| Poč. č. | 1. část: ZALEPOVACÍ PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%) | Popis způsobu hodnocení | Body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | barevná nebo jiná odlišnost – kalhotky se barevně nebo jiným viditelným způsobem liší podle účelu (velikost, savost) | Výrazné a přehledné rozlišení jednotlivých druhů | 10 |  |
|  |  | Rozlišení jednotlivých druhů | 5 |  |
|  |  | Bez rozlišení jednotlivých druhů | 0 |  |
| 2 | savost jádra zalepovacích kalhotek do 8 hodin dle standardu péče | Únik moči mimo kalhotky ojediněle | 10 |  |
|  |  | Únik moči mimo kalhotky často | 5 |  |
|  |  | Únik moči mimo kalhotky velmi často | 0 |  |
| 3 | prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží po celou dobu použití, kožní reakce | Povrch kůže je bez reakce | 10 |  |
|  |  | Na povrchu kůže jsou mírné známky reakce (svědění, drobné změny na kůži) | 5 |  |
|  |  | Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém.) | 0 |  |
| 4 | přiléhavost – anatomický tvar a elasticita | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč mimo. | 10 |  |
|  |  | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo. | 5 |  |
|  |  | Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo. | 0 |  |
| 5 | fixace – flexibilita, opakované odlepení a zalepení lepítka/suchého zipu min. 3x | Schopnost opakovaného rozlepení (min. 3x) s možností fixace na jiném než původním místě. | 10 |  |
|  |  | Schopnost opakovaného rozlepení (min. 3x) s možností fixace pouze na původním místě | 5 |  |
|  |  | Schopnost opakovaného rozlepení s možností fixace (méně než 3x). | 0 |  |
| 6 | celistvost – zda plena zůstává celá během používání | Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech testovaných pacientů | 10 |  |
|  |  | Během používání dochází k roztržení kalhotek u každého testovaného pacienta (max. 1x) | 5 |  |
|  |  | Během používání dochází k roztržení kalhotek (více než 1x) u jednoho testovaného pacienta | 0 |  |
| 7 | funkce absorbentu – zda absorbent mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci. | Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 10 |  |
|  |  | Absorbent mění částečně tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 5 |  |
|  |  | Absorbent nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 0 |  |
| 8 | neutralizace zápachu | Dostačující neutralizace zápachu | 10 |  |
|  |  | Částečná neutralizace zápachu | 5 |  |
|  |  | Nedostačující neutralizace zápachu | 0 |  |
| 9 | funkční indikátor vlhkosti bez nutnosti rozbalení pomůcky | Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči | 10 |  |
|  |  | Indikátor vlhkosti nereaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči | 5 |  |
|  |  | Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti | 0 |  |
| Maximální počet bodů |  |  | 90 |  |
| Poč. č. | 2. část: ZALEPOVACÍ PLENKOVÉ KALHOTKY S ELASTICKÝM PÁSEM PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%) | Popis způsobu hodnocení | Body |  |
| 1 | barevná nebo jiná odlišnost – kalhotky se barevně nebo jiným viditelným způsobem liší podle účelu (velikost, savost) | Výrazné a přehledné rozlišení jednotlivých druhů | 10 |  |
|  |  | Rozlišení jednotlivých druhů | 5 |  |
|  |  | Bez rozlišení jednotlivých druhů | 0 |  |
| 2 | savost jádra zalepovacích kalhotek do 8 hodin dle standardu péče | Únik moči mimo kalhotky ojediněle | 10 |  |
|  |  | Únik moči mimo kalhotky často | 5 |  |
|  |  | Únik moči mimo kalhotky velmi často | 0 |  |
| 3 | prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží po celou dobu použití, kožní reakce | Povrch kůže je bez reakce | 10 |  |
|  |  | Na povrchu kůže jsou mírné známky reakce (svědění, drobné změny na kůži) | 5 |  |
|  |  | Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém.) | 0 |  |
| 4 | přiléhavost – anatomický tvar a elasticita | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč mimo. | 10 |  |
|  |  | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo. | 5 |  |
|  |  | Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo. | 0 |  |
| 5 | fixace – flexibilita, opakované odlepení a zalepení lepítka/suchého zipu min. 3x | Schopnost opakovaného rozlepení (min. 3x) s možností fixace na jiném než původním místě. | 10 |  |
|  |  | Schopnost opakovaného rozlepení (min. 3x) s možností fixace pouze na původním místě | 5 |  |
|  |  | Schopnost opakovaného rozlepení s možností fixace (méně než 3x). | 0 |  |
| 6 | celistvost – zda plena zůstává celá během používání | Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech testovaných pacientů | 10 |  |
|  |  | Během používání dochází k roztržení kalhotek u každého testovaného pacienta (max. 1x) | 5 |  |
|  |  | Během používání dochází k roztržení kalhotek (více než 1x) u jednoho testovaného pacienta | 0 |  |
| 7 | funkce absorbentu – zda absorbent mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci. | Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 10 |  |
|  |  | Absorbent mění částečně tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 5 |  |
|  |  | Absorbent nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 0 |  |
| 8 | neutralizace zápachu | Dostačující neutralizace zápachu | 10 |  |
|  |  | Částečná neutralizace zápachu | 5 |  |
|  |  | Nedostačující neutralizace zápachu | 0 |  |
| 9 | funkční indikátor vlhkosti bez nutnosti rozbalení pomůcky | Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči | 10 |  |
|  |  | Indikátor vlhkosti nereaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči | 5 |  |
|  |  | Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti | 0 |  |
| 10 | Pružnost elastického pásu | Přizpůsobí se postavě pacienta | 10 |  |
|  |  | Částečně se přizpůsobí postavě | 5 |  |
|  |  | Nepřizpůsobí se postavě | 0 |  |
| Maximální počet bodů |  |  | 100 |  |

| Poč. č. | 3. část: NATAHOVACÍ PLENKOVÉ KALHOTKY PRO DOSPĚLÉ (tolerance u velikostí je +/- 10%) | Popis způsobu hodnocení | Body |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | barevná nebo jiná odlišnost – kalhotky se barevně nebo jiným viditelným způsobem liší podle účelu (velikost, savost) | Výrazné a přehledné rozlišení jednotlivých druhů | 10 |  |
|  |  | Rozlišení jednotlivých druhů | 5 |  |
|  |  | Bez rozlišení jednotlivých druhů | 0 |  |
| 2 | savost jádra natahovacích kalhotek do 8 hodin dle stand. péče | Únik moči mimo kalhotky ojediněle | 10 |  |
|  |  | Únik moči mimo kalhotky často | 5 |  |
|  |  | Únik moči mimo kalhotky velmi často | 0 |  |
| 3 | prodyšnost – prodyšnost kalhotek při kontaktu s kůží po celou dobu použití, kožní reakce | Povrch kůže je bez reakce | 10 |  |
|  |  | Na povrchu kůže jsou mírné známky reakce (svědění, drobné změny na kůži) | 5 |  |
|  |  | Na povrchu kůže jsou výrazné známky reakce (zarudnutí, exantém.) | 0 |  |
| 4 | přiléhavost – anatomický tvar a elasticita | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen nepropouští moč mimo. | 10 |  |
|  |  | Kalhotky obepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo. | 5 |  |
|  |  | Kalhotky neobepínají boky a pas, elastické zakončení kolem stehen propouští moč mimo. | 0 |  |
| 5 | celistvost – zda plena zůstává celá během používání | Během používání zůstávají kalhotky celistvé u všech testovaných pacientů | 10 |  |
|  |  | Během používání dochází k roztržení kalhotek u každého testovaného pacienta (max. 1x) | 5 |  |
|  |  | Během používání dochází k roztržení kalhotek (více než 1x) u jednoho testovaného pacienta | 0 |  |
| 6 | funkce absorbentu – zda absorbent mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci. | Absorbent zcela mění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 10 |  |
|  |  | Absorbent mění částečně tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 5 |  |
|  |  | Absorbent nemění tekutinu na gel nebo jinou pevnou konzistenci | 0 |  |
| 7 | neutralizace zápachu | Dostačující neutralizace zápachu | 10 |  |
|  |  | Částečná neutralizace zápachu | 5 |  |
|  |  | Nedostačující neutralizace zápachu | 0 |  |
| 8 | funkční indikátor vlhkosti bez nutnosti rozbalení pomůcky | Indikátor vlhkosti reaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči | 10 |  |
|  |  | Indikátor vlhkosti nereaguje odpovídajícím způsobem na změnu množství moči | 5 |  |
|  |  | Kalhotky nemají funkční indikátor vlhkosti | 0 |  |
| Maximální počet bodů |  |  | 80 |  |

| Poč. č. | 4. část: INKONTINENČNÍ PODLOŽKY POD PACIENTY | Popis způsobu hodnocení | Body |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Barevné rozlišení různých druhů savostí a označení dané velikosti na obalu | Výrazné a přehledné rozlišení jednotlivých druhů | 10 |
|  |  | Rozlišení jednotlivých druhů | 5 |
|  |  | Bez rozlišení jednotlivých druhů | 0 |
| 2 | savost jádra do 8 hod. | Únik moči na lůžko ojediněle | 10 |
|  |  | Únik moči na lůžko často | 5 |
|  |  | Únik moči na lůžko velmi často | 0 |
| 3 | Neklouzavá spodní vrstva podložky |  | 10 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0 |
| 4 | Nepropustnost spodní vrstvy podložky |  | 10 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0 |
| 5 | celistvost – savé jádro pomůcky se nedrolí a neshrnuje |  | 10 |
|  |  |  | 5 |
|  |  |  | 0 |