## stavba
Stavba: |  | REKONSTRUKCE SUTERÉNU BUDOVY GYMNÁZIA ŽIDLOCHOVICE | [6 empty] | DSP
Projektant: |  | MARK VALA s.r.o.
Stavebník |  | Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace
Propočet nákladů stavby | [9 empty] | Energetická opatření dle specifikace 044
I. | PROJEKTOVÉ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | [6 empty] | Kč | 0
II. | PROVOZNÍ SOUBORY | [6 empty] | Kč | 0
III. | STAVEBNÍ OBJEKTY |  | jedn. | Kč/jedn. |  |  |  | Kč | 0
Celkem rozpočtové základní náklady :
JKSO |  |  |  |  | m.j. | množství m.j. | Kč/m.j.
801 11 | SO 01: Suterén gymnázia Židlochovice | [7 empty] | 0
| D.1.1-Architektonické a stavebně-konstrukční řešení | [7 empty] | 0 | %
| odd.1-zemní práce | [8 empty] | %
| odkop zeminy |  |  |  | m3 | 132.5668 |  |  | 0 | %
| zhutněný zásyp |  |  |  | m3 | 132.5668 |  |  | 0 | %
| vodorovné přemístění zeminy (mimo objekt) a zpět |  |  |  | m3 | 265.1335 |  |  | 0 | %
| odd.2-základy | [8 empty] | %
| injektáž zdiva |  |  |  | m | 236.6 |  |  | 0 | %
| odd.3-svislé k-ce | [8 empty] | %
| porobetonová příčka tl.150mm |  |  |  | m2 | 56.8435 |  |  | 0 | %
| zazdění otvoru porobetonovými tvárnicemi |  |  |  | m2 | 1.365 |  |  | 0 | %
| překlad ocel. Profily IPN 140 |  |  |  | m | 6.5 |  |  | 0 | %
| odd.5-komunikace | [8 empty] | %
| okapový chodník kačírek obnova stávající (předpoklad znovupoužití kačírku z 80%) |  |  |  | m2 | 30.625 |  |  | 0 | %
| okapový chodník dlažba - obnova stávající (předpoklad znovupoužití dlažby z 80%) |  |  |  | m2 | 97.5 |  |  | 0 | %
| odd.61-omitky vnitřní | [8 empty] | %
| omítky sanační vnitřní obvodové stěny do v. 1,5 m viz skladba S1 |  |  |  | m2 | 398.57 |  |  | 0 | %
| omítky vnitní stěny a obvodové nad v. 1,5 m viz skladba S2 |  |  |  | m2 | 476.0132 |  |  | 0 | %
| omítka stěn hrubá zatř.vč.penetrace (pod obklady) |  |  |  | m2 | 17.05 |  |  | 0 | %
| příplatek za rohovníky a omítníky |  |  |  | m2 | 874.5832 |  |  | 0 | %
| odd.62-fasády | [8 empty] | %
| kontaktní zateplení soklu XPS 40 - 80 mm, silikonová omítka |  |  |  | m2 | 35.49 |  |  | 0 | %
| opravy omítek fasády |  |  |  | m2 | 35.49 |  |  | 0 | %
| odd.711-izolace proti vodě | [8 empty] | %
| izolace proti vodě bitumenová vč. Penetrace S1 |  |  |  | m2 | 141.96 |  |  | 0 | %
| hydroizolační stěrka pod obklad |  |  |  | m2 | 4.4 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 711 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.764-k-ce klempířské | [8 empty] | %
| D+M K1 venkovní parapet, rš 245 mm, d 1,2 m |  |  |  | ks | 26 |  |  | 0 | %
| D+M K2 venkovní parapet, rš 245 mm, d 1,13 m |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | %
| D+M K3 venkovní parapet, rš 555 mm, d 1,2 m |  |  |  | ks | 26 |  |  | 0 | %
| D+M K4 venkovní parapet, rš 245 mm, d 0,54 m |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 764 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.766-kce truhlářské | [8 empty] | %
| D+M D1 vnitřní dveře 0,9*1,97 |  |  |  | ks | 11 |  |  | 0 | %
| D+M D2 vnitřní dveře 0,9/0,9*1,97 |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | %
| D+M D3 vnitřní dveře 0,9/0,65*1,97 |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | %
| D+M D4 vnitřní dveře 0,9*1,97 |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| D+M D5 vnitřní dveře 0,88*1,97 |  |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 766 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.767-k-ce zámečnické | [8 empty] | %
| D+M sanitární doplňky WC invalida |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 767 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.768-k-ce Vybavení | [8 empty] | %
| D+M X1 předokenní roleta |  |  |  | ks | 5 |  |  | 0 | %
| D+M X2 bílá tabule |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0 | %
| D+M X3 keramická pylonová tabule s projekčním povrchem |  |  |  | ks | 3 |  |  | 0 | %
| Nábytek viz specifikace (samostatný excel) |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| D+M X9 kovová šatní skřínka |  |  |  | ks | 127 |  |  | 0 | %
| D+M X10 designové pohovky |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| D+M plošina pro invalidy |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 768 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.771-podlahy z dlaždic | [8 empty] | %
| příprava podkladu vysátí+penetrace |  |  |  | m2 | 4.4 |  |  | 0 | %
| D+M ker.dlažba, vč spárování a lišt |  |  |  | m2 | 4.4 |  |  | 0 | %
| izolace nátěrová pod dlažbu vč.penetrace D+M |  |  |  | m2 | 4.4 |  |  | 0 | %
| adhezní můstek a samonivelační stěrka vč.přebroušení |  |  |  | m2 | 4.4 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 771 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.776-podlahy povlakové | [8 empty] | %
| D+M P1 PVC, lepidlo vč.soklíků |  |  |  | m2 | 345.37 |  |  | 0 | %
| příprava podkladu vysátí+penetrace+broušení |  |  |  | m2 | 345.37 |  |  | 0 | %
| adhezní můstek a samonivelační stěrka vč.přebroušení |  |  |  | m2 | 345.37 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 776 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.781-obklady keramické | [8 empty] | %
| D+M keramické obklady, vč sparování a lišt |  |  |  | m2 | 17.05 |  |  | 0 | %
| izolace nátěrová pod obklad vč.penetrace D+M |  |  |  | m2 | 17.05 |  |  | 0 | %
| přesun hmot pro 781 |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odd.784-malby | [8 empty] | %
| malby vhodné pro sanační omítky vč.penetrace |  |  |  | m2 | 874.5832 |  |  | 0 | %
| odd.9-dokončující k-ce,bourání,přesun hmot a sutí,lešení | [8 empty] | %
| jádrové vrtání - prostupy VZT |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| Bourání podlah skladba P1, vč. soklíků |  |  |  | m2 | 267.8 |  |  | 0 | %
| Bourání podlah skladba P2, vč. Soklíků |  |  |  | m2 | 79.99 |  |  | 0 | %
| bourání zdiva |  |  |  | m3 | 3.8766 |  |  | 0 | %
| vybourání oken |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| demontáž a uložení dveří pro zpětnou montáž |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odstranění omítek |  |  |  | m2 | 756.8846 |  |  | 0 | %
| odstranění obkladů |  |  |  | m2 | 23.565 |  |  | 0 | %
| odstranění okapového chodníku - kačírek |  |  |  | m2 | 30.625 |  |  | 0 | %
| odstranění okapového chodníku - dlažba |  |  |  | m2 | 97.5 |  |  | 0 | %
| odstranění HI + přizdívka CPP |  |  |  | m2 | 101.07 |  |  | 0 | %
| ostatní bourací práce |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| demontáž a zpětná montáž otopných těles |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| úklidové práce |  |  |  | m2 | 347.79 |  |  | 0 | %
| lešení |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| uvedení venkovních ploch do původního stavu |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| odvoz a poplatek za suť |  |  |  | kpl | 1 |  |  | 0 | %
| přesun hmot 3% z HSV |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | %
| D.1.4-Technika prostředí staveb: | [7 empty] | 0 | %
| D.1.4.1-Zdravotně technické instalace |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | %
| Vnitřní kanalizace | [8 empty] | %
| Potrubí PP-HT, včetně tvarovek a izolace | [8 empty] | %
| Sekání, drážkování, montážní práce | [8 empty] | %
| Zápachové uzávěrky | [8 empty] | %
| Lapače splavenin vč. dešťové kanalizace z PVC KG včetně tvarovek včetně obsypu | [8 empty] | %
| Ležatá kanalizace v základech PVC KG včetně tvarovek včetně obsypu | [8 empty] | %
| Výkopové práce, bouraní základů, včetně obsypu potrubí a zásypu výkopkem | [8 empty] | %
| Demontáže | [8 empty] | %
| Vnitřní vodovod | [8 empty] | %
| Potrubí PPR, včetně tvarovek a tepelné izolace | [8 empty] | %
| Sekání, drážkování, montážní práce | [8 empty] | %
| Zařizovací předměty | [8 empty] | %
| Výtokové armatury - baterie | [8 empty] | %
| Demontáže | [8 empty] | %
| D.1.4.2-Vytápění |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | %
| izolace tepelné | [8 empty] | %
| Zaregulování, vyvážení systému vytápění | [8 empty] | %
| Rozvod Cu potrubí včetně tvarovek | [8 empty] | %
| Armatury | [8 empty] | %
| Otopná tělesa, včetně regulačních šroubení, termostaticých hlavic | [8 empty] | %
| Demontáže | [8 empty] | %
| D.1.4.3-Zařízení vzduchotechniky |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | %
| Diagonální potrubní ventilátory Průtok vzduchu: 80-150 m3/h (odvod). | [8 empty] | %
| Potrubní prvky - regulační klapky a regulátory průtoku | [8 empty] | %
| Potrubní prvky - nasávací a výfukové kusy | [8 empty] | %
| Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti C dle EN 12237 | [8 empty] | %
| Příslušenství, montážní a spojovací materiál, zprovoznění | [8 empty] | %
| Demontáže | [8 empty] | %
| D.1.4.4-Plynoinstalace |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | %
| Revize plynového zařízení, revize rozvodů, tlakové zkoušky | [8 empty] | %
| Rozvod plynu z ocelového bezešvého potrubí včetně tvarovek | [8 empty] | %
| Armatury | [8 empty] | %
| Sekání, drážkování, montážní práce | [8 empty] | %
| Demontáže | [8 empty] | %
| D.1.4.5-Elektroinstalace |  |  |  | kpl | 1 | 0 |  | 0 | %
| montáž elektroinstalace | [8 empty] | %
| materiál elektroinstalace | [8 empty] | %
| montáž rozvodnice | [8 empty] | %
| revize, měření osvětlení | [8 empty] | %
| materiál rozvodnice | [8 empty] | %
828 8 | Zpevněné plochy | [7 empty] | 0 | %
| zpevněná plocha před relax P2 komplet skladba |  |  |  | m2 | 11.5 |  |  | 0 | %
| základové pasy z betonu C16/20 |  |  |  | m3 | 2.76 |  |  | 0 | %
| schodiště z betonové dlažby 5 schodů |  |  |  | ks | 2 |  |  | 0 | %
| gabionová stěna |  |  |  | m | 9.2 |  |  | 0 | %
| D+M Z1 zábradlí na gabionové stěně |  |  |  | m | 9.2 |  |  | 0 | %
| D+M X16 nášlapný kámen |  |  |  | ks | 8 |  |  | 0 | %
V. | VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY | [7 empty] | 0
| Kompletační činnost 0,5% | [5 empty] | 0 |  |  | %
| Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění) 1% | [5 empty] | 0 |  |  | %
| BOZP,sanační průzkumy,dílenská dok.,publicita,ostatní 0,5% | [5 empty] | 0 |  |  | %
VI. | PRÁCE JINÉHO DODAVATELE | [7 empty] | 0 | %
| Technický dozor investora | [8 empty] | %
| Autorský dozor investora | [8 empty] | %
VII. | ROZPOČTOVÁ REZERVA | [7 empty] | 0
| Ostatní stavební náklady |  | 10% | [6 empty] | %
VIII. | POPLATKY | [7 empty] | 0 | %
Revize, zkoušky, správní poplatky
IX. | CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY - bez DPH | [7 empty] | 0
X. | DPH |  |  | 0.2 |  |  |  | 21% | 0
XI. | CELKOVÉ NÁKLADY VČ. DPH | [7 empty] | 0
V Brně, duben 2022
Vypracoval:

## List1
Pomocný propočet
| 51.48 | 64.05
do 1,5 | 8.76 | 7.61
nad 1,5 | 42.72 | 56.44