TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – laboratorní centrifugy“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem dodávky jsou laboratorní centrifugy včetně rotorů a příslušenství pro oddělení klinické biochemie a hematologie v kompletním vybavení viz. níže uvedená specifikace.

| centrifuga, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - výkyvný rotor |  |  |  |  |  |
| - minimální počet zkumavek: 36 | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vhodné pro zkumavky o rozměrech 13 x 75 mm, 13 x 100 mm | ANO / NE |  |  |  |  |
| - relativní centrifugační zrychlení (RCF) s maximem minimálně 3500 g | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozměry max 60 x 65 cm (š x h) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - velký a přehledný LCD displej | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost nastavení a uložení programů centrifugace |  |  |  |  |  |
| - možnost nastavení RPM / RCF a doby centrifugace | ANO / NE |  |  |  |  |
| - indikátor nedostatečného vyvážení a zavření víka |  |  |  |  |  |
| - možnost nouzového zastavení | ANO / NE |  |  |  |  |
| - odpočet doby centrifugace |  |  |  |  |  |
| - signalizace brzdění | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nastavení brzdného stupně | ANO / NE |  |  |  |  |
| - možnost ovládání v rukavicích | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hlučnost do 55 dB |  |  |  |  |  |
| - vhodná pro zdravotnické laboratoře (IVD certifikace) | ANO / NE |  |  |  |  |
| - součástí dodávky validace |  |  |  |  |  |

| Chlazená centrifuga | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - CFC free chlazení |  |  |
| - možnost nastavení teploty chlazení na 2 - 25°C | ANO / NE |  |
| - rozměry max 75 x 75 cm (š x h) | ANO / NE |  |
| - výkyvný rotor | ANO / NE |  |
| - minimální počet zkumavek: 36 | ANO / NE |  |
| - vhodné pro zkumavky o rozměrech 13 x 75 mm, 13 x 100 mm | ANO / NE |  |
| - relativní centrifugační zrychlení (RCF) s maximem minimálně 3500 g | ANO / NE |  |
| - velký a přehledný LCD displej |  |  |
| - možnost nastavení a uložení programů centrifugace | ANO / NE |  |
| - možnost nastavení RPM / RCF a doby centrifugace | ANO / NE |  |
| - indikátor nedostatečného vyvážení a zavření víka | ANO / NE |  |
| - možnost nouzového zastavení | ANO / NE |  |
| - odpočet doby centrifugace | ANO / NE |  |
| - signalizace brzdění | ANO / NE |  |
| - nastavení brzdného stupně |  |  |
| - možnost ovládání v rukavicích | ANO / NE |  |
| - hlučnost do 55 dB | ANO / NE |  |
| - vhodná pro zdravotnické laboratoře (IVD certifikace) | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky validace | ANO / NE |  |

| Centrifuga na mikrozkumavky | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - úhlový rotor |  |  |
| - minimální počet mikrozkumavek nebo zkumavek typu "Eppendorf" 10 | ANO / NE |  |
| - relativní centrifugační zrychlení (RCF) s maximem minimálně 15 000 g | ANO / NE |  |
| - možnost nastavení RPM / RCF a doby centrifugace | ANO / NE |  |
| - indikátor nedostatečného vyvážení a zavření víka | ANO / NE |  |
| - možnost nouzového zastavení | ANO / NE |  |
| - odpočet doby centrifugace | ANO / NE |  |
| - signalizace brzdění |  |  |
| - vhodná pro zdravotnické laboratoře (IVD certifikace) | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky validace | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)