Technické parametry – instrument + soupravy

Parametry přístroje:

- Automatická analýza souprav BLOT

- Kombinace různých typů infekčních vyšetření v jednom běhu (lze analyzovat současně 1až 24 různých souprav)

- Prostorová náročnost maximálně 52 cm x 30 cm (š x h)

- Jednoduché použití a minimální práce obsluhy

- Automatická vzájemná kontrola reagencií a stripů pomocí QR kódu

- Bez rizika kontaminace reagencií (pracuje s jednorázovými zásobníky připravenými k použití)

- Automatická kontrola kompatibility jednotlivých komponent souprav

- Automatická kontrola exspirace

- Minimální náročnost na údržbu přístroje

- Analyzátor nemá žádnou další potřebu spotřebního materiálu kromě reagencií obsažených v diagnostických soupravách

- Minimální metodologické zásahy – přístroj automatický zvolí postup analýzy

- Export záznamu o proběhlé analýze

- Dotykový display

Požadavky na soupravy:

- Reagencie v pracovním ředění připraveny v zásobníku (součástí cartrige)

- Minimalizace křížové reaktivity, testy na bázi rekombinantních antigenů

- Krátká doba analýzy – do 90 minut

- Automatická interní validace testu – validace výsledků součástí každého stripu

- Excelentní opakovatelnost

- Minimální objem vzorku – optimum 10 µl séra

- Možnost zpracovat sérum i likvor

- Dostupnost těchto parametrů: Borrelia, Bordetella, EBV, Helicobacter, Chlamydia, Mycoplasma, Treponema, Yersinia

Softwarové vyhodnocení:

- Automatické softwarové vyhodnocení – rozpoznání soupravy a automatické vyplnění šarže stripů

- Automatické označení abnormálních hodnot

- Oboustranné napojení na laboratorní informační systém

- Výsledný protokol ve formátu PDF

- Výstup do formátu Xlsx

- Popis vzorku pomocí laserové čtečky

Vyhodnocení pomocí skeneru:

- Vyhodnocení bez nutnosti lepit stripy

- Minimální rozlišení skeneru 600dpi

- Možnost použít k archivaci

POŽADAVEK NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění je dodání nových, nerepasovaných, nepoužitých přístrojů pro sérologii dle níže uvedených požadavků.

Předmět plnění musí splňovat níže uvedené požadavky (parametry).

(Pokyn zadavatele: ve sloupci „Parametry požadavku“ doplňte údaje (parametry) Vámi nabízené techniky v buňkách, které nejsou označeny symbolem „ANO (SPLŇUJE)“)

| Požadavky na předmět plnění |  | Parametry požadavku |
| --- | --- | --- |
| B | Multiparametrický IMUNOBLOT analyzátor (1 ks) |  |  |
| Kompletní automatizace metody imunoblot |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Certifikace CE, IVD |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Kombinace různých typů vyšetření v jednom běhu |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Analýza infekčních a autoimunitních vyšetření v jednom analytickém systému |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Minimální metodologické zásahy, přístroj automaticky zvolí postup analýzy |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Vyhodnocovací SW, komunikace a přenos výsledků do LIS |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Automatické rozpoznání typu soupravy a šarže stripů |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Dotykový displej |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Automatické přiřazení reagencií ke stripům pomocí QR kódů, automatická kontrola expirace |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Možnost měření více druhů agens v jednom běhu (min. Borrelia, EBV, Chlamydia, Bordetella, Yersinia) |  |  |
| Stanovení ze vzorku séra, likvoru nebo punktátu |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Analyzátor nemá žádnou další potřebu spotřebního materiálu kromě reagencií obsažených v diagnostických soupravách |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Možnost rozšíření kapacity vyšetření vzorků v jednom běhu - dodání dvou hřebenů |  | ANO (SPLŇUJE) |
| Reagencie v pracovním ředěnípřipraveny v zásobníku (součástí cartrige) |  |  |

Poznámka zadavatele:

Imunoblot je název analytické techniky používané k detekci specifického proteinu ve směsi s dalšími proteiny, např. ve vzorku homogenátu tkáně či jiného biologického vzorku.

Prohlašuji, jako uchazeč veřejné zakázky, že všechny výše uvedené parametry jsou pravdivé a odpovídají skutečnostem uvedených v technických listech výrobce k nabízenému typu přístroje.