Technická specifikace POCT krevního analyzátoru:

- Krevní analyzátor ke stanovení biochemických, koagulačních a hematologických testů, testů krevních plynů a srdečních markerů (bez variantního řešení)

- Kyvetový / kazetový systém

- Stejný uživatelský postup pro všechny typy požadovaných testů

- Testy lze provádět z plné, čerstvé krve

- Max. množství krve pro jeden test – 95 µl

- Přenosný systém umožňující provádění krevních testů v místě ošetření pacienta

- Volná přenositelnost přístroje bez nutnosti odpojení datových, napájecích nebo jiných kabelů

- Provoz přístroje ze sít i dobíjecí baterie

- Dobíjecí stanice / síťový adaptér součástí dodávky

- Integrovaný skener čárových kódů pro identifikaci spotřebního materiálnu, pacienta a obsluhujícího personálu

- Možnost napojení analyzátoru do LIS/NIS

- Automatický přenos dat do LIS/NIS

- Identifikace testů podle IČ pacienta, data a času

- Zobrazení výsledků testů: display, přístroje, tiskárna, LISD/NIS (podmínkou jsou všechny tři možnosti)

- Vnitřní paměť přístroje na min. 500 testů s možností jejich opakovaného zobrazení, vytištění a odeslání do LIS/NIS

- Možnost vzdálené správy přístroje z pověřeného pracoviště

- Automatická kalibrace přístroje pro každý test

- Automatická interní kontrola kvality min. 1x za 24 hodin

- Nastavení externí kontroly kvality podle požadavků pracoviště

- Automatická validace výsledků externí kontroly kvality