- Příloha č. 5b dokumentace zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody

- Část 2 - Dodávky injekčních jehel

- Předložení a Testování vzorků

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

- Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce předložil vzorky výrobků určených k dodání. Zadavatel na základě vyzkoušení vzorků ověří splnění požadavků na technickou specifikaci předmětu plnění.

- Dodavatel je povinen předložit jako součást nabídky tyto vzorky jednorázových sterilních injekčních jehel:

| pořad. číslo | Barva jehly | průměr x délka v mm (tolerance délky + - 10%) | ks |
| --- | --- | --- | --- |
|  | šedá | 0,40 x 19 | 30 |
|  | oranžová | 0,50 x 16 | 30 |
|  | oranžová | 0.50 x 25 | 30 |
|  | fialová | 0,55 x 25 | 30 |
|  | modrá | 0.60 x 25 | 30 |
|  | modrá | 0,60 x 32 | 30 |
|  | černá | 0.70 x 30 (32) | 30 |
|  | černá | 0,70 x 38 | 30 |
|  | zelená | 0.80 x 40 (38) | 30 |
|  | žlutá | 0.90 x 40 (38) | 30 |
|  | růžová | 1,2 x 40 (38) | 30 |

- Vzorky budou nové, nepoužívané, sterilní.

- Vzorky budou předloženy zadavateli:

- mimo jeho elektronickou nabídku

- fyzicky, v uzavřené a označené krabici

- na adresu: CEJIZA, s.r.o., Jaselská 205/25, Brno 602 00

- nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek

O termínu předložení vzorků prosím informujte min. 48 hod. předem kontaktní osobu:

Mgr. Naďu Velkoborskou, tel: +420 725 265 658   e-mail: velkoborska@cejiza.

Krabice se vzorky budou označeny takto (vzor označení)

Název zadávacího řízení: Dodávky injekčních jehel a stříkaček

Část zadávacího řízení: Část 2 - Dodávky injekčních jehel

Dodavatel (název): …………………

IČO: …………………

Obsahuje tyto vzorky. ………………

- Posouzení vzorků proběhne bez účasti dodavatele na vybraných pracovištích pověřujících zadavatelů týmem expertních uživatelů, pověřeným k testování. Posouzení vzorků bude probíhat v provozu a bude trvat kontinuálně až 10 dnů, výsledek bude zaznamenán v protokolu, v němž bude každému uchazeči přiděleno číslo, pod kterým budou vzorky posuzovány.

- Posuzovány budou tyto vlastnosti:

- - 	optická kontrola jehly, zda je balena jednotlivě, zda je obal z jedné strany z průsvitné 	folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem

- -	optická kontrola, zda je jehla vyrobena z nerezavějící oceli, zda je tenkostěnná

- -	optická kontrola barevného označení jehel dle evropského standardu

- -	optická kontrola, zda je hlavička jehly z transpatentně zbarveného materiálu

- -	praktická kontrola snadného vyjmutí jehly z obalu

- -	praktická kontrola povrchu jehly, zda je hladký, bez ostrých výstupků,

- -	praktická kontrola  odolnosti proti deformaci a nalomení

- -	praktická kontrola, zda je hrot jehly má kvalitní ostří a umožňuje hladký prcizní vpich a minimální bolestivost při vpichu

- Na základě provedeného testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Nesplnění parametrů či nedoložení některého ze shora uvedených vzorků představuje 	nesplnění zadávacích podmínek.