Systém ohřevu krve* - 2ks

Průtokový elektrický ohřívač infuzních roztoků

Přístroj umožňující podání ohřátého roztoku nebo krve rychlostí 50 - 5.000 ml / hod

Výstupní teplota ohřívané tekutiny 37°C - 41°C +-1°C

Aktuální teplota ohřívacího média na displeji

Zvukový a vizuální alarm překročení teploty

Automatické vypnutí pumpy přístroje při přehřátí

Konstrukční řešení infuzních setů zabraňující vychladnutí infuze mezi přístrojem a pacientem

Délka infuzních setů min. 2,3m

Napájení kabelem z běžné elektrické sítě

Zavěšení na infuzní stojan nebo tyč

Poznámka: k „*“: V souladu s § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje dodavatelům u všech shora uvedených odkazů na technické normy nebo dokumenty možnost nabídnout rovnocenné řešení. Tam kde by zadavatel omylem tuto podmínku výslovně neuvedl, má se za to, že ji uvedl, neboť platí pro celou shora uvedenou technickou specifikaci.