TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – sety chirurgických nástrojů“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem plnění je dodávka setů chirurgických nástrojů s kompletním vybavením dle níže uvedené specifikace:

- plastické a cévní nástroje

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |  |  |  |
| zadání | upřesnění | splňuje | účastník nabízí |  |  |  |
| - vše autoklávovatelné |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nerezové pravítko 15 cm se značením po milimetrech | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůž na varixy 22 cm | jemný 2ks větší zuby 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - (varady) varixový disektor s dvojím koncem, na jednom konci háček 17 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jemný (deschamps) tupý 20 cm | 1 ks levý 1 ks pravý | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky oční hrotnaté 11,5 cm | zahnuté 2 ks rovné 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky oční tupé 11,5 cm | zahnuté 2 ks rovné 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky chirurgické jemné 12 cm | zahnuté 2 ks rovné 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky oční rovné (styl castroviejo) 12 cm | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky oční zahnuté (styl castroviejo) 11 cm | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mikronůžky 18 cm | zahnuté 1 ks rovné 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky preparační zahnuté 14,5 cm (metzenbaum delicate) – tupější konce | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky vaskulární (potts – smith) 19 cm 45° | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky vaskulární (de bakey) 16 cm 45° | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - nůžky tvrdokovové (metzenbaum delicate) zahnuté 14,5 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta pro plastickou chirurgii 14 cm 5x6 zubů | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta anatomická jemná 14,5 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta chirurgická jemná 16 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta oční 10,5 cm délka, 1 mm šíře špičky (graefe) | anatomická 1 ks chirurgická 1x2 zuby - 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta (adson) 12 cm | anatomická 1 ks chirurgická 1x2 zuby - 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta cévní atraumatická 14 cm jemná | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta cévní (de bakey) atraumatická 1,5 mm, 16 cm | 3 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta cévní (de bakey) atraumatická 2 mm, 16 cm | 3 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pinzeta cévní (de bakey) atraumatická 2,8 mm | 16 cm 2 ks 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - cévní svorka micro bulldog 2,6 cm rovná | 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - cévní svorka micro bulldog 2,4 cm zahnutá | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - aplikátor na cévní svorky schwartz 22 cm | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - cévní svorky dieffenbach 3,5 cm rovné | 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - aplikátor na cévní svorky dieffenbach | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - micro mosquito 12 cm | rovné bez zubu 6 ks rovné se zubem 1x2 6 ks zahnuté bez zubu 4 ks zahnuté se zubem 1x2 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - baby adson 14 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - baby adson 18 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - meeker 18 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - pean delicate 13 cm | zahnutý 4 ks rovný 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - kocher delicate 13 cm | zahnutý 4 k rovný 6 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hák jemný 16 cm ostrý | 1 zubý 1 ks 2 zubý 4 ks 4 zubý 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - hák jemný 16 cm tupý | 1 zubý 1 ks 2 zubý 2 ks 4 zubý 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mini langenbeck 21 cm - kratší lopatka o rozměrech 30x14 mm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - sedýlko (desmarres) 13 cm | 10 mm 4ks 14 mm 4 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - háčky oční 13,5 mm 3 mm uvnitř 2 zub | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - háčky oční 14,5 mm 5 mm uvnitř 4 zub | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozvěrač ran s ohebnými rameny 13 cm tupý 3x4 | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozvěrač ran (weitlaner) 10,5 cm 2x3 | ostrý 2 ks tupý 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - rozvěrač ran (weitlaner) 14 cm 3x4 | ostrý 2 ks tupý 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jehelec prohnutý do s (jako bozeman) 16,2 cm | 3 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jehelec prohnutý do s (jako bozeman) tvrdokovový13,5 cm | 3 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jehelec tvrdokovový rovný 13 cm | 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - jehelec bez zámku tvrdokovový (crile) normální branže, 16,2 cm | 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - mikrojehelec (barraquer) 18 cm | rovný 1 ks zahnutý 1 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - bipolární pinzeta včetna kabelu, jemný hrot délka 14-18 cm | 4 ks pinze + 4 ks kabelu | ANO / NE |  |  |  |  |
| - lžička ostrá | 3 mm 1 ks 4 mm 1 ks 6 mm 2 ks | ANO / NE |  |  |  |  |
| - sterilizační kontejner – 1 ks |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - ventilový systém bez filtrů |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - vnitřní rozměr kontejnerové vany min cca 585 x 274 x 188mm (dle platné EN) |  | ANO / NE |  |  |  |  |
| - součástí dodávky kontejneru bude 1x víko sterilizačního kontejneru, 2x síto (odpovídající rozměrům a umístění do vany) do kontejnerové vany a 2x silikonová podložka do síta |  | ANO / NE |  |  |  |  |

- nástroje základní

| Technická specifikace předmětu dodávky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |  |  |
| zadání | upřesnění | splňuje | účastník nabízí |
| - vše autoklávovatelné |  | ANO / NE |  |
| - držátka skalpelových čepelek 20,5 cm (prodloužená délka) | č. 3 1ks č. 4 1 ks | ANO / NE |  |
| - nůžky tvrdokovové zahnuté (metzenbaum) | 18 cm 2 ks 20 cm 2 ks 23 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - nůžky tvrdokovové zahnuté (metzenbaum delicate) | 18 cm 2 ks 20 cm 2 ks 23 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - nůžky tvrdokovové zahnuté (metzenbaum delicate super cut) | 18 cm 1 ks | ANO / NE |  |
| - pinzeta chirurgická | 16 cm jemná 2 ks 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - pinzeta anatomická jemná | 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - pinzeta atraumatická (de bake) 2 mm | 16 cm 2 ks 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - pinzeta atraumatická (de bake) 2,8 mm | 16 cm 2 ks 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka (allis) 5x6 zubů 15 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - pean delicate 14 cm | rovné 2 ks zahnuté 2 ks | ANO / NE |  |
| - kocher delicate 14 cm | rovné 2 ks zahnuté 2 ks | ANO / NE |  |
| - pean jemný 16 cm | rovný 2 ks zahnutý 2 ks | ANO / NE |  |
| - kocher jemný 15 cm | rovný 2 ks zahnutý 2 ks | ANO / NE |  |
| - rochester pean | 20 cm 2 ks 18 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - (meeker) svorka atraumatická cevní 18 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka (overholt) | 19,5 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka (kelly) cévní 22,5 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka preparační (kantrowitz) | 20 cm 2 ks 24 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka preprační (mixter) méně zahnutá 19 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka preprační (rumel) středně zahntuý 23 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka na cévy (de bakey) pean 20 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka na žlučovod (lahey nebo lower) | 18-19 cm 1 ks 23-24 cm 1 ks | ANO / NE |  |
| - svorka na střeva | rovná 25 cm 1 ks zahnutá 25 cm 1 ks | ANO / NE |  |
| - svorka cévní de bakey pean 20 cm | zahnutá 2 ks rovná 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka cévní (de bakey) mírně zalomená perifererněji 20 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - svorka cévní (satinsky) 20,5 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - kleště na plíce duval 22 cm | 21 mm 1ks | ANO / NE |  |
| - kleště na hemeroidy střeva a nádory 20 cm | okénkové 1 ks | ANO / NE |  |
| - hák na ránu (langenback) 21 cm | 63x20 mm 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák na ránu krabička (kocher) 23 cm | 40x100 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák na ránu (brunner) 25 cm | 140x25 mm 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák na ránu (kelly) 65x50 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák na ránu okénko (middeldorpf) | 62x50 mm 2 ks 23x30 mm 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák břišní (kelly) 27 cm 190x57 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák břišní (kelly) 27 cm 160x57 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák břišní (mikulicz) 26 cm 155x50 mm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák (mathieue) 20 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - břišní hák (deaver) 38 mm 30 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - břišní hák (harrington) 127x62 mm 32 cm (37 cm) | 2 ks | ANO / NE |  |
| - hák na ránu (fritsch) 40x40 mm 24 cm | 2 ks | ANO / NE |  |
| - adson rozvěrač ostrý 3x4 23,3 cm (31x35 mm rozsah zubů) | 1 ks | ANO / NE |  |
| - adson tupý 4x4 20 cm | 1 ks | ANO / NE |  |
| - anderson adson rozvěrač 20 cm 4x4 | tupý 1 ks ostrý 1 ks | ANO / NE |  |
| - rozvěrač cone tupý 3 x4 16 cm s ohebnými rameny | 2 ks | ANO / NE |  |
| - lžička ostrá | 3,5 mm 2 ks 6 mm 2 ks 12 mm 2 ks | ANO / NE |  |
| - jehelec tvrdokovový (mayo hegar) | 18 cm 2 ks 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - jehelec tvrdokovový (mayo hegar delicate) | 18 cm 2 ks 20 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - bozemann tvrdokovový | 20,2 cm 2 ks 16,2 cm 2 ks | ANO / NE |  |
| - autofix mathieu tvrdokovový | 18 cm 1 ks 20 cm 1 ks | ANO / NE |  |
| - ruční aplikátor (kleště) klipů mírně zakřivený | pro velikost medium délka 20 cm 1 ks pro velikost mediumlarge délka 20 cm 1 ks pro velikost large délka 20 cm 1 ks | ANO / NE |  |
| - jehla zaváděcí pro redon mírně zahnutá | č. 8 2 ks č. 10 2 ks č. 12 2 ks | ANO / NE |  |
| - kleště na tampon 25 cm (foester-ballenger nebo rampley) | 1 ks | ANO / NE |  |
| - kleště na tampon polyp 32 cm (kelly) | 1 ks | ANO / NE |  |
| - nástroj pro Barronovu ligaturu – kompletní, sací vyhnutá nahoru, 10 mm (vč. 1 balení gumiček) | 1 ks | ANO / NE |  |
| - lupové brýle KEELER MINILOUPES 2,5x, 42 cm, 9,5 cm s černým sportovním rámečkem | 2 ks | ANO / NE |  |
| - sterilizační kontejner – 2 ks |  | ANO / NE |  |
| - ventilový systém bez filtrů |  | ANO / NE |  |
| - vnitřní rozměr kontejnerové vany min cca 600 x 260 x 200mm (dle platné EN) |  | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky kontejneru bude 1x víko sterilizačního kontejneru, 2x síto (odpovídající rozměrům a umístění do vany) do kontejnerové vany a 2x silikonová podložka do síta |  | ANO / NE |  |

Zadavatel bude akceptovat toleranci rozměrů jednotlivých položek o -/+ 10% a u pracovních částí -/+ 5% rozměrů uvedených ve specifikaci.

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, 
a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)