Jihomoravské dětské léčebny, p. o., IČ 00386766, se sídlem Křetín 12, 679 62 Křetín, vyhlašuje poptávkové řízení (dále jen PŘ) na realizaci akce „Nákup celotělové vany pro perličkovou a vířivou masáž“.

1 Identifikace zadavatele a všeobecné podmínky

Název zadavatele: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace

Sídlo: Křetín 12, 679 62 Křetín

IČO: 00386766

DIČ: neplátce DPH

Právní forma: 331 – příspěvková organizace

Jména osob oprávněných za zadavatele jednat: Ing. Petra Oškrdová, DiS., MBA, ředitelka

Telefon, fax: + 420 724 460 025

E-mail: oskrdova@detskelecebny.cz

2 Vymezení předmětu poptávkového řízení

2.1 Předmětem poptávkového řízení je dodávka, instalace a zaškolení personálu celotělové vany pro perličkovou a vířivou masáž dle specifikací níže pro Dětskou léčebnu ve Křetíně.

Zadávací parametry:

Celotělová vana pro vířivou a perličkovou masáž

- vana určená pro vířivou a perličkovou masáž

- pneumatické ovládání

- minimálně 30 nerezových hydromasážních trysek

- plynulá regulace přivzdušnění

- mechanický proplach hydromasážního systému

- minimálně 170 nerezových vzduchových otvorů / 10 vzduchových trysek

- plynulá regulace intenzity perličky

- analogový ukazatel teploty napouštěné vody

- oplachová sprcha

- materiál vany – akrylát s antibakteriální úpravou

- směšovací baterie

- elektromagnetický změkčovač vody

- chromoterapie bodová – minimálně 10 světel na vnitřním obvodu vany

- zdravotnická certifikace

- anatomicky tvarovaný skelet vany – u nohou dva stupně pro zapření dolních končetin

- dvoupolohová opěrka nohou z nerezové oceli

- barva opláštění bílá

- madla pro pohodlné provádění terapie

- odnímatelný podhlavník

- rozměry maximálně (délka × šířka × výška) 2 200 × 800 × 880 mm

- užitný objem maximálně 270 l

- napájení 230 V / 50 Hz

- záruční doba min. 24 měsíců

- garance pozáručního/záručního servisu (záruční servis zdarma)

- provádění BTK

- termín dodání do 31.12. 2023

Součástí zakázky je dodání zboží na adresu zadavatele, jeho zprovoznění a proškolení zaměstnanců k používání.

2.2 Druh zakázky:

Zakázka na dodávku celotělové vany pro perličkovou a vířivou masáž.

2.3 Druh zadávacího řízení:

Malého rozsahu. Zakázka je zadávána mimo režim zákona.

2.4 Předpokládaná hodnota zakázky:

300 000,- Kč bez DPH

2.5 Kompletní zadávací podmínky jsou uveřejněny na profilu zadavatele, kde jsou volně dostupné na adrese:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_87.html

2.6 Doba a místo plnění veřejné zakázky

Podání nabídky do 27. 9. 2023

Dodání vany do 31. 12. 2023

Místem plnění je Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 Křetín

Podmínky účasti v PŘ

3 Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

3.1. Prokázání kvalifikace

- Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaný pro plnění zakázky. Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže splnění podmínek základní a profesní způsobilosti a kritérií technické kvalifikace v rozsahu podle Formuláře nabídky (Příloha č. 1 Formulář nabídky).

3.1.2. Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje dodavatel v nabídce předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel je kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky. Čestné prohlášení o splnění kvalifikace zadavatel doporučuje zpracovat podle předlohy ve Formuláři nabídky (Příloha č. 1 Formulář nabídky).

3.1.3. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli před uzavřením smlouvy předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace uváděné dodavatel k prokázání splnění kvalifikace.

3.1.4. Dodavatel, který nesplní kvalifikaci požadovaným způsobem a v požadovaném rozsahu, může být Zadavatelem z účasti v tomto řízení vyloučen, pokud se jedná o vybraného dodavatele, jehož nabídka bude hodnocena jako nejvhodnější, pak musí být z důvodů nesplnění kvalifikace vyloučen z tohoto řízení.

4 Obchodní podmínky

Kupní smlouva

Vybraná společnost musí do 10 pracovních dní od vyrozumění o výsledku PŘ doručit zadavateli návrh Kupní smlouvy. Přihlášením se do PŘ projevuje vybraný dodavatel souhlas se zveřejněním této smlouvy zadavatelem v Registru smluv.

Pravidla pro hodnocení

5 Hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je celková cena.

Hodnotící kritérium:

- nejnižší nabídková cena má váhu 100%.

Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za celý předmět zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady účastníka (dodavatele) nutné k realizaci předmětu zakázky. Veškeré související náklady (tj. vedlejší rozpočtové náklady, ostatní náklady apod.) budou zahrnuty do celkové ceny.

Cena bude členěna na:

- cena položky bez DPH v Kč,

- výše DPH (% a Kč)

- cena položky včetně DPH v Kč.

Další podmínky

6 Podání nabídky

Lhůta pro podání nabídek: nejpozději do 27.9.2023 v 12:00 hodin

Místo: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace, Křetín 12, 679 62 Křetín

Způsob: Nabídka musí být podána výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-zak.

Účastník podá pouze úplnou elektronickou podobu nabídky, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-zak. Účastník může podat pouze jednu nabídku.

7 Další podmínky

Dodavatel uvede podrobnou technickou specifikaci vč. Fotografie nabízeného zboží, jeho součástí, příslušenství a požadovaného vybavení v Příloha č. 1 – Formulář nabídky.

Návrh kupní smlouvy bude dodán zadavateli do 10 dnů od vyhlášení zadávacího řízení na profilu zadavatele.

V rámci nabídky dodavatel přiloží doklad prokazující shodu (ES prohlášení o shodě, označení shody CE), požadovaného, resp. dodavatelem nabízeného zboží, vydaný příslušným orgánem, a to v původním jazyce a českém jazyce.

Předmětem zakázky je rovněž předvedení funkčnosti nabízeného zboží a seznámení zaměstnanců kupujícího s obsluhou tak, aby jej byli schopni řádně užívat, dále dodání veškerých návodů k použití a údržbě dodávaného zboží, technická dokumentace a uživatelská dokumentace v českém jazyce.

Nabídka musí být zpracována v českém nebo slovenském jazyce.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení účastníka uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí o vyloučení se pak považuje za doručené dnem jeho uveřejnění.

Zadavatel si vyhrazuje právo oznámit výsledek zadávacího řízení uveřejněním Oznámením o výběru dodavatele na profilu zadavatele. Oznámení o výběru se pak považuje za doručené dnem jeho uveřejnění.

Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Zadavatel nebude hradit žádné výdaje nebo ztráty, které mohou dodavatelům vzniknout v souvislosti s jakýmikoliv aspekty výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení výběrového řízení bez udání důvodů.

8 Přílohy

Nedílnou součástí tohoto PŘ „nákup celotělové vany“ jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Formulář nabídky

Cenová nabídka musí obsahovat:

- rozepsanou cenu bez a s DPH dle položek (zboží, instalace, doprava, režie, atd.)

- uvedení záruční doby

- technickou dokumentaci (výrobce, model, technické parametry, fotografie)

Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení nabídkového řízení bez udání důvodů.

Nabídky se přijímají výhradně elektronicky.