Žádost o vysvětlení pro akci: „Rekonstrukce kanalizace II – retenční nádrž“

Dotaz č. 1:

Je možno poskytnout uchazečům nějakou dokumentaci? Situaci, technickou zprávu, vzorový řez či podélný výkres? Vyskytuje se ve VV např. položka vytyčení sítí…není možno položku ocenit, pokud nemáme podklady, které sítě tam prochází. U položkového rozpočtu není uveden výkaz výměr, tudíž nelze ani odvodit, zda retenční bloky budou umístěny plošně či do hloubky (bude potřeba je z důvodu využití prostoru vrstvit?).

Dotaz č. 2:

U boxů je uveden ve výkazu výměr pouze informace objem 200 l. Jedná se tu o stavební nebo užitný objem boxů? Prosíme o upřesnění.

Dotaz č. 3:

Jakým způsobem je myšleno napojení? Co si pod touto položkou máme představit? (případně napojení na jaký materiál a jakého průměru, jaké délky)?

Dotaz č. 4:

Je zamýšleno, že bude retence fungovat na principu, že dále někam vodu odvádí?

Dotaz č. 5:

Jaká bude případně  velikost inspekčního otvoru?

Dotaz č. 6:

Prosíme o informaci ohledně zatížení (je plánován pojezd?)