Technická zpráva – statika

Zatěžovací údaje střechy

Zatížení stálé

Střecha

Střešní plášť

Tepelná izolace ………………………………………..…..…………….	0,40 kN/m2

Folie……………………………...…………………………………………..	0,05 kN/m2

Podhled …………………………………………………………….……….	0,20 kN/m2

Rezerva…………………………………………………………….………..	0,20 kN/m2

CELKEM…………………………………………………………………….	0,95 kN/ m2

Zatížení nahodilé

Zatížení klimatické

Sníh -  dle ČSN 73 0035…………………………………….…………….	0,50 kN/m2

II. sněhová oblast

Koeficient  k=1.0

Koeficient  m = 1.2

Vítr – dle ČSN …………………………………….…………….………….	0,55 kN/m2

(tato hodnota odpovídá rychlosti větru 26 m/s)

Terén typu A - k=1.0