## Příloha č 2 a - Předloha pro z
Příloha č 2 a - Předloha pro zpracování ceny plnění , Technická specifikace předmětu plnění - pro Část 1
Název VZ: |  | Injekční jehly a stříkačky
Část VZ: |  | Část 1 - Injekční stříkačky
název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná zastupovat dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku dvoudílných injekčních stříkaček, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, velikost nabízeného balení, objednací číslo, výrobce atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Stříkačky injekční dvoudílné
Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem | konus/katetr | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet ks v balení | Objednací číslo | Výrobce
Injekční stříkačka 2 ml | kónus centrický | 1 ks | 150 000 |  |  | 0 | 0
Injekční stříkačka 5 ml | excentrický konus | 1 ks | 280 000 |  |  | 0 | 0
Injekční stříkačka 10 ml | excentrický konus | 1 ks | 250 000 |  |  | 0 | 0
Injekční stříkačka 20 ml | excentrický konus | 1 ks | 210 000 |  |  | 0 | 0
Injekční stříkačka 50 ml | excentrický konus | 1 ks | 1 000 |  |  | 0 | 0
Injekční stříkačka 60 ml pro podávání výživy do výživových sond | katetr umístěn centrálně | 1 ks | 4 000 |  |  | 0 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Stříkačky injekční dvoudílné (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
musí být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
prohlášení o shodě - certifikát CE v souladu s § 8 zákona 375/2022 Sb.,o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiložení vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
balena jednotlivě, zda je obal z jedné strany z průsvitné folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem, |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
odečítací hrana pístu dobře viditelná, dobře viditelné i malé bublinky látky |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
dobře viditelná objemová stupnice, zřetelně označen nominální objem |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
transparentního válce, zda odečítací hrana pístu je dobře viditelná (transparentní válec, dobře viditelná odečitací hrana pístu) |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
nesmyvatelnost stupnice na stříkačce |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
vynikající těsnost pístu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
dvě bezpečnostní zarážky pístu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
plynulý dojezd pístu bez odporu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
nemožnost snadného vytažení pístu z válce |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadnost vyjmutí stříkačky z obalu tzv.Peel efekt |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
těsnost konusu na injekční jehlu, kdy nesmí docházet k protékání kapaliny a k poklesu tlaku |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2023
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce

## Příloha č 2 b - Předloha pro z
Příloha č 2 b - Předloha pro zpracování ceny plnění , Technická specifikace předmětu plnění - pro Část 2
Název VZ: |  | Injekční stříkačky a jehly pro Nemocnice Jihomoravského kraje
Část VZ: |  | Část 2- Injekční jehly
název dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
IČO/DIČ: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
sídlo: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
osoba oprávněná jednat za dodavatele: |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku injekčních jehel, které jsou předmětem plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, velikost nabízeného balení, objednací číslo, výrobce atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednací číslo. Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
Injekční jehly
Barva-šířka jehly | průměr x délka v mm (tolerance délky + - 10%) | Měrná jednotka = 1ks | Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Počet ks v balení | Objednací číslo | Výrobce
šedá | 0,40 x 19 |  | 2 000 |  |  | 0 | 0
oranžová | 0,50 x 16 |  | 10 000 |  |  | 0 | 0
oranžová | 0.50 x 25 |  | 25 000 |  |  | 0 | 0
fialová | 0,55 x 25 |  | 3000 |  |  | 0 | 0
modrá | 0.60 x 25 |  | 3000 |  |  | 0 | 0
modrá | 0,60 x 32 |  | 10 000 |  |  | 0 | 0
černá | 0.70 x 30 (32) |  | 80 000 |  |  | 0 | 0
černá | 0,70 x 38 |  | 30 000 |  |  | 0 | 0
zelená | 0.80 x 40 (38) |  | 30 000 |  |  | 0 | 0
žlutá | 0.90 x 40 (38) |  | 25 000 |  |  | 0 | 0
růžová | 1,2 x 40 (38) |  | 400 000 |  |  | 0 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0 | 0
Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 (předmět hodnocení): | Cena v Kč bez DPH: |  | 0
| DPH v Kč : |  | 0
| Cena v Kč včetně DPH: |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů:
Injekční jehly (dále jen "Zboží") |  |  | Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona zákona 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
musí být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
prohlášení o shodě - certifikát CE v souladu s § 8 zákona 375/2022 Sb.,o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
balena jednotlivě, obal z jedné strany z průsvitné folie, která umožňuje vizuální identifikaci obsahu, s peel efektem |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
jehla vyrobena z nerezavějící oceli, tenkostěnná |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
barevné označení jehel dle evropského standardu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
hlavička jehly z transpatentně zbarveného materiálu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
snadnost vyjmutí jehly z obalu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
hladkost povrchu jehly, bez ostrých výstupků |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
odolnost jehly proti deformaci a nalomení |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
ostří hrotu jehly umožňující precizní vpich a minimální bolestivost při vpichu |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V ....................... dne ...................2023
.....................................................................
podpis oprávněné osoby za účastníka
titul, jméno, příjmení, funkce