- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídek

- Testování vzorků

- „DNS 9 – Aktivní matrace s kompresorem – 12 ks“

| Identifikační údaje zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| Adresa pro doručování: | Údolní 532/76, Brno 602 00 |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 10.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídek, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

| Aktivní matrace s kompresorem |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … |
|  | Základní parametry | Parametry nabídky |
|  | Matrace |  |
| 1. | Nosnost min. 250 kg | … |
| 2. | Rozměry matrace šířka 85 x délka 200 cm | … |
| 3. | Výška matrace 20 cm | … |
| 4. | Matrace samonosná (bez nutnosti použití původní matrace) | … |
| 5. | systém cela na cele, 20 cel | … |
| 6. | individuální cely se systémem samouzavíratelných ventilů | … |
| 7. | Cely v sakrální oblasti ploché pro vyšší antidekubitní účinek | … |
| 8. | Ochrana matrace při poloze v sedě - zvětšení tlaku v místě největšího tlaku klienta | … |
| 9. | Cely v místě trupu s možností mikroklima - řízené propouštění vzduchu | … |
| 10. | Vyjímatelné jádro matrace, jednoduše vyměnitelná přívodní vzduchová hadice (konektor na straně matrace), konektor ve tvaru L pro vyšší ochranu vzduchových hadic, systém pro ochranu přívodního el. kabelu | … |
| 11. | Odpojitelné cely pod patami pomocí rychlospojky, otočný CPR ventil, materiál cel TPU | … |
| 12. | Možnost rychlého vypuštění matrace - CPR otočný ventil | … |
| 13. | Funkce transportní mód - statický tlak po 8 hodin bez použití elektrické sítě | … |
|  | Potah |  |
| 14. | Paropropustný, antibakteriální, pružný ve všech směrech, zip 360° na všech stranách matrace | … |
|  | Kompresor |  |
| 15. | Ovládání funkcí kompresoru pomocí tlačítek s jednoduchým znázorněním funkce, automatické uzamčení panelu proti nevyžádané manipulaci | … |
| 16. | Dvojitý vnitřní zdroj vzduchu s inteligentním řízením chodu a antivibrační úpravou | … |
| 17. | Terapeutické režimy: alternační, režim s trvale nízkým tlakem, režim maximálního nafouknutí, režim podpory sedu, možnost nastavení délky alternace 10 - 15 - 20 - 25 min | … |