Příloha č.2 výzvy – technické parametry

Technické parametry pro dodávku Monitoringu opuštění lůžka s podlahovou podložkou pro 10 lůžek

Monitoring opuštění lůžka se skládá z :

- Snímací podložka na podlahu - plochý senzor reagující na dotyk nebo zatížení. Po jeho inicializaci našlápnutím nohou nebo pádem osoby z lůžka je přenesen signál do řídicí jednotky.

- Řídicí jednotka vydává varovné upozornění poté, co zaznamená dotyk na podložce. Stiskem přepínače lze nastavit časovou prodlevu, která umožní ošetřujícímu personálu projít bez spuštění poplachu.

- Napájecí zdroj

- Úprava pro bezdrátový přenos

- Pager SR