Vybraná ustanovení ze zadávací dokumentace na připravovanou nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce

„Výstavba technického zázemí a parkovacích stání ZZS JMK Brno - Bohunice“

Bod 1		Cíl, účel a předmět veřejné zakázky

Cílem zadavatele je realizovat výstavbu objektu o třech nadzemních podlažích pro plnění funkce technického zázemí a parkování záložních vozidel umístěného na ploše stávajícího parkoviště Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje (dále také jen ZZS JMK) v Brně – Bohunicích (dále také jen technické zázemí a parkovací stání). Součástí projektu je dále umístění fotovoltaických panelů na nově budované stavbě technického zázemí a parkovacího stání, přičemž vyprodukovaná energie bude využita rovněž pro sousední budovu vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JMK. Realizace bude probíhat metodou dodávky Performance Design-Build, kdy je zhotovitel stavby zároveň odpovědný za kompletní přípravu projektové dokumentace a realizaci energeticky úsporných opatření tak, aby byl zajištěn úsporný provoz budovy navržený zhotovitelem v jím podané nabídce, včetně poskytování služeb energetického managementu v prvních letech provozu budovy. Zadavatel využívá smluvního standardu FIDIC, konkrétně Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro a strojně-technologického díla a pozemních a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 1999).

Zadavatel výslovně utvrzuje, že Veřejnou zakázku realizuje proto, aby byl naplněn Účel veřejné zakázky. Účelem veřejné zakázky je vybudování technologicky a energeticky kvalitní a efektivní stavby šetrné ke svému okolí i k uživatelům, s nízkými provozními náklady a využíváním obnovitelných zdrojů energie při provozu, zejména využitím energie z fotovoltaických panelů jak na nově budované stavbě technického zázemí a parkovacího stání, tak na sousední budově výcvikového střediska ZZS JMK. Účelem veřejné zakázky je provést předmět Veřejné zakázky v souladu se Smluvními podmínkami, a to:

- Kvalitně, efektivně a funkčně

Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel předmět Veřejné zakázky provede v nejvyšší možné kvalitě, s minimem vad; Zadavatel rovněž očekává, že si předmět Veřejné zakázky kvalitu udrží i po jeho provedení, což se projeví zejména minimem vad, které na něm poté vzniknou, přičemž předmět veřejné zakázky si udrží dlouhou životnost a bude odolný vůči opotřebení. Zadavatel dále očekává, že se zhotovitel zaměří na efektivitu provozu ZZS JMK prostřednictvím dobře promyšleného uspořádání parkovacího stání a technického zázemí, přičemž zváží rychlé a plynulé přístupy, logistiku pro manipulaci s vozidly a optimální uspořádání vnitřních prostor.

- Bezpečně

Předmět veřejné zakázky se bude nacházet na ploše stávajícího parkoviště sídla ZZS JMK v Brně-Bohunicích a současně v blízkosti Fakultní nemocnice Bohunice, kdy blízkost okolních budov může vytvářet zvýšená bezpečnostní rizika.  Stavba bude současně probíhat za plného provozu areálu ZZS JMK v Brně – Bohunicích. Zadavatel proto očekává nadstandardní zajištění bezpečnosti staveniště nejenom ve vztahu k osobám a majetku zadavatele, ale především ve vztahu ke třetím osobám.

- Při zajištění rychlé, snadné a efektivní komunikace v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy

Mezi personálem vybraného dodavatele a Zadavatele, tak i mezi personálem vybraného dodavatele (včetně jeho podzhotovitelů) navzájem.

- Udržitelně

Zadavatel očekává, že budou zohledněny principy šetrnosti k životnímu prostředí jak při výstavbě, tak při provozu objektu, přičemž očekává, že se zhotovitel zaměří zejména na to, aby použité materiály byly ekologicky šetrné, podporovaly efektivní využití zdrojů a umožňovaly (v případě budoucích úprav, rekonstrukcí nebo demontáže) snadnou rozebratelnost, recyklaci a opětovné využití nebo návrat do materiálového oběhu, s cílem minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a spotřebu primárních surovin .

Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace (včetně projektu interiéru), výstavba a poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu a provozních záruk za dosažení vybraných cílových garantovaných parametrů a finančních kompenzací pro případ jejich nesplnění ze strany zhotovitele. V rámci projektu se v souladu s územním plánem předpokládá vybudování objektu o třech nadzemních podlažích pro plnění funkce technického zázemí a parkování záložních vozidel umístěného na ploše stávajícího parkoviště ZZS JMK. Předmětem veřejné zakázky není dodávka interiéru s výjimkou částí interiéru, které jsou nezbytné pro kolaudaci objektu. Projektová dokumentace včetně digitálního model stavby technického zázemí a parkovacího stání bude zpracována v modelu BIM (Building Information Modeling), v souladu s BIM protokolem a jeho přílohami. Poskytováním služeb energetického managementu budovy a provozních záruk za dosažení vybraných cílových garantovaných parametrů a finančních kompenzací pro případ jejich nesplnění ze strany zhotovitele se rozumí zajištění energetického managementu  spočívajícího v zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu technického zázemí a parkovacího stání (dále také jen „EnM“) a umožnění ověření plnění garantovaných cílových parametrů technického zázemí a parkovacího stání a poskytování garancí za jejich dosažení v třetím roce provozování technického zázemí a parkovacího stání včetně postupu při stanovení výše finanční kompenzace pro případ jejich nesplnění zhotovitelem tak, jak je blíže specifikováno v podmínkách označených jako „PDB smlouva“.

Zadavatel předpokládá, že veřejná zakázka bude financována z dotačního programu IROP II. (SC 2.1) Výzva č. 13. s názvem „Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů“. Zadavatel upozorňuje, že dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce je zadavatel povinen k žádosti o podporu předložit DUR a dále nejpozději k datu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je zadavatel povinen předložit projektovou dokumentaci ve stupni DSP/DOS, pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení.

Zadavatel v rámci ZD předpokládá že stavební práce nebudou zahájeny dříve, než bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Zadavatel předpokládá, že toto bude řešeno vyhrazenou změnou závazku spočívající ve změně termínu plnění, kdy v případě, že zadavatel vyzve prostřednictvím Správce stavby zhotovitele k zahájení výstavby v souladu s Milníky obsaženými v Příloze k nabídce v nevhodném období, které bude podrobně definováno, prodlužuje se termín pro zahájení výstavby zhotovitelem o dobu, po kterou nebylo možné výstavbu zahájit.

Zhotovitel je dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce (Specificka-pravidla12_13v_ZZS_kraju_verze_3.pdf.aspx (gov.cz)) mj. povinen dodržovat zásadu Do No Significant Harm (dále jen „DNSH“) s tím, že veškeré aktivity týkající se této veřejné zakázky musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (DNSH) v oblasti životního prostředí.

Zhotovitel zejména dodrží následující parametry:

- Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů

- Přechod na oběhové hospodářství

- Prevence a omezování znečištění

U výstavby nové budovy musí být dle Specifických pravidel pro žadatele a příjemce splněny požadavky pasivního standardu.

Podrobnosti k uvedeným parametrům, jejichž dodržování je požadováno Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce v rámci dotačního programu IROP II. (SC 2.1) Výzva č. 13. s názvem „Integrovaný záchranný systém – ZZS krajů“, budou popsány ve Zvláštních podmínkách.

- Zadavatel za účelem maximálního naplnění představ stran realizace předmětu veřejné zakázky stanovil technické podmínky pro plnění předmětu veřejné zakázky formou požadavků na výkon nebo funkci ve smyslu § 92 odst. 2 ZZVZ. Tyto požadavky pak nahrazují dokumenty dle § 92 odst. 1 ZZVZ.

Bod. 2		Předpokládané hodnota

- Předpokládaná hodnota nákladů stavby je 223.140.000 Kč bez DPH.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky bude upřesněna v rámci zadávací dokumentace a bude zahrnovat předpokládanou hodnotu projekčních prací, stavebních prací, energetického managementu a hodnotu vyhrazené změny závazku – inflační doložku.

Zadavatel dále předpokládá, že v rámci zadávací dokumentace bude stanovena maximálně přípustná nabídková ceny, kdy dodavatel, který překročí tuto maximálně přípustnou nabídkovou cenu bude ze zadávacího řízení vyloučen.

Bod 3 		Minimální závazné požadavky

- V souladu s ustanovením § 61 odst. 4 Zákona vymezí zadavatel následující minimální závazné požadavky na objekt technického zázemí a parkovacího stání:

- kapacita parkovacích stání – minimální kapacita parkovacích stání bude požadována v souladu s Knihou místností v počtu 141 parkovacích stání různých kategorií vozidel v 1.NP, 2.NP a 3. NP (střecha),

- kapacita skladovacích prostor – popsáno v knize místností,

- dílna – popsáno v knize místností,

- úložné prostory pro motocykly a jízdní kola – popsáno v knize místností,

- umístění FVE panelů na objektu technického zázemí a parkovacího stání tak, aby vyprodukovaná energie byla využitelná i pro sousední objekt vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JMK

- další minimální závazné požadavky vyplývají z popisu hodnotícího kritéria Energetická a technologická kvalita řešení v čl. 11.3 zadávací dokumentace

- připojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Bod 4		Odpovědné zadávání

- Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání a inovací ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ. Sociálně a environmentálně odpovědné veřejné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

- Zadavatel od vybraného dodavatele vyžaduje, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit splnění tohoto požadavku zadavatele i u svých poddodavatelů, kteří se přímo podílejí na plnění předmětu veřejné zakázky. Vybraný dodavatel dále bude smluvně zavázán zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.  Aspekty společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek jsou zohledněny v textu obchodních podmínek.

- Vybraný dodavatel bude povinen zohlednit tyto zásady tak, aby stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska výstavby, tak z hlediska následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů, dále aby stavba díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala potřeby zadavatele a provozovatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její životnosti, aby byly při výstavbě efektivně využity potřebné suroviny, zejména materiály šetrné k životnímu prostředí a obnovitelné materiály, aby stavba po dokončení spotřebovávala minimální množství energie i vody, a vytvářela co nejmenší množství odpadu a znečištění, a odpad aby byl zpracován v souladu s příslušnou legislativou při ukládání odpadů na skládky.

- Zadavatel má dále zájem, aby při realizaci veřejné zakázky v souladu s jeho schválenou Strategií odpovědného přístupu k veřejným zakázkám:

- byly minimalizovány negativní dopady na životní prostředí;

- došlo k omezení spotřeby primárních surovin, tedy aby byly při realizaci stavby v maximální možné míře využity druhotné suroviny, či alespoň suroviny pocházející z udržitelných zdrojů;

- byl minimalizován dopad veškerých prováděných prací na okolí, ať už jde o hluk, prach, vibrace a další negativní vlivy;

- byly zajištěny férové poddodavatelské vztahy v dodavatelském řetězci vybraného dodavatele, důstojné pracovní podmínky a odpovídající finanční ohodnocení pro všechny pracovníky podílející se na realizaci stavby a bezpečnost práce pro všechny pracovníky podílející se na realizaci stavby;

- byla zajištěna maximální informovanost zadavatele o způsobech a průběhu realizace stavby včetně naplňování priorit popsaných výše.

Zadavatel podporuje účastníky v nabízení inovativních řešení, a to zejména prostřednictvím hodnoticího kritéria Pokročilé řešení v rámci hodnocení metodou BVA.

- Zadavatel má zájem podporovat získávání odborné praxe studentů stavebního oboru a oborů souvisejících. Dodavatel je tedy povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň 1 student Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace, Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, případně jiné střední odborné školy v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborech. Podrobné podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách, které jsou přílohou této výzvy.

Bod 5 		Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek

- Obchodní podmínky pro projektovou přípravu a výstavbu novostavby základny letecké záchranné služby ZZS JMK vychází ze standardu Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC) v podobě Smluvních podmínek pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu elektro- a strojně-technologického díla a pozemních, leteckých a inženýrských staveb projektovaných zhotovitelem (tzv. FIDIC YELLOW BOOK, First Edition 1999; Žlutá kniha FIDIC).

Obchodní podmínky k poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu objektu technického zázemí a parkovacího stání, provozních záruk za dosažení vybraných cílových garantovaných parametrů a finančních kompenzací pro případ jejich nesplnění ze strany zhotovitele jsou tvořeny samostatným textem smlouvy, který je označen jako „PDB smlouva“.

- Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí.

- Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že neposkytuje zálohy.

- Bod 6 		Průběh a harmonogram zadávacího řízení

Fáze jednacího řízení s uveřejněním:

- kvalifikační fáze

- po zahájení zadávacího řízení účastníci ve stanovené lhůtě podají žádost o účast, jejíž součástí bude předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace,

- zadavatel posoudí splnění kvalifikace účastníky a ty účastníky, kteří neprokážou splnění kvalifikace, ze zadávacího řízení vyloučí;

- předběžné nabídky

- všichni účastníci, kteří prokážou splnění kvalifikace, budou vyzváni k podání předběžné nabídky,

- v rámci předběžné nabídky účastníci předloží údaje, které mají být předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií

- snížení počtu předběžných nabídek

- na základě kvalitativních kritérií (dojde v souladu s ustanovením § 112 Zákona ke snížení počtu předběžných nabídek,

- účastníci, jejichž předběžné nabídky nebudou vybrány, budou vyloučeni z účasti v zadávacím řízení.

- jednání s účastníky

- písemné, případně ústní jednání s každým účastníkem, který nebude vyloučen na základě snížení počtu předběžných nabídek,

- zadavatel po ukončení hodnocení předběžných nabídek poskytne všem účastníkům, kteří se účastnili jednání písemnou zpětnou vazbu od zadavatele k jejich předběžné nabídce a rovněž sdělí těmto účastníkům anonymizované údaje o nabídkových cenách účastníků, kteří postoupili do jednací fáze;

- v rámci jednání mohou účastníci navrhovat úpravy zadávacích podmínek (vyjma minimálních technických podmínek),

- cílem jednání je vylepšení předběžných nabídek,

- zadavatel může v průběhu jednání změnit nebo doplnit zadávací podmínky;

- podání nabídek

- všichni účastníci, kteří se zúčastní jednání budou vyzváni k podání (finální) nabídky (účastník bude mít možnost upravit údaje, které mají být předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií);

- posouzení a hodnocení nabídek

- zadavatel provede hodnocení nabídek dle stanovených hodnoticích kritérií;

- zadavatel po ukončení hodnocení nabídek zašle všem účastníkům anonymní kontrolní listy s tím, že každý účastník zároveň obdrží informaci, jaké kontrolní listy se vztahují k jeho nabídce; zadavatel rovněž sdělí účastníkům anonymizované údaje o všech nabídkových cenách;

- ověřovací fáze

- účelem ověřovací fáze je podrobně prověřit informace, které dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, uvedl ve své nabídce, a dále nastavit podrobněji podmínky spolupráce se zadavatelem;

- výběr dodavatele a uzavření smlouvy

- zadavatel rozhodne o výběru dodavatele a po uplynutí lhůt podle ZZVZ uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem.

Předpokládaný harmonogram průběhu zadávacího řízení:

Pro lepší orientaci dodavatelů zadavatel níže uvádí předpokládaný harmonogram průběhu zadávacího řízení. Konkrétní lhůty pro další úkony dodavatelů budou vždy závazně stanoveny v příslušných výzvách zadavatele.

| Fáze | Odhadovaný čas ve dnech (fáze) | Odhadovaný čas ve dnech (celkem) |
| --- | --- | --- |
| Zahájení zadávacího řízení | 0 | 0 |
| Lhůta pro podání žádostí o účast | 35 | 35 |
| Posouzení kvalifikace | 15 | 50 |
| Lhůta pro podání předběžných nabídek | 90 | 140 |
| Posouzení předběžných nabídek, snížení počtu předběžných nabídek | 40 | 180 |
| Jednání s účastníky | 15 | 195 |
| Výzva k podání finálních nabídek | 0 | 195 |
| Lhůta pro podání finálních nabídek | 30 | 225 |
| Posouzení a hodnocení nabídek v kritériích Odborná úroveň a Pokročilé řešení | 15 | 240 |
| Hodnocení nabídek v kritériích Vlastnosti a schopnosti Manažera akce (pohovor) a Nabídková cena | 15 | 255 |
| Ověřovací fáze | 15 | 270 |
| Výběr dodavatele (včetně lhůty pro podání námitek proti výběru dodavatele) | 30 | 300 |
| Uzavření smlouvy | 10 | 310 |

- Způsob a zásady jednání s účastníky

- Jednání s účastníky o předběžných nabídkách bude probíhat následovně:

- jednání budou probíhat písemně či osobně (ústně) s každým účastníkem zvlášť,

- ústní jednání budou probíhat v sídle zadavatele nebo online formou specifikovanou v pozvánce na jednání,

- jednání se za každého účastníka musí zúčastnit Manažer akce a

- zadavatel poskytne všem účastníkům písemnou zpětnou vazbu od zadavatele k jejich předběžné nabídce, a to zejména s cílem zlepšit předběžné nabídky ve prospěch zadavatele, a rovněž sdělí účastníkům anonymizované údaje o všech nabídkových cenách;

- zadavatel projedná s účastníky jejich případné návrhy na úpravu zadávacích podmínek (vyjma minimálních technických podmínek),

- zadavatel bude v průběhu jednání poskytovat informace účastníkům zadávacího řízení nediskriminačním způsobem a nebude poskytovat informace o obsahu předběžných nabídek ostatních účastníků,

- jednání o předběžných nabídkách nemůže vést ke změně nebo doplnění zadávacích podmínek, v důsledku kterých by bylo účastníkovi znemožněno nadále nabízet v předběžné nabídce navrhované Pokročilé řešení,

- podrobné informace o průběhu ústního jednání budou součástí pozvánky na jednání.

- Kritéria pro snížení počtu předběžných nabídek

- V souladu s ustanovením § 112 Zákona zadavatel po podání předběžných nabídek přistoupí ke snížení jejich počtu. S účastníky, jejichž předběžné nabídky budou vybrány bude probíhat jednání. Účastníky, jejichž předběžné nabídky nebudou vybrány zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.

- Pro snížení počtu předběžných nabídek zadavatel využije následující kritéria s uvedenými vahami:

| - Kritérium | - Váha |
| --- | --- |
| - Energetická a technologická kvalita řešení | - 50 % |
| - Odborná úroveň | - 50 % |

- V rámci každého kritéria má účastník možnost získat maximálně 100 bodů. Body získané v jednotlivých kritériích budou následně vynásobeny vahami příslušných kritérií, zaokrouhleny na dvě desetinná místa a sečteny. Pořadí účastníků bude sestaveno dle počtu získaných bodů. K podání nabídky bude vyzváno prvních pět účastníků. V případě rovnosti bodů mezi účastníky na 5. a dalším místě (případně místech) budou k podání nabídky vyzváni všichni účastníci se stejným počtem bodů. Vyhodnocení v jednotlivých kritériích provede zadavatel a osoby, které se podílely na zpracování příslušné části zadávací dokumentace.

- Jednotlivá kritéria budou vyhodnocena zadavatelem stejným způsobem jako budou hodnocena kritéria u finálních nabídek.

- Podání (finálních) nabídek

- Po skončení jednání budou účastníci vyzváni k podání nabídek.

- Pro obsah nabídek platí obdobně totéž, co pro obsah předběžných nabídek, nebude-li v průběhu zadávacího řízení zadavatelem stanoveno jinak. Účastník bude mít možnost oproti předběžné nabídce upravit údaje, které mají být předmětem hodnocení podle hodnoticích kritérií. Zadavatel upozorňuje, že požadavky na obsah nabídek se mohou v průběhu zadávacího řízení (zejména v závislosti na výsledcích jednání s účastníky) změnit. Závazné požadavky budou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

- Součástí nabídek nebudou návrhy smluv. Součástí nabídky je pouze prohlášení, že účastník akceptuje obchodní podmínky a veškeré další podmínky plnění veřejné zakázky a že v případě, že bude vybrán k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, jimi bude vázán. Návrhy smluv předkládá až vybraný dodavatel v rámci součinnosti před jejich podpisem.

- Lhůta pro podání nabídek bude stanovena ve Výzvě k podání nabídek a bude činit minimálně 30 dnů.

- Nabídky budou zadavateli zaslány rovněž prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Podrobnosti budou uvedeny ve Výzvě k podání nabídek.

- Otevírání nabídek proběhne po skončení lhůty pro podání nabídek a s ohledem na elektronickou formu nabídek bude neveřejné.

- Podává-li nabídku více dodavatelů společně, zadavatel požaduje, aby tito dodavatelé byli vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tento závazek je obsažen v obchodních podmínkách veřejné zakázky a společní dodavatelé podpisem návrhu na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky tak s tímto požadavkem souhlasí.

- Bod 7		Požadavky na kvalifikaci

- Základní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) – e) ZZVZ, která se prokazuje listinami uvedenými v § 75 odst. 1 ZZVZ.

- Profesní způsobilost

Zadavatel požaduje prokázání profesní způsobilosti uvedené v ustanovení § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ.

Profesní způsobilost bude prokázána předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují; takovým dokladem se rozumí zejména výpis ze živnostenského rejstříku, příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu nebo živnostenský list, s předmětem podnikání „Projektová činnost ve výstavbě„ a „Provádění staveb, jejich změn a odstraňován“ či jejich ekvivalent.

- Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) a b) Zákona. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje předložením:

- seznamu významných stavebních prací poskytnutých účastníkem za období počínající  5 let před zahájením zadávacího řízení a končící v den podání žádosti o účast (stavba musela být v této době dokončena a převzata objednatelem); v seznamu významných stavebních prací bude uvedena doba jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření, přílohou seznamu budou osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí významných stavebních prací, a

- seznamu významných služeb poskytnutých účastníkem za období počínající 3 roky před zahájením zadávacího řízení a končící v den podání žádosti o účast (příslušná dokumentace musela být v této době dokončena a převzata objednatelem); v seznamu významných služeb bude uvedena cena a doba jejich poskytnutí, investiční náklady stavby, identifikace objednatele a kontaktní osoba objednatele pro možnost ověření.

V seznamu významných stavebních prací účastník doloží poskytnutí alespoň 2 stavebních prací v hodnotě nejméně 80 mil. Kč bez DPH.

V seznamu významných služeb účastník doloží poskytnutí alespoň 2 významných služeb spočívajících ve:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební či společné povolení nebo projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s rozpočtovými náklady ve výši 50 mil. Kč bez DPH:

- zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení nebo projektové dokumentace pro společné řízení nebo projektové dokumentace pro provádění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo realizační dokumentace stavby metodou BIM, tzn. že výstupem byl minimálně digitální model stavby obsahující i negrafické informace a v průběhu projektování bylo ke komunikaci a sdílení informací využito CDE prostředí.

Poznámka: pokud jedna významná služba splňuje oba z výše uvedených bodů (tzn. např. hodnota nejméně ... mil. Kč bez DPH a zároveň šlo o provedení metodou BIM), lze jí prokázat splnění obou příslušných požadavků.

Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace uvedené v ustanovení § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ. Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace se prokazuje doložením seznamu členů realizačního týmu a doložením odborné kvalifikace níže uvedených členů realizačního týmu.

Popis jednotlivých požadovaných pozic:

- Manažer akce

  - klíčová funkce – funkčně je nadřazen Generálnímu projektantovi, Hlavnímu stavbyvedoucímu i všem dalším členům realizačního týmu, jedná se o protějšek Správce stavby na straně dodavatele, zodpovídá za provázanost činností v projekční i stavební fázi,

  - koordinuje jednotlivé procesy, plnění termínů a vedení lidských zdrojů v průběhu celé realizace, tj. projekční i stavební fáze,

  - kontroluje výstupy v návaznosti na milníky a harmonogram,

  - účastní se aktivně kontrolních dnů a kontroly splnění milníků, jeho účast při jednáních je nezbytná,

  - podrobně informuje objednatele a správce stavby o časovém, nákladovém, kvalitativním průběhu akce,

  - připravuje podklady a průběžně řeší kolizní situace během projektu a projednává je se správcem stavby a objednatelem.

- BIM koordinátor

  - realizuje proces BIM na projektu dle zadávací dokumentace a BEP,

  - používá a spravuje Společné datové prostředí (CDE),

  - kontroluje naplnění digitálních modelů, vyhodnocení správnosti dat obsažených v informačních modelech, navrhuje změny částí BEP,

  - reaguje na změny projektu z pohledu BIM a jejich zapracování do BEP,

  - kontroluje naplnění cílů projektu k milníkům projektu,

  - účastní se kontrolních dnů při realizaci projektu.

- Energetický specialista

  - navrhuje energetický koncept technického zázemí a parkovacích stání,

  - zpracovává (nebo se minimálně podílí na zpracování) příslušné části předběžné nabídky a nabídky,

  - v průběhu projekční přípravy a realizace stavby dohlíží na naplnění energetického konceptu technického zázemí a parkovacích stání,

  - v průběhu projekční přípravy a realizace stavby zpracovává požadované výstupy relevantní k energetickému chování budovy,

  - podílí se na poskytování služeb energetického managementu během provozu technického zázemí a parkovacích stání,

  - zpracuje skutečně měřená požadovaná data o energetickém chování budovy v prvních třech letech provozu a vyčíslí garantované náklady a případné finanční kompenzace plynoucí ze třetího roku provozu dle předepsaného postupu.

- Architekt

  - generální projektant

  - zpracovává ideový návrh stavby, hmotovou studii, návrh celkové koncepce, koncept vnitřního vybavení, koncept venkovního prostoru, propojení vnitřního prostoru s vnějším,

  - zpracovává příslušné části nabídky,

  - navrhuje a zpracovává architektonicko-stavební řešení stavby ve spolupráci se specialisty (statika, zakládání),

  - podílí se na zpracování projektové dokumentace všech stupňů,

  - vykonává autorský dozor na stavbě.

- Hlavní inženýr projektu

  - řídí tým projektantů a případných poddodavatelů při zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby a vybavení,

  - koordinuje projektové a všechny související práce,

  - účastní se kontrolních dnů a kontroly splnění milníků,

  - spolupracuje při zajištění rozhodnutí, vyjádření a podkladů pro řízení spojená s realizací akce (např. územní, stavební, …).

- Hlavní stavbyvedoucí

  - odpovídá za celkový průběh realizace výstavby, dodržení kvalitativních i kvantitativních parametrů stavby, plnění termínů výstavby, koordinaci poddodavatelů,

  - ve fázi provádění stavby je každý pracovní den fyzicky přítomen na místě stavby, účastní se kontrolních dnů a kontroly splnění milníků,

  - spolupracuje při zjištění rozhodnutí, vyjádření a podkladů pro řízení spojená s realizací akce (např. kolaudační).

- Koordinátor profesí

  - řídí a koordinuje činnost všech projektantů – specialistů (vzduchotechnika, chlazení, elektro, ZTI, …),

  - odpovídá za koordinaci návrhů profesí se stavebním řešením stavby,

  - odpovídá za koordinaci profesí v průběhu realizace stavby,

  - účastní se kontrolních dnů při realizaci projektu.

Minimální požadavky na členy realizačního týmu jsou následující:

Manažer akce:

- minimálně 5 let praxe při řízení stavebních projektů, v rámci kterého se zabýval organizační, časovou, nákladovou, kvalitativní a rizikovou složkou projektů,

- zkušenost s výkonem činnosti manažera akce (projektového manažera) při realizaci alespoň jedné stavby podle smluvního standardu FIDIC,

- v posledních 7 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici manažera akce (projektového manažera apod.) při realizaci stavby v hodnotě nejméně 80 mil. Kč bez DPH,

- v posledních 7 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici manažera akce (projektového managera apod.) při realizaci alespoň jedné stavby metodou Design & Build, tzn. že součástí plnění dodavatele bylo dodání projektové dokumentace pro provádění stavby (případně i dalších stupňů projektové dokumentace)

(Poznámka: prokázat obě výše uvedené zkušenosti může účastník jedinou referencí, pokud splňuje všechny uvedené podmínky)

- v souladu s ustanovením § 105 odst. 2 Zákona si zadavatel vyhrazuje, že činnost manažera akce musí být plněna přímo vybraným dodavatelem (jeho zaměstnancem).

BIM koordinátor:

- minimálně 2 roky praxe jako BIM koordinátor při projektování či výstavbě pozemních staveb s využitím metody BIM,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici BIM koordinátora při realizaci stavby.

Energetický specialista

- držitel oprávnění ke zpracování průkazů energetické náročnosti budov (PENB) dle § 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, (dokládá se předložením oprávnění),

- minimálně 5 let praxe jako zpracovatel průkazů energetické náročnosti budov (PENB) a jako navrhovatel a hodnotitel energetického hospodářství budov

- další požadavky budou doplněny v rámci zadávací dokumentace na základě spolupráce s externisty.

Architekt:

- autorizace udělená Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“), nebo autorizace se všeobecnou působností udělená Českou komorou architektů dle § 4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),

- minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne udělení autorizace,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici architekta při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na novostavbu či rekonstrukci budovy, s rozpočtovými náklady ve výši nejméně .... mil. Kč bez DPH, přičemž opatřil svým autorizačním razítkem alespoň architektonicko-stavební řešení uvedené projektové dokumentace.

Hlavní inženýr projektu:

- autorizace udělená Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace udělená Českou komorou architektů pro obor Architektura dle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., nebo autorizace se všeobecnou působností udělená Českou komorou architektů dle § 4 odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),

- minimálně 5 let praxe v oboru své autorizace ode dne udělení autorizace,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici hlavního projektanta při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na novostavbu či rekonstrukci budovy s rozpočtovými náklady ve výši nejméně 60 mil. Kč bez DPH.

Hlavní stavbyvedoucí:

- autorizace udělená Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor Pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., (dokládá se předložením osvědčení o autorizaci),

- minimálně 5 let praxe při řízení stavebních prací v pozici stavbyvedoucího,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení zkušenost s výkonem činnosti hlavního stavbyvedoucího při realizaci alespoň jedné stavby v hodnotě nejméně 80 mil. Kč bez DPH.

Koordinátor profesí:

- minimálně 5 let praxe při koordinací profesí u stavebních projektů, v rámci kterého se zabýval prostorovou a časovou koordinaci profesí TZB,

- v posledních 5 letech přede dnem zahájení zadávacího řízení tato osoba alespoň jednou zastávala pozici koordinátora profesí při realizaci stavby v hodnotě nejméně 80 mil. Kč bez DPH.

Účastník v žádosti o účast doloží informaci o postavení příslušných členů týmu vůči účastníkovi. V případě, že příslušný člen týmu není sám účastníkem nebo není vůči účastníkovi v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi tímto členem týmu a účastníkem posuzován jako poddodávka. Zadavatel umožňuje kumulaci pozic pouze na pozicích Hlavní inženýr projektu a Koordinátor profesí, jinak jedna osoba nemůže zastávat více pozic.

Profesní zkušenost lze prokazovat též referenční zakázkou, jejíž plnění stále probíhá, za předpokladu, že ke dni podání žádosti o účast činnost, která má být zahrnuta do kvalifikace, již byla vykonávána.

- Účastník prokáže kvalifikaci členů realizačního týmu:

  - uvedením informací o kvalifikaci těchto osob ve struktuře dle sekce B Formuláře žádosti o účast, která bude přílohou zadávací dokumentace),

- Informaci o postavení příslušné fyzické osoby, která se má podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky jako člen realizačního týmu, vůči dodavateli uvede dodavatel ve Formuláři žádosti o účast. V případě, že příslušná fyzická osoba není sama dodavatelem nebo není vůči dodavateli v pracovním či obdobném poměru, bude vztah mezi touto odborně způsobilou fyzickou osobou a dodavatelem posuzován jako poddodávka.

- Bod 8		Obsah předběžné nabídky

- Předběžná nabídka bude obsahovat:

- vyplněný Formulář předběžné nabídky včetně uvedení nabídkové ceny a hodnot kritérií (Formulář předběžné nabídky bude součástí Výzvy k podání předběžných nabídek, která bude zaslána těm účastníků, kteří prokážou splnění kvalifikace),

- informaci a doklad (např. plná moc, smlouva o sdružení) o tom, která osoba je zmocněna k jednání za účastníka, pokud nabídku podává více osob společně,

- Vyplněné podklady pro kvalitativní hodnocení předběžné nabídky – dokument Odborné úrovně a dokument Pokročilého řešení – jedná se o nepovinné součásti nabídky (podrobněji bude popsáno v zadávací dokumentace),

- Popis přístupu ke stavebnímu, energetickému a technickému řešení ve vazbě na provozní specifika objektu technického zázemí a parkovacího stání –účastník popíše přístup takto:

  - Z jednoduché studie budou zřejmé rozměry objektu a jeho umístění na uvažovaný pozemek, dále pak dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém

- Účastník ve studii jasně znázorní (minimálně požadované) místnosti zázemí specifikované v knize místností

- Účastník ve studii jasně znázorní, po jednotlivých patrech, počty parkovacích stání pro jednotlivé typy vozidel s tím, že každé další parkovací místo nad minimální požadavek bude bonifikováno (viz hodnotící kritérium) bez ohledu na typ vozidla (bez motocyklů)

- Účastník doporučeným rozsahem popíše, jakým konstrukčním způsobem dosáhl navýšení kapacity parkovacích stání oproti prověřovací studii

- Účastník doporučeným rozsahem popíše stavebně technické řešení objektu

- Výpočet energetické náročnosti (bude doplněno v rámci ZD)

- Podklady k výpočtu energetické náročnosti v elektronické podobě (bude doplněno v rámci ZD)

- Složení realizačního týmu účastníka

- Další náležitosti, pokud to bude požadovat zadávací dokumentace nebo ZZVZ.

Bod 9		Způsob hodnocení nabídek

- Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodnost nabídek bude zadavatel hodnotit v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 ZZVZ dle následujících dílčích hodnotících kritérií a jejich vah, a to při využití některých prvků metody kvalitativního hodnocení Best Value Approach (BVA):

| č. | Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nabídková cena | 40 % |
| 2 | Odborná úroveň | 25 % |
| 3 | Pokročilé řešení | 10 % |
| 4 | Vlastnosti a schopnosti Manažera akce | 10 % |
| 5 | Energetická a technologická kvalita řešení | 15 % |

- Metoda kvalitativního hodnocení BVA

Uvedená metoda hodnocení nabídek umožňuje zadavateli vybrat dodavatele, který nabídne nejlepší poměr ceny a kvality (blíže viz též zadavatelem zpracovaná videoprezentace této metody dostupná na https://youtu.be/zNnwxLl20T8).

Klíčové pro použití uvedené metody hodnocení je výslovné vyjádření účelu veřejné zakázky v zadávací dokumentaci. Účel veřejné zakázky je v kontextu hodnoticích kritérií třeba vnímat jako generální preferenci toho, k čemu mají dodavatelé v jednotlivých kvalitativních kritériích směřovat.

- Kritérium Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu v českých korunách bez DPH.

Nabídkovou cenou je celková nabídková cena bez DPH za poskytnutí celého předmětu plnění uvedená dodavatelem ve formuláři nabídky.

Součástí nabídkové ceny je i cena za realizaci Pokročilého řešení (nabízí-li je dodavatel). Hodnocení nabídky dodavatele v kritériu Pokročilé řešení však nijak neovlivňuje hodnocení nabídky dodavatele v kritériu Nabídková cena. Nabídková cena je pro účely hodnocení nabídky dodavatele neměnná, a to i v případě, že bylo dodavatelem nabídnuté Pokročilé řešení hodnoceno jako neutrální nebo negativní.

- V rámci kritéria Nabídková cena bude zadavatel hodnotit i počet parkovacích stání navržený nad rámec minimálního počtu stanoveného na základě Knihy místností, tj. 141 parkovacích stání a to tak, že pro účely hodnocení bude nabídková cena účastníka ponížena o konkrétní částku bez DPH, představující hodnotu jednoho parkovacího místa (bude upřesněno v rámci zadávací dokumentace) za každé parkovací stání nabídnuté nad rámec minimálního stanoveného počtu.

- Maximálně přípustná nabídková cena účastníka je .............,- Kč bez DPH (bude upřesněno v rámci zadávací dokumentace). Bude-li nabídková cena účastníka přesahovat tuto částku, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Vážený počet bodů, které lze v kritériu Nabídková cena získat, se určí podle tohoto vzorce:

nejnižšícelkovánabídkovácenavKčhodnocenácelkovánabídkovácenavKč×40váhakritéria

- Kritérium Odborná úroveň

V rámci kritéria Odborná úroveň bude zadavatel hodnotit dodavatelem předložené tvrzení popsané dle požadavků uvedených v dokumentu Odborné úrovně, který bude tvořit přílohu zadávací dokumentace.

Vážený počet bodů, které lze v kritériu Odborná úroveň získat, a způsob jeho dosažení je dán kontrolním listem Odborné úrovně, který bude tvořit přílohu a následujícím vzorcem:

- početbodůpřidělenýhodnocenénabídcenejvyššípřidělenýpočetbodů×25váhakritéria

- Odborná úroveň může spočívat zejména v kvalitě personálu (praxe, zkušenosti, vzdělání apod.), zavedených postupů (metodiky, management kvality apod.), v přístupu k zaměstnancům či poddodavatelům, v úrovni zázemí či technického vybavení dodavatele i v kvalitě přípravy pro plnění předmětu veřejné zakázky. Nápověda pro vyplnění dokumentu Odborné úrovně je jeho součástí, další rady a tipy budou obsahem přílohy zadávací dokumentace.

- Účastník není povinen v nabídce předložit vyplněný dokument Odborné úrovně. V případě, že účastník vyplněný dokument Odborné úrovně v nabídce nepředloží, obdrží jeho nabídka neutrální bodové hodnocení (tj. 6 bodů před provážením vahou kritéria).

- Kritérium Pokročilé řešení

- V rámci kritéria Pokročilé řešení bude zadavatel hodnotit dodavatelem navržené Pokročilé řešení popsané dle požadavků uvedených v dokumentu Pokročilého řešení, který bude tvořit přílohu zadávací dokumentace.

- Pokročilé řešení musí být vždy adekvátní k předmětu veřejné zakázky. Podrobně jsou požadavky na adekvátnost Pokročilého řešení uvedeny v dokumentu Pokročilého řešení.

- Vážený počet bodů, které lze v kritériu Pokročilé řešení získat, a způsob jeho dosažení je dán kontrolním listem Pokročilého řešení, který bude tvořit přílohu a následujícím vzorcem:

- početbodůpřidělenýhodnocenénabídcenejvyššípřidělenýpočetbodů×10váhakritéria

- Pokročilé řešení představuje nabídku dodavatele nad rámec Základního řešení (viz definici v úvodu dokumentu Pokročilého řešení). Dodavatel nabízí Pokročilé řešení tehdy, pokud díky němu dokáže přispět k naplnění účelu veřejné zakázky. Nápověda pro vyplnění dokumentu Pokročilého řešení je jeho součástí.

- Účastník není povinen v nabídce předložit vyplněný dokument Pokročilého řešení. V případě, že účastník vyplněný dokument Pokročilého řešení v nabídce nepředloží, obdrží jeho nabídka neutrální bodové hodnocení (tj. 6 bodů před provážením vahou kritéria).

- Kritérium Vlastnosti a schopnosti Manažera akce

- V rámci kritéria Vlastnosti a schopnosti Manažera akce bude na základě přímého rozhovoru mezi zadavatelem a osobu, kterou dodavatel nabízí na pozici Manažera akce potvrzeno, zda má tato osoba základní předpoklady a individuální vlastnosti a schopnosti uvedené v kontrolním listu Vlastností a schopností Manažera akce, který bude tvořit přílohu. Rozhovory budou vedeny s osobou, kterou účastník prokázal splnění technické kvalifikace stanovené pro pozici Manažera akce.

- Rozhovoru nebude za dodavatele přítomna žádná jiná osoba než Manažer akce.

- Osoba, kterou dodavatel nabízí na pozici Manažera akce, může být z účasti na rozhovoru včas omluvena. V takovém případě zadavatel v době, kterou pro rozhovory v harmonogramu zadávacího řízení vymezil (pokud je to ještě možné), nabídne dodavateli jiný termín. Pokud se Manažer akce k rozhovoru nedostaví ani v náhradním termínu, nebude nabídka účastníka v tomto kritériu hodnocena a automaticky obdrží 0 bodů.

- Otázky budou pro všechny Projektové manažery BIM stejné a budou pokládány z následujících okruhů:

- Základní popis postupu plnění veřejné zakázky, včetně popisu postupu v zadavatelem předestřených modelových situacích, které mohou nastat při plnění předmětu veřejné zakázky;

- Motivace Manažera akce ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a vnímání osobní odpovědnosti Manažera akce za plnění předmětu veřejné zakázky a jeho schopnost plnění ovlivnit, jeho vytíženost a povinnosti ve vztahu k příp. dalším zakázkám po dobu plnění předmětu veřejné zakázky;

- Cíle Manažera akce, které plněním veřejné zakázky sleduje;

- Kontrola a hodnocení včasnosti a kvality plnění veřejné zakázky Manažerem akce;

- Pokročilé řešení navržené dodavatelem;

- Specifika veřejné zakázky vnímaná Manažerem akce, na která je třeba se zaměřit;

- Dodavatelský řetězec, který lze předpokládat při plnění předmětu veřejné zakázky.

- Konkrétní znění otázek se Manažer akce dozví až v průběhu rozhovoru.

- Rozhovor nebude veden o technických detailech předmětu veřejné zakázky ani nabídky dodavatele.

- Zadavatel předpokládá, že čas pro rozhovor nepřesáhne 20 minut.

- O průběhu rozhovoru bude pořízen audio záznam.

- Vážený počet bodů, které lze v kritériu Vlastnosti a schopnosti Manažera akce získat, a způsob jeho dosažení je dán kontrolním listem Vlastností a schopností Manažera akce, který bude tvořit přílohu a následujícím vzorcem:

- aritmetickýprůměrpočtubodůdosaženýchManažeremakcenejvyššídosaženýaritmetickýprůměrpočtubodůvdanémkritériu×10váhakritéria

- Kritérium energetická a technologická kvalita řešení

Toto kritérium bude nastaveno ve spolupráci s externím energetickým specialistou a bude podrobně popsáno v zadávací dokumentaci.

- Bod 10 			Ověřovací fáze

- Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, se musí na výzvu zadavatele účastnit tzv. ověřovací fáze.

- Zadavatel předpokládá, že dodavatel bude v ověřovací fázi postupovat proaktivně tak, aby zadavateli potvrdil, že je schopen plnit předmět veřejné zakázky o daném obsahu a rozsahu, a to k maximální možné spokojenosti zadavatele.

- Ověřovací fáze je zahájena výzvou zadavatele dodavateli, aby provedl ověřovací fázi. Dodavatel na tuto výzvu poskytne zadavateli elektronicky dokumenty, kterými potvrdí:

  - hodnoty, které uvedl jako efekty Tvrzení či Vylepšení (pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení), a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich pravdivost a správnost,

  - že efekty Tvrzení či Vylepšení (pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení) jsou reálné, a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich reálnost.

- Pokud dodavatel nepředloží doklady nebo dokumenty nebo nepotvrdí skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, rozhodne zadavatel za takto nepotvrzené Tvrzení či Pokročilé řešení o nižším bodovém hodnocení a podle pravidel pro hodnocení nabídek znovu určí ekonomicky nejvýhodnější nabídku.

- Dodavatel rovněž zadavateli elektronicky předloží:

  - plán realizace Pokročilého řešení včetně předběžného technického řešení jednotlivých Vylepšení,

  - dokument, ve kterém popíše způsob, jakým bude zadavateli umožněno sledovat, zda je předmět veřejné zakázky plněn řádně, tedy včetně dosažení efektů Tvrzení či Vylepšení (pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení),

  - originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci, pokud si je zadavatel od vybraného dodavatele vyžádal na základě výhrady (pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy).

- Pokud dodavatel nepředloží doklady, dokumenty nebo údaje podle předchozího odstavce (plán realizace Pokročilého řešení, atd.) nebo se mu je nepodaří obhájit, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- Zadavatel může požadovat, aby dodavatel v rámci ověřovací fáze dále předložil elektronicky dokumenty, kterými potvrdí:

  - hodnoty, které uvedl jako efekty Tvrzení či Vylepšení (pokud za ně dosáhl ve vztahu ke všem příslušným bodům účelu veřejné zakázky neutrální či negativní hodnocení), a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich pravdivost a správnost,

  - že efekty Tvrzení či Vylepšení (pokud za ně dosáhl ve vztahu ke všem příslušným bodům účelu veřejné zakázky neutrální či negativní hodnocení) jsou reálné, a to předložením alespoň prostých kopií dokladů potvrzujících jejich reálnost.

- Pokud dodavatel nepředloží doklady nebo dokumenty nebo nepotvrdí skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, nebude to mít vliv na již udělené bodové hodnocení těchto Tvrzení či Vylepšení. Ke změně bodového hodnocení však nedojde ani v případě, kdy dodavatel tyto skutečnosti potvrdí. Účelem ověření efektů těchto Tvrzení a Vylepšení je zjištění informací pro následné plnění veřejné zakázky.

- Zadavatel může vyzvat dodavatele k účasti na setkání se zadavatelem, na kterém musí dodavatel objasnit dokumenty a doklady prokazující hodnoty které uvedl jako efekty Tvrzení či Vylepšení, pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení a dokumenty doklady prokazující, že efekty Tvrzení či Vylepšení jsou reálné, pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu k jednomu bodu účelu veřejné zakázky na vyšší než neutrální hodnocení   a může objasnit tyto dokumenty a doklady, pokud za ně dosáhl alespoň ve vztahu ke všem příslušným bodům veřejné zakázky neutrální či negativní hodnocení . Setkání bude probíhat v sídle zadavatele nebo online formou. Setkání povede aktivně dodavatel. Z průběhu setkání bude pořízen audio nebo audiovizuální záznam. Termín setkání zadavatel sdělí dodavateli nejméně 5 pracovních dnů předem. Setkání se může konat i dříve, pokud s tím bude dodavatel souhlasit.

- Zadavatel výslovně utvrzuje, že v průběhu ověřovací fáze nesmí být měněna nabídka ani se o ní nesmí jednat.

- Po úspěšném ukončení ověřovací fáze zadavatel rozhodne o výběru dodavatele.

Bod 11 		Zadávací lhůlta a jistota

Zadavatel bude požadovat jistotu. Výše jistoty a zadávací lhůta bude upřesněna v zadávací dokumentaci.