## Výkaz výměr
Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci k podání nabídky na veřejnou zakázku Digitalizace 2023 – Technická specifikace, výkaz výměr
Prodávající předá kupujícímu kompletní a plně funkční zařízení včetně příslušenství a návodu k obsluze a údržbě dodávaného zařízení v českém jazyce.
Součástí předmětu plnění je tedy i dodávka na místo určení – budova školy Jílová 164/36g.
Záruka min. 2 roky.
Dodavatel prohlašuje, že dodané zboží splňuje požadovanou technickou specifikaci.
Část 1 - Chytrá domácnost - výkaz výměr
Číslo položky | Název | Počet kusů | Cena za kus | Cena celkem | DPH (21%) | Cena vč. DPH
1. | RF Sada pro řízení uzávěru vody se senzorem zaplavení a plochým senzorovým kabelem, Bílá, lesklá | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | RF Dveřní kontakt, baterie typ CR2, teplá bílá - bezpečnostní funkce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | RF Okenní kontakt, baterie typ CR2, teplá bílá - bezpečnostní funkce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | RF xComfort Bridge - chytrá jednotka pro řízení vytápění/chlazení, ovládání osvětlení a spotřebičů, vzdálený přístup, podpora třetích stran Assa Abloy, Google Home, Amazone Alexa, konfigurace zařízení ze Smartphonu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | RF USB skener xComfort (konfigurační interface) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | RF Tlačítko 4-bodové 55x55mm KOMPLETNÍ s rámečkem, lesklá bílá, 3V baterie - ovládání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | RF Tlačítko 8-bodové 55x55mm KOMPLETNÍ s rámečkem, lesklá bílá, 3V baterie - ovládání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | RF Vytápěcí sada (vytápěcí PWM aktor 10A + dotykový termostat bílá 55mm) - regulace na pokojovou teplotu nebo teplotu podlahy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | RF Přenosná zásuvka se spínacím aktorem 12 A / 230 V AC, měření spotřeby - spínání spotřebiče, osvětlení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | RF Spínací aktor 10A RLC V AC s BIN vstupem a měřičem spotřeby - možnost ovládání rovněž klasickým vypínačem/tlačítkem 230V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | RF Hlavice bateriová s motorickým pohonem - pro radiátory | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Teplotní senzor -50 až 180 °C PT1000 - měření venkovní nebo vnitřní teploty, technologií apod. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | RF Dálkový MINI ovládač 2 kanálový (4 tlačítkové body) - ovládání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Magnetický držák pro uchycení RF dálkového ovládače CHSZ na panel/zeď | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | RF Stmívací sada (stmívací aktor 250W + 2b. tlač EATON lesklá bílá 55x55mm) - umožňuje stmívání různých světelných zdrojů i LED žárovek aktory a zároveň měří teplotu v místnosti a řídí ventilátor dle vlhkosti aktory a zároveň měří teplotu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | RF Spínací sada rekonstrukce (spínací aktor 10A s bin.vstupem + 2b. tlač EATON lesklá bílá 55x55mm) - umožňuje ovládání rovněž klasickým tlačítkem/vypínačem 230V teplotu v místnosti a řídí ventilátor dle vlhkosti aktory a zároveň měří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | RF Spínací sada s pohybovým senzorem (spínací aktor 10A + univerzální pohybový senzor) - ovládání osvětlení při pohybu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | RF Dvojité teplotní vstupy - bateriové napájení 3 V - měření teploty podlahy, venkovní nebo vnitřní teploty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za jednu sadu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za čtyři sady | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| V | Dne:
Podpis: