## CELKEM
Soupis dodávek III - Dodávka vybavení pro laboratoře fyziky
| 217 LABORATOŘ FYZIKY | 0
| 219 UČEBNA FYZIKY | 0
| ROZVODY | 0
| Cena celkem bez DPH | 0
Součástí jednotkových cen je nejen vlastní dodávka, ale i :
- | náklady spojené s vypracováním, odsouhlasením a archivací dokumentací pro pomocné práce, výrobně technických dokumentací, dílenskou dokumentací výrobků dodávaných na stavbu, nebo jejich sestav, výkresy typových prvků a montážní dokumentace. Veškerá uvedená dodavatelská dokumetnace bude zpracována v tištěné a digitální formě.
- | podrobné zaměření prostor, do kterých budou dodány nábytkové prvky
- | náklady spojené se vzorováním výrobků dle specifikace ve standardech
- | doprava, montáž a instalace (včetně ukotvení do konstrukcí stavby, pokud to prvek vyžaduje) dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
- | připojení jednotlivých prvků na připravené vývody medií, pokud takový prvek pro svoji funkčnost takové připojení potřebuje
- | opravy omítek, výmaleb a jiných povrchů porušených při realizaci dodávky
- | fotodokumentace celkového průběhu montáže, včetně zajištění fotodokumentace veškerých instalovaných prvků, které budou v průběhu montáže skryty.
- | veškeré náklady zhotovitele spojené s dodáním uceleného návodu na provoz a údržbu dodaného interiérového vybavení. Dokumentace bude systematicky řazena po provozních celcích, bude obsahovat veškeré návody a servisní pokyny. Předáno bude v tištěné a elektronické verzi.
- | náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při realizaci včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu realizace až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.
Rozměrová tolerance
- | zadavatel uvádí v soupisu prvků jejich rozměry, dodavatel se od těchto rozměrů může odchýlit v toleranci do 5%, vždy však musí být zachována funkcionaliza prvků a jejich umístitelnost do prostor

## 217_laborator_fyziky
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
|  | 217 LABORATOŘ FYZIKY | [6 empty] | 0
| 1. | Skříňová sestava
29 | FS2 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová |  | 900 | 600 | 1960 | 4 | 0 | 0
32 | FS3 | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová |  | 900 | 600 | 1960 | 3 | 0 | 0
| 2. | Žákovské demonstrační pracoviště dvojmístné, pro 2 žáky vč. technické výbavy pro pokusy fyziky |  | 4050 | 700 | 720
14 | FA1 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, kotvení do podlahy |  | 1340 | 625 | 720 | 9 | 0 | 0
23 | FA1 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1350 | 18 | 705 | 9 | 0 | 0
| FA1 | Tunel pro vedení rozvodů plechový, barva bílá |  | 3950 | 66 | 100 | 3 | 0 | 0
| FA1 | Tunel pro vedení rozvodů lamino |  | 100 | 66 | 720 | 3 | 0 | 0
8 | FA1 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1350 | 700 | 35 | 9 | 0 | 0
24 | FA1 | Elektrický otočný panel (EOP) |  | 360 | 150 | 128 | 9 | 0 | 0
Žákovské experimentální moduly
42 |  | Moduly podle popisu standardy_laborator_fyziky |  | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
| 3. | Audiovizuální učitel. pracoviště, s plynulým výsuvem monitoru |  | 1350 | 750 | 750
16 | FP1 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, 3x nástěnná zásuvky 230V/IP44 pro zapojení PC | L | 350 | 570 | 720 | 1 | 0 | 0
| FP1 | Výjezd na klávesnici, lamino |  | 650 | 400 | 100 | 1 | 0 | 0
23 | FP1 | Zakrytovní pro výsuv na monitor, lamino, rektifikační nožky |  | 750 | 250 | 720 | 1 | 0 | 0
41 | FP1 | Výsuv pro monitor motorizovaný kovový, do pracovní desky, pro úhlopříčky 37" až 65", uchycení VESA, dálkové ovládání |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| FP1 | Noha lamino soulep tl.36 mm, rektifikační nožky |  | 36 | 720 | 720 | 1 | 0 | 0
23 | FP1 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 1350 | 18 | 717 | 1 | 0 | 0
9 | FP1 | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm |  | 1350 | 750 | 28 | 1 | 0 | 0
| 4. | Demonstrační učitel. pracoviště vč. technické výbavy pro pokusy z fyziky |  | 1810 | 750 | 870
18 | FP3 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu pro uložení zdroje, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní výklopná polička se zámkem, jednodveřová, prodloužené boky, 2x zásuvky 230V/IP44 | L | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
| FP3 | Rozvaděč učitele |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | FP3 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, prodloužené boky | P | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
20 | FP3 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, prodloužené boky |  | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
23 | FP3 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 1810 | 18 | 867 | 1 | 0 | 0
8 | FP3 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1810 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
25 | FP3 | Elektrický otočný panel (EOP) učitele |  | 360 | 150 | 128 | 1 | 0 | 0
42 | FP3 | Moduly podle popisu standardy_laborator_fyziky |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 5. | Demonstrační učitelské pracoviště - mycí část |  | 1810 | 750 | 900 | 1
17 | FP5 | Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, prodloužené boky | L | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
16 | FP5 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, prodloužené boky | P | 600 | 690 | 870 | 2 | 0 | 0
23 | FP5 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 1810 | 18 | 867 | 1 | 0 | 0
8 | FP5 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1810 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
13 | FP5 | Dřez polypropylen, vnitřní rozměr 500 x 400/250 včetně přepadové trubky a montážního setu |  | 567 | 467 | 240 | 1 | 0 | 0
3 | FP5 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 1 | 0 | 0
| 6. | Skříňová sestava
29 | FS1 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová |  | 900 | 450 | 1960 | 4 | 0 | 0

## standardy_laborator_fyziky
#TypZaznamu#
| Laboratoř fyziky - standardy provedení | STA
OBJ
ROZ
CAS_STR
Číslo položky | Název položky
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA
FS1 | Korpusy a dvířka LDT tl.18mm
2 x horní dvířka sklo, 2 x spodní dvířka plná
Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
ABS 2 mm na dvířka skříněk
Korpus - ABS 0.5 mm
kování na skříně kvalitní, vydrží až 100 tisíc otevření
2x Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
FS2 | Korpusy a dvířka LDT tl.18mm
2 x horní dvířka sklo, 2 x spodní dvířka plná
Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
ABS 2 mm na dvířka skříněk
Korpus - ABS 0.5 mm
kování na skříně kvalitní, vydrží až 100 tisíc otevření
2x Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
FS3 | Korpusy a dvířka LDT tl.18mm
2x dvířka plná + nahoře police (prostor pro uložení přenosných schůdků)
Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
ABS 2 mm na dvířka skříněk
Korpus - ABS 0.5 mm
kování na skříně kvalitní, vydrží až 100 tisíc otevření
2x Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
2 | ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ | DIL
| Žákovské demonstrační pracoviště dvojmístné, vč. technické výbavy pro pokusy fyziky | POL3_0
| Žákovské pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů. | POP | Žákovské pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů.
| Stůl obsahuje: | POP | Stůl obsahuje:
| Elektrický otočný panel (EOP) | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
| Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
| *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže | POP | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže
| * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
| EOP bude obsahovat: | POP | EOP bude obsahovat:
| o 1x zásuvky 230V | POP | o 1x zásuvky 230V
| o 1x zásuvku USB | POP | o 1x zásuvku USB
| o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
| Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN. | POP | Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN.
POP
| Parametry EOP: | POP | Parametry EOP:
| "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
| Krytí: IP 30 | POP | Krytí: IP 30
| Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
| InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
| USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
| "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
| Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
| Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
| USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
| Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | POP | Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
| Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami | POP | Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami
| Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele | POP | Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele
| Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání) | POP | Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání)
| Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora) | POP | Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora)
| Žákovské experimentální moduly | POP
| Demonstrační panel (výsuv) bude mít ZAMĚNITELNÉ BOXY dle aktuálně probírané látky. Lze je zaměnit dle aktuálně probírané látky a zasunout do médiového tunelu pro další použití. | POP | Demonstrační panel (výsuv) bude mít ZAMĚNITELNÉ BOXY dle aktuálně probírané látky. Lze je zaměnit dle aktuálně probírané látky a zasunout do médiového tunelu pro další použití.
POP
| 1) Elektro box panelu bude zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy. | POP | 1) Elektro box panelu bude zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy.
| Vyměnitelný mnodul bude sestaven z výměnných demonstračních bloků na plošných spojích. | POP | Vyměnitelný mnodul bude sestaven z výměnných demonstračních bloků na plošných spojích.
| Bude osazen ve vertikálním výsuvu s elektrickým zámkem, jehož otevření je dáno impulsem z učitelského rozvaděče. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý demonstrační blok představuje elektrotechnickou (elektronickou) součástku, nebo obvod. Každá součástka musí být označena popisem, schematickou značkou a její hodnotou. Pokud to daná součástka dovoluje, demonstrační blok obsahuje součástky dvě. | POP | Bude osazen ve vertikálním výsuvu s elektrickým zámkem, jehož otevření je dáno impulsem z učitelského rozvaděče. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý demonstrační blok představuje elektrotechnickou (elektronickou) součástku, nebo obvod. Každá součástka musí být označena popisem, schematickou značkou a její hodnotou. Pokud to daná součástka dovoluje, demonstrační blok obsahuje součástky dvě.
| Jedna součástka se do obvodu zapojuje přes banánové zdířky. Druhá součástka stejné hodnoty je pak umístěna na horní části demonstračního bloku a slouží k vizualizaci a měření. | POP | Jedna součástka se do obvodu zapojuje přes banánové zdířky. Druhá součástka stejné hodnoty je pak umístěna na horní části demonstračního bloku a slouží k vizualizaci a měření.
| Každý blok bude v demonstračním panelu zasunut do drážkového profilu. Každý blok musí být navržen tak, aby nedošlo při libovolné chybě zapojení k žádnému poškození libovolné součástky ani obvodu v celém napěťovém rozsahu 0-24V AC napájecího zdroje. Připojení a propojování bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4 mm. | POP | Každý blok bude v demonstračním panelu zasunut do drážkového profilu. Každý blok musí být navržen tak, aby nedošlo při libovolné chybě zapojení k žádnému poškození libovolné součástky ani obvodu v celém napěťovém rozsahu 0-24V AC napájecího zdroje. Připojení a propojování bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4 mm.
| K propojování libovolných modulů lze použít kabely s bezpečnostními koncovkami 4mm. | POP | K propojování libovolných modulů lze použít kabely s bezpečnostními koncovkami 4mm.
| Z bloků je možné sestavit (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. | POP | Z bloků je možné sestavit (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů.
| Při zkratu zdroje nesmí dojít k vypadnutí žádné ochrany ani k ovlivnění ostatních pracovišť v učebně. Po odstranění zkratu po libovolné době zdroj pokračuje v normální činnosti bez nutnosti nahazování ochran, nebo jiného zásahu. Střídavé napětí napájecího zdroje je nastavitelné pouze z pracoviště učitele v rozsahu 0 -24V SELV. | POP | Při zkratu zdroje nesmí dojít k vypadnutí žádné ochrany ani k ovlivnění ostatních pracovišť v učebně. Po odstranění zkratu po libovolné době zdroj pokračuje v normální činnosti bez nutnosti nahazování ochran, nebo jiného zásahu. Střídavé napětí napájecího zdroje je nastavitelné pouze z pracoviště učitele v rozsahu 0 -24V SELV.
POP
| Elektro box obsahuje moduly pro pokusy a samostatné zdroje + měřicí bezečnostní kabely: | POP | Elektro box obsahuje moduly pro pokusy a samostatné zdroje + měřicí bezečnostní kabely:
| Měřicí šnůry 12ks (4 x 1m, 8x 0,5m) | POP | Měřicí šnůry 12ks (4 x 1m, 8x 0,5m)
POP
| moduly: | POP | moduly:
| 1x Bzučák 3-24V AC/DC (jedná se o funkčni obvod pracující v rozsahu 3-24V) | POP | 1x Bzučák 3-24V AC/DC (jedná se o funkčni obvod pracující v rozsahu 3-24V)
| 2x Kondenzátor 100n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Kondenzátor 100n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Kondenzátor 1M0 / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Kondenzátor 1M0 / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x Kondenzátor 470n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 1x Kondenzátor 470n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Dioda 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Dioda 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx (funkční blok s fotorezistorem dané hodnoty) | POP | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx (funkční blok s fotorezistorem dané hodnoty)
| 2x Cívka 100uH / 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Cívka 100uH / 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Cívka 470uH / 0,5A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Cívka 470uH / 0,5A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x LED (zelená) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení | POP | 1x LED (zelená) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení
| 1x LED (rudá) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení! | POP | 1x LED (rudá) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení!
| 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora) | POP | 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
| 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora) | POP | 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
| 1x Pojistka 5x20mm s krytkou (modul pro montáž do drážkového profilu) | POP | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou (modul pro montáž do drážkového profilu)
| 2x Potenciometr 10k/N (včetně ochran proti přetížení potenciometru v krajních polohách) | POP | 2x Potenciometr 10k/N (včetně ochran proti přetížení potenciometru v krajních polohách)
| 2x Přepínač jednoduchý páčkový | POP | 2x Přepínač jednoduchý páčkový
| 2x Rezistor R100R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Rezistor R100R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Rezistor R1K0 / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Rezistor R1K0 / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Rezistor R470R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Rezistor R470R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x Relé 12 - 24V AC/DC (funkční blok s relé pro montáž do drážkového profilu) | POP | 1x Relé 12 - 24V AC/DC (funkční blok s relé pro montáž do drážkového profilu)
| 2x Tlačítko | POP | 2x Tlačítko
| 1x Termistor NTC 10k/25°C | POP | 1x Termistor NTC 10k/25°C
| 1x Usměrňovač můstkový 1A (funkční můstek zespodu, můstek pro vizualizaci a měření shora) | POP | 1x Usměrňovač můstkový 1A (funkční můstek zespodu, můstek pro vizualizaci a měření shora)
| 2x Vypínač páčkový | POP | 2x Vypínač páčkový
| 4x Žárovka/ objímka E10 | POP | 4x Žárovka/ objímka E10
| 1x zenerova dioda | POP | 1x zenerova dioda
| 1x reproduktor | POP | 1x reproduktor
| 1x mikrofon | POP | 1x mikrofon
| 1x stejnosměrný motor | POP | 1x stejnosměrný motor
| 1 x Transformátor 24V/8V s ochranou proti nebezpečnému napětí při inverzním zapojení. | POP | 1 x Transformátor 24V/8V s ochranou proti nebezpečnému napětí při inverzním zapojení.
| Napětí nesmí překročit při inverzním zapojení bezpečné napětí stanovené vyhláškou 50/78 Sb. | POP | Napětí nesmí překročit při inverzním zapojení bezpečné napětí stanovené vyhláškou 50/78 Sb.
| 1x Zdroj - Stabilizátor 12V / 100mA (stabilizovaný zdroj s pevným napětím 12V) | POP | 1x Zdroj - Stabilizátor 12V / 100mA (stabilizovaný zdroj s pevným napětím 12V)
| 1x Zdroj - Stabilizátor 1,2-18V / 0,1A (stabilizovaný zdroj nastavitelný s proudem 100mA) | POP | 1x Zdroj - Stabilizátor 1,2-18V / 0,1A (stabilizovaný zdroj nastavitelný s proudem 100mA)
| 1x Zdroj - Stabilizátor 0,6-15V / 1,5 - 0,1A (spínaný stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím a nastavitelným proudem až do 3A | POP | 1x Zdroj - Stabilizátor 0,6-15V / 1,5 - 0,1A (spínaný stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím a nastavitelným proudem až do 3A
POP
| 2) modul "2v1" - 1x oscilo/generátor - osciloskop s generátorem v jednom modulu pro snímání průběhu napětí, generátor různých průběhů (obdélník, trojúhelník, sinusovka) v různých kmitočtech (1HZ - 10kHZ) | POP | 2) modul "2v1" - 1x oscilo/generátor - osciloskop s generátorem v jednom modulu pro snímání průběhu napětí, generátor různých průběhů (obdélník, trojúhelník, sinusovka) v různých kmitočtech (1HZ - 10kHZ)
POP
| 3) VÝSUVNÝ materiál pro provádění pokusů - výsuvný materiál je součástí boxu a vysune se pro příslušné pokusy např. z mechaniky, chemie, fyziky, optiky apod. | POP | 3) VÝSUVNÝ materiál pro provádění pokusů - výsuvný materiál je součástí boxu a vysune se pro příslušné pokusy např. z mechaniky, chemie, fyziky, optiky apod.
POP
| 4) Výměnné boxy OPTIKA a MECHANIKA - zdroj bílého světla, laser, rozptylky, spojky… kladka, nakloněná rovina | POP | 4) Výměnné boxy OPTIKA a MECHANIKA - zdroj bílého světla, laser, rozptylky, spojky… kladka, nakloněná rovina
POP
3 | Učitelské demonstrační pracoviště | DIL
POP
| Součásti stolu: | POP | Součásti stolu:
| - rozdělení na 3 části | POP | - rozdělení na 3 části
6x elektronické čipové zámky s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
Na mifare kartu
Napájení 3*AA baterie
Funguje Off-line
Možnost provozu bez software nebo možnost budoucí doinstalace software
Ochrana zámku: konstrukční zábrana střelky (střelka nelze vyhmátnout)
Při vybití baterií možnost připojení externího napájecího dílu
| Demonstrační učitel. pracoviště, vč. technické výbavy pro pokusy z fyziky | POP
| Rozvaděč učitele (RU): | POP | Rozvaděč učitele (RU):
| Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy | POP | Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy
| prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení | POP | prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení
| či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné | POP | či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné
| části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby | POP | části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby
| v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční. | POP | v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční.
| RU bude obsahovat: | POP | RU bude obsahovat:
| 1. Hlavní vypínač | POP | 1. Hlavní vypínač
| 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše | POP | 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše
| 3. Ovládání vývodů USB | POP | 3. Ovládání vývodů USB
| 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W | POP | 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W
POP
| Parametry RU: | POP | Parametry RU:
| Proudová soustava: 3 N PE AC 50Hz 400V/230V TN-S | POP | Proudová soustava: 3 N PE AC 50Hz 400V/230V TN-S
| Jmenovité napětí: 400V AC ±10% | POP | Jmenovité napětí: 400V AC ±10%
| Maximální příkon: 4900VA (Plné zatížení zásuvek a výstupů) | POP | Maximální příkon: 4900VA (Plné zatížení zásuvek a výstupů)
| InA: 25A | POP | InA: 25A
| Krytí: IP30 | POP | Krytí: IP30
| Pracovní rozsah teplot: 0 – 35°C | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 – 35°C
| Rozměry: 600 x 400 x 280 mm | POP | Rozměry: 600 x 400 x 280 mm
| Výstupní výkony okruhů | POP | Výstupní výkony okruhů
| 10 okruhů: max. 1000W; Jistič 10A (B) | POP | 10 okruhů: max. 1000W; Jistič 10A (B)
| 10 okruhů: max. 500W; Jistič 10A (B) | POP | 10 okruhů: max. 500W; Jistič 10A (B)
| Okruh napájení zdrojů 0 - 24V max. 300VA; Jistič 2A (C) | POP | Okruh napájení zdrojů 0 - 24V max. 300VA; Jistič 2A (C)
| Okruh 24V DC: max. 100VA; Jištěno elektronicky | POP | Okruh 24V DC: max. 100VA; Jištěno elektronicky
POP
| Elektrický otočný panel (EOP) | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
| Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (otevírání a zavírání) napěťovými řídicími signály z rozvaděče učitele. | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (otevírání a zavírání) napěťovými řídicími signály z rozvaděče učitele.
| *Panel je vybaven kontrolou proudu motorem pro zjištění překážky (např. zapojené kabely) | POP | *Panel je vybaven kontrolou proudu motorem pro zjištění překážky (např. zapojené kabely)
| * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
| EOP bude obsahovat: | POP | EOP bude obsahovat:
| o 3x zásuvky 230V | POP | o 3x zásuvky 230V
| o 1x zásuvku USB | POP | o 1x zásuvku USB
| o 1x zásuvku LAN RJ45 | POP | o 1x zásuvku LAN RJ45
| o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
| Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN. | POP | Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN.
POP
| Parametry EOP: | POP | Parametry EOP:
| "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
| Krytí: IP 30 | POP | Krytí: IP 30
| Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
| InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
| USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
| "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
| Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
| Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
| USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
| Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | POP | Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
| Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami | POP | Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami
| Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele | POP | Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele
| Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání) | POP | Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání)
| Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora) | POP | Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora)
POP
| Demonstrační panel (výsuv) bude mít ZAMĚNITELNÉ BOXY dle aktuálně probírané látky. Lze je zaměnit dle aktuálně probírané látky a zasunout do médiového tunelu pro další použití. | POP | Demonstrační panel (výsuv) bude mít ZAMĚNITELNÉ BOXY dle aktuálně probírané látky. Lze je zaměnit dle aktuálně probírané látky a zasunout do médiového tunelu pro další použití.
POP
| 1) Elektro box panelu bude zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy. | POP | 1) Elektro box panelu bude zkratuvzdorný pro fyzikální pokusy.
| Vyměnitelný mnodul bude sestaven z výměnných demonstračních bloků na plošných spojích. | POP | Vyměnitelný mnodul bude sestaven z výměnných demonstračních bloků na plošných spojích.
| Bude osazen ve vertikálním výsuvu s elektrickým zámkem, jehož otevření je dáno impulsem z učitelského rozvaděče. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý demonstrační blok představuje elektrotechnickou (elektronickou) součástku, nebo obvod. Každá součástka musí být označena popisem, schematickou značkou a její hodnotou. Pokud to daná součástka dovoluje, demonstrační blok obsahuje součástky dvě. | POP | Bude osazen ve vertikálním výsuvu s elektrickým zámkem, jehož otevření je dáno impulsem z učitelského rozvaděče. Je možné ho přizpůsobit potřebám výuky, případně snadno rozšiřovat. Každý demonstrační blok představuje elektrotechnickou (elektronickou) součástku, nebo obvod. Každá součástka musí být označena popisem, schematickou značkou a její hodnotou. Pokud to daná součástka dovoluje, demonstrační blok obsahuje součástky dvě.
| Jedna součástka se do obvodu zapojuje přes banánové zdířky. Druhá součástka stejné hodnoty je pak umístěna na horní části demonstračního bloku a slouží k vizualizaci a měření. | POP | Jedna součástka se do obvodu zapojuje přes banánové zdířky. Druhá součástka stejné hodnoty je pak umístěna na horní části demonstračního bloku a slouží k vizualizaci a měření.
| Každý blok bude v demonstračním panelu zasunut do drážkového profilu. Každý blok musí být navržen tak, aby nedošlo při libovolné chybě zapojení k žádnému poškození libovolné součástky ani obvodu v celém napěťovém rozsahu 0-24V AC napájecího zdroje. Připojení a propojování bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4 mm. | POP | Každý blok bude v demonstračním panelu zasunut do drážkového profilu. Každý blok musí být navržen tak, aby nedošlo při libovolné chybě zapojení k žádnému poškození libovolné součástky ani obvodu v celém napěťovém rozsahu 0-24V AC napájecího zdroje. Připojení a propojování bloků se provádí pomocí propojovacích kabelů a bezpečnostních zdířek 4 mm.
| K propojování libovolných modulů lze použít kabely s bezpečnostními koncovkami 4mm. | POP | K propojování libovolných modulů lze použít kabely s bezpečnostními koncovkami 4mm.
| Z bloků je možné sestavit (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů. | POP | Z bloků je možné sestavit (zapojit), různé obvody pro provádění pokusů.
| Při zkratu zdroje nesmí dojít k vypadnutí žádné ochrany ani k ovlivnění ostatních pracovišť v učebně. Po odstranění zkratu po libovolné době zdroj pokračuje v normální činnosti bez nutnosti nahazování ochran, nebo jiného zásahu. Střídavé napětí napájecího zdroje je nastavitelné pouze z pracoviště učitele v rozsahu 0 -24V SELV. | POP | Při zkratu zdroje nesmí dojít k vypadnutí žádné ochrany ani k ovlivnění ostatních pracovišť v učebně. Po odstranění zkratu po libovolné době zdroj pokračuje v normální činnosti bez nutnosti nahazování ochran, nebo jiného zásahu. Střídavé napětí napájecího zdroje je nastavitelné pouze z pracoviště učitele v rozsahu 0 -24V SELV.
POP
| Elektro box obsahuje moduly pro pokusy a samostatné zdroje + měřicí bezečnostní kabely: | POP | Elektro box obsahuje moduly pro pokusy a samostatné zdroje + měřicí bezečnostní kabely:
| Měřicí šnůry 12ks (4 x 1m, 8x 0,5m) | POP | Měřicí šnůry 12ks (4 x 1m, 8x 0,5m)
POP
| moduly: | POP | moduly:
| 1x Bzučák 3-24V AC/DC (jedná se o funkčni obvod pracující v rozsahu 3-24V) | POP | 1x Bzučák 3-24V AC/DC (jedná se o funkčni obvod pracující v rozsahu 3-24V)
| 2x Kondenzátor 100n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Kondenzátor 100n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Kondenzátor 1M0 / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Kondenzátor 1M0 / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x Kondenzátor 470n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 1x Kondenzátor 470n / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Kondenzátor elektrolytický 100M / 50V (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Dioda 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Dioda 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx (funkční blok s fotorezistorem dané hodnoty) | POP | 1x Fotorezistor 50-100k / 10lx (funkční blok s fotorezistorem dané hodnoty)
| 2x Cívka 100uH / 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Cívka 100uH / 1A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Cívka 470uH / 0,5A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Cívka 470uH / 0,5A (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x LED (zelená) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení | POP | 1x LED (zelená) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení
| 1x LED (rudá) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení! | POP | 1x LED (rudá) (včetně ochran proti přetížení a chybám zapojení– LED musí svítit i při přetížení!
| 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 300mA AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Voltmetr / 0 - 30V AC/DC, analogový MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Ampérmetr / 0 - 2A AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu | POP | 1x Voltmetr / 0 - 199V AC/DC, digitální MP pro montáž do drážkového profilu
| 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora) | POP | 1x Tranzistor NPN / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
| 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora) | POP | 1x Tranzistor PNP / 80V / 1A (funkční tranzistor s ochranami zespodu, tranzistor pro vizualizaci shora)
| 1x Pojistka 5x20mm s krytkou (modul pro montáž do drážkového profilu) | POP | 1x Pojistka 5x20mm s krytkou (modul pro montáž do drážkového profilu)
| 2x Potenciometr 10k/N (včetně ochran proti přetížení potenciometru v krajních polohách) | POP | 2x Potenciometr 10k/N (včetně ochran proti přetížení potenciometru v krajních polohách)
| 2x Přepínač jednoduchý páčkový | POP | 2x Přepínač jednoduchý páčkový
| 2x Rezistor R100R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Rezistor R100R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Rezistor R1K0 / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Rezistor R1K0 / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 2x Rezistor R470R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora) | POP | 2x Rezistor R470R / 2W (funkční součástka zespodu, součástka pro vizualizaci shora)
| 1x Relé 12 - 24V AC/DC (funkční blok s relé pro montáž do drážkového profilu) | POP | 1x Relé 12 - 24V AC/DC (funkční blok s relé pro montáž do drážkového profilu)
| 2x Tlačítko | POP | 2x Tlačítko
| 1x Termistor NTC 10k/25°C | POP | 1x Termistor NTC 10k/25°C
| 1x Usměrňovač můstkový 1A (funkční můstek zespodu, můstek pro vizualizaci a měření shora) | POP | 1x Usměrňovač můstkový 1A (funkční můstek zespodu, můstek pro vizualizaci a měření shora)
| 2x Vypínač páčkový | POP | 2x Vypínač páčkový
| 4x Žárovka/ objímka E10 | POP | 4x Žárovka/ objímka E10
| 1x zenerova dioda | POP | 1x zenerova dioda
| 1x reproduktor | POP | 1x reproduktor
| 1x mikrofon | POP | 1x mikrofon
| 1x stejnosměrný motor | POP | 1x stejnosměrný motor
| 1x osciloskop s generátorem | POP | 1x osciloskop s generátorem
| 1 x Transformátor 24V/8V s ochranou proti nebezpečnému napětí při inverzním zapojení. | POP | 1 x Transformátor 24V/8V s ochranou proti nebezpečnému napětí při inverzním zapojení.
| Napětí nesmí překročit při inverzním zapojení bezpečné napětí stanovené vyhláškou 50/78 Sb. | POP | Napětí nesmí překročit při inverzním zapojení bezpečné napětí stanovené vyhláškou 50/78 Sb.
| 1x Zdroj - Stabilizátor 12V / 100mA (stabilizovaný zdroj s pevným napětím 12V) | POP | 1x Zdroj - Stabilizátor 12V / 100mA (stabilizovaný zdroj s pevným napětím 12V)
| 1x Zdroj - Stabilizátor 1,2-18V / 0,1A (stabilizovaný zdroj nastavitelný s proudem 100mA) | POP | 1x Zdroj - Stabilizátor 1,2-18V / 0,1A (stabilizovaný zdroj nastavitelný s proudem 100mA)
| 1x Zdroj - Stabilizátor 0,6-15V / 1,5 - 0,1A (spínaný stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím a nastavitelným proudem až do 3A | POP | 1x Zdroj - Stabilizátor 0,6-15V / 1,5 - 0,1A (spínaný stabilizovaný zdroj s plynule nastavitelným napětím a nastavitelným proudem až do 3A
POP
| 2) modul "2v1" - 1x oscilo/generátor - osciloskop s generátorem v jednom modulu pro snímání průběhu napětí, generátor různých průběhů (obdélník, trojúhelník, sinusovka) v různých kmitočtech (1HZ - 10kHZ) | POP | 2) modul "2v1" - 1x oscilo/generátor - osciloskop s generátorem v jednom modulu pro snímání průběhu napětí, generátor různých průběhů (obdélník, trojúhelník, sinusovka) v různých kmitočtech (1HZ - 10kHZ)
POP
| 3) VÝSUVNÝ materiál pro provádění pokusů - výsuvný materiál je součástí boxu a vysune se pro příslušné pokusy např. z mechaniky, chemie, fyziky, optiky apod. | POP | 3) VÝSUVNÝ materiál pro provádění pokusů - výsuvný materiál je součástí boxu a vysune se pro příslušné pokusy např. z mechaniky, chemie, fyziky, optiky apod.
POP
| 4) Výměnné boxy OPTIKA a MECHANIKA - zdroj bílého světla, laser, rozptylky, spojky… kladka, nakloněná rovina | POP | 4) Výměnné boxy OPTIKA a MECHANIKA - zdroj bílého světla, laser, rozptylky, spojky… kladka, nakloněná rovina
POP
| Audiovizuální učitel. pracoviště, s plynulým výsuvem monitoru | POP | Audiovizuální učitel. pracoviště, s plynulým výsuvem monitoru
Stůl s mediovým tunelem.
- 1 jednodveřová skříňka pro PC z LDT 18mm (s větrací mřížkou a průchodkami) je na výškově stavitelných nožkách
- 1x výsuv na klávesnici
- 1x výsuv na monitor se spínačem vypnuto/zapnuto (Plynulý vertikální mechanický výsuv monitoru plynovým pístem, koncový spínač pro odpojení monitoru ze sítě při zasunutí - monitor se při výjezdu musí zapnout, při zasunutí vypnout.)
Dem. uč. pracoviště - mycí část , prac.plocha ultratenká celoploš. dlažba
Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů.
1x dřez polypropylenový
| Součástí dodávky je sifon a příslušenství. | POP
| 1x laboratorní baterie | POP | 1x laboratorní baterie
| Lesklý epoxidový povrch | POP | Lesklý epoxidový povrch
| Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor. | POP | Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor.
| Výška 250mm. | POP | Výška 250mm.
POP
POP

## 219_ucebna_fyziky
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
|  | 219 UČEBNA FYZIKY | [6 empty] | 0
| 1. | Skříňová sestava
29 | FS2 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová |  | 900 | 600 | 1960 | 2 | 0 | 0
32 | FS3 | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová |  | 900 | 600 | 1960 | 2 | 0 | 0
| 2. | Žákovské demonstrační pracoviště, pro 3 žáky |  | 1850 | 700 | 750 | 5
14 | FA3 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, kotvení do podlahy |  | 1840 | 625 | 720 | 5 | 0 | 0
23 | FA3 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1840 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA3 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1840 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA3 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1840 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA3 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1840 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA3 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1840 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
8 | FA3 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1850 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA3 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1850 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA3 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1850 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA3 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1850 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA3 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1850 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
24 | FA3 | Médové pouzdro pro žáka - elektrický zámek otevření z učitelského stolu, 1x 230V, 1x USB, 1x RJ45/ cat.6, 1x AC/DC |  | 360 | 150 | 128 | 5 | 0 | 0
| 3. | Žákovské demonstrační pracoviště, pro 2 žáky |  | 1300 | 700 | 750 | 10
14 | FA2 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, kotvení do podlahy |  | 1290 | 625 | 720 | 5 | 0 | 0
14 | FA2 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, kotvení do podlahy |  | 1280 | 625 | 720 | 5 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1290 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1290 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1290 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1290 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1290 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1280 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1280 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1280 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1280 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
23 | FA2 | Zakrytí zad konstrukce lamino naložené |  | 1280 | 18 | 705 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 | FA2 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1300 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
24 | FA2 | Elektrický otočný panel (EOP) |  | 360 | 150 | 128 | 10 | 0 | 0
Tunel pro vedení kabeláže
|  | Tunel pro vedení rozvodů plechový, barva bílá |  | 3130 | 66 | 100 | 5 | 0 | 0
|  | Tunel pro vedení rozvodů plechový, barva bílá |  | 1280 | 66 | 100 | 5 | 0 | 0
|  | Tunel pro vedení rozvodů lamino |  | 100 | 66 | 720 | 10 | 0 | 0
| 4. | Audiovizuální učitelské pracoviště rohové |  | 1850; 2400 | 750; 750 | 750 | 1
16 | FP2 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, 3x nástěnná zásuvky 230V/IP44 pro zapojení PC | L | 350 | 570 | 720 | 1 | 0 | 0
| FP2 | Výjezd na klávesnici, lamino |  | 650 | 400 | 100 | 1 | 0 | 0
23 | FP2 | Zakrytovní pro výsuv na monitor, lamino, rektifikační nožky |  | 750 | 250 | 720 | 1 | 0 | 0
41 | FP2 | Výsuv pro monitor motorizovaný kovový, do pracovní desky, pro úhlopříčky 37" až 65", uchycení VESA, dálkové ovládání |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14 | FP2 | Podpěra rohová typ "H" pod pracovní desku |  | 545 | 545 | 720 | 1 | 0 | 0
23 | FP2 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 1830 | 18 | 717 | 1 | 0 | 0
23 | FP2 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 700 | 18 | 717 | 1 | 0 | 0
16 | FP2 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | L | 600 | 570 | 720 | 1 | 0 | 0
16 | FP2 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | P | 600 | 570 | 720 | 1 | 0 | 0
20 | FP2 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem |  | 450 | 570 | 720 | 1 | 0 | 0
9 | FP2 | Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm |  | 4250 | 750 | 28 | 1 | 0 | 0
| 5. | Demonstrační učitelské pracoviště |  | 1810 | 750 | 900 | 1
18 | FP4 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu pro uložení zdroje, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní výklopná polička se zámkem, jednodveřová, prodloužené boky, 2x zásuvky 230V/IP44 | L | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
| FP4 | Rozvaděč učitele |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
16 | FP4 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, prodloužené boky | P | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
20 | FP4 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, prodloužené boky |  | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
23 | FP4 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 1800 | 18 | 867 | 1 | 0 | 0
8 | FP4 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1810 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
25 | FP4 | Elektrický otočný panel (EOP) učitele |  | 360 | 150 | 128 | 1 | 0 | 0
| 6. | Demonstrační učitelské pracoviště - mycí část |  | 1210 | 750 | 900 | 1
17 | FP6 | Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, prodloužené boky | L | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
16 | FP6 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, prodloužené boky | P | 600 | 690 | 870 | 1 | 0 | 0
23 | FP6 | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 1200 | 18 | 867 | 1 | 0 | 0
8 | FP6 | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1210 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
13 | FP6 | Dřez polypropylen, vnitřní rozměr 500 x 400/250 včetně přepadové trubky a montážního setu |  | 567 | 467 | 240 | 1 | 0 | 0
3 | FP6 | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 1 | 0 | 0

## standardy_ucebna_fyziky
#TypZaznamu#
| učebna fyziky - standardy provedení | STA
OBJ
ROZ
CAS_STR
Číslo položky | Název položky
SKŘÍŇOVÁ SESTAVA
FS2 | Korpusy a dvířka LDT tl.18mm
2 x horní dvířka sklo, 2 x spodní dvířka plná
Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
ABS 2 mm na dvířka skříněk
Korpus - ABS 0.5 mm
kování na skříně kvalitní, vydrží až 100 tisíc otevření
2x Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
FS3 | Korpusy a dvířka LDT tl.18mm
2x dvířka plná + nahoře police (prostor pro uložení přenosných schůdků)
Záda sololak s příčnými vzpěrami pro uchycení do zdi.
ABS 2 mm na dvířka skříněk
Korpus - ABS 0.5 mm
kování na skříně kvalitní, vydrží až 100 tisíc otevření
2x Elektronický čipový zámek s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
2 | ŽÁKOVSKÉ PRACOVIŠTĚ | DIL
| Žákovské demonstrační pracoviště dvojmístné a trojmístné | POL3_0
| Žákovské pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů. | POP | Žákovské pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů.
| Stůl obsahuje: | POP | Stůl obsahuje:
| Elektrický otočný panel (EOP) | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
| Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele. | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (plynulé otevírání a zavírání), napěťové řídicí signály jsou poskytovány z rozvaděče učitele.
| *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže | POP | *Panel neumožňuje uzavření při zapojení kabeláže
| * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
| EOP bude obsahovat: | POP | EOP bude obsahovat:
| o 1x zásuvky 230V | POP | o 1x zásuvky 230V
| o 1x zásuvku USB | POP | o 1x zásuvku USB
| o 1x zásuvku RJ-45 Cat6 | POP | o 1x zásuvku RJ-45 Cat6
| o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
| Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN. | POP | Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN.
POP
| Parametry EOP: | POP | Parametry EOP:
| "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
| Krytí: IP 30 | POP | Krytí: IP 30
| Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
| InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
| USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
| "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
| Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
| Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
| USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
| Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | POP | Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
| Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami | POP | Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami
| Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele | POP | Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele
| Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání) | POP | Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání)
| Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora) | POP | Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora)
POP
3 | Učitelské demonstrační pracoviště | DIL
POP
| Součásti stolu: | POP | Součásti stolu:
| - rozdělení na 3 části | POP | - rozdělení na 3 části
6x elektronické čipové zámky s 3AA bateriemi s mechanickou zábranou střelky proti vyhmátnutí nebo alarm při vyhmátnutí střelky
Na mifare kartu
Napájení 3*AA baterie
Funguje Off-line
Možnost provozu bez software nebo možnost budoucí doinstalace software
Ochrana zámku: konstrukční zábrana střelky (střelka nelze vyhmátnout)
Při vybití baterií možnost připojení externího napájecího dílu
| Demonstrační učitel. Pracoviště | POP
| Rozvaděč učitele (RU): | POP | Rozvaděč učitele (RU):
| Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy | POP | Zdroje SELV jsou konstruovány tak, aby poskytly požadované napětí a proud pro pokusy
| prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení | POP | prováděné na demonstračním panelu a současně bylo celé zapojení odolné proti přetížení
| či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné | POP | či zkratu, (EOP i demonstrační panel). Chyba v zapojení nezpůsobí poškození žádné
| části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby | POP | části obvodu. Nedojde ani k ovlivnění ostatních pracovišť. Po odstranění chyby
| v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční. | POP | v zapojení bude demonstrovaný obvod funkční.
| RU bude obsahovat: | POP | RU bude obsahovat:
| 1. Hlavní vypínač | POP | 1. Hlavní vypínač
| 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše | POP | 2. Ovládání dálkové EOP včetně otevírání/zavírání a ovl. dálkové elektro zámků na odklopech v prac. ploše
| 3. Ovládání vývodů USB | POP | 3. Ovládání vývodů USB
| 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W | POP | 4. Ovládání zdroje a reg. TR-0-24AC/3W
POP
| Parametry RU: | POP | Parametry RU:
| Proudová soustava: 3 N PE AC 50Hz 400V/230V TN-S | POP | Proudová soustava: 3 N PE AC 50Hz 400V/230V TN-S
| Jmenovité napětí: 400V AC ±10% | POP | Jmenovité napětí: 400V AC ±10%
| Maximální příkon: 4900VA (Plné zatížení zásuvek a výstupů) | POP | Maximální příkon: 4900VA (Plné zatížení zásuvek a výstupů)
| InA: 25A | POP | InA: 25A
| Krytí: IP30 | POP | Krytí: IP30
| Pracovní rozsah teplot: 0 – 35°C | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 – 35°C
| Rozměry: 600 x 400 x 280 mm | POP | Rozměry: 600 x 400 x 280 mm
| Výstupní výkony okruhů | POP | Výstupní výkony okruhů
| 16 okruhů: max. 1000W; Jistič 10A (B) | POP | 16 okruhů: max. 1000W; Jistič 10A (B)
| 16 okruhů: max. 500W; Jistič 10A (B) | POP | 16 okruhů: max. 500W; Jistič 10A (B)
| Okruh napájení zdrojů 0 - 24V max. 300VA; Jistič 2A (C) | POP | Okruh napájení zdrojů 0 - 24V max. 300VA; Jistič 2A (C)
| Okruh 24V DC: max. 100VA; Jištěno elektronicky | POP | Okruh 24V DC: max. 100VA; Jištěno elektronicky
POP
| Elektrický otočný panel (EOP) | POP | Elektrický otočný panel (EOP)
| Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (otevírání a zavírání) napěťovými řídicími signály z rozvaděče učitele. | POP | Dálkové centrální ovládání umožňuje otáčení každým panelem (otevírání a zavírání) napěťovými řídicími signály z rozvaděče učitele.
| *Panel je vybaven kontrolou proudu motorem pro zjištění překážky (např. zapojené kabely) | POP | *Panel je vybaven kontrolou proudu motorem pro zjištění překážky (např. zapojené kabely)
| * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku | POP | * Při překročení povoleného proudu změní směr otáčení a tím uvolní překážku
| EOP bude obsahovat: | POP | EOP bude obsahovat:
| o 3x zásuvky 230V | POP | o 3x zásuvky 230V
| o 1x zásuvku USB | POP | o 1x zásuvku USB
| o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN | POP | o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
POP
| Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN. | POP | Panel bude obsahovat také BEZPEČNOSTNÍ PŘEPÁŽKU ODDĚLUJÍCÍ MN a NN.
POP
| Parametry EOP: | POP | Parametry EOP:
| "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S" | POP | "Proudová soustava: 1 NPE, 50Hz AC,230V, TN-S"
| Krytí: IP 30 | POP | Krytí: IP 30
| Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C | POP | Pracovní rozsah teplot: 0 - 35°C
| InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC) | POP | InA: 6A, (obvod zásuvky NN) + 2A, (obvod zdroje 0-24V AC)
| USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru) | POP | USB - 2,5W / 5V, 0,5A, (podle použitého adaptéru)
| "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný " | POP | "0-24V AC - 3W / 24V / 0,125A, zkratuvzdorný "
| Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III | POP | Zdroj 0-24V AC: SELV, kategorie přepětí III
| Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení, | POP | Zkratuvzdorný, odolný proti přetížení,
| USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem | POP | USB napojen na USB hub s adaptérem s 1 vývodem
| Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM | POP | Osazen SPOJ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM
| Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami | POP | Součást dodávky stolu je adaptér pro USB s propoj. koncovkami
| Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele | POP | Centrální ovládání (otevírání a zavírání) všech elektronických panelů z místa učitele
| Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání) | POP | Dálkové ovládání umožňuje otáčení panelem (plynulé otevírání a zavírání)
| Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora) | POP | Panel vybaven ochranou proti skřípnutí prstu MĚŘENÍM PROUDU MOTOREM (NE optická závora)
POP
| Audiovizuální učitel. pracoviště, s plynulým výsuvem monitoru | POP | Audiovizuální učitel. pracoviště, s plynulým výsuvem monitoru
Stůl s mediovým tunelem.
- 1 jednodveřová skříňka pro PC z LDT 18mm (s větrací mřížkou a průchodkami) je na výškově stavitelných nožkách
- 1x výsuv na klávesnici
- 1x výsuv na monitor se spínačem vypnuto/zapnuto (Plynulý vertikální mechanický výsuv monitoru plynovým pístem, koncový spínač pro odpojení monitoru ze sítě při zasunutí - monitor se při výjezdu musí zapnout, při zasunutí vypnout.)
Dem. uč. pracoviště - mycí část , prac.plocha ultratenká celoploš. dlažba
Demonstrační pracoviště včetně mediového tunelu pro vedení rozvodů.
1x dřez polypropylenový
| Součástí dodávky je sifon a příslušenství. | POP
| 1x laboratorní baterie | POP | 1x laboratorní baterie
| Lesklý epoxidový povrch | POP | Lesklý epoxidový povrch
| Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor. | POP | Obsahuje výměnné prvky - olivku a perlátor.
| Výška 250mm. | POP | Výška 250mm.
POP
POP

## rozvody
Číslo standardu | č. | Název | MJ | množství | cena / MJ | Celkem
|  | 217 LABORATOŘ FYZIKY |  |  |  | 0
| 1 | Zapojení elektro prvků ve stole, na připravenou kabeláž | ks | 10 | 0 | 0
Elektrický otočný panel (EOP)
EOP bude obsahovat:
o 1x zásuvky 230V
o 1x zásuvku USB
o 1x zásuvku RJ-45 Cat6
o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
| 2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 125 | 0 | 0
| 3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 125 | 0 | 0
| 4 | Napojení kabelů na svorky rozvaděče | kus | 40 | 0 | 0
| 5 | propojení stávajícího rozvaděče a rozvaděče učitele | m | 10 | 0 | 0
| 6 | Vystrojení stávajícího rozvaděče | soubor | 1 | 0 | 0
jištění rozvaděče učitele
| 7 | Switch min. 20 portu | ks | 1 | 0 | 0
- přenosová rychlost LAN portů 1Gbit
- přepínací kapacita 100 Gb/s
| 8 | Montáž kabelu FTP kat.6a v připravených trasách, včetně dodávky kabelu a ukončení v patchpanelu | m | 150 | 0 | 0
| 9 | Revize rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0
|  | 219 UČEBNA FYZIKY |  |  |  | 0
| 1 | Zapojení elektro prvků ve stole, na připravenou kabeláž | ks | 16 | 0 | 0
Elektrický otočný panel (EOP)
EOP bude obsahovat:
o 1x zásuvky 230V
o 1x zásuvku USB
o 1x zdroj 0-24V AC/3W (napájení z rozvaděče) se zdířkami MN
| 2 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 230 | 0 | 0
| 3 | Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uloženého, včetně dodávky kabelu | m | 230 | 0 | 0
| 4 | Silnoproudé napojení na svorky rozvaděče | kus | 64 | 0 | 0
| 5 | propojení stávajícího rozvaděče a rozvaděče učitele | m | 1 | 0 | 0
| 6 | Vystrojení stávajícího rozvaděče | soubor | 1 | 0 | 0
jištění rozvaděče učitele
| 7 | Revize rozvodů | soubor | 1 | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0