## CELKEM
Soupis dodávek IV - Dodávka vybavení pro laboratoře chemie
| 007 ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE | 0
| 008 PŘÍPRAVNA CHEMIE A BIOLOGIE | 0
| 009 LABORATOŘ CHEMIE | 0
| 010 LABORATOŘ CHEMIE | 0
| 012 CHEMICKÝ SKLAD | 0
| 023 LABORATOŘ BIOLOGIE | 0
| 024 CHEMICKÝ SKLAD | 0
| Cena celkem bez DPH | 0
Součástí jednotkových cen je nejen vlastní dodávka, ale i :
- | náklady spojené s vypracováním, odsouhlasením a archivací dokumentací pro pomocné práce, výrobně technických dokumentací, dílenskou dokumentací výrobků dodávaných na stavbu, nebo jejich sestav, výkresy typových prvků a montážní dokumentace. Veškerá uvedená dodavatelská dokumentace bude zpracována v tištěné a digitální formě.
- | podrobné zaměření prostor, do kterých budou dodány nábytkové prvky
- | náklady spojené se vzorováním výrobků dle specifikace v technické zprávě.
- | doprava, montáž a instalace (včetně ukotvení do konstrukcí stavby, pokud to prvek vyžaduje) dodaných interiérových prvků v budově a úklid po provedené montáži včetně likvidace použitých obalů.
- | připojení jednotlivých prvků na připravené vývody medií, pokud takový prvek pro svoji funkčnost takové připojení potřebuje
- | opravy omítek, výmaleb a jiných povrchů porušených při realizaci dodávky
- | fotodokumentace celkového průběhu montáže, včetně zajištění fotodokumentace veškerých instalovaných prvků, které budou v průběhu montáže skryty.
- | veškeré náklady zhotovitele spojené s dodáním uceleného návodu na provoz a údržbu dodaného interiérového vybavení. Dokumentace bude systematicky řazena po provozních celcích, bude obsahovat veškeré návody a servisní pokyny. Předáno bude v tištěné a elektronické verzi.
- | náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobených jeho činností při realizaci včetně pojištění díla proti všem možným rizikům (živly, krádež, atd.) po dobu realizace až do celkové hodnoty díla. Rozsah a podmínky pojištění dle SoD.
Rozměrová tolerance
- | zadavatel uvádí v soupisu prvků jejich rozměry, dodavatel se od těchto rozměrů může odchýlit v toleranci do 5%, vždy však musí být zachována funkcionalita prvků a jejich umístitelnost do prostor

## 008 PŘÍPRAVNA CHEMIE A BIOLOGIE
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
008 PŘÍPRAVNA CHEMIE A BIOLOGIE
| 1. | Stůl laboratorní mycí |  | 1810 | 750 | 900 | 1
|  | Doměr rovný se soklem | L | 18 | 150 | 867 | 1 | 0 | 0
17 | HP2 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 1 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 2 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm |  | 1810 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, bílá |  | 445 | 445 | 265 | 1 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 1 | 0 | 0
2a |  | Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou,montáž do stolu NEW(10ks/bal) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2. | Stůl laboratorní |  | 3010 | 750 | 900 | 1
16 | HP3 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
14 |  | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1100 | 695 | 870 | 1 | 0 | 0
16 |  | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
14 |  | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 700 | 695 | 870 | 1 | 0 | 0
38 |  | Výrobník ledu, chlazený vzduchem, zásobník na 6 kg ledu, standartní kostka: A - 18 g |  | 390 | 460 | 610 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm |  | 3010 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
|  | Průchodka (pr. 60 mm) - plastová v barvě prac. desky |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Myčka laboratorní vč. příslušenství
37 |  | Myčka laboratorní vč. příslušenství |  | 900 | 600 | 820 | 1 | 0 | 0
Výrobník demineralizované vody
39 |  | Výrobník demineralizované vody s nádrží na 50 l s montáží na stěnu |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3. | Stolek laboratorní pojízdný |  | 720 | 720 | 900 | 2
15 | HA1 | Konstrukce typ "H" (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 620 | 645 | 870 | 2 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm |  | 720 | 720 | 35 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm |  | 720 | 720 | 35 | 1 | 0 | 0
| 4. | Skříň kyseliny a louhy
36a | HK1 | Skříň na kyseliny a louhy, dělená na dvě části: vlevo: 4x výsuvná police s vyjímatelnou záchytnou vanou, 1x úložný box pro kyselinu fluorovodíkovou, vpravo: 5x výsuvná police s vyjímatelnou záchytnou plastovou vanou |  | 1197 | 603 | 1965 | 2 | 0 | 0
36a | HK1 | Příslušenství bezpečnostních skříní - odsávací nástavec s ventilátorem - bez signalizace. Hmotnost 10,1 kg. |  | 200 | 400 | 200 | 2 | 0 | 0
36a |  | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky |  | 1000 | 75 | 0 | 4 | 0 | 0
| 5. | Skříňová sestava
33 | HS2 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová | L | 600 | 600 | 1960 | 1 | 0 | 0
33 | HS2 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku (čtyři police), jednodveřová | P | 600 | 600 | 1960 | 1 | 0 | 0
34 |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | L | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 0
34 |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | P | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [5 empty] | 0

## 007 ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
007 ODBORNÁ UČEBNA CHEMIE
| 1. | Demonstrační stůl |  | 3520 | 800 | 900 | 1
|  | Noha lamino soulep tl.36 mm, rektifikační nožky |  | 36 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
20 | HP1 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, prodloužené boky |  | 700 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová, prodloužené boky | L | 700 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, jednodveřová, prodloužené boky | P | 700 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová, prodloužené boky | P | 600 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
23 |  | Zakrytí zad skříňky se soklem |  | 3500 | 18 | 867 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní, dlažba keramická kyselinovzdorná, spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem, tl. 30 mm + ABS hrana |  | 3520 | 900 | 35 | 1 | 0 | 0
|  | Průchodka (pr. 60 mm) - plastová v barvě prac. desky |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 2x230V, 1x RJ45, 1x HDMI barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 |  | Armatura laboratorní stojánková - ZEMNÍ PLYN, G1/2" |  | 0 | 125 | 90 | 2 | 0 | 0
11 |  | Vanička malá (nová) včetně sítka |  | 120 | 120 | 120 | 1 | 0 | 0
2 |  | Armatura laboratorní stojánková - STUDENÁ VODA, vysoká, G1/2" |  | 0 | 150 | 300 | 1 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 2x230V, 1x RJ45, 1x USB nabíjecí, barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 1 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 1 | 0 | 0
2a |  | Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou,montáž do stolu NEW(10ks/bal) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Odtahový zákryt
27 |  | Digestoř prostorová, k zavěšení ze stropu | AISI 316 | 1800 | 800 | 450 | 1 | 0 | 0
27 |  | Hadice flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 200 mm - pro propojení s vyústěním vzduchotechniky |  | 1000 | 200 | 0 | 2 | 0 | 0
| 2. | Skříňová sestava
30 | HS1 | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, jednodveřová | L | 600 | 600 | 1960 | 1 | 0 | 0
30 | HS1 | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem, jednodveřová | P | 600 | 600 | 1960 | 1 | 0 | 0
33 | HS2 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová | L | 600 | 600 | 1960 | 1 | 0 | 0
33 | HS2 | Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné se zámkem (čtyři police), jednodveřová | P | 600 | 600 | 1960 | 1 | 0 | 0
34 |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | L | 600 | 600 | 600 | 2 | 0 | 0
34 |  | Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | P | 600 | 600 | 600 | 2 | 0 | 0
| 8 | Parapety
| PAR1 | Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Rozměry je nutné před realizací zaměřit! |  | 2400 | 600 | 1300 | 1 | 0 | 0
| PAR2 | Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Rozměry je nutné před realizací zaměřit! |  | 1400 | 600 | 1300 | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [5 empty] | 0

## 009 LABORATOŘ CHEMIE
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
009 LABORATOŘ CHEMIE
| 1. | Stůl laboratorní mycí (levý) |  | 2010 | 750 | 900 | 3
|  | Doměr rovný se soklem | L | 18 | 150 | 867 | 1 | 0 | 0
17 | HA2L | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 3 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 3 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 700 | 570 | 870 | 3 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 3 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2010 | 750 | 30 | 2 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2000 | 750 | 30 | 1 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 3 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 3 | 0 | 0
| 2. | Stůl laboratorní pro vyučujícího |  | 1520 | 750 | 900 | 1
18 | HP5 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 350 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 350 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 1520 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
|  | Zábrana - přesah 50 mm nad desku, HPL tloušťka 4 mm |  | 1520 | 4 | 78 | 1 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 2x230V, 2x RJ45, barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 3x230V, barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Průchodka (pr. 60 mm) - plastová v barvě prac. desky |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 3. | Stůl laboratorní mycí oboustranný |  | 2010 | 1520 | 900 | 2
|  | Doměr rovný se soklem |  | 18 | 300 | 867 | 1 | 0 | 0
17 | HA3 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 4 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2010 | 750 | 30 | 4 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 4 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 4 | 0 | 0
2a |  | Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou,montáž do stolu NEW(10ks/bal) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 4. | Stůl laboratorní mycí (pravý) |  | 2010 | 750 | 900 | 2
18 | HA2P | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | P | 18 | 150 | 867 | 1 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 2 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 4 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2010 | 750 | 30 | 2 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 2 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 2 | 0 | 0
| 5. | Stůl laboratorní pro sušárnu a barel DEMI vody |  | 1220 | 750 | 900 | 1
15 | HA1C | Konstrukce typ "H" (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1165 | 695 | 870 | 1 | 0 | 0
22 |  | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová |  | 830 | 530 | 810 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 1220 | 750 | 30 | 1 | 0 | 0
| 6. | Digestoř laboratorní |  | 1800 | 900 | 2500 | 1
10 | DG1 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo v levém a pravém boku digestoře průhled (bezpečnostní sklo v rámu) |  | 1800 | 900 | 2500 | 1 | 0 | 0
10 |  | Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 |  | Instalace pro digestoře - typ B2 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10a |  | Deska pracovní digestoře 1800 složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm + 2x polypropylenová vanička (vlevo a vpravo) |  | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10b |  | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka stojánková |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10b |  | Instalace pro digestoř, TEPLÁ VODA, olivka stojánková |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10c |  | Instalace pro digestoř , ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10d |  | Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl |  | 750 | 520 | 720 | 2 | 0 | 0
10 |  | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky |  | 1000 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0
| 7. | Stůl laboratorní pro váhy a přístroje |  | 920 | 900 | 900 | 1
|  | Doměr rovný se soklem | L | 18 | 300 | 867 | 1 | 0 | 0
20 | HS3 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku |  | 900 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
|  | Podpěra zadní části pracovní desky, pro výšku stolu 900mm, lamino |  | 0 | 0 | 870 | 2 | 0 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | P | 18 | 300 | 867 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 920 | 900 | 30 | 1 | 0 | 0
21 | HS4 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová |  | 900 | 350 | 370 | 1 | 0 | 0
| 8 | Parapety
10 | PAR1 | Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Rozměry je nutné před realizací zaměřit! |  | 2400 | 600 | 700 | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [5 empty] | 0

## 010 LABORATOŘ CHEMIE
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
010 LABORATOŘ CHEMIE
| 1. | Stůl laboratorní pro vyučujícího |  | 1220 | 750 | 900 | 1
|  | Noha lamino soulep tl.36 mm, rektifikační nožky |  | 36 | 720 | 870 | 1 | 0 | 0
18 | HP4 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 450 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 1220 | 750 | 30 | 1 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 2x230V, 2x RJ45, barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 3x230V, barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Průchodka (pr. 60 mm) - plastová v barvě prac. desky |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 2. | Stůl laboratorní mycí (levý) |  | 2010 | 750 | 900 | 2
|  | Doměr rovný se soklem | L | 18 | 150 | 867 | 1 | 0 | 0
17 | HA2L | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 2 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 4 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2010 | 750 | 30 | 2 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 2 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 2 | 0 | 0
| 3. | Stůl laboratorní mycí oboustranný |  | 2010 | 1520 | 900 | 2
|  | Doměr rovný se soklem |  | 18 | 300 | 867 | 1 | 0 | 0
17 | HA3 | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 2 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 4 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2010 | 750 | 30 | 4 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 4 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 4 | 0 | 0
2a |  | Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou,montáž do stolu NEW(10ks/bal) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 4. | Stůl laboratorní mycí (pravý) |  | 2010 | 750 | 900 | 3
18 | HA2P | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 700 | 570 | 870 | 3 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 700 | 570 | 870 | 3 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 3 | 0 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | P | 18 | 150 | 867 | 1 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 3 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 6 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2010 | 750 | 30 | 2 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 2000 | 750 | 30 | 1 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x230/250 mm, bílá |  | 445 | 295 | 265 | 3 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 3 | 0 | 0
| 5. | Stůl laboratorní pro sušárnu |  | 750 | 750 | 900 | 1
15 | HA1B | Konstrukce typ "H" (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 695 | 695 | 870 | 1 | 0 | 0
22 |  | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 530 | 530 | 810 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 750 | 750 | 30 | 1 | 0 | 0
| 6. | Stůl laboratorní pro váhy a přístroje |  | 920 | 900 | 900 | 1
|  | Doměr rovný se soklem | L | 18 | 300 | 867 | 1 | 0 | 0
20 | HS3 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku |  | 900 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
|  | Podpěra zadní části pracovní desky, pro výšku stolu 900mm, lamino |  | 0 | 0 | 870 | 2 | 0 | 0
|  | Doměr rovný se soklem | P | 18 | 300 | 867 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 920 | 900 | 30 | 1 | 0 | 0
21 | HS4 | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová |  | 900 | 350 | 370 | 1 | 0 | 0
| 7. | Digestoř laboratorní |  | 1800 | 900 | 2500 | 1
10 | DG1 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo v levém a pravém boku digestoře průhled (bezpečnostní sklo v rámu) |  | 1800 | 900 | 2500 | 1 | 0 | 0
10 |  | Instalace pro digestoře - kovové, panel elektrozásuvek (2x 230V / IP 44) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 |  | Instalace pro digestoře - typ B2 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR) |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10a |  | Deska pracovní digestoře 1800 složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm + 2x polypropylenová vanička (vlevo a vpravo) |  | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10b |  | Instalace pro digestoř, STUDENÁ VODA, olivka stojánková |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10b |  | Instalace pro digestoř, TEPLÁ VODA, olivka stojánková |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10c |  | Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10d |  | Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl |  | 750 | 520 | 720 | 2 | 0 | 0
10 |  | Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky |  | 1000 | 250 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8 | Parapety
| PAR3 | Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Rozměry je nutné před realizací zaměřit! |  | 1800 | 600 | 700 | 2 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [5 empty] | 0

## 012 CHEMICKÝ SKLAD
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
012 CHEMICKÝ SKLAD
| 1. | Skříň na chemikálie |  |  |  |  | 8
36 | HK2 | Skříň na chemikálie plechová, dvoukřídlá, 6 vanových výsuvných polic, korpus RAL 7016, dveře RAL 7035 (světle šedé). Hmotnost 121 kg. |  | 810 | 520 | 1950 | 8 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [6 empty] | 0

## 023 LABORATOŘ BIOLOGIE
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
023 LABORATOŘ BIOLOGIE
| 1. | Stůl laboratorní rohový mycí |  | 6430; 6640 | 700; 700 | 900 | 1
14 | BP1 | Konstrukce typ "H" (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 770 | 645 | 870 | 1 | 0 | 0
14 |  | Konstrukce typ "H" (svařená), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1200 | 645 | 870 | 1 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 450 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
16 |  | Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře (dělené) bez zámku (jedna police), jednodveřová | P | 900 | 900 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
18 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
20 |  | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku |  | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | L | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
19 |  | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová |  | 750 | 570 | 870 | 1 | 0 | 0
|  | Doměr čelní se soklem |  | 90 | 36 | 867 | 1 | 0 | 0
8 |  | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 6430 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
8 |  | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 6640 | 700 | 35 | 1 | 0 | 0
12 |  | Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá |  | 445 | 445 | 265 | 4 | 0 | 0
3 |  | Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 0 | 250 | 300 | 4 | 0 | 0
2a |  | Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s jednou úhlovou tryskou,montáž do stolu NEW(10ks/bal) |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 2. | Stůl laboratorní oboustranný |  | 3620 | 1300 | 900 | 1
14 | HA4 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1200 | 445 | 870 | 3 | 0 | 0
23 |  | Zakrytování zad (odnímatelné) pro typ "H" - 1200/870 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 6 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 12 | 0 | 0
14 |  | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1200 | 445 | 870 | 3 | 0 | 0
23 |  | Zakrytování zad (odnímatelné) pro typ "H" - 1200/870 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
8 |  | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1210 | 500 | 35 | 6 | 0 | 0
| 3. | Stůl laboratorní oboustranný |  | 2420 | 1300 | 900 | 1
14 | HA4 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1200 | 445 | 870 | 2 | 0 | 0
23 |  | Zakrytování zad (odnímatelné) pro typ "H" - 1200/870 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
35 |  | Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkami po stranách, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm |  | 1200 | 150 | 1620 | 4 | 0 | 0
35a |  | Panel elektro zásuvek (3x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
35b |  | Panel elektro a datových zásuvek (2x230V + 1x RJ45) - do médiové stěny G (typ sloupová) |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
4 |  | Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
5 |  | Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 250 "U", G1/2" |  | 0 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0
14 |  | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 1200 | 445 | 870 | 2 | 0 | 0
23 |  | Zakrytování zad (odnímatelné) pro typ "H" - 1200/870 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
8 |  | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1210 | 500 | 35 | 4 | 0 | 0
| 4. | Stůl laboratorní pro vyučujícího |  | 1300 | 750 | 750 | 1
14 | BP2 | Konstrukce typ "H" (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky |  | 1200 | 695 | 720 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 1300 | 750 | 35 | 1 | 0 | 0
24 |  | Výklopné pouzdro 2x230V, 2x RJ45, barva bílá |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  | Průchodka (pr. 60 mm) - plastová v barvě prac. desky |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 6. | Stůl laboratorní mycí |  | 1070 | 560 | 900 | 1
18 | BP3 | Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | L | 450 | 520 | 870 | 1 | 0 | 0
17 |  | Skříňka laboratorní instalační kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová | P | 600 | 520 | 870 | 1 | 0 | 0
8 |  | Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm |  | 1070 | 560 | 35 | 1 | 0 | 0
13 |  | Dřez polypropylen, vnitřní rozměr 320 x 320/200 včetně přepadové trubky a montážního setu |  | 387 | 387 | 200 | 1 | 0 | 0
6 |  | Armatura laboratorní nástěnná - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, 200 mm, G1/2" |  | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0
| 8 | Parapety
| PAR1 | Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Rozměry je nutné před realizací zaměřit! |  | 2400 | 600 | 700 | 1 | 0 | 0
| PAR2 | Horní deska z perforované kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Horní deska kopíruje výklenek u okna a je odnímatelná pro lepší přístup k topení. Přední část krytu tvoří kompaktní desky s černým jádrem v min. tl. 12 mm. Přední část krytu navazuje na laboratorní stoly a zamezuje průniku kapalin do protoru topení. Nosná konstrukce krytu je vyrobena z ocelových profilů min. 30x30 mm, povrchově upravených vypalovanou práškovou barvou. Konstrukce je pevně kotvena do stěn. Vodorovné i svislé krycí desky jsou k nosné konstrukci připevněny bez viditelných spojů. Vodorovné krycí desky jsou odnímatelné. Rozměry je nutné před realizací zaměřit! |  | 1400 | 600 | 700 | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [5 empty] | 0

## 024 CHEMICKÝ SKLAD
Číslo standardu | č. | Název | levé / pravé provedení | Šířka | Hloubka | Výška | KS | Cena/ks | Celkem bez DPH
024 CHEMICKÝ SKLAD
| 1. | Skříňová sestava
31 | HS6 | Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police |  | 900 | 430 | 1960 | 3 | 0 | 0
31 | HS5 | Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police |  | 600 | 430 | 1960 | 1 | 0 | 0
| 2. | Skříňová sestava
31 | HS6 | Skříň laboratorní otevřená na soklu, čtyři police |  | 900 | 430 | 1960 | 2 | 0 | 0
| 3. | Stolek laboratorní pojízdný |  | 720 | 720 | 900 | 1
15 | HA1 | Konstrukce typ "H" (svařovaná) s kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky |  | 620 | 645 | 870 | 1 | 0 | 0
7 |  | Deska pracovní složena z pracovního jádra (LTD 18mm), na které jsou přilepeny kyselinovzdorné keramické dlaždice s rozměrem 300 x 300 mm o síle 9 mm. Okraj je chráněn 2 mm ABS hranou. Spáry tloušťky 3 mm mezi dlaždicemi jsou vyspárovány kyselinovzdorným epoxidovým tmelem., tl. 30 mm |  | 1000 | 720 | 30 | 0.72 | 0 | 0
40 |  | Sterilizátor parní horizontální 2540 ML Tuttnauer (23 l), nerezový koš navíc |  | 510 | 545 | 365 | 1 | 0 | 0
|  | Cena celkem | [6 empty] | 0