## ROZPOČET
Stavba : |  | ON-VOLTAGE CENTER
Místo : |  | SOKOLNICE |  | Nabídka č. :
Datum :
Soubor : |  | MĚŘENÍ A REGULACE |  | Vypracoval:
| A1. | SPECIFIKACE
položka | jednotka |  | název | jednotková cena v Kč | celková cena v Kč
1. DODÁVKA
1.1 ROZVADĚČE
RA1 | 1 | RM80020.1 | Skříňový rozvaděč oceloplechový, krytí IP 40/20, včetně příslušenství a silové i ovládací části, mimo řídící systém, rozměry 800 x 2000 x 300 mm |  | 0
|  |  | 1.1 ROZVADĚČE |  | 0
1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ
| 1 | NS101 | Snímač teploty, prostorový, Ni 1000/6180 ppm |  | 0
0
| 1 | NS111A | Snímač teploty, venkovní, Ni 1000/6180 ppm |  | 0
| 6 | NS141 | Snímač teploty, příložný, Ni 1000/6180 ppm |  | 0
0
| 3 | NS121-120 | Snímač teploty jímkový Ni 1000/6180 ppm |  | 0
| 3 | JS130-100 | jímka S130 L-100 G1/2" OK22 17241 |  | 0
0
| 1 | ZPA 612146041 | Regulátor tlaku vlnovcový 63...630 kPA |  | 0
| 1 | příslušenství | Kondenzační smyčka zahnutá přivařená M20x1,5 ocel |  | 0
| 1 | příslušenství | manometrický kohout M20x1,5 PN25 DIN16263 (tlakoměrový) |  | 0
0
| 1 | SHV1 | Snímač zaplavení / hladiny |  | 0
|  |  | 1.2 PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ |  | 0
1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY
| 2 | NF24A | Servopohon VZT Klapek 10Nm 24V havarijní funkce |  | 0
0
| 3 | HT24-SR-T | Servopohon 10 Nm 24V 0-10V |  | 0
| 3 | MS-NRE6 | adaptér ESBE VRG |  | 0
|  |  | 1.3 SMĚŠOVAČE A SERVOPOHONY |  | 0
1.4 FREKVENČNÍ MĚNIČE
Nejsou součástí dodávky MaR
|  |  | 1.4 FREKVENČNÍ MĚNIČE |  | 0
1.5 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály
RA01 | 1 | AMAP99W3 | 24DI, 4DO, 19RDO, 15AI, 6AO*, sériová komunikace*, Ethernet, webserver |  | 0
RA01 | 3 | AM-AO2U | Modul dvou analogových výstupů 0-10V |  | 0
RA01 | 1 | AM-RS485 | Modul galvanicky oddělené RS485 (-40..+70°C) |  | 0
RA01 | 1 | AMiNi4W2 | Řídicí systém 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Ethernet, webserver |  | 0
0
RA01 | 1 | AMRIO-DO21 | 21x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení, ARION/MODBUS |  | 0
0
FC jednotky | 4 | AMR-OP70RHC/01 | Čidlo teploty, vlhkost, koncentrace CO2, dotykový grafický displej, RS485, šedá/bílá * |  | 0
0
FC jednotky | 1 | AMR-OP40RH/03 | Čidlo teploty, vlhkost, RS485, bílá/bílá, Time/Element |  | 0
0
RA01 | 1 | MT8090XE | 9.7“ LCD TFT barevný display (262K barev), dotyková obrazovka, rozlišení obrazovky 1024 x 768, 3x sériový port, 1x Ethernet, 1x USB |  | 0
0
RA01 | 1 | EKI-2528-BE | Průmyslový Ethernet switch, 8-port 10/100Mbps, DIN |  | 0
0
|  |  | 1.5 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM - podcentrály |  | 0
1.6 CENTRÁLNÍ DISPEČINK
| 1 | SW CD | Komunikační připojení do technologické sítě zákazníka - připojení do stávající sítě - nastavení síťových parametrů - rozšíření stávající vizualizace - instalace web serveru |  | 0
|  |  | 1.6 CENTRÁLNÍ DISPEČINK |  | 0
|  | 1.7 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  |  | 0
0
| 330 |  | KABEL CYKY-J 3 x 1.5 |  | 0
| 55 |  | KABEL CYKY-J 3 x 2.5 |  | 0
| 45 |  | KABEL CYKY-J 5 x 4 |  | 0
| 225 |  | KABEL CYKY-J 7 x 1.5 |  | 0
| 220 |  | KABEL J-Y(ST)Y 1X2X0,8 červená |  | 0
| 220 |  | KABEL J-Y(ST)Y 2X2X0,8 červená |  | 0
| 10 |  | KABEL J-Y(ST)Y 3X2X0,8 červená |  | 0
| 80 |  | VODIČ UTP 4x2x0.52 CATEG.5E |  | 0
| 25 |  | Krabice odbočná elektroinstalační (včetně svorkovnice) |  | 0
| 1 |  | Podružný materiál |  | 0
0
TRASY
| 160 |  | Tuhá elektroinstalační trubka 1516 |  | 0
| 60 |  | Tuhá elektroinstalační trubka 1525 |  | 0
| 45 |  | Lišta vkládací LHD 40x20 |  | 0
| 45 |  | Lišta vkládací LHD 40x40 |  | 0
| 80 |  | Žlab MERKUR 50/50 - za 1 m + podpěra |  | 0
|  |  | 1.7 MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | 0
2. SLUŽBY
2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE
| 1 | Montáž rozvaděče | Osazení rozvaděče MaR |  | 0
| 13 | Montáž čidel | Osazení periferií (teplotní, tlakové snímače) |  | 0
| 5 | Montáž servopohonů | Osazení servopohonů (ventily osazuje profese ÚT) |  | 0
| 25 | Montáž krabic | Osazení elektroinstalačních krabic na omítku |  | 0
| 310 | Trasy vedlejší (m) | Vybudování kabelových tras (trubky, lišty) |  | 0
| 80 | Trasy hlavní (m) | Vybudování kabelových tras (žlaby) do 62/50 |  | 0
| 655 | Kabeláže(m) | Položení a svazkování silových kabelů |  | 0
| 530 | Kabeláže(m) | Položení a svazkování sdělovacích kabelů |  | 0
| 290 | Zapojení kabelů(ks) | Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií |  | 0
| 8 |  | Stavební přípomoce, pomocné a přidružené práce |  | 0
| 32 |  | Montáž zařízení, dopojení zařízení 3tích stran |  | 0
| 3 | Montážní plošina | Zapůjčení montážní plošiny (1-3 dny) |  | 0
| 2 | Montážní plošina | Naložení/vyložení montážní plošiny |  | 0
| 30 | Montážní plošina | Doprava montážní plošiny |  | 0
|  |  | 2.1 MONTÁŽNÍ PRÁCE |  | 0
0
2.2 SOFTWARE
| 145 | SW pro ŘS | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém |  | 0
| 145 | SW pro displej | Zpracování aplikačního software pro dotykový displej |  | 0
| 1 | SW pro modbus | Zpracování aplikačního software pro žízení VZT jednotky s komunikací modbus |  | 0
| 30 | SW pro modbus | Zpracování aplikačního software pro měření energií s komunikací modbus - elektroměry dodá zákazník |  | 0
| 5 | SW pro OP | Zpracování aplikačního software pro nástěnné ovladače po lince 485 |  | 0
| 1 | SW web server | Zpracování aplikačního software pro web server včetně zprovoznění zabezpečeného přístupu z vnějšího internetu |  | 0
| 1 | SW pro dispecink | Zpracování aplikačního software pro dálkové ovládání z PC správce objektu |  | 0
|  |  | 2.2 SOFTWARE |  | 0
0
2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU
| 12 | Koordinace | Koordinace prací se souvisejícími profesemi |  | 0
| 32 | ŘS | Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování |  | 0
| 2 | Školení obsluhy | Zaškolení obsluhy |  | 0
| 6 | Zkoušky | Komplexní zkoušky systému MaR |  | 0
| 1 | Součinnost s IT | Odzkoušení a zprovoznění komunikačního rozhraní ethernet v technologické síti zákazníka |  | 0
| 1 | Součinnost s VZT | Odzkoušení a zprovoznění VZT jednotky s komunikací modbus v součinnosti s VZT |  | 0
|  |  | 2.3 UVEDENÍ DO PROVOZU |  | 0
0
2.4 OSTATNÍ SLUŽBY
| 8 | Návody(h) | Zpracování návodů pro obsluhu - součást uvedení do provozu |  | 0
| 60 | Projekt(h) | Výrobní projektová dokumentace |  | 0
| 8 | Projekt(h) | Projektová dokumentace stupeň SS, předávací dokumentace |  | 0
| 16 | Administrace(h) | Administrace a vedení zakázky |  | 0
| 8 | Revize(h) | Revize elektro |  | 0
| 1 | Doprava, přesun(km) | Doprava a přesun osob a materiálu v době zakázky |  | 0
0
|  |  | 2.4 OSTATNÍ SLUŽBY |  | 0
|  | CELKEM |  |  | 0