## Server
Název položky: | Server
Název a výrobce zboží | [doplní dodavatel]
Specifikace a požadavky na funkcionalitu | Minimální požadavky | Nabízené parametry *
Provedení: | Rackmount 1U nebo 2U, dodání včetně ližin a montážních šroubů, nebo tower
Nonstop provoz: | ANO
Zdroj: | alespoň 600 W
Procesor: | Jednoprocesorové provedení, 6 fyzických jader, 12 vláken. Základní frekvence min. 2,9 GHz, 15000 bodů dle www.cpubenchmark.net
Operační paměť : | min. 64 GB RAM DDR4 ECC
Pevné disky: | 2x SSD o kapacitě alespoň 480 GB
Diskový řadič: | základní řadič s podporou HW RAID
Síťová konektivita: | min. 2x 1Gbps
OS: | Plná kompatibilita s Windows Server 2022/, OS Linux (Centos, RHEL, Debian), Hyper-V
Další požadavky: | diskové pozice 8x 3.5" hot plug, VGA, USB 2.0 a 3.0. Výbava: vzdálená správa
Firmware: | Na všech komponentech nainstalován poslední dostupný firmware větve stable
Jakost: | Produkt musí být nový, nepoužitý (nikoliv repasovaný či refurbished) a nesmí se jednat o druhotné zboží (druhá jakost). Server musí být určen pro český trh a musí splňovat veškeré platné normy.
Požadavky na zalicencování OS | OS Windows Server 2022 + 5 Cal licencí na zařízení, licence pro školské zařízení
Záruční podmínky: | min. 3 roky rozšířené záruky s garantovaným servisním zásahem nejpozději do 24 hodin od nahlášení závady (NBD a jiné).
* Dodavatel doplní do modrých polí jím nabízené parametry. Dodavatel u každé uvedené položky (modrého pole) tabulky uvede nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a hodnocena, musí účastník splnit všechny zadavatelem požadované technické parametry zařízení.
Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako minimální přípustné. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.