Příloha č. 1a - Specifikace předmětu plnění

Mobilní příčka 1,5m + 8,6m + 1,5m x 3,0 m

Typ stěny: tloušťka 100 mm

Al profily: povrchová úprava ELOX

Plná výplň: LTD (jilm)

Zavěšení panelů: dvoubodové

Panely: 6x standardní panel, 1x teleskopický panel, 1x dveřní modul, průchod 800 x 1970 mm

Akustická neprůzvučnost dveří: Rw = 39 dB min.

Dělení panelů ve výšce 2800 mm

Ovládání: manuální aretace kličkou

Neprůzvučnost: min. 47 dB

Hmotnost stěny: max. 47 kg/m2

Součástí předmětu plnění  je včetně obložení a zvukové izolace pojezdových kolejnic na stropě (sádrokarton a zvuková izolace min. 40 dB) a také zednické a malířské práce (zapracování a zamalování dotčených částí).

Schéma mobilní příčky:

Pevné části

Mobilní příčka