1. **Část: Technická specifikace – Plášť ochranný jednorázový**

Požadavek Nabídka

osobní ochranný prostředek kategorie I podle nařízení (EU) 2016/425 ANO/NE

ochranný plášť v primární péči v rámci MRSA a infekcí ANO/NE

odolný průniku kapalin a mikroorganismů ANO/NE

univerzální velikost ANO/NE

materiál – PP-fleece (Polypropylen) + PE-(Polyetylen) ANO/NE

síla materiálu PP-fleece [g/m²] doplnit údaj

síla materiálu PE [g/m²] doplnit údaj

délka [cm] doplnit údaj

nesterilní, zavinovací, s úvazky v pase ANO/NE

dlouhý rukáv ANO/NE

manžety rukávů - pletené nebo ukončené do gumičky ANO/NE

dodání do 5 pracovních dnů od objednávky ANO/NE

jednotlivě balené, druh balení - PE sáček ANO/NE

Normy

DIN EN 14126:2005 - Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

ochranných oděvů proti infekčním agens ANO/NE

ISO 16603 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti průniku krve a tělních

tekutin ANO/NE

ISO 16604 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti pronikání patogenů

přenášenými krví ANO/NE

EN ISO 22610 - Zkušební metoda stanovení odolnosti proti bakteriální

penetraci za mokra ANO/NE

EN ISO 22611 - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci biologicky

kontaminovanými aerosoly ANO/NE

EN ISO 22612 - Zkušební metoda odolnosti proti penetraci mikrobů za sucha

(ochranný oděv proti infekčním agens) ANO/NE

1. **Část: Technická specifikace – Mycí žínky jednorázové**

Požadavky

nesterilní ANO/NE

k jednorázovému použití ANO/NE

měkký, pevný a savý materiál (flanel) ANO/NE

šitá ANO/NE

bez ochranné fólie ANO/NE

barva bílá ANO/NE

vhodná k použití s vodou i na tzv. suché mytí ANO/NE

určená pro velmi citlivou pokožku ANO/NE

rozměr: 15 x 22-23cm ANO/NE

gramáž: 60g/m2 – 80g/m2 ANO/NE

1. **Část: Technická specifikace**

**Plášť návštěvnický jednorázový**

nesterilní provedení z netkané textilie, prodyšný, bezprašný, neuvolňující vlákna ANO/NE

vzadu úvazky ANO/NE

dlouhý rukáv zakončený gumičkou ANO/NE

univerzální velikost ANO/NE

**Návlek (potah) ochranný na matrace CPE**

Nesterilní ANO/NE

lemování s gumičkou ANO/NE

velikost 210x90x20cm ANO/NE

**Návlek na obuv CPE**

Nesterilní ANO/NE

určené k jednorázovému použití ANO/NE

po obvodu opatřen gumičkou ANO/NE

velikost 15x40-42cm ANO/NE