## Krycí list
Příloha č.2d materiálu bodu č. programu
1. | Propočet *) |  | Název a místo stavby | [5 empty] | Číslo zakázky
| Souhrnný rozpočet *) |  | HEMS Znojmo | [5 empty] | 2229000047
Kontrolní sestavení rozpočtových nákladů *)
Stavební objekt
2. | Stupeň projektové dokumentace |  | Dokumentace provedení stavby
3. | Charakter stavby |  | Rekonstrukce |  |  |  | Objekt pro bydlení: A/N |  |  | N
Rekapitulace celkových nákladů:
4. | Položka |  | Náklady na |  |  | Investor: | Nemocnice Znojmo, příspěvková org.
|  |  | stavební část | techn. část | Celkem |  | MUDr. Jana Janského 11
5. | Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | 669 02 Znojmo
6. | Stavební objekty celkem |  | 0 |  | 0
7. | Provozní soubory celkem |  |  |  | 0
8. | Základní rozpočtové náklady |  |  |  | 0 | Projektant: | Techniserv, spol. s r.o.
Moskevská 86, 101 00 Praha 10
9. | Vedlejší a ostatní náklady stavby | [5 empty] | IČ: 44264020
10. | Zařízení staveniště |  |  |  | 0 |  | DIČ: CZ 44264020
11. | Provozní a územní vlivy |  |  |  | 0
12. | Ostatní náklady stavby |  |  |  | 0 | Zpracovatel cenové části: | Techniserv, spol. s r.o.
Moskevská 86, 101 00 Praha 10
15. | Vedlejší a ostatní náklady stavby |  |  |  | 0
[6 empty] | Razítko: |  | Podpis:
16. | Celkové náklady (bez DPH) |  |  |  | 0
17. | DPH
18. | ze základu: | 0 | 15% |  | 0
19. |  | 0 | 21% |  | 0
20. | Celkové náklady stavby/objektu |  |  |  | 0 |  |  | Datum zpracování: |  | 2022-07-17
*) Nehodící škrtněte

## Vedlejší náklady
Položkový rozpočet
Stavba : |  | HEMS Znojmo
Vedlejší a ostatní náklady stavby
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: |  | Vedlejší a ostatní náklady stavby
1 |  | Zařízení staveniště | % | 2.3 | 0 | 0
Tato položka obsahuje náklady na :
- výstavbu, provoz a likvidaci objektů zařízení staveniště (stavební buňky, sklady....)
- odvoz komunálního odpadu
- dočasné oplocení staveniště, tabule, ochranné zábradlí, brány, branky..
- provizorní komunikace
- ochranu inženýrských sítí
- údržbu soukromých a veřejných cest
- ochranu prací před nepříznivým počasím (zimní opatření)
- ochranu dokončených prací - provizorní cesty a plochy, přejezdy
- poplatky na Dopravně inženýrská opatření a DIR
- protipožární opatření na stavbě
2 |  | Provozní a územní vlivy | % | 1.5 | 0 | 0
Tato položka obsahuje náklady na :
- zabezpečení přejezdů a přechodů přes výkopy
- práce v ochranném pásmu
-omezení prací provozem uživatele
-omezení pracovní doby uživatelem
3 |  | Ostatní náklady | % | 5.5 | 0 | 0
Tato položka obsahuje náklady na :
- zkušební provozy
- vytýčení stávajících sítí
- zpracování PD skutečného provedení (*dwg a *pdf)
- zajištění fotodokumentace prací během provádění
- zpracování dodavatelské přípravy a dokumentace (projektové práce, které nejsou součástí dokumentace pro provádění stavby v souladu se zněním Přílohy č. 13 Vyhlášky č. 499/2006, Sb.)
- geometrický plán
- ostatní zkoušky dle platné legislativy ČSN, EN apod. po provedení díla vč. odběru vzorků (např. zkoušky betonu)
- kompletační činnost
| Celkem za | Vedlejší a ostatní náklady stavby | bez DPH |  |  | 0

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False | {04371a49-7846-44c3-9149-d3d35f46bcc6}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [12 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | 2022_009 | [25 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | HEMS Znojmo | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Znojmo | [8 empty] | Datum: |  | 17. 7. 2022 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Nemocnice Znojmo | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | False
|  |  | Techniserv spol.s r.o. | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
|  |  | Techniserv spol.s r.o | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [13 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [13 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | #REF!
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | 2022_009
| Stavba: | [6 empty] | HEMS Znojmo
| Místo: | [6 empty] | Znojmo | [6 empty] | Datum: |  | 17. 7. 2022
| Zadavatel: | [6 empty] | Nemocnice Znojmo | [6 empty] | Projektant: |  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [13 empty] | Zpracovatel: |  | Techniserv spol.s r.o
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {04371a49-7846-44c3-9149-d3d35f46bcc6} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D1 |  |  |  | Technologie heliportu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 286.1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {78494d10-8801-47be-b85a-fb040fac2ebf} | {04371a49-7846-44c3-9149-d3d35f46bcc6} | 2
/ |  | D2 |  |  |  | ESIL | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 282.5296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {78494d10-8801-47be-b85a-fb040fac2ebf} | {04371a49-7846-44c3-9149-d3d35f46bcc6} | 2
/ |  | D3 |  |  |  | Stavební připravenost heliportu | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 158.1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {78494d10-8801-47be-b85a-fb040fac2ebf} | {04371a49-7846-44c3-9149-d3d35f46bcc6} | 2
/ | [18 empty] | STA |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {2e643929-da71-4ea5-8b6f-515026ae6bad} | {04371a49-7846-44c3-9149-d3d35f46bcc6} | 2
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0

## D1_technologie
Položka | Název | MJ | Množství | Jednotkova cena bez DPH | Cena celkem bez DPH
HEMS Znojmo
Technologie heliportu
1 | D+M Napájecí rozvaděč paralelního rozvodu TRP.1.B / 2,8kVA / 230V pro napájení a ovládání technologie heliportu podle blokového schéma a technické zprávy, včetně příslušenstí | ks | 1 |  | 0
2 | D+M Rádiové dálkové ovládání světelných zařízení heliportu pomocí standardního palubního vysílače, typ HRC-01 vč. příslušenství (VHF anténa 118-137 MHz, koaxiální kabel 50 ohm Dca - délka do 50 m, konektory, zemnící přípravek, koaxiální přepěťová ochrana s držákem např. HX-090 N50), uzemnění | ks | 2 |  | 0
3 | D+M Výložník pro VHF anténu (instalace na stávající stožár veřejného osvětlení), viz příloha 06 | ks | 1 |  | 0
4 | D+M Výložník pro VHF anténu (instalace na stávající stožár nástavba Pavilon C1) | ks | 1 |  | 0
5 | D+M Mechonicky a UV odolná chránička / ochranná trubka koax. kabelu po stožáru VO, délka min 2,6 m, viz příloha 06 | ks | 1 |  | 0
6 | Maják heliportu: řídící jednotka zábleskového majáku TLB1.CU.B24, heliportové nadzemní všesměrové LED zábleskové návěstidlo (bílé) TLB1-H.LE, kabel BETAFLAM 145 C-FLEX 7G1,5 do max 30m na jedné straně okonektorovaný a druhá strana bude volně připojitelná do řídící jednotky, včetně souboru propojovací kabeláže s HRC-01 a instatačního příslušenství | ks | 1 |  | 0
7 | Trojnožka pro maják jeliportu (instalace na plochou střechu), včetne 6 ks betonová dlaždice 600x600x60 mm, 3 ks podložka pod betonové dlaždice (lepenka, guma nebo plast), viz příloha 14 | ks | 1 |  | 0
8 | Návěstidlo noční překážkové značení LED nízké svítivosti 230V, typ B, jednoduché provedení referenční výrobek Dialight 860-1R02-001, včetně upevňovací vsuvky NPT 1inch/M20x1,5 | ks | 4 |  | 0
9 | Trojnožka pro noční překážkové značení (instalace na plochou střechu), včetne 3 ks betonová dlaždice 600x600x60 mm, 3 ks podložka pod betonové dlaždice (lepenka, guma nebo plast), viz příloha 11 | ks | 2 |  | 0
10 | Držák pro noční překážkové značení (instalace na stávající stožár), viz příloha 12 | ks | 2 |  | 0
11 | D+M Zapuštěné návěstidlo TLOF, 8" všesměrové, barva zelená, 230V/14VA, LED, referenční výrobek TLI420-TLOF-G-14/P1 | ks | 12 |  | 0
12 | D+M Zapuštěné návěstidlo FATO, 8" všesměrové, barva bílá, 230V/23VA, LED, referenční výrobek TLI420-FATO-W-23/P1 | ks | 1 |  | 0
13 | D+M Základna 8" pro zapuštěné návěstidlo, spodní vývod, referenční výrobek 002 563.1, včetně těsnění, včetně přípravku pro zalévání | ks | 13 |  | 0
14 | Zalévací hmota pro lepení základny zapuštěných návěstidel, referenční výrobek: Possehl, SRN: dvousložkový tmel TM 9910 (pro lepení základny) | kg | 104 |  | 0
15 | D+M Nadzemní návěstidlo plochy FATO, LED, bílá, TLE200-FATO-W-P1-C2 | ks | 11 |  | 0
16 | D+M Nadzemní návěstidlo přibližovacího systému APP, LED, bílá, TLE200-HAPP-W-P1-C2 | ks | 5 |  | 0
17 | D+M Jehla 0,75 m | ks | 16 |  | 0
18 | D+M Lámací spojka | ks | 16 |  | 0
19 | D+M Betonáž návěstidla na jehle, ochranná dlažba okolo návěstidla | ks | 16 |  | 0
20 | D+M Optická jednotka APAPI 2x100W (referenční výrobek TP90), včetně žárovek, nosné konstrukce, chemických kotev, instalace a nastavení | ks | 2 |  | 0
21 | D+M Betonový základ APAPI, včetně výkopů, viz příloha 06 | ks | 2 |  | 0
22 | D+M Izolační transformátor KRVS540 100 W, 230V / 15,2V | ks | 4 |  | 0
23 | D+M Konektor FAA L-823 style 12 (zásuvka) | ks | 35 |  | 0
24 | D+M Konektor FAA L-823 style 5 (vidlice) | ks | 48 |  | 0
25 | D+M KDCV.P2R rozdvojka | ks | 14 |  | 0
26 | D+M KDVS.END koncovka | ks | 1 |  | 0
27 | D+M Kabel silový H07RN-F 2x2,5 | m | 743 |  | 0
28 | D+M Kabel NYY-J 1x6 zž | m | 97 |  | 0
29 | D+M Kabel CY 25 zž | m | 10 |  | 0
30 | D+M Kabel CY 6 zž | m | 20 |  | 0
31 | D+M Kabel silový CYKY-O 2x2,5 Dca | m | 28 |  | 0
32 | D+M Kabel silový CYKY-J Dca 5x2,5 | m | 55 |  | 0
33 | D+M Kabel silový CYKY-J Dca 3x1,5 | m | 5 |  | 0
34 | D+M Propojovací kabeláž ovládání (kabely 2x2x0,25 Dca), včetně konektorů | kpl | 1 |  | 0
35 | D+M Instalační krabice / kabelová spojka 3x2,5mm venkovní IP68 | ks | 4 |  | 0
36 | D+M Kabelová spojka 5x2,5mm venkovní IP68 vodotěsná | ks | 1 |  | 0
37 | D+M Přepěťová ochrana NN typ1 25kA/pól (rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1), 3-fázový systém TN-S, včetně rozvodné skříňky a uzemnění (pro kabel WDI) | ks | 1 |  | 0
38 | D+M Zemnící soustava, pásek FeZn, včetně zemnících svorek a ochrany zemních spojů | m | 225 |  | 0
39 | D+M Trasa kabelů uvnitř objektů - plastová instalační lišta | m | 22 |  | 0
40 | D+M Trasa kabelů po ploché střeše - plastová instalační UV odolná instalační trubka tuhá ø25mm, včetně příslušenství, vtarovek a podpěr | m | 5 |  | 0
41 | Uzemnění zařízení / návěstidla | ks | 38 |  | 0
42 | Utěsnění kabelového prostupu (bez požární odolnosti) | ks | 2 |  | 0
43 | Zhotovení kabelového prostupu Ø30mm betonovou / zděnou stěnou tl. 300mm | ks | 1 |  | 0
44 | Denní značení heliportu venkovní barvou na beton podle přílohy 05: - poznávací značení heliportu (bílý kříž, červené H), - značení FATO (bílá barva), - značení TLOF (bílá barva), - značení maximální povolené hmotnosti (bílá barva), - značení maximální povolené hodnoty D (bílá barva), - značení dosednutí/umístění - TPDM (žlutá barva) | ks | 1 |  | 0
45 | Zemní práce - kabelová trasa volný terén | m | 260 |  | 0
46 | Prostup pod komunikací | m | 5 |  | 0
47 | Zemní kabelová chránička průměr 63 mm | m | 365 |  | 0
48 | Oprava zámkové dlažby | m2 | 3 |  | 0
49 | Terénní úpravy | m2 | 300 |  | 0
Ostatní
50 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
51 | Doprava | kpl | 1 |  | 0
52 | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
53 | Popis a označení | kpl | 1 |  | 0
54 | Dokumentace pro zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1 |  | 0
55 | Výchozí revize, revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
56 | Vizuální prohlídky a elektrické zkoušky | kpl | 1 |  | 0
57 | Provozní zkouška | kpl | 1 |  | 0
58 | Zkoušky provozní způsobilosti | kpl | 1 |  | 0
59 | Geodetické zaměření skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
60 | Geodetické zaměření okolních překážek, včetně protokolu | kpl | 1 |  | 0
61 | Dokumentace ochranných pásem | kpl | 1 |  | 0
62 | Letové ověření | kpl | 1 |  | 0
63 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
64 | Návrh provozního řádu | kpl | 1 |  | 0
| CELKEM |  |  |  | 0

## D2_ESIL
Díl | Číslo položky | Číselné zatřídění | Popis položky | Počet měr. jednotek |  | Měrná jednotka | Jednotková cena v Kč |  | Celková cena v Kč
|  |  |  | dodávka | montáž |  | dodávka | montáž
|  |  | D2 Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  |  | celkem | 0
Úprava stávajících rozvaděčů položky jsou dohledatelné Viz přílohy č.2-6
Rozvaděč RH(DO)
| 1 | 741320103 | Jistič 25A/230V, vypínací charakteristiky typu C - montáž na Din lištu rozvaděče | 1 | 1 | ks |  |  | 0
|  |  | Rozvaděč Rs | [5 empty] | 0
| 2 | 741320103 | Jistič 10A/230V, vypínací charakteristiky typu B - montáž na Din lištu rozvaděče | 2 | 2 | ks |  |  | 0
| 3 |  | Demontáž stavajícího jističe 16A/1 |  | 1 | ks |  |  | 0
|  |  | Rozvaděč Rk | [5 empty] | 0
| 4 | 741320103 | Jistič 10A/230V, vypínací charakteristiky typu B - montáž na Din lištu rozvaděče | 1 | 1 | ks |  |  | 0
|  |  | Přepěťové ochrany s rozvodnou krabicí (pro venkovni zařízení) | [5 empty] | 0
| 5 | 741210001 | Rozvodná krabice s Din lištou vč. průchodek a PE svorkovnice | 2 | 2 | ks |  |  | 0
| 6 | 741322141 | Přepěťová ochrana T1+T2; zapojení 1+1; koordinací mezi jednotlivými stupni ochrany | 2 | 2 | ks |  |  | 0
Rozvaděče | [8 empty] | 0
Kabelové trasy položky jsou dohledatelné Viz přílohy č.2-6
| 7 | 741110002 | Trubka tuhá UV odolná ø25mm vč.příslušenství, tvarovek, spojek | 200 | 200 | m |  |  | 0
| 8 |  | Betonové podpěry vč. příchytek pro uchycení trubky | 200 | 200 | ks |  |  | 0
| 9 | 741110042 | Kabelová ohebná chránička ø25 UV odolná vč.(kotvení a příchytek) | 50 | 50 | m |  |  | 0
| 10 | 741110511 | Kabelová plastová bezhalogenová lišta 20x40 - barva bílá, montáž na stěnu/strop, vč. upevňovacíh a ukončovacíh dílů | 65 | 65 | m |  |  | 0
| 11 | 741910611 | Kabelová příchytka kovová, pro svazek kabelů, na stěnu nebo do stropu, vč. upevňovacícho a instalačního materiálu | 20 | 20 | ks |  |  | 0
| 12 |  | Nerezová stahovací páska pozn.upevnění trasy na stožár nebo nosné lano | 50 | 50 | ks |  |  | 0
|  |  | ekvipotenciální přípojnice | [5 empty] | 0
| 13 | 741231005 | Elektroinstalační krabice s ekvipotenciální svorkovnice, pro průřezy 5x do 25mm | 1 | 1 | ks |  |  | 0
Kabelové trasy | [8 empty] | 0
Kabely položky jsou dohledatelné Viz přílohy č.2-6
| 14 | 210812011 | CYKY-J 3x2,5 Dca | 230 | 230 | m |  |  | 0
| 15 | 210812011 | CYKY-J 3x1,5 Dca | 40 | 40 | m |  |  | 0
| 16 | 210812011 | CXKH-R-J B2cas1d0 3x6 | 20 | 20 | m |  |  | 0
| 17 | 210801311 | CXKH-R 16 ZŽ | 60 | 60 | m |  |  | 0
| 18 | 210220023 | FeZn 10 - vč. svorek | 60 | 60 | m |  |  | 0
Kabely | [8 empty] | 0
|  |  | Úprava hromosvodné soustavy (přidání jímačů) položky jsou dohledatelné Viz přílohy č.2-6 | [5 empty] | 0
| 19 |  | Jímací tyč se stojanem a podstavcem - Jímací stožár pro hromosvod tvořený stojanem s betonovým základem (3 ks mrazuvzdorných betonů), jímací tyčí a případným dalším příslušenstvím, celková výška 1,5m. | 2 | 2 | ks |  |  | 0
| 20 |  | Drát FeZn 8mm pro spojení svorek, jimačů, uzemnění překážkového osvětlení a spojení se stávající hromosvodnou soustavou, vedení na držácích, vč. dilatačních vložek vč. Montáže | 20 | 20 | m |  |  | 0
| 21 |  | Plastová podpěra pro FeZni vodič s úchytem pro vodič a se zátěží ze mrazuvzdorného betonu na ploché střechy, vč. Montáže | 20 | 20 | ks |  |  | 0
| 22 | 210220301 | Svorka univerzální pro připojení FeZn v různých kombinacích | 10 | 10 | ks |  |  | 0
| 23 | 210220301 | Svorka připojovací pro připojení zařízení na střeše | 10 | 10 | ks |  |  | 0
Hromosvod | [8 empty] | 0
Ostatní
| 24 |  | Manipulace na stávajícím vedení, vypnutí vedení, zjištění směru vedení, zřízení provizorní trasy |  | 4 | hod |  |  | 0
| 25 |  | Stavební a zednické přípomoce, zhotovení prostupů ve stěně, opravy a začistění povrchů, drobná stavební mechanizace apod. vč. potřebného materiálu |  | 1 | kpl |  |  | 0
| 26 |  | Drobný nespecifikovatelný montážní materiál (stavební sádra, stahovací pásky, příchytky, hmoždinky, instalační krabice, štítky apod.) |  | 1 | kpl |  |  | 0
| 27 |  | Uvedení do provozu - Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno. |  | 4 | hod |  |  | 0
| 28 |  | Mimostaveništní doprava dodávek - Zahrnuje náklady na dopravu strojů a zařízení od výrobce (obchodní organizace) až na místo první skládky na staveništi |  | 1 | kpl |  |  | 0
| 29 |  | Provedení revize el.zařízení objektu dle platných vyhlášek, vypracování revizní zprávy. |  | 4 | hod |  |  | 0
Ostatní | [8 empty] | 0
|  |  | CENA CELKEM BEZ DPH | [5 empty] | 0
Projektant upozorňuje, že realizace elektrotechnických zařízení musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 73/2010 sb. s ohledem na přílohu č.1 . Uvedení do provozu a vydání revizních zpráv musí být v souladu s pokyny a předpisy TIČR. Zároveň v případě, kdy zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel budoucímu zhotoviteli, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. V této dokumentaci příkladně uvedené označení dodávek a materiálů tak slouží pouze k určení nejnižších standardů kvality díla. Uchazeč (zhotovitel) může navrhnout ekvivalentní dodávky a materiály, avšak s minimálně stejnými technickými parametry, výkony a kvalitou. Při náhradě je zhotovitel povinen zohlednit změnu ve všech navazujících částech dokumentace.
Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace silnoproudu. Dodavatel je povinen provést porovnání výkazu výměr s přiloženou závaznou dokumentací. Dodavatel zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu. Dodavatel zejména zodpovída za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

## D3 - Stavební připravenos...
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {78494d10-8801-47be-b85a-fb040fac2ebf}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
HEMS Znojmo
Objekt:
D3 - Stavební připravenost heliportu
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Znojmo |  |  | Datum: | 17. 7. 2022
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Nemocnice Znoujmo |  |  |  | DIČ:
| Zhotovitel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o. |  |  |  | DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
|  | Techniserv spol.s r.o |  |  |  | DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [5 empty] | 0
| Ostatní náklady | [5 empty] | 0
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
HEMS Znojmo
Objekt:
D3 - Stavební připravenost heliportu
Místo: |  |  | Znojmo |  |  | Datum: | 17. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Znoujmo |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 5 - Komunikace pozemní | [5 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [6 empty] | 0 |  |  |  | DPH
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [6 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
HEMS Znojmo
Objekt:
D3 - Stavební připravenost heliportu
Místo: |  |  | Znojmo |  |  | Datum: | 17. 7. 2022
Zadavatel: |  |  | Nemocnice Znoujmo |  |  | Projektant: | Techniserv spol.s r.o.
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracovatel: | Techniserv spol.s r.o
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 286.1884 |  | 87.6006 |  | 189.6197 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 282.5296 |  | 87.5949 |  | 189.6197 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 158.1701 |  | 0.001573 |  | 189.39 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
42 | K | 113106023 | Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.41 | 1.025 | 0 | 0 | 0.26 | 0.65 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 160116296
15 | K | 113107164 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 169 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.201 | 33.969 | 0 | 0 | 0.58 | 98.02 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1229291809
| VV |  | 13*13 |  | 169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
14 | K | 113107177 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 144 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.522 | 75.168 | 0 | 0 | 0.63 | 90.72 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2005777313
3 | K | 121151113 | Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 84 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.026 | 2.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 644742659
| VV |  | "okolo plochy" 1*12,5*4 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro PZD desky" 0,5*2*34 |  | 34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 84 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
16 | K | 122351102 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně | m3 | 22.4 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.585 | 13.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -738785077
| VV |  | "okolo plochy"(0,5*13*4)*0,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro PZD desky" (0,5*2,0*0,2)*34 |  | 6.8 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 22.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 0.87 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.099 | 0.08613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -506957979
| VV |  | "odkopávky-zásypy"19,8-18,93 |  | 0.87 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 8.7 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.006 | 0.0522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1084736762
| VV |  | 0,87*10 'Přepočtené koeficientem množství |  | 8.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 0.87 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.009 | 0.00783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1871971216
8 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 1.566 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474128067
| VV |  | 0,87*1,8 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.566 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
9 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 18.932 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.632 | 11.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1208593435
| VV |  | "okolo plochy"(0,5*13*4)*0,6 |  | 15.6 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "pro PZD desky" (0,5*2,0*0,2-1,5*0,34*0,2)*34 |  | 3.332 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 18.932 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 181111111 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 78.66 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.09 | 7.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -380406768
| VV |  | "okolo plochy" 1*12,5*4 |  | 50 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "okolo PZD desek" (0,5*2-0,34*1,5)*34 |  | 16.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "dosypání terénu"0,8*15 |  | 12 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 78.66 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
11 | K | 181351003 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 78.66 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.114 | 8.9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 753997803
| VV |  | 78,66 |  | 78.66 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
12 | K | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 78.66 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.058 | 4.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2045496897
13 | M | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 1.573 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.001 | 0.001573 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1736259495
| VV |  | 78,66*0,02 'Přepočtené koeficientem množství |  | 1.573 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 38.2039 |  | 80.5346 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
29 | K | 273322611 | Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 | m3 | 31.68 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.629 | 19.9267 | 2.5019 | 79.2592 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -703983214
| VV |  | 12*12*0,22 |  | 31.68 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 1.2 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 15.231 | 18.2772 | 1.0628 | 1.2753 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1232127150
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 5 | Komunikace pozemní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 30.2088 |  | 3.8731 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
30 | K | 561061111 | Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 350 do 400 mm pl do 1000 m2 | m2 | 169 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.05 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1533799294
| VV |  | 13*13 |  | 169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
31 | M | 58530170 | vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní | t | 3.65 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 1 | 3.65 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1014948388
32 | K | 5610R1 | Hutnění zemní pláně | m2 | 169 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.05 | 8.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 567686354
25 | K | 564821111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 80 mm | m2 | 169 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.024 | 4.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1717449493
| VV |  | 13*13 |  | 169 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm | m2 | 17.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.023 | 0.39882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -756486205
| VV |  | "podsyp pod pzd" 1,5*0,34*34 |  | 17.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm | m2 | 169 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.041 | 6.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1028745082
43 | K | 451577877 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.05 | 0.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1112681288
44 | K | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 2.5 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.72 | 1.8 | 0.08922 | 0.22305 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1110312676
| D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |  |  | 0 | [5 empty] | 22.232 |  | 3.1857 |  | 0.22968 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
39 | K | 919726123 | Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2 | m2 | 169 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.08 | 13.52 | 0.00069 | 0.11661 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1839573894
40 | M | 59341051 | deska stropní plná PZD 1490x340x70mm | kus | 34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0.09 | 3.06 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1621423103
38 | K | 977151126 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 200 do 225 mm | m | 2.64 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 3.3 | 8.712 | 0.00345 | 0.009108 | 0.087 | 0.22968 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 901267402
| VV |  | 12*0,22 |  | 2.64 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 27.9335 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
33 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 188.74 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.091 | 17.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1930057020
34 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3586.06 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.003 | 10.7582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -459499559
| VV |  | 188,74*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 3586.06 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
35 | K | 997013655 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 98.02 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 354167566
37 | K | 997013862 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01 | t | 90.72 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1323975751
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5.7813 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
46 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 87.595 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.066 | 5.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1256375408
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.6587 |  | 0.0057222 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 | [5 empty] | 3.6587 |  | 0.0057222 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
41 | K | 783927161 | Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy | m2 | 17.34 |  | 0 | CS ÚRS 2022 02 |  |  | základní | 0.211 | 3.6587 | 0.00033 | 0.0057222 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1581269394
| VV |  | 1,5*0,34*34 |  | 17.34 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET