- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav ….

- … provádí průzkum trhu na dodávku Detektoru radioaktivního záření dle následující specifikace:

Minimální povinné parametry:

Zobrazení:  8 místný digitální displej s možností přepínání z lmp/min. na µSv/h 
3 programy měření: – počet impulzů za stanovenou dobu měření (10 s, 1 min., 10 min., 
                                    60 min., 100 min., 6 h, 12 h a trvalé měření)
                                 – počet impulzů za minutu (aritmet. průměr) 
                                – µSv (mikrosievert) za hodinu
Paměť: automatické uložení posledních 40 naměřených hodnot
Teplotní rozsah: –10 °C až +50 °C
Alarm: volně nastavitelný alarm při dosažení výstražné prahové hodnoty
Rozhraní: Čip rozhraní a výstup pro PC
Napájení: 9V plochá baterie
Návod k použití (v češtině) a počítačový program k zpracování a vyhodnocování výsledků

Příslušenství:
1.) Detekční trubice pro povrchová měření typu G s přívodním kabelem, cca 4× citlivější než typ A k měření alfa, beta a gama záření.

2.) Detekční trubice pro vnitřní měření (kapalin, sypkých materiálů atd. typu FSZ s přívodním kabelem k AlphaIX. Mez prokazatelnosti 1 Bq. Detekce beta a gama záření, mez prokazatelnosti ve 100ml roztoku cesia 137: 63 Bq (10 min.) nebo 46 Bq (20 min.). Vhodná ke zjišťování přítomnosti K40 v potravinách.

3.) Plastový kufr pro bezpečnou přepravu a řádné uskladnění měřiče Geiger Alpha IX 
a detekčních trubic.

4.) Zkušební zdroj záření - Preparát KCL s 82 Bq, ke kontrole detekční trubice.

- Průzkum trhu bude proveden na základě informací z dostupných nabídkových katalogů a informací dohledaných na internetu v době od 5. 2. 2015 do 20. 2. 2015.

- Do 20. 2. 2015 12.00 hod. mohou zájemci o realizaci této dodávky také doručit svoji nabídku osobně do kanceláře školy, doporučenou poštou na adresu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav nebo elektronicky na info@gbv.cz

- Případné dotazy na tel. č.602840908 Mgr. Krejčí nebo 606682114 p. Nešpor.

Termín realizace dodávky do 6.3. 2015

GBV si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem průzkumu trhu.

Zadavatel požaduje v nabídce technickou specifikaci, která bude obsahovat parametry dodávaného materiálu, položkový ceník nabízeného příslušenství.

Příslušenství bude nakoupeno podle finančních možností zadavatele.

Možnosti záručního i pozáručního servisu. Zadavatel požaduje dodání kvalitních pomůcek s délkou záruky minimálně 36 měsíců.