- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav ….

- … provádí průzkum trhu na dodávku termokamery pro laboratoř fyziky dle následující specifikace:

Minimální povinné parametry:

Rozlišení senzoru: 120 x 90 pixelů
Typ detektoru: Nechlazený mikrobolometr
Teplotní rozsah: ‐20°C až + 250°C
Citlivost detektoru: 0,1°C
Přesnost: ± 2°C, ± 2%
Měřicí funkce: 1bod, Max, Min
MSX (kombinace digitálního snímku a termosnímku)
Manuální nastavení emisivity podle tabulky
Free focus ostření
Hmotnost:  < 600 g
Odolnost proti pádu: 2m
Stupeň krytí: IP54 
Doba provozu: cca 4 hodiny
Software – multilicence v češtině, manuál na CD-Rom
ochranné pouzdro

Digitální fotoaparát: ukládání snímků ve formátu  .jpg
Obrazovka: 3’’barevný displej
Hmotnost: < 350 g s baterií

Návod k obsluze v češtině, kalibrační certifikát
záruka na termokameru 2 roky, záruka na detektor 10 let
nabíječka, baterie, USB kabel
odborné zaškolení 
Přepravní kufr

- Průzkum trhu bude proveden na základě informací z dostupných nabídkových katalogů a informací dohledaných na internetu v době od 5. 2. 2015 do 20. 2. 2015.

- Do 20. 2. 2015 12.00 hod. mohou zájemci o realizaci této dodávky také doručit svoji nabídku osobně do kanceláře školy, doporučenou poštou na adresu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav nebo elektronicky na info@gbv.cz

- Případné dotazy na tel. č. 602840908 Mgr. Krejčí nebo 606682114 p. Nešpor.

Termín realizace dodávky do 6. 3. 2015

GBV si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem průzkumu trhu.

Zadavatel požaduje v nabídce technickou specifikaci, která bude obsahovat parametry dodávaného materiálu a možnosti záručního i pozáručního servisu. Zadavatel požaduje dodání kvalitních pomůcek s délkou záruky minimálně 36 měsíců.