- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav ….

- … provádí  průzkum trhu na dodávku trinokulárního mikroskopu s náklopnou hlavicí pro laboratoř biologie dle následující  specifikace:

Minimální povinné parametry:

- Rozsah zvětšení: 8,0 - 80,0x

- Změna zvětšení: plynulá, pomocí zoomu s možností jeho aretace

- Stereoskopická hlavice: trinokulární náklopná, úhel sklonu 0 - 40°, nastavitelný oční rozestup

- Okuláry: ultraširokoúhlé dioptrické WFH 10x/22 mm D pro pozorování s brýlemi, včetně očnic; násuvný průměr 30 mm, dioptrická aretace obou okulárů (± 5D)

- Objektivy: planachromatické, zoom 0,8 - 8,0x (1:10)

- Osvětlení: LED diody, vrchní s možností nastavení úhlu nasvícení, spodní i smíšené, plynulá regulace intenzity vrchního i spodního osvětlení

- Digitální kamera min. 5 Mpix, kompatibilita s OS Windows 7 32/64Bit, Windows 8 32/64Bit.

- CMOS senzor s max. rozlišením 2592x1944pixelů, umožňující pořizování jednotlivých snímků i videosekvence mikroskopování

- Průzkum trhu bude proveden na základě informací z dostupných nabídkových katalogů a  informací dohledaných na internetu v době od 5. 2. 2015 do 20. 2. 2015.

- Do 20. 2. 2015 12.00 hod. mohou zájemci o realizaci této dodávky také doručit svoji nabídku osobně do kanceláře školy, doporučenou poštou na adresu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav nebo elektronicky na info@gbv.cz

- Případné dotazy na tel. č. 776085856 Mgr. Král nebo 606682114 p. Nešpor.

Termín realizace dodávky do 6.3. 2015

GBV si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem průzkumu trhu.

Zadavatel požaduje v nabídce technickou specifikaci, která bude obsahovat parametry dodávaného materiálu a možnosti záručního i pozáručního servisu Zadavatel požaduje dodání kvalitních pomůcek s délkou záruky minimálně 36 měsíců.