## Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Dodávky netkané textilie pro zdravotnictví
Netkaná textilie pro zdravotnictví
Položka | Popis | Předpokládaná spotřeba za 12 měs. v kusech | Název výrobku | Katalogové číslo | Velikost balení | Cena za balení bez DPH | Cena za balení s DPH | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Cena celkem bez DPH | Cena celkem s DPH
|  | a | [5 empty] | b | c | d = a x b | e = a x c
1 | Přířez, 42 x 48cm (tolerance 5%) | 170000 | [7 empty] | 0 | 0
Cena celkem | [9 empty] | 0 | 0
Technická specifikace - Netkaná textilie pro zdravotnictví |  |  | Splněno - ANO/NE
je zdravotnickým prostředkem dle platné legislativy
materiál je označen značkou shody (CE) dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.
výrobky jsou atestovány pro styk s pokožkou člověka
min. 70 % viskóza, gramáž 45g/m2
barevné provedení bílá
Poznámka:
Účastník vyplní žlutě podbarvená pole
Účastník uvede částky zaokrouhlené na dvě desetinná místa
V….................................................
Podpis: