RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

__________________________________________________

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno:	Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:				Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

Jednající:			MUDr. Hana Albrechtová, ředitelka

Kontaktní osoba:		Bc. Jana Lancůchová, lancuchovaj@zzsjmk.cz,tel.: +420 545 113 913

IČO:				00346292

DIČ:				CZ00346292

Zápis v OR:			Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245

Bankovní spojení (číslo účtu):	MONETA Money Bank, a.s., č. ú. 117203514/0600

(dále jen „kupující“)

a

Jméno:				[doplní účastník]

Sídlo:				[doplní účastník]

Jednající:			[doplní účastník]

Kontaktní osoba:		[doplní účastník]

IČO:				[doplní účastník]

DIČ:				[doplní účastník]

Zápis v OR:			[doplní účastník]

Bankovní spojení (číslo účtu):	[doplní účastník]

(dále jen „prodávající“)

- Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: pomůcky k odběru a aplikaci. Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

- Prodávající se zavazuje dodávat zboží podle čl. 1 této smlouvy kupujícímu a převádět na Jihomoravský kraj, jako jeho zřizovatele, vlastnické právo k tomuto zboží, a to ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy a ve specifikaci a rozsahu dle jednotlivých dílčích kupních smluv. Jednotlivá dílčí kupní smlouva se přitom považuje za uzavřenou doručením jednotlivé písemné výzvy (objednávky) do rukou prodávajícího, a to ve znění, daném touto výzvou (objednávkou) a touto rámcovou kupní smlouvou. Výzva (objednávka) kupujícího musí obsahovat vždy údaj o specifikaci a množství objednaného zboží, datum a jméno kupujícího. Výzvu (objednávku) kupujícího lze učinit i elektronickou formou (e-mailem).

- Součástí dodávky zboží podle čl. 1 a čl. 2 této smlouvy je vždy předání veškerých písemných dokladů, které jsou potřebné k používání tohoto zboží.

- Prodávající se zavazuje plnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy vždy nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne účinnosti příslušné dílčí kupní smlouvy. Tento závazek se bude považovat za splněný po předání a převzetí příslušného zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami. Místem plnění je centrální sklad v sídle kupujícího, Kamenice 798/1d, Brno, 625 00.

- Kupující se zavazuje převzít objednané zboží podle čl. 1 této smlouvy, prosté všech zjevných vad, ve lhůtě a místě podle této smlouvy. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, bude-li se na něm vyskytovat jakákoliv vada.

- Nebezpečí škody na převáděném zboží podle čl. 1 této smlouvy a vlastnické právo k tomuto zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží.

- Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši součinu počtu odebraných jednotek příslušného zboží a jednotkových cen tohoto zboží. Jednotkové ceny zboží jsou uvedeny v ceníku, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této  smlouvy. Součástí těchto cen jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy. Výše uvedené ceny se prodávající zavazuje garantovat po dobu podle čl. 21 této smlouvy. Změna ceny je možná pouze v případě zákonné změny sazby DPH.

- Kupní cena podle čl. 7 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 4 této smlouvy ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování (daňového dokladu/ faktury). Faktura bude doručena elektronicky na email: podatelna@zzsjmk.cz a lancuchovaj@zzsjmk.cz. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: P24V00000297. Součástí faktury bude rovněž kopie podepsaného předávacího protokolu dle čl. 4 této smlouvy. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona a další náležitosti podle této smlouvy, je kupující oprávněn vrátit takovou fakturu prodávajícímu k opravě, přičemž doba její splatnosti začne znovu celá běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

- S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 24 měsíců ode dne předání příslušného zboží. V rámci záruky se prodávající zavazuje, že zboží podle čl. 1 této smlouvy bude dodáno nové, v neporušeném balení s řádným označením, s minimální skladovací životností po celou dobu uvedené záruční lhůty a bude mít po tuto dobu další vlastnosti, které jsou stanoveny touto smlouvou, právními předpisy nebo technickými normami nebo jsou u zboží tohoto druhu obvyklé, a že bude po dobu záruční lhůty bezplatně odstraňovat vady, které se na zboží podle čl. 1 této smlouvy vyskytnou, a to ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od doručení příslušné písemné nebo e-mailové reklamace kupujícího, pokud nebude dohodnuto jinak. Vzhledem k povaze zboží podle čl. 1 této smlouvy lze přitom odstranění vady provést jen výměnou vadného zboží za nové bezvadné.

- Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se prodávajícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření jakosti zboží soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

- Neodstraní-li prodávající vady zboží ve lhůtě podle čl. 9 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

- Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny nedodaného zboží podle čl. 7 této smlouvy za každý započatý den tohoto prodlení. Pro případ prodlení s odstraněním vady ve lhůtě podle čl. 9 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady. Obě strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty podle této smlouvy není nijak dotčeno právo kupujícího na náhradu škody v plné výši. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikace § 2050 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

- Pro případ prodlení se splněním závazku prodávajícího k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 4 této smlouvy o více, než 1 týden nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu 3 a více vad na jednom kusu zboží, a to i postupně, je kupující oprávněn odstoupit od dílčí kupní smlouvy i od této smlouvy s účinky ex tunc.

- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 8 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od dílčí kupní smlouvy i této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

- Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy § 2079 až 2131 násl. občanského zákoníku, přičemž tato právní úprava má přednost před nepsanými obchodními zvyklostmi. Tímto ujednáním se přitom vylučuje aplikaci § 558 občanského zákoníku na vztah mezi oběma stranami podle této smlouvy.

- Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 22 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran. Dále jsou smluvní strany oprávněny vypovědět smluvní vztah s 3-měsíční výpovědní dobou, která začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

- Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující.

- Tato smlouva nabývá účinnosti po jejím podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle čl. 19, nejdříve však 1. 4. 2024

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2026.

- Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

V Brně dne ……………………..				V [doplní účastník] dne [doplní účastník]

---------------------------------				-------------------------------------------

MUDr. Hana Albrechtová				[doplní účastník]

ředitelka						[doplní účastník]

kupující							prodávající

Příloha č. 1	Specifikace

Příloha č. 2	Seznam zboží, ceník

SPECIFIKACE

| P.č. | Název | Materiál | Rozměr | Specifikace | Požadavek na balení | Výrobce/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infuzní souprava | PVC pro zdrav. účely, certifikace CE | Délka min. 150, max. 180 cm. | Infuzní souprava gravitační, Pevný, hladký napichovací trn dle ISO, DIN. Průhledná kapková komůrka, uzavíratelné zavzdušnění, kvalitní tlačka z jednoho kusu plastu, délka hadičky 150 – 180 cm, na konci šroubovací konektor Luer Lock s krycím uzávěrem. Infuzní set musí být plně funkční při propojení se spojovací hadičkou. Podmínkou je snadná manipulace v ochranných rukavicích, zejména při roztrhávání ochranného obalu! Při nevyhovující manipulaci, či protékání spoje mezi hadičkou a infuzní soupravou, anebo kanylou, si vyhrazujeme právo na vrácení zboží. | Sterilní, baleno jednotlivě. | [doplní účastník] |
| 2 | Hadička spojovací |  | Hadička 1,8 x 450 LL | Spojovací hadička k propojení infuzního setu nebo injekční stříkačky s intravenózní kanylou, zakončení Female Luer Lock/Male Luer Lock, se systémem závitu. Spojovací hadička musí být plně funkční při propojení s infuzní soupravou. Podmínkou je snadná manipulace v ochranných rukavicích, zejména při roztrhávání ochranného obalu! | Sterilní baleno jednotlivě, velikost jednoho balení max. 12cm x 12 cm. | [doplní účastník] |
| 3 | Hadička spojovací dlouhá pro ID |  | 1,8 x 1800 LL | Prodloužená spojovací hadička k propojení infuzního setu nebo injekční stříkačky s intravenózní kanylou, zakončení Female Luer Lock/Male Luer Lock, se systémem závitu. Spojovací hadička musí být plně funkční při propojení s infuzní soupravou. Podmínkou je snadná manipulace v ochranných rukavicích, zejména při roztrhávání ochranného obalu. | Sterilní, baleno jednotlivě. | [doplní účastník] |

| P.č. | Název | Materiál | Rozměr | Specifikace | Požadavek na balení | Výrobce/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Jehla injekční G 18 růžová | Nerezová ocel/ plast | 1,2 mm x 40 mm, G18 | Jednorázová injekční jehla z nerezové oceli, lubrikovaná silikonovým olejem, s kónusem Luer i Luer Lock růžové barvy, šikmé ostří jehly, sterilně balena v měkkém obalu (NE typu blistr). | Balení po 100 ks v krabici, více krabic v kartonu. | [doplní účastník] |
| 5 | Jehla injekční G 22 černá |  | 0,7 mm x 30 mm, G 22 | Jednorázová injekční jehla z nerezové oceli, lubrikovaná silikonovým olejem, s kónusem Luer i Luer Lock černé barvy, šikmé ostří jehly, sterilně balena v měkkém obalu (NE typu blistr). | Balení po 100 ks v krabici, více krabic v kartonu. | [doplní účastník] |
| 6 | Jehla injekční G 25 oranžová |  | 0,5 mm x 20 mm, G 25 | Jednorázová injekční jehla z nerezové oceli, lubrikovaná silikonovým olejem, s kónusem Luer i Luer Lock oranžové barvy, šikmé ostří jehly, sterilně balena v měkkém obalu (NE typu blistr). | Balení po 100 ks v krabici, více krabic v kartonu. | [doplní účastník] |
| 7 | Stříkačka injekční 2 ml | PVC | Objem 2 ml + 1 ml | Sterilní stříkačka pro aplikaci léčiv, Bezproblémový chod pístu. Píst průhledný kalibrovaný, Snadný úchop. | Baleno v krabici, sterilní stříkačky jednotlivě. | [doplní účastník] |
| 8 | Stříkačka injekční 5 ml |  | Objem 5 ml + 1 ml |  |  | [doplní účastník] |
| 9 | Stříkačka injekční 10 ml |  | Objem 10 ml + 2 ml |  |  | [doplní účastník] |
| 10 | Stříkačka injekční 20 ml |  | Objem 20 ml + 4 ml |  |  | [doplní účastník] |
| 11 | Stříkačka injekční 50/60 ml | PVC | 50/60 ml | Luer Lock, centrická špička. | Sterilní. | [doplní účastník] |

| P.č. | Název | Materiál | Rozměr | Specifikace | Požadavek na balení | Výrobce/typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Trojcestný kohout pro infuzní aplikaci | PVC | Standard. | Trojcestný kohout bez spojovací hadičky, jeden otočný kohout o 360°, připojovací kužel pozitivní s Male Luer Lock pro připojení na přívod pacienta, připojovací kužely negativní Female Luer Lock pro připojení na přívod infúzních roztoků a ochranné kryty na připojovacích kuželech. Sterilně baleno á 1 ks. | Sterilně baleno á 1 ks. Více kusů v krabici. | [doplní účastník] |
| 13 | Zaškrcovadlo Esmarchovo | Pryž | Min 5 cm šířky a min 100 cm délky. Max 7 cm šířky a max. 120 cm délky. | Pryžové obinadlo/ zaškrcovadlo pro stavění masivního krvácení anebo provedení nekrvavé venepunkce, případně pro aplikaci léčiv. Baleno jednotlivě. | Nesterilní, baleno po jednom kusu. Více kusů v krabici. | [doplní účastník] |
| 14 | Zaškrcovadlo s plastovou sponou | PVC a guma | Standardní velikost | Škrtidlo s plastovou sponou. Na opakované použití při intravenozní aplikaci, případně odběrech biologického materiálu. Libovolná barva, bez obrázků. | - | [doplní účastník] |

SEZNAM ZBOŽÍ, CENÍK

| P./č. | Název zboží | Cena za 1 ks v Kč bez DPH | Cena za 1 ks v Kč vč. DPH | Velikost balení v MJ | Cena vícekusového balení v Kč bez DPH | Cena vícekusového balení v Kč včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Infuzní souprava | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 2 | Hadička spojovací | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 3 | Hadička spojovací dlouhá pro ID | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 4 | Jehla injekční G18 růžová | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 5 | Jehla injekční G 22 černá | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 6 | Jehla injekční G 25 oranžová | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 7 | Stříkačka injekční 2 ml | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 8 | Stříkačka injekční 5 ml | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 9 | Stříkačka injekční 10 ml | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 10 | Stříkačka injekční 20 ml | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 11 | Stříkačka injekční 50/60 ml | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 12 | Trojcestný kohout pro infuzní aplikaci | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] | [doplní účastník] |
| 13 | Zaškrcovadlo Esmarchovo | [doplní účastník] | [doplní účastník] | x | x | x |
| 14 | Zaškrcovadlo s plastovou sponou | [doplní účastník] | [doplní účastník] | x | x | x |