## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | TPS24/01 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V BUDOVĚ PIONÝRSKÁ 23, BRNO
| Objekt: |  | D.1.4 | VYT
20232 | Rozpočet: |  | 1. | Úpravy strojního zařízení ve výměníkové stanice
| Objednatel: |  | Jihomoravský kraj |  |  |  | IČO: | 70888337
|  |  | Žerotínovo náměstí 449/3 |  |  |  | DIČ: | CZ70888337
|  |  | 60200 | Brno-Veveří
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení | [7 empty] | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 1031550.65 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 1031550.65 | 216625.64 | 1248176.29 | 100
2 | D.1.4 | VYT |  |  | 0 | 1031550.65 | 216625.64 | 1248176.29 | 100
3 | 1. | Úpravy strojního zařízení ve výměníkové stanice |  |  | 0 | 1031550.65 | 216625.64 | 1248176.29 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 1031550.65 | 216625.64 | 1248176.29 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  | PSV |  |  | 0
| 700B | Demontáže |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 732 | Strojovny |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.4 1. Pol
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
S: | TPS24/01 | VÝMĚNÍKOVÁ STANICE V BUDOVĚ PIONÝRSKÁ 23, BRNO
O: | D.1.4 | VYT
R: | 1. | Úpravy strojního zařízení ve výměníkové stanice
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t)
Díl: | 700 | HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | 904 R01 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni | h | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 904 R02 | Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška | h | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování : 72 |  | 72
Díl: | 700B | Demontáže |  |  |  | 0 |  | 0.00393 |  | 1.1913
3 | 713400821R00 | Odstranění izolačních pásů potrubí | m2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0525
4 | 713400822R00 | Odstranění izolačních pásů z ohybů | m2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0055
5 | 724590811R00 | Přesun vybouraných hmot - strojní vybavení H do 6 m | t | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 732110812R00 | Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09358 | 0.28074
7 | 732221811R00 | Demontáž protiproud.výměníku s vložkou U do 2,5 m2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.159 | 0.318
8 | 732320813R00 | Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 200 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 732324813R00 | Vypuštění vody z nádrží o obsahu 200 l | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 732420813R00 | Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50 | kus | 1 | 0 | 0 | 7e-05 | 7e-05 | 0.022 | 0.022
11 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 18 | 0 | 0 | 2e-05 | 0.00036 | 0.0032 | 0.0576
12 | 733110808R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 | m | 12 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0006 | 0.00532 | 0.06384
13 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 12 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00108 | 0.00858 | 0.10296
14 | 733120832R00 | Demontáž potrubí z hladkých trubek D 133 | m | 18 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0018 | 0.01384 | 0.24912
15 | 734100812R00 | Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100 | kus | 1 | 0 | 0 | 2e-05 | 2e-05 | 0.039 | 0.039
16 | 732 DMT | Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při demontážích | h | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 979981101R00 | Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t | t | 1.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0.10043 |  | 0
18 | 722182004RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 40 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 722182006RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 10+10+17 |  | 37
20 | 722182008RT2 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 110 mm, samolepicí spoj samolepicí spoj a příčné stažení páskou | m | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 722182016RT1 | Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, DN 80 mm, lepeicí páska lepicí páska, sponky ve specifikaci | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 713411133M1 | Izolace předávací stanice modul TUV | sbr. | 1 | 0 | 0 | 0.00232 | 0.00232 | 0 | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
23 | 713411133M2 | Izolace předávací stanice modul UT | sbr. | 1 | 0 | 0 | 0.00232 | 0.00232 | 0 | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
24 | 722182098KPL | Příplatek za montáž izolačních tvarovek | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 28323361R | Páska lepicí DAPE 50 mm x 100 m AL fólie | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 283771167R | Izolace potrubí Mirelon PRO 50 x 20 mm šedočerná | m | 12 | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00192 | 0 | 0
27 | 28377130R | Spona na izolace potrubí Mirelon | kus | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 28377135R | Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38 mm, délka 20 m | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 631547215R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 35/40 mm | m | 5 | 0 | 0 | 0.00067 | 0.00335 | 0 | 0
30 | 631547218R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 54/40 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.0085 | 0 | 0
31 | 631547219R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 60/40 mm | m | 10 | 0 | 0 | 0.0009 | 0.009 | 0 | 0
32 | 631547422R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 76/60 mm | m | 17 | 0 | 0 | 0.00187 | 0.03179 | 0 | 0
33 | 631547424R | Pouzdro potrubní izolační ROCKWOOL 800 - 108/60 mm | m | 19 | 0 | 0 | 0.00217 | 0.04123 | 0 | 0
34 | 998713101R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | t | 0.10043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0.05999 |  | 0
35 | 722131933R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 25 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00099 | 0.00099 | 0 | 0
36 | 722131935R00 | Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí DN 40 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00147 | 0.00294 | 0 | 0
37 | 722172914R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 32 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 722172919R00 | Provedení propojení plastového vodovodního potrubí polyfuzí, D 90 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 722172733R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 32 x 5,4 mm, PN 20 | m | 4 | 0 | 0 | 0.00078 | 0.00312 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
40 | 722172735R00 | Potrubí plastové PP-R Ekoplastik, bez zednických výpomocí, D 50 x 8,3 mm, PN 20 | m | 18 | 0 | 0 | 0.00158 | 0.02844 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
41 | 722190225R00 | Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 40 mm | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01763 | 0.01763 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
42 | 722190901R00 | Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 722224111R00 | Kohout plnicí a vypouštěcí, DN 15 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0
44 | 722237125R00 | Kohout vodovodní, kulový, 2x vnitřní závit, GIACOMINI R250D, DN 40 mm | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00104 | 0.00104 | 0 | 0
45 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 mm | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
46 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80 mm | m | 22 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00022 | 0 | 0
Včetně dodání desinfekčního prostředku.
|  | 4+18 |  | 22
48 | 734263316R00 | Šroubení topenářské, přímé, IVAR.SP 603 DN 40 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.003 | 0 | 0
49 | 28654299R | Přechodka s kovovým závitem vnějším PP-R, d 32 x 1" | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0
50 | 28654301R | Přechodka s kovovým závitem vnějším PP-R, d 50 x 1 1/2" | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00044 | 0.00176 | 0 | 0
51 | 2865511415 | Redukce D 90/50 PPR | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00027 | 0.00054 | 0 | 0
52 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m | t | 0.05999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 732 | Strojovny |  |  |  | 0 |  | 0.38339 |  | 0
53 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 10 | 0 | 0 | 0.00115 | 0.0115 | 0 | 0
54 | 731249211MTZ | Montáž modulu předávací stanice tepla bez TUV | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01085 | 0.01085 | 0 | 0
55 | 731249212MTZ | Montáž modulu předávací stanice tepla s TUV | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.01085 | 0.01085 | 0 | 0
56 | 732219301N | Montáž zásobníku vody stojat.do 200 l | soubor | 1 | 0 | 0 | 0.00519 | 0.00519 | 0 | 0
57 | 48431335PS | Výměníková stanice DPS - ohřev ÚT Qút=350kW, ohřev TV Qtv=100kW, Qcelk=450kW | kus | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0
|  | viz specifikace PD výkr.č.1 : 1 |  | 1
58 | 4843470132N | Zásobník akumulační provedení: stojaté; objem = 200 l, materiál nerez vč. izolace: PU tl. 50 mm; připojení: 1 1/2"; max. provozní tlak = 6 bar | kus | 1 | 0 | 0 | 0.045 | 0.045 | 0 | 0
59 | 998732101R00 | Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m | t | 0.38339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0.65385 |  | 0
60 | 733111113R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 15 | m | 12 | 0 | 0 | 0.00574 | 0.06888 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
61 | 733111115R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 25 | m | 6 | 0 | 0 | 0.00698 | 0.04188 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
62 | 733111118R00 | Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50 | m | 9 | 0 | 0 | 0.00999 | 0.08991 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
63 | 733113115R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 733113118R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 733121222R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | m | 16 | 0 | 0 | 0.00916 | 0.14656 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
66 | 733121228R00 | Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 108 x 4,0 mm | m | 18 | 0 | 0 | 0.01648 | 0.29664 | 0 | 0
Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
67 | 733123123R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 733123128R00 | Příplatek za zhotovení přípojek D 108 x 4,0 mm | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 733123923R00 | Svařovaný spoj potrubí ocelového hladkého D 108 mm | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00116 | 0.00232 | 0 | 0
70 | 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00114 | 0.00456 | 0 | 0
71 | 733190106R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 32 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
|  | 12+6 |  | 18
72 | 733190108R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 50 | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
73 | 733190109R00 | Tlaková zkouška potrubí DN 65 | m | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
74 | 733190232R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 133 | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
75 | 733191925R00 | Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 25 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00071 | 0.00142 | 0 | 0
76 | 733194922R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 76 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00068 | 0 | 0
77 | 733194928R00 | Oprava-navaření odbočky na potrubí,D odbočky 108 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0
78 | 733 T00 | Hzs-nezměřitelné práce a přípomoci při přepojování | h | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 998733101R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m | t | 0.65385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 0.01723 |  | 0
80 | 734215133R00 | Ventil odvzdušňovací automat. GIACOMINI R99 DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0002 | 0 | 0
81 | 734235121R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 15 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00036 | 0 | 0
82 | 734291113R00 | Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00014 | 0.00028 | 0 | 0
83 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00096 | 0 | 0
84 | 230023005R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 15 x 2,5 | kus | 7 | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00035 | 0 | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 7,00000 |  | 7
85 | 230023047R00 | Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76 x 3,2 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00048 | 0 | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 86 : 2,00000 |  | 2
86 | 4223170102R | Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 15 | kus | 7 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0056 | 0 | 0
87 | 4223910101R | Kohout kulový ocelový BALLOMAX, DN 65 | kus | 2 | 0 | 0 | 0.0045 | 0.009 | 0 | 0
88 | 998734101R00 | Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m | t | 0.01723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0.0159 |  | 0
89 | 767995101R00 | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg | kg | 15 | 0 | 0 | 6e-05 | 0.0009 | 0 | 0
90 | 55399994R | Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky | kg | 15 | 0 | 0 | 0.001 | 0.015 | 0 | 0
|  | Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 15 |  | 15
91 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0
92 | 783424140R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x | m | 27 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00189 | 0 | 0
|  | 12+6+9 |  | 27
93 | 783425150R00 | Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm Z + 2x | m | 34 | 0 | 0 | 9e-05 | 0.00306 | 0 | 0
|  | 16+18 |  | 34
94 | 783220010RAC | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním | m2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.00032 | 0.00048 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0.0051 |  | 0
95 | 210120561R00 | Jistič jednopólový do 25 A se zapojením | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 210810056R00 | Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 222260573R00 | Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Uprava stavajiciho rozvadece | h | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | 34111094R | Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0 | 0.0003 | 0.0036 | 0 | 0
100 | 34195R | Materiál pro elektroinstalaci | sada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 34571092R | Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 | m | 12 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.00132 | 0 | 0
102 | 345717552R | Příchytka pro tuhé trubky 5325 KB | kus | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | 35822001015R | Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, LTN-16B-1 | kus | 1 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0
104 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
105 | 005122 R | Provozní vlivy | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.
106 | 005124010R | Koordinační činnost | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.
107 | 005211080R | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi | Soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).
|  | Celkem |  |  |  | 0