## typ I
Matrace typ I (75 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu pěny | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
Potah
6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 200x90 cm | …
17. | Výška matrace 14 cm | … cm

## typ II
Matrace typ II (31 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
| Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
1. | Nosnost min. 200 kg | … kg
2. | Jádro
| Složeno ze 1 typu pěny | …
3. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
4. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
5. | Potah
Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
6. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
7. | Možnost praní – pratelný | …
8. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
9. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
10. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
11. | Pružný ve všech směrech | …
12. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
13. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
14. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
15. | Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 200x90 cm | …
17. | Výška matrace 22 cm | … cm

## typ III
Matrace typ III (52 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu pěny | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
Potah
6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 200x85 cm | …
17. | Výška matrace 14 cm | … cm

## typ IV
Matrace typ IV (13 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu pěny | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
Potah
6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 200x86 cm | …
17. | Výška matrace 14 cm | … cm

## typ V
Matrace typ V (2 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 200 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu pěny | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
Potah
6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 197x86 cm | …
17. | Výška matrace 14 cm | … cm

## typ VI
Matrace typ VI (5 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu pěny | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
Potah
6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 150x65 cm | …
17. | Výška matrace 14 cm | … cm

## typ VII
Matrace typ VII (3 ks)
| Požadavky zadavatele | Nabídka: typ … | Poznámka
| Základní parametry | Parametry nabídky
1. | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. do III. stupně rizika vzniku dekubitů | Typ matrace: … stupeň rizika vzniku dekubity …
2. | Nosnost min. 150 kg | … kg
Jádro
3. | Složeno ze 1 typu pěny | …
4. | polyuretanová pěna o hustotě min. 41 kg/m³ | Materiál: …, hustota … kg/m³
5. | Antidekubitní průřezy po celé délce matrace | …
Potah
6. | Nehořlavost: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě
7. | Voděodolný proti vnějším tekutinám | …
8. | Možnost praní – pratelný | …
9. | Paropropustný s ochranou zipu proti protečení tekutin do jádra | …
10. | Nehořlavost - horní strana potahu: vyhovuje min. CRIB 7 nebo jiné obdobné normě | Norma: …
11. | Snímatelnost - snadno snímatelný | …
12. | Pružný ve všech směrech | …
13. | Zip min. na 2 stranách matrace | …
14. | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra | …
15. | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky | …
Rozměr
16. | Šířka a délka matrace odpovídá vnitřním rozměrům ložné plochy o rozměrech 200x86 cm - atypický rozměr - zkosené rohy a hrany spodní strany matrace, kompatibilita s postelí Eleganza 3 | …
17. | Výška matrace 14 cm | … cm