Příloha č. 3

Dodávka a montáž venkovních žaluzií na budově Tyršova 129, přízemí

– technická specifikace

| - venkovní žaluzie (s pohonem) | 1450x1600 | 1ks |
| --- | --- | --- |
| - venkovní žaluzie (s pohonem) | 1800x1650 | 5ks |
| - venkovní žaluzie (s pohonem) | 930x1602 | 1ks |
| - venkovní žaluzie (s pohonem) | 1245x1833 | 11ks |
| - venkovní žaluzie (s pohonem) | 2380x1595 | 1ks |
| - venkovní žaluzie (s pohonem) | 1550x1590 | 1ks |
| - barva stříbrná |  |  |
| - krycí plechy |  |  |
| - ovládání na střed |  |  |
| - dálkové ovladače v jednotlivých místnostech | 8 | ks |
| - dálkový ovladač centrální | 2 | ks |
| - elektro přívod v liště s materiálem |  |  |
| - doprava, přeprava materiálu, montáž |  |  |