## List1
Skalice, DPS
Elektrická požární signalizace EPS
ROZPOČET / VÝKAZ VÝMĚR
Elektrická požární signalizace EPS
No. | Popis položky | Počet | M.J. | Jedn. cena | Celkem
101 | Požární hlásič kouře/teploty, multikriteriální, individuálně adresovatelný - dodávka | 154 | ks |  | 0
102 | Požární hlásič kouře/teploty, teplotní , individuálně adresovatelný - dodávka | 26 | ks |  | 0
103 | Patice pro hlásič klasická drátová | 162 | ks |  | 0
104 | Patice pro hlásič bezdrátová | 18 | ks |  | 0
105 | Baterie pro bezdrátovou patici hlásiče (4ks pro jednu patici, 3,6V) | 72 | ks |  | 0
106 | Požární hlásič manuální - dodávka | 21 | ks |  | 0
107 | Montáž hlásiče | 201 | ks |  | 0
108 | Siréna s majákem, vnitřní,24V, EN54, drátová | 18 | ks |  | 0
109 | Montáž sirény na stěnu, strop | 18 | ks |  | 0
110 | MĚŘENÍ 1 ÚSEKU SMYČKY EPS | 230 | ks |  | 0
111 | PŘEZKOUŠENÍ HLÁSIČE, SIRÉNY EPS | 230 | ks |  | 0
112 | UVEDENÍ HLÁSIČE DO PROVOZU | 230 | ks |  | 0
113 | PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLÁS. | 230 | ks |  | 0
114 | POPIS HLÁSIČE, SIRÉNY - ŠTÍTKEM | 230 | ks |  | 0
115 | Koordinační funkční zkouška EPS a ZDP | 1 | kpl |  | 0
116 | Funkční zkouška EPS | 1 | kpl |  | 0
117 | J-Y(st)Y 1x2x0,8 (hlásičový) | 2750 | m |  | 0
118 | Hlásičový kabel montáž | 2750 | m |  | 0
119 | Lišta 20x20, bílá HF vč. HM, D+M | 1800 | m |  | 0
120 | Lišta 40x20, bílá HF vč. HM, D+M | 450 | m |  | 0
121 | Funkční Praflaguard 10x2x0,8, B2ca, D+M | 40 | m |  | 0
122 | Funkční Praflaguard 4x2x0,8, B2ca, D+M | 40 | m |  | 0
123 | Funkční Praflaguard 2x2x0,8, B2ca, D+M | 80 | m |  | 0
124 | Funkční PraflaDur 2x1,5, B2ca, D+M | 450 | m |  | 0
125 | Funkční příchytka, rozteč 0,6m, D+M | 1000 | ks |  | 0
126 | Funkční šroub do betonu, rozteč 0,6m, D+M | 1000 | ks |  | 0
127 | Systémový zálohovaný zdroj pro napájení ovládaných zařízení (sirény), 24V/5A, D+M včetně skříně a dvou aku, EN54 | 2 | ks |  | 0
128 | Koppler 12 relé drátový | 2 | ks |  | 0
129 | Koppler 4 In/2 Out drátový | 2 | ks |  | 0
130 | Koppler bezdrátový pro připojení bezdrátových patic | 2 | ks |  | 0
131 | Skříň pro Koppler | 6 | ks |  | 0
132 | MONTÁŽ KOPPLERU | 6 | ks |  | 0
133 | Ústředna EPS, 3 kruhové linky, OPPO, rozhraní ETHERNET pro možnost grafické nadstavby, včetně akumulátorů | 1 | kpl |  | 0
134 | Montáž ústředny EPS | 1 | ks |  | 0
135 | Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy | 1 | ks |  | 0
136 | Kompletace, programování, oživení | 32 | hod |  | 0
137 | Obslužný a ovládací panel s displejem | 1 | ks |  | 0
138 | Obslužný a ovládací panel s displejem, montáž | 1 | ks |  | 0
139 | Skříň, zaručující funkčnost při požáru, pro ústřednu a komponenty EPS, 30 minut | 1 | ks |  | 0
140 | Ohniodolná skříň – montáž certifikovaná | 1 | ks |  | 0
141 | Zábleskový maják do venkovního prostředí – dodávka | 1 | ks |  | 0
142 | Maják - montáž | 1 | ks |  | 0
143 | Tablo OPPO – dodávka | 1 | ks |  | 0
144 | Tablo OPPO - montáž | 1 | ks |  | 0
145 | Trezor KTPO – dodávka | 1 | ks |  | 0
146 | Trezor KTPO – montáž | 1 | ks |  | 0
147 | Zřízení přenosu na PCO HZS, včetně dodávky HW a všech organizačních a administrativních úkonů | 1 | ks |  | 0
148 | Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do sousedního PÚ | 24 | ks |  | 0
149 | Zřízení přívodu 230V pro ústřednu EPS, pro zdroj | 3 | ks |  | 0
150 | Drobný nespecifikovaný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0
151 | Termocitlivý hlásič EPS – dodávka citlivého kabelu | 80 | m |  | 0
152 | Termocitlivý hlásič EPS – montáž citlivého kabelu včetně příchytek | 80 | m |  | 0
153 | Termocitlivý hlásič EPS – vyhodnocovací jednotka | 1 | ks |  | 0
154 | Hlásič lineární, včetně pasivní strany a řídící jednotky, dodávka | 1 | ks |  | 0
155 | Hlásič lineární, včetně pasivní strany a řídící jednotky, montáž | 1 | ks |  | 0
156 | Skříň přechodová /pro zakončení venkovního přívodu D+M, 300x300x120 | 3 | ks |  | 0
157 | Vybudování SDK krytu-falešného průvlaku pro SLP kabely (průřez 150x150mm) | 100 | bm |  | 0
158 | Komunikátor GSM, připojen na releový výstup EPS. Komunikace na 8 tlf čísel. | 1 | ks |  | 0
159 | Zapravení prostupů, dle výsledků stratigrafického průzkumu materiálem podobným původnímu | 1 | ks |  | 0
160 | Vypracování „dokumentace skutečného provedení“, včetně skutečných čísel čidel a skutečných čísel místností | 1 | ks |  | 0
161 | Průrazy, bvrtání, stěna, strop, do 1m, cihla, kámen | 1 | kpl |  | 0
162 | Lešení do 10m výšky | 1 | kpl |  | 0
| EPS celkem |  |  |  | 0
Systém Generální klíč
No. | Popis položky | Počet | M.J. | Jedn. cena | Celkem
Systém generálního klíče v rozsahu UPŘESNĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
201 | Cylindrická vložka vč. nakódovánÍ | 140 | ks |  | 0
202 | Systémový klíč | 78 | ks |  | 0
203 | Zaměření, montáž a seřízení | 140 | ks |  | 0
| GK celkem |  |  |  | 0
| Cena celkem bez DPH |  |  |  | 0