## Rekapitulace
TRUE
Vytápění, větrání a chlazení zámeckého sálu v areálu Mikulov
ELEKTROINSTALACE
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
| Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| Rozpočtová rezerva 5% |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
741810002 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 0,5 milionu Kč |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle platného ceníku ÚRS 800-741.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků a platného ceníku ÚRS 800-741.

## Instalace
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
INSTALACE - NN
1 | CS ÚRS 2024 O1 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 150 |  |  | 0 | 0
2 | vlastní | VI1 | vodič silový s Cu jádrem 4mm2 | m | 150 | 0 | 0
3 | CS ÚRS 2024 O1 | 741120003 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY) | m | 140 |  |  | 0 | 0
4 | vlastní | VI2 | vodič silový s Cu jádrem 16mm2 | m | 120 | 0 | 0
5 | vlastní | VI3 | vodič silový s Cu jádrem 10mm2 | m | 20 | 0 | 0
6 | CS ÚRS 2024 O1 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 50 |  |  | 0 | 0
7 | CS ÚRS 2024 O1 | 34111163 | kabel silový bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2 | m | 50 | 0 | 0
8 | CS ÚRS 2024 O1 | 741120501 | Montáž šňůra Cu lehká a střední do 7 žil uložená volně (např. CGSG) | m | 120 |  |  | 0 | 0
9 | vlastní | VI4 | kabel H05RR-F 5G2,5 (CGSG 5x2,5) | m | 100 | 0 | 0
10 | vlastní | VI5 | kabel H05RR-F 5G6 (CGSG 5x6) | m | 20 | 0 | 0
11 | CS ÚRS 2024 O1 | 741122032 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 160 |  |  | 0 | 0
12 | CS ÚRS 2024 O1 | 34111166 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2 | m | 160 | 0 | 0
13 | CS ÚRS 2024 O1 | 741122611 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) | m | 210 |  |  | 0 | 0
14 | CS ÚRS 2024 O1 | 34111124 | kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2 | m | 210 | 0 | 0
15 | vlastní | VI6 | Montáž žlab drátěný 100x50 vč. Příslušenství | m | 30 |  |  | 0 | 0
16 | vlastní | VI7 | Žlab drátěný 100x50 | m | 30 | 0 | 0
17 | vlastní | VI8 | nosník žlabu 100 | ks | 30 | 0 | 0
18 | vlastní | VI9 | spojka žlabu 100x50 | ks | 30 | 0 | 0
19 | vlastní | VI10 | stojna l=3000mm vč. Držáku | ks | 4 | 0 | 0
20 | CS ÚRS 2024 O1 | 741110042 | Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 75 |  |  | 0 | 0
21 | vlastní | VI11 | trubka ohebná pr.25mm, bezhalogenová | m | 75 | 0 | 0
22 | vlastní | VI12 | příchytka trubky | ks | 75 | 0 | 0
23 | CS ÚRS 2024 O1 | 741110002 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 23 do 35 mm uložená pevně | m | 215 |  |  | 0 | 0
24 | vlastní | VI13 | trubka pevná pr.25mm, bezhalogenová | m | 215 | 0 | 0
25 | vlastní | VI14 | příchytka trubky | ks | 215 | 0 | 0
26 | vlastní | VI15 | Montáž krabice vč. zapojení svorkovnice | ks | 17 |  |  | 0 | 0
27 | vlastní | VI16 | Krabice ABOX 250 825-410, vč. svorkovnice | ks | 6 | 0 | 0
28 | vlastní | VI17 | Krabice ABOX 060 806-407, vč. svorkovnice | ks | 11 | 0 | 0
29 | CS ÚRS 2024 O1 | 741124703 | Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 uložený volně (např. JYTY) | m | 100 |  |  | 0 | 0
30 | CS ÚRS 2024 O1 | 34113152 | kabel ovládací průmyslový stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 250V (JYTY) 14x1,00mm2 | m | 100 | 0 | 0
31 | CS ÚRS 2024 O1 | 742124002 | Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do trubky | m | 200 |  |  | 0 | 0
32 | CS ÚRS 2024 O1 | 34121268 | kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6 | m | 200 | 0 | 0
33 | CS ÚRS 2024 O1 | VI18 | Montáž zásuvky ethernet cat.5e | ks | 2 |  |  | 0 | 0
34 | CS ÚRS 2024 O1 | VI19 | Zásuvka datová cat.5e na povrch | ks | 2 | 0 | 0
35 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2232 | Přepojení stávajících rozvodů | hod | 20 |  |  | 0 | 0
36 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2231 | Demontáž rušeného rozvaděče a zrušených rozvodů NN v půdním prostoru a 1.NP | hod | 30 |  |  | 0 | 0
37 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2232 | Funkční zkoušky | hod | 20 |  |  | 0 | 0
38 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2232 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 15 |  |  | 0 | 0
39 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2231 | Pomocné práce | hod | 10 |  |  | 0 | 0
40 | vlastní | VI20 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem za instalace NN: |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděč
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
ROZVADĚČ R-VZT
1 | CS ÚRS 2024 O1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | FW42US1
2 | vlastní | VR1 | skříň 1060x600x270, IP55, vč. Krytů, prostupů, din lišt, schránky na dokumenty, | ks | 1 | 0 | 0
3 | CS ÚRS 2024 O1 | 741322061 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodílných se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | vlastní | VR2 | Svodič bleskových proudů T1+T2 25+275/3+0 | ks | 1 | 0 | 0
5 | CS ÚRS 2024 O1 | 741310562 | Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 160 A bez zapojení vodičů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | vlastní | VR3 | Vypínač 100A/3P | ks | 1 | 0 | 0
7 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320161 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 4 |  |  | 0 | 0
8 | vlastní | VR4 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 4 | 0 | 0
9 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320101 | Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 4 |  |  | 0 | 0
10 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822111 | jistič 1pólový-charakteristika B 16A, 10kA | ks | 4 | 0 | 0
11 | CS ÚRS 2024 O1 | 741231001 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů | ks | 38 |  |  | 0 | 0
12 | CS ÚRS 2024 O1 | 34562147 | svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 2,5mm2 | ks | 38 | 0 | 0
13 | CS ÚRS 2024 O1 | 741231002 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů | ks | 24 |  |  | 0 | 0
14 | CS ÚRS 2024 O1 | 34562230 | svorka řadová šroubovací RSA nízkého napětí a průřezem vodiče 16mm2 | ks | 24 | 0 | 0
15 | CS ÚRS 2024 O1 | 741231005 | Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 25 mm2 se zapojením vodičů | ks | 4 |  |  | 0 | 0
16 | CS ÚRS 2024 O1 | 34561667 | svorka řadová šroubovací RSA s nosnou lištou a průřezem vodiče 35mm2 | ks | 4 | 0 | 0
17 | CS ÚRS 2024 O1 | 741321001 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
18 | vlastní | VR5 | chránič+jistič 16A/B/1N char.A 30mA | ks | 2 | 0 | 0
19 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130007 | Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 4 |  |  | 0 | 0
20 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130004 | Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 20 |  |  | 0 | 0
21 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130001 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji | ks | 35 |  |  | 0 | 0
22 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2232 | Kompletace rozvaděče | hod | 16 |  |  | 0 | 0
23 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2231 | Koordinace s ostatními profesemi, pomocné práce | hod | 2 |  |  | 0 | 0
24 | vlastní | VR6 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) | ks | 1 | 0 | 0
|  |  | Celkem za RS1: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem rozvaděče: |  |  |  | 0 |  | 0