## CELKOVÝ
Rozpočet- závlahový systém
| Akce: | PARK SOKOLNICE
| Název položky: | SO 03 Automatický závlahový systém
| Datum: | 2024-01-15
Poř. | Kód | Popis | MJ | množství | J.c. dodávka | J.c. montáž | Cena
001 | ZVL | ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM
Výkopové práce
1 | 132 15-3401 | Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem hloubky do 30 cm šířky do 15 cm délky do 400 m | m | 375 |  |  | 0
2 | 002 01-1111 | Podsyp a obsyp potrubí - frakce 0 - 12 mm | m3 | 9 |  |  | 0
= 0*0,3*0,15+375*0,16*0,15
3 | 003 01-1111 | Zásyp potrubí výkopkem včetně hutnění, v třídě těžitelnosti I., písčito hlinitá zemina | m3 | 12 |  |  | 0
= 0*0,3*0,2+375*0,16*0,2
4 | 998 23-1611 | Ruční přesun hmot pro závlahy do 100 m | t | 1 |  |  | 0
0
Potrubí a kabely
5 | 100-190 | Potrubí HDPE 100 PE 40x2,4 PN 10 | * m | 200 |  |  | 0
Včetně montáže potrubí
6 | E080040040 | T-kus 40 | ks | 1 |  |  | 0
| 100-01-0001 | Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40
7 | E120040000 | Koleno 40 | ks | 3 |  |  | 0
| 100-01-0001 | Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40
8 | E075040032 | T-kus redukovaný 40x32x40 | ks | 1 |  |  | 0
| 100-01-0001 | Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40
9 | E110040032 | Spojka redukovaná 40x32 | ks | 9 |  |  | 0
| 100-01-0001 | Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40
10 | 40-0090 | Potrubí LDPE 40 PE 32x2,9 PN6 | * m | 500 |  |  | 0
| 871 17-2101m | Včetně montáže potrubí v otevřeném výkopu
11 | E080032032 | T-kus 32 | ks | 41 |  |  | 0
| 100-01-0001 | Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40
12 | E120032000 | Koleno 32 | ks | 5 |  |  | 0
| 100-01-0001 | Včetně montáže svěrné tvarovky pro potrubí PE 32-40
13 | CYKY-J 5x1,5 | Kabel CYKY-J 5x1,5 metráž | * m | 80 |  |  | 0
| 100 01-1111 | Včetně montáže kabelu v otevřeném výkopu
14 |  | Chránička PVC KG 110 - délka 3 m | ks | 9 |  |  | 0
15 | SKL000014290 | Chránička na potrubí DN 40 | * m | 80 |  |  | 0
| 100 01-1113 | Včetně položení chráničky DN40-DN65 do otevřeného výkopu
16 | SKL000177665 | Fólie výstražná s bleskem š. 22 cm, d. 50 m | ks | 2 |  |  | 0
| 100 01-1114 | Včetně položení výstražné fólie do otevřeného výkopu
0
Řídící jednotka a elektroinstalace
17 | TEMP-P | Řídicí jednotka Tempus Pro pro 4-16 sekcí, s možností vzdáleného přístupu přes Wi-Fi, umístění v interiéru, ovládací napětí AC-24 V, součástí je transformátor 220 V | ks | 1 |  |  | 0
| 899 92-2512 | Včetně montáže a nastavení řídicí jednotky závlahového systému napájené ze sítě v exteriéru do 12 sekcí
18 | SKLTMPOD | Ochraná skříňka pro jednotky TEMPUS, IP65, UV stabilní, vč. zásuvky, spojovaího materiálu a průchodek, bez kompletace | ks | 1 |  |  | 0
19 | TEMP-P-SM | Modul- rozšíření řídicí jednotky Tempus Pro o 4 stanice | ks | 1 |  |  | 0
20 | TEMP-WF | Wifi modul pro spojení s lokální Wifi | ks | 1 |  |  | 0
21 | TRS | Čidlo srážek, kabel 8 m | ks | 1 |  |  | 0
| 899 92-2701 | Včetně montáže senzoru srážek připojeného kabelem
22 | PSS-KIT-EU | Čidlo půdní vlhkosti Precision, bezdrátové, dosah až 150 m | ks | 1 |  |  | 0
| 899 92-2722 | Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy bezdrátového
23 | 3MWS | Senzor vlhkosti půdy nastavitelný, 24VAC | ks | 2 |  |  | 0
Včetně montáže senzoru vlhkosti půdy
24 |  | Elektrorozvaděč | ks | 1 |  |  | 0
0
Elektromagnetické ventily
25 | TPV100MMBSP | Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks | 7 |  |  | 0
26 | TPVF100MMBSP | Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, s regulací průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks | 2 |  |  | 0
27 | MAT-899 92-06 | Materiál pro instalaci sestavy šesti elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže | ks | 1 |  |  | 0
28 | MAT-899 92-03 | Materiál pro instalaci sestavy tří elektromagnetických ventilů pro závlahový systém 1" včetně montáže | ks | 1 |  |  | 0
29 | 9071-005 | Regulátor tlaku pro kapkovou závlahu 7,5-75,6 l/min | ks | 2 |  |  | 0
| 871 14-3211m | Včetně montáže regulátoru tlaku
30 | E100040100 | Přechodka 40x1" vni | ks | 12 |  |  | 0
| 100-01-0003 | Včetně montáže tvarovky s převlečnou maticí pro PE 32-40
0
Závlahové prvky
31 | 570Z-4LP | Postřikovač 570Z, vstup 1/2", výsuv 10 cm, bez trysky | ks | 80 |  |  | 0
| MAT-879 31-01 | Včetně montáže, napojení pomocí třmenu na PE32, napojení na pružnou hadici a nastavení postřikovače 1/2"
32 | TVAN8 | Tryska TVAN 8 , nastavitelná, dostřik 2,4 m, vněj. závit | ks | 8 |  |  | 0
33 | TVAN12 | Tryska TVAN 12 , nastavitelná, dostřik 3,6 m, vněj. závit | ks | 24 |  |  | 0
34 | TVAN15 | Tryska TVAN 15 , nastavitelná, dostřik 4,5 m, vněj. závit | ks | 36 |  |  | 0
35 | 89-1512 | Tryska 2-SST-PC, pásový postřik - stranový, 0,6 m x 1,8 m | ks | 12 |  |  | 0
36 | 879 31-1102 | Montáž a nastavení trysky pro postřikovač rozprašovací | ks | 80 |  |  | 0
37 | 850-25 | Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 30 m | ks | 1 |  |  | 0
38 | 850-24 | Samostahovací hadice 16 mm pro napojení postřikovače, klubo 15 m | ks | 1 |  |  | 0
39 | EHCLB162-33-100 | Kapénková hadice 16 mm, role 100 m, bez kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h | ks | 12 |  |  | 0
| 871 14-31011m | Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 100 m
40 | EHCLB162-33-25 | Kapénková hadice 16 mm, role 25 m, bez kompenzace tlaku, rozteč otvorů 33 cm, průtok 2 l/h | ks | 1 |  |  | 0
| 871 14-31012m | Včetně montáže kapkové hadice na povrchu - délka 50 m
41 | 40-0065-50 | Potrubí LDPE 40 PE 16x1,5 PN6, role 50 m | ks | 1 |  |  | 0
42 | Soubor | Fitinky pro kapkovou hadici (T kusy, spojky, zátky) | soub | 19 |  |  | 0
| 300 01-1111 | Včetně montáže souboru spojovacího materiálu
43 | 22201600 | Plastový bodec pro připevnění hadice k půdě | ks | 615 |  |  | 0
| 300 01-1112 | Včetně montáže bodce
44 | 18001600 | T-kus 16 mm | ks | 17 |  |  | 0
| 300 01-1111 | Včetně montáže souboru spojovacího materiálu
45 | 473-00 | Rychlopřípojný ventil pro ruční závlahu 3/4“ | ks | 3 |  |  | 0
| MAT-300 01-01 | Včetně připojení pomocí mosazné přechodky a montáže
46 | 463-01 | Klíč k mosaznému rychlopříponému ventilu 3/4" | ks | 1 |  |  | 0
47 | 600.540.QCE34 | Otočná koncovka pro hydrant 3/4" x 3/4" mosaz RN | ks | 1 |  |  | 0
0
Filtr, zazimovací sestava a automatické dopouštění z vodovodního řadu
48 | 17L1E120 | Filtr 6/4" SUPER lamelový, 130 mikron | ks | 1 |  |  | 0
| 899 92-1142m | Včetně montáže filtru
49 | 9161464X64X | Kulový ventil vni x vni záv. 6/4"x6/4" | ks | 2 |  |  | 0
Včetně montáže ventilu
50 | WINTER34 | Sestava pro zazimování | ks | 1 |  |  | 0
| 899 92-3101m | Včetně montáže sestavy zazimování
51 | TPV100MMBSP | Elektromagnetický ventil TPV, 1" vnější závit, cívka AC-24 V, bez regulace průtoku, pracovní tlak do 12 bar | ks | 1 |  |  | 0
| MAT-899 92-01 | Materiál pro instalaci elektromagnetického ventilu pro závlahový systém 1" včetně montáže | ks | 1 |  |  | 0
52 | MAVE 2-S2 | Snímač hladiny pro 2 sondy | ks | 2 |  |  | 0
| 899 92-2345m | Včetně montáže ovládací skříňky pro dopouštění, nebo vyčerpávání
53 | MAVE20 | Ponorná sonda dvojitá 20 + 5 m | ks | 2 |  |  | 0
| 899 92-2362m | Včetně montáže ponorných sond
54 | TMD15/24 | Trafo pro umístění na DIN lištu do rozvaděčů | ks | 1 |  |  | 0
| 400 01-1111 | Včetně montáže trafa na DIN lištu
55 | SKL000145592 | GSM ovládání na DIN lištu GSM-DIN3. Spínací zatížení do 1,2 kW | ks | 1 |  |  | 0
| 400 01-1112 | Včetně montáže a nastavení GSM modulu
0
Čerpadlo
56 |  | Ponorné čerpadlo Nauti VN 5/5, 1x230 V, 0,9 kW, kabel 20 m | ks | 2 |  |  | 0
57 | BR20AUT-KAB | Presscontrol Brio 2000 1", pro motory do 1,1 kW, s kabelem 1,5 m, 230 V | ks | 1 |  |  | 0
58 | MV54 | Mosazn spojka vně 5/4" | ks | 1 |  |  | 0
59 | MSP40114 | Mosazný přechodový kus 40 x 5/4" vně | ks | 1 |  |  | 0
60 | MZV54 | Mosazný zpětný ventil 5/4" vni | ks | 1 |  |  | 0
61 | E120040000 | Koleno 40 | ks | 2 |  |  | 0
62 | E100040100 | Přechodka 40x1" vni | ks | 2 |  |  | 0
63 | SZ15 | Silonový popruh délka 15 m | ks | 1 |  |  | 0
64 |  | Spojovací materiál pro pipojení čerpadla | ks | 1 |  |  | 0
65 | 899 92-2121m | Montáž ponorného čerpadla | ks | 1 |  |  | 0
0
Šachty
66 | TVB-1521-12 | Ventilová šachta zátěžová 64x50x30 cm | ks | 3 |  |  | 0
| 893 81-2226m | Montáž ventilové šachty o rozměrech 64x50 cm
67 | TVB-10RND | Ventilová šachta velká zátěžová- prům. 32 cm | ks | 3 |  |  | 0
| 893 81-2222m | Montáž ventilové šachty do průměru 32 cm
0
Ostatní náklady
68 | 899 92-4121 | Tlaková zkouška závlahového potrubí z LDPE nebo HDPE DN od 32 do DN 63 | m | 150 |  |  | 0
69 | 899 92-4202 | Zprovoznění a odzkoušení závlahy přes 500 m2 zavlažované plochy | soub | 1 |  |  | 0
70 |  | Zazimování závlahy | soub | 1 |  |  | 0
71 |  | Ostatní instalační a spotřební materiál | soub | 1 |  |  | 0
0
|  | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH 12% |  |  |  |  | 0
|  | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0