## Titulni_list
FVE Domov Horizont v Kyjově
169.2
Krycí list rozpočtu instalace FVE
Poř. č. | Úsek | Cena | DPH 21% | Cena s DPH
1 | AC část | 0 | 0 | 0
2 | DC část | 0 | 0 | 0
3 | Konstrukce | 0 | 0 | 0
4 | Střídače a fotovoltaické panely | 0 | 0 | 0
5 | AKU | 0 | 0 | 0
6 | Regulace výkonu | 0 | 0 | 0
7 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
Celkem |  | 0 | 0 | 0

## AC_cast
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
AC část | 1.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 1.1.1 | Nástěnná ocelová rozvodnice IP66/20; 800x600x250 mm | ks | 1 |  | 0
| 1.1.2 | Nástěnná ocelová rozvodnice IP66/20; 1000x800x300 mm | ks | 2 |  | 0
| 1.1.3 | Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál | ks | 3 |  | 0
| 35822201 | AC jistič 100A/3B | ks | 5 |  | 0
| 35822193 | AC jistič 80A/3B | ks | 2 |  | 0
| 35822181 | AC jistič 50A/3B | ks | 1 |  | 0
|  | AC jistič 40A/3B | ks |  |  | 0
| 35822102 | AC jistič 2A/1B | ks | 3 |  | 0
| 35889541 | AC svodič přepětí B+C, třífázový | ks | 3 |  | 0
| 34555200 | Servisní zásuvka IP44 | ks | 3 |  | 0
| 34113136 | Kabel CYKY 5x50 mm2 | m | 121 |  | 0
| 34113135 | Kabel CYKY 5x35 mm2 | m | 5 |  | 0
|  | Kabel CYKY 5x16 mm2 | m |  |  | 0
|  | Cu pás sběrnice 60x10 | m |  |  | 0
|  | Cu pás sběrnice 40x10 | m |  |  | 0
| 1.1.4 | Odpínač pojistek 3F vč. Poj. nož. | ks | 3 |  | 0
| 1.1.5 | U-f ochrana dvoustupňová | ks | 3 |  | 0
| 35826002 | Časové relé (alternativně multifunkční relé) | ks | 3 |  | 0
| 35889007 | Smart meter přímý x/5 | ks | 3 |  | 0
| 1.1.6 | MTP 100/5 | ks | 3 |  | 0
| 1.1.7 | MTP 150/5 0,5S | ks | 6 |  | 0
| 1.1.8 | Bezdrát. Spín. Prvek RFSG-1M | ks | 3 |  | 0
| 1.1.9 | Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M | ks | 9 |  | 0
| 1.1.10 | Stykač 3F, 100A 4P | ks | 3 |  | 0
| PKB.727660 | Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R | m | 190 |  | 0
| 34571350 | Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná | m | 247 |  | 0
| 28653406 | Příchytky na trubku 32 mm do zdi | ks | 124 |  | 0
| Když vedou AC kabely zemí | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička | m | 0 |  | 0
| 34571801 | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička | m | 80 |  | 0
| 1.1.11 | Lišta na kabely | m | 30 |  | 0
| 34141029 | Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 151.2 |  | 0
| 59081456 | Stop tlačítko s aretací | ks | 4 |  | 0
| 1.1.12 | Drobný elektroinstal. mat. - svorky, lisovací oka, šrouby, příchytky | sada | 1 |  | 0
| 1.2 | Požární bezpečnost |  |  |  | 0
| 44932114 | Hasicí přístroj práškový, 34A/183B | ks | 6 |  | 0
| 59081027 | Zátka protipožární kabelová pro max. průměr otvoru 132mm | ks | 15 |  | 0
| 61162098 | Dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch laminátový plné 800x1970-2100mm | ks | 1 |  | 0
| 342272215.XLA | Příčka z tvárnic Ytong Klasik 75 na tenkovrstvou maltu tl 75 mm | m2 | 31.395 |  | 0
| 763131543 | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, EI 60 | m2 | 5.0156 |  | 0
Ostatní náklady
| 1.2.1 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741210501 | Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje | ks | 3 |  | 0
| 1.3.1 | Napojení na stávající elektroinstalaci objektu | ks | 1 |  | 0
| 1.3.2 | Napojení na stávající hromosvod. soustavu/pospojování objektu | ks | 1 |  | 0
| 1.3.3 | Úprava obchodního měření vč. mat. (kabel, jističe, převodník,..) | ks | 1 |  | 0
|  | Výkop - volný terén (vč. pískové lože, fólie, zához, zatravnění) | m |  |  | 0
|  | Odstranění povrchu asfaltu | m |  |  | 0
| 1.3.4 | HDO - parametrizace | ks | 2 |  | 0
Úprava BOZP
|  | Úprava záchytného systému | ks |  |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 35 |  | 0
|  | Výchozí revize | hod | 14 |  | 0
Dodávky
| 1.3.10 | Doprava a přesun dodávek | % |  | 0 | 0
|  | AC část celkem |  |  |  | 0

## DC_cast
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
DC část | 2.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 34111851 | DC vodič, UV odolný 6mm2_černý | m | 954.5 |  | 0
| 34111851 | DC vodič, UV odolný 6mm2_červený | m | 954.5 |  | 0
|  | DC vodič, UV odolný 10mm2_černý | m |  |  | 0
|  | DC vodič, UV odolný 10mm2_červený | m |  |  | 0
|  | Kombiner BOX DC-GAK | ks |  |  | 0
| 2.1.1 | DC odpínač pojistek vč. Pojistek gPV | ks | 11 |  | 0
| 2.1.2 | Svodič přepětí PV 1000V DC | ks | 11 |  | 0
| 34141029 | Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 113 |  | 0
| 34572331 | Stahovací páska | ks | 954.5 |  | 0
| 34571801 | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička | m | 910 |  | 0
|  | Lišta na kabely | m | 30 |  | 0
| 2.1.4 | Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) | % | 4 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 2.1.5 | GZS z položek prací | % | 4 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741120124 | Montáž kabelů DC 6 mm2 | m | 1909 |  | 0
|  | Montáž DC-GAK | ks |  |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 35 |  | 0
Dodávky
| 2.2.2 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
|  | DC část celkem |  |  |  | 0

## Konstrukce
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Konstrukce | 3.1 | Materiál |  |  |  | 0
| Odkázáno na počet panelů, 1150 kč šikmá střecha/1350kč v-z | Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu - východ /západ | ks | 0 |  | 0
|  | Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu - jih | ks | 0 |  | 0
| 3.1.1 | Hliníková střešní konstrukce na šikmou střechu | ks | 376 |  | 0
| 42412400 | konstrukce nosná trnová pro fotovoltaický panel na všechny typy šikmých střech pro vertikálně orientovaný panel, set pro 1 panel | ks |  |  | 0
| 3.1.2 | Podružný materiál | % | 2 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 3.1.3 | GZS z položek prací | % | 4 | 0 | 0
| 3.1.4 | Územní vlivy | % | 2 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
| 741711001 | Montáž hliníkové střešní konstrukce | ks | 376 |  | 0
|  | Montáž zemní konstrukce | ks | 0 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 35 |  | 0
Dodávky
| 3.2.2 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
|  | Konstrukce celkem |  |  |  | 0

## Regulace_vykonu
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Regulace výkonu | 6.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 6.1.1 | Rozvaděč pro dispečerské řízení vč. vybavení dle SoP | ks | 1 |  | 0
| 35671245 | Kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485 | m | 780.8 |  | 0
| 35671247 | Koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485 | ks | 12 |  | 0
| 6.1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
Ostatní náklady
| 6.1.3 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 6.1.4 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
| 6.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 6.2.1 | Montáž dispečerského řízení | ks | 1 |  | 0
| 6.2.2 | Oživení a nastavení dispečerského řízení | ks | 1 |  | 0
|  | Montáž Online monitoringu |  |  |  | 0
|  | Oživení a nastavení Online monitoringu |  |  |  | 0
| 6.2.3 | Vizualizace | hod | 40 |  | 0
| 6.2.4 | Propojení se stávajícím systémem | hod | 35 |  | 0
|  | Propojení jednotek master / slave optickou trasou + HDP trubka | m | 0 |  | 0
|  | Výkop pro optickou trasu 50x120cm | m | 0 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 14 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
|  | Regulace výkonu celkem |  |  |  | 0

## Invertory_a_panely
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Střídače a panely | 4.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 4.1.1 | Třífázový střídač o výkonu 50 kW | ks | 2 |  | 0
| 4.1.2 | Třífázový střídač o výkonu 33,3 kW | ks | 1 |  | 0
| 4.1.3 | FV panel o výkonu 450 Wp | ks | 376 |  | 0
| 4.1.4 | Power Optimizér o výkonu 950 W | ks | 189 |  | 0
| 4.1.5 | Plechová vana pod střídač | ks | 0 |  | 0
| 4.1.5 | Podružný materiál | % | 0.5 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 4.1.6 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741730813 | Montáž třífázového střídače | ks | 3 |  | 0
| 741721201 | Montáž fotovoltaického panelu | ks | 376 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 35 |  | 0
Dodávky
| 4.2.2 | Doprava a přesun dodávek | % | 0.5 |  | 0
|  | Střídače a panely celkem |  |  |  | 0

## AKU
| číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Akumulace | 5.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 5.1.1 | Bateriový systém o kapacitě 43,2 kWh | sada | 1 |  | 0
| 34111100 | Kabel CYKY 5x16 mm2 | m | 5 |  | 0
| 35672004 | Bateriový střidač o výkonu 20 kW | ks | 1 |  | 0
|  | Bateriová pojistková skříňka s odpojovačem pro tři měniče vč. Poj. nož. | ks |  |  | 0
| 35822178 | Kompaktní jistič 40A | ks | 1 |  | 0
| 5.1.2 | Podružný materiál | % | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 5.1.3 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 5.1.4 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
| 5.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741751007 | Montáž baterie | ks | 1 |  | 0
| 741730813 | Montáž střídače | ks | 1 |  | 0
| 5.2.1 | Oživení a testování systému vč. datového nastavení | ks | 1 |  | 0
HZS
|  | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 14 |  | 0
Dodávky
| 5.2.3 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
|  | AKU část celkem |  |  |  | 0

## VRN
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Vedlejší rozpočtové náklady | 7.1 | VRN |  |  |  | 0
| 031203000 | Zabezpečeni pracoviště | kpl | 1 |  | 0
| 092203000 | Proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| 092103001 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
| 741813021 | Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany + protokol | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.1 | Vypracování místního provozního předpisu | kpl | 1 |  | 0
| 28319020 | Stříška vchodová rovná, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 1600x850mm | ks | 1 |  | 0
| 28319026 | Stříška vchodová oblouková, kotvená pomocí konzol, hliníkový rám, výplň dutinkový polykarbonát 2500x900mm | ks | 1 |  | 0
| 7.1.2 | Kontejner pro baterie vč. větrání , chlazení a vytápění | ks | 1 |  | 0
| 7.1.3 | Podružný materiál | % | 5 | 0 | 0
| 7.1.4 | Stavební úpravy vyplývající ze statického posouzení a PBŘ | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.5 | Instalace případně úprava systému ochrany proti sněhu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.6 | Úpravy bleskosvodu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.7 | Instalace případně úprava systému ochrany proti pádu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.8 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
HZS
| 7.1.9 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 168 |  | 0
| 7.1.10 | Výchozí revize | hod | 14 |  | 0
Doprava
| 7.1.11 | Doprava a přesun dodávek (dle dodavatele) | kpl | 1 |  | 0
| 7.2 | Jímací soustava |  |  |  | 0
| 7.2.1 | Náklady na vynucenou úpravu | kpl | 1 |  | 0
| 7.3 | Dokumentace |  |  |  | 0
| 013254000 | Projektová dokum. ve stupni DPS a DSPS dle vyhl. č. 499/2006 sb. | kpl | 1 |  | 0
| 7.3.1 | Realizační projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| 7.4 | Inženýring |  |  |  | 0
| 7.4.1 | Komunikace se stavebním úřadem | hod | 16 |  | 0
| 7.4.2 | Komunikace s HZS | hod | 8 |  | 0
| 7.4.3 | Zpracování karty zdolávání požáru | hod | 16 |  | 0
| 7.4.4 | Komunikace s PDS | hod | 16 |  | 0
| 7.4.5 | Příprava na funkční zkoušky | hod | 16 |  | 0
| 7.4.6 | Funkční zkoušky | hod | 8 |  | 0
| 041103000 | Účast na PPP (První paralelní připojení) | hod | 8 |  | 0
| 7.4.7 | Vyřízení licence ERÚ | kpl | 1 |  | 0
| 7.5 | Revize |  |  |  | 0
| 044003000 | Vystavení výchozí revizní zprávy | hod | 12 |  | 0
|  | VRN celkem |  |  |  | 0