## Titulni_list
FVE SŠ gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec
99
Krycí list rozpočtu instalace FVE
Poř. č. | Úsek | Cena | DPH 21% | Cena s DPH
1 | AC část | 0 | 0 | 0
2 | DC část | 0 | 0 | 0
3 | Konstrukce | 0 | 0 | 0
4 | Střídače a fotovoltaické panely | 0 | 0 | 0
5 | AKU | 0 | 0 | 0
6 | Regulace výkonu | 0 | 0 | 0
7 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0 | 0
8 | Hromosvod | 0 | 0 | 0
Celkem |  | 0 | 0 | 0

## AC_cast
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
AC část | 1.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 1.1.1 | Nástěnná ocelová rozvodnice IP66/20; 1000x800x300 mm | ks | 1 |  | 0
| 1.1.2 | Nástěnná ocelová rozvodnice IP66/20; 800x600x250 mm | ks | 1 |  | 0
| 1.1.3 | Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál | ks | 2 |  | 0
| 35825557 | AC jistič 160A/3 vč. Spouště | ks | 2 |  | 0
| 35825556 | AC jistič 63A/3B | ks | 2 |  | 0
| 35822201 | AC jistič 100A/3B | ks | 1 |  | 0
| 35822404 | AC jistič 32A/3B | ks | 1 |  | 0
| 35822102 | AC jistič 2A/1B | ks | 2 |  | 0
| 35889541 | AC svodič přepětí B+C, třífázový | ks | 2 |  | 0
| 34555200 | Servisní zásuvka IP44 | ks | 2 |  | 0
| 34113137 | Kabel CYKY 5x70 mm2 | m | 55 |  | 0
| 34113035 | Kabel CYKY 5x16 mm2 | m | 40 |  | 0
| 34113138 | Kabel CYKY 5x95 mm2 | m | 10 |  | 0
| 1.1.14 | Cu pás sběrnice 60x10 | m | 4 |  | 0
| 1.1.15 | Cu pás sběrnice 40x10 | m | 4 |  | 0
| 1.1.4 | Odpínač pojistek 3F vč. Poj. nož. | ks | 1 |  | 0
| 1.1.5 | U-f ochrana dvoustupňová | ks | 2 |  | 0
| 35826002 | Časové relé (alternativně multifunkční relé) | ks | 2 |  | 0
| 35889007 | Smart meter přímý x/5 | ks | 2 |  | 0
| 1.1.6 | MTP 150/5 0,5S | ks | 3 |  | 0
| 1.1.7 | MTP 100/5 | ks | 3 |  | 0
| 1.1.8 | Bezdrát. Spín. Prvek RFSG-1M | ks | 2 |  | 0
| 1.1.9 | Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M | ks | 6 |  | 0
| 1.1.10 | Stykač 3F, 160A 4P | ks | 1 |  | 0
| 1.1.11 | Stykač 3F, 63A 4P | ks | 1 |  | 0
| PKB.727660 | Protipožární Kabel PRAFlaDur-J 2x1,5 RE P60-R | m | 25 |  | 0
| 34571350 | Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná | m | 32.5 |  | 0
| 28653406 | Příchytky na trubku 32 mm do zdi | ks | 16 |  | 0
| Když vedou AC kabely zemí | Bezhalogenová ohebná dvouplášťová chránička | m | 0 |  | 0
| 1.1.12 | Plechové žlaby, rošty 50 x 50 vč. příslušenství | m | 125 |  | 0
|  | Plechové žlaby, rošty 100 x 50 vč. příslušenství | m | 20 |  | 0
|  | Plechové žlaby, rošty 500 x 100 vč. příslušenství | m | 40 |  | 0
| 34141029 | Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 126 |  | 0
| 59081456 | Stop tlačítko s aretací | ks | 2 |  | 0
| 1.1.13 | Drobný elektroinstal. mat. - svorky, lisovací oka, šrouby, příchytky | sada | 1 |  | 0
| 1.2 | Požární bezpečnost |  |  |  | 0
| 44932112 | Hasící přístroj | ks | 2 |  | 0
| 55341166 | Dveře jednokřídlé ocelové interiérové protipožární EW 15,30,45 D1 rohová zárubeň 600x1970 mm | ks | 1 |  | 0
| 1.2.1 | Protipožární ucpávky | ks | 4 |  | 0
| 1.2.3 | Nehořlavá deska pod FVE panely - 300/300 | ks | 0 |  | 0
Ostatní náklady
| 1.2.2 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 1.3 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741210501 | Montáž oceloplechové rozvodnice vč. výzbroje | ks | 2 |  | 0
| 1.3.1 | Napojení na stávající elektroinstalaci objektu | ks | 1 |  | 0
| 1.3.2 | Napojení na stávající hromosvod. soustavu/pospojování objektu | ks | 1 |  | 0
| 1.3.3 | Úprava obchodního měření vč. mat. (kabel, jističe, převodník,..) | ks | 1 |  | 0
| 1.3.4 | Výkop - volný terén (vč. pískové lože, fólie, zához, zatravnění) | m | 80 |  | 0
| 1.3.5 | Odstranění povrchu asfaltu | m | 80 |  | 0
| 1.3.6 | HDO - parametrizace | ks | 2 |  | 0
Úprava BOZP
| Skrýt pokud neupravujeme | Úprava záchytného systému | ks |  |  | 0
HZS
| 1.3.7 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 30 |  | 0
| 1.3.8 | Výchozí revize | hod | 12 |  | 0
Dodávky
| 1.3.9 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
| 039103000 | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | AC část celkem |  |  |  | 0

## DC_cast
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
DC část | 2.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 34111851 | DC vodič, UV odolný 6mm2_černý | m | 265 |  | 0
| 34111851 | DC vodič, UV odolný 6mm2_červený | m | 265 |  | 0
| 2.1.3 | DC vodič, UV odolný 10mm2_černý | m |  |  | 0
| 2.1.4 | DC vodič, UV odolný 10mm2_červený | m |  |  | 0
| 2.1.5 | Kombiner BOX DC-GAK | ks | 15 |  | 0
| 2.1.1 | DC odpínač pojistek vč. Pojistek gPV | ks | 7 |  | 0
| 2.1.2 | Svodič přepětí PV 1000V DC | ks | 7 |  | 0
| 34141029 | Vodič CYA 16 mm2 zž | m | 66 |  | 0
| 34572331 | Stahovací páska | ks | 265 |  | 0
| 2.1.3 | Oceloplechový plný žlab | m | 90 |  | 0
| 2.1.4 | Lišta na kabely | m | 10 |  | 0
| 2.1.5 | Podružný materiál (svorky, konektory, příchytky,..) | % | 4 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 2.1.6 | GZS z položek prací | % | 4 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 2.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741120124 | Montáž kabelů DC 6 mm2 | m | 530 |  | 0
| Odkázáno na počet Kombiner DC-GAK | Montáž DC-GAK | ks | 15 |  | 0
HZS
| 2.2.1 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 30 |  | 0
Dodávky
| 2.2.2 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
|  | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | DC část celkem |  |  |  | 0

## Konstrukce
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Konstrukce | 3.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 3.1.1 | Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu - východ /západ | ks | 220 |  | 0
|  | Hliníková střešní konstrukce na rovnou střechu - jih | ks | 0 |  | 0
|  | Hliníková střešní konstrukce na šikmou střechu | ks | 0 |  | 0
| FV na zemi. Odkázáno na počet panelů. | Hliníková zemní konstrukce na zemní vruty | ks | 0 |  | 0
| FVE na zemi | Oplocení | m |  |  | 0
| FVE na zemi | Osvětlení | ks |  |  | 0
| FVE na zemi | Kamerový systém | ks |  |  | 0
| 3.1.2 | Podružný materiál | % | 2 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 3.1.3 | GZS z položek prací | % | 4 | 0 | 0
| 3.1.4 | Územní vlivy | % | 2 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 1 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 3.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
| 741711011 | Montáž hliníkové střešní konstrukce | ks | 220 |  | 0
|  | Montáž zemní konstrukce | ks | 0 |  | 0
HZS
| 3.2.1 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 30 |  | 0
Dodávky
| 3.2.2 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
|  | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | Konstrukce celkem |  |  |  | 0

## Invertory_a_panely
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Střídače a panely | 4.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 4.1.1 | Třífázový střídač o výkonu 66,6 kW | ks | 1 |  | 0
| 4.1.2 | Třífázový střídač o výkonu 20 kW | ks | 1 |  | 0
| 4.1.3 | FV panel o výkonu 450 Wp | ks | 220 |  | 0
| 4.1.4 | Power Optimizér o výkonu 950 W | ks | 110 |  | 0
| 4.1.5 | Plechová vana pod střídač | ks | 2 |  | 0
| 4.1.6 | Podružný materiál | % | 0.5 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 4.1.7 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741730813 | Montáž třífázového střídače | ks | 2 |  | 0
| 741721011 | Montáž fotovoltaického panelu | ks | 220 |  | 0
HZS
| 4.2.1 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 30 |  | 0
Dodávky
| 4.2.2 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
| 039103000 | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | Střídače a panely celkem |  |  |  | 0

## AKU
| číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Akumulace | 5.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 5.1.1 | Bateriový systém o kapacitě 38,4 kWh | sada | 1 |  | 0
| 34111100 | Kabel CYKY 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0
| 35672004 | Bateriový střidač 6 kW | ks | 3 |  | 0
| 35822178 | Kompaktní jistič 40A | ks | 6 |  | 0
| 5.1.2 | Podružný materiál | % | 1 | 0 | 0
Ostatní náklady
| 5.1.3 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 045002000 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
|  | Rezerva | % | 0 |  | 0
| 5.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 741751007 | Montáž baterie | ks | 1 |  | 0
| 741730813 | Montáž střídače | ks | 6 |  | 0
| 5.2.1 | Oživení a testování systému vč. datového nastavení | ks | 1 |  | 0
| 5.2.2 | Protipožární dveře (viz PBŘ) | ks | 1 |  | 0
| 5.2.3 | Protipožární SDK stěna (viz PBŘ) vč. Prác | m2 | 25 |  | 0
HZS
| 5.2.4 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 12 |  | 0
Dodávky
| 5.2.5 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 | 0 | 0
|  | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | AKU část celkem |  |  |  | 0

## Regulace_vykonu
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Regulace výkonu | 6.1 | Materiál |  |  |  | 0
| 6.1.1 | Rozvaděč. vč. vybavení dle SoP | ks | 1 |  | 0
| 6.1.2 | Podružný materiál | kpl | 1 |  | 0
| 35671245 | Kabel UTP pro vnitřní rozvod ethernetu a RS-485 | m | 100 |  | 0
| 35671247 | Koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485 | m | 4 |  | 0
Ostatní náklady
| 6.1.3 | GZS z položek prací | % | 5 | 0 | 0
| 6.1.4 | Kompletační činnost | % | 3 | 0 | 0
| 6.2 | Ceníky prací |  |  |  | 0
Elektromontážní a zemní práce
| 6.2.1 | Montáž | ks | 1 |  | 0
| 6.2.2 | Oživení a nastavení | ks | 1 |  | 0
| 6.2.3 | Propojení se stávajícím systémem | ks | 1 |  | 0
| Jen zemní instalace | Propojení jednotek master / slave optickou trasou + HDP trubka | m | 0 |  | 0
| Skrýt | Výkop pro optickou trasu 35x80cm | m | 0 |  | 0
HZS
| 6.2.4 | Montážní a demontážní práce v HZS | ks | 12 |  | 0
Dodávky
|  | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
|  | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | Regulace výkonu celkem |  |  |  | 0

## VRN
Úsek | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku
Vedlejší rozpočtové náklady | 7.1 | VRN |  |  |  | 0
| 7.1.1 | Lokální chladicí jednotka vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
| 7.1.2 | Nástěnný ventilátor vč. Montáže | ks | 1 |  | 0
| 031203000 | Zabezpečeni pracoviště | kpl | 1 |  | 0
| 092203000 | Proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
| 092103001 | Zkušební provoz | kpl | 1 |  | 0
| 741813021 | Nastavení, zprovoznění a odzkoušení NN ochrany + protokol | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.3 | Vypracování místního provozního předpisu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.4 | Podružný materiál | % | 5 | 0 | 0
| 7.1.5 | Ekologická likvidace odpadu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.6 | Doprava na staveništi (dle dodavatele) | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.7 | Stavební úpravy vyplývající ze statického posouzení a PBŘ | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.8 | Instalace případně úprava systému ochrany proti sněhu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.9 | Instalace případně úprava systému ochrany proti pádu | kpl | 1 |  | 0
| 7.1.10 | Doprava (dle dodavatele) | kpl | 1 |  | 0
| 7.2 | Jímací soustava |  |  |  | 0
| 7.2.1 | Náklady na vynucenou úpravu bleskosvodů ( dle D.2.c Ochrana před bleskem) viz. PD bleskosvodů SO 02 | kpl | 1 |  | 0
| 7.2.2 | Náklady na vynucenou úpravu bleskosvodů ( dle D.2.c Ochrana před bleskem) viz. PD bleskosvodů SO 03 | kpl | 1 |  | 0
HZS
| 7.1.11 | Montážní a demontážní práce v HZS | hod | 180 |  | 0
| 7.1.12 | Výchozí revize | hod | 22 |  | 0
Dodávky
| 7.1.13 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
| 7.1.14 | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
| 7.2 | Dokumentace |  |  |  | 0
| 013254000 | Projektová dokum. ve stupni DPS a DSPS dle vyhl. č. 499/2006 sb. | kpl | 1 |  | 0
| 7.2.1 | Realizační projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
| 7.3 | Inženýring |  |  |  | 0
| 7.3.1 | Komunikace se stavebním úřadem | hod | 16 |  | 0
| 7.3.2 | Komunikace s HZS | hod | 8 |  | 0
| 7.3.3 | Zpracování karty zdolávání požáru | hod | 16 |  | 0
| 7.3.4 | Komunikace s PDS | hod | 16 |  | 0
| 7.3.5 | Příprava na funkční zkoušky | hod | 16 |  | 0
| 7.3.6 | Funkční zkoušky | hod | 8 |  | 0
| 041103000 | Účast na PPP (První paralelní připojení) | hod | 8 |  | 0
| 7.3.7 | Vyřízení licence ERÚ | kpl | 1 |  | 0
| 7.5 | Revize |  |  |  | 0
| 044003000 | Vystavení výchozí revizní zprávy | hod | 10 |  | 0
| 7.6 | Dodávky |  |  |  | 0
| 7.6.1 | Doprava a přesun dodávek | % | 2 |  | 0
| 044003000 | Odvoz materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | VRN celkem |  |  |  | 0

## Hromosvod
Úsek | Cenová soustava | Číslo rozpočtové položky dle ceníku | Název rozpočtové položky | M.J. | Počet m.j. | Cena za m.j. | Celkem za rozpočtovou položku | Cenová soustava
Hromosvody |  | 8.1 | HROMOSVOD - SO 02 |  |  |  | 0
| CÚ 2023/I | 8.1.1 | Zemnící drát FeZn průměr 10 vč. upevnění | m | 45 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.2 | Zalévací hmota | kg | 6 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.3 | Sváření pásku/svorky | kus | 18 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.4 | Vodič HVI průměr 23mm,šedý, vč. upevnění | m | 185 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.5 | Podpěry vedení vodiče HVI - na ploché střechy | kus | 37 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.6 | Podpěry vedení vodiče HVI - na stěnu | kus | 117 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.7 | Sada připojovacích prvků k vodiči HVI - koncovka | kus | 18 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.8 | Svorka PA k vodiči HVI vč. připojení na hl.pospojení | kus | 9 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.9 | Jímací stožár pro vodiče HVI 5,7m, jímač 2,5m, podpůrná trubka 3,2m, stojan 1,3x1,4m, kompletní vč. betonových podstavců 17kg 12x | kus | 7 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.10 | Svorky hromosvodné SZ | kus | 9 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.11 | Výkop hl.80cm pro pásek, kompletní | m | 25 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.12 | Označovací štítek | kus | 9 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.13 | Výstražná tabulka | kus | 9 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.14 | Demotáž a úpravy stav. soustavy | hod | 24 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.1.15 | Revizní zpráva hromosvodů | kus | 1 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 7.1.5 | Doprava (dle dodavatele) | kpl |  |  | 0 | CÚ 2023/I
|  | 8.2 | HROMOSVOD - SO 03 |  |  |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.2.1 | Zemnící drát AlMgSi průměr 8 vč. upevnění | m | 25 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.2.2 | Podpěry vedení - izolovaný držák 1,0m + betonový podstavec | kus | 14 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.2.3 | Podpěry vedení - do zdiva | kus | 3 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.2.4 | Svorky hromosvodné SK-křížová | kus | 3 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.2.5 | Demotáž a úpravy stav. soustavy | hod | 14 |  | 0 | CÚ 2023/I
| CÚ 2023/I | 8.2.6 | Revizní zpráva hromosvodů | kus | 1 |  | 0 | CÚ 2023/I
|  |  | Hromosvody celkem |  |  |  | 0