## Rekapitulace
TRUE
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE TĚLOCVIČNY
D.1.4. Elektroinstalace NN
Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
| Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Základní rozpočtové náklady
| Dodávky celkem |  |  |  | 0
| Montážní práce a služby celkem |  |  |  | 0
| Nika pro rozváděč |  |  |  | 0
| Mimostav. doprava 3.6% z dodávky |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Náklady hrazené z provozních prostředků
741810003 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 0,5 do 1 milionu Kč (revize) |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  | 0
Daň z přidané hodnoty
| sazba DPH | 21 | % z | 0 | 0
| DPH celkem |  |  |  | 0
| Celkem s DPH |  |  |  | 0
Způsob zpracování rozpočtových cen:
Ceny montáží byly zpracovány dle platného ceníku ÚRS 800-741.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

## Instalace
Ozn. |  | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ |  | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
| 0 |  | 0 | INSTALACE | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
1 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741112061 | Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová | ks | 100 |  |  |  | 0
2 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571450 | krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm | ks | 100 |  | 0
3 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741112101 | Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová | ks | 50 |  |  |  | 0
4 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571458 | krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s víčkem | ks | 50 |  | 0
5 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741112352 | Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby | ks | 50 |  |  |  | 0
6 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741112022 | Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 160x160 mm | ks | 45 |  |  |  | 0
7 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571482 | krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm | ks | 15 |  | 0
8 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571400 | krabice bezhalogenová 100x100x50mm | ks | 50 |  | 0
9 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741112353 | Otevření nebo uzavření krabice víčkem na 4 šrouby | ks | 45 |  |  |  | 0
10 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 468101411 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 600 |  |  |  | 0
11 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 468101422 | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 200 |  |  |  | 0
12 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 460941111 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm | m | 600 |  |  |  | 0
13 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 460941122 | Vyplnění a omítnutí rýh při elektroinstalacích ve stropech hl přes 3 do 5 cm a š přes 5 do 7 cm | m | 200 |  |  |  | 0
14 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 468091111 | Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice | ks | 150 |  |  |  | 0
15 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741920071 | Montáž se zhotovením přepážka z hmot silikátových | m2 | 1 |  |  |  | 0
16 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 59081008 | tmel silikonový požárně ochranný | l | 2 |  | 0
17 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741110511 | Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem | m | 100 |  |  |  | 0
18 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571015 | lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x20mm | m | 100 |  | 0
19 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741110001 | Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně | m | 30 |  |  |  | 0
20 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571092 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 17,4/20 mm, délka 3m | m | 30 |  | 0
21 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741910412 | Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka | m | 400 |  |  |  | 0
22 |  | vlastní | VI1 | drátěný žlab 60x100 | m | 350 |  | 0
23 |  | vlastní | VI2 | kovový žlab plný 60x100 s víkem | m | 50 |  | 0
24 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741910414 | Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka | m | 30 |  |  |  | 0
25 |  | vlastní | VI3 | kovový žlab 60x200 s víkem | m | 30 |  | 0
26 |  | vlastní | VI4 | kotvící prvky a příslušenství (rohy, zakončovací prvky ... pro kovové a drátěné žlaby) | kpl | 1 |  | 0
27 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741910421 | Montáž žlab kovový - uzavření víkem | m | 80 |  |  |  | 0
28 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741910611 741910611 | Montáž příchytka kovová | ks | 1130 |  |  |  | 0
29 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34571743 | příchytka kovová jednostranná s dírou, požárně odolná, průměr vodiče 10mm | ks | 1100 |  | 0
30 |  | vlastní | VI5 | Příchytka instalační trubky DN 20 | ks | 30 |  | 0
31 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741920301 | Ucpávka prostupu kabelového svazku povlakem stěna tl 100 mm zaplnění prostupu z 20% plocha otvoru 0,1 m2 požární odolnost EI 60 (práce + materiál) | ks | 2 |  |  |  | 0
32 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741120001 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY) | m | 80 |  |  |  | 0
33 |  | vlastní | VI6 | vodič silový bezhalogenový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 4mm2 (H07Z-K) | m | 50 |  | 0
34 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111101 | vodič silový bezhalogenový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 6mm2 (H07Z-K) | m | 30 |  | 0
35 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741120201 | Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V) | m | 45 |  |  |  | 0
36 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111103 | vodič silový bezhalogenový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 16mm2 (H07Z-K) | m | 45 |  | 0
37 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122011 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 130 |  |  |  | 0
38 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111324 | kabel silový s funkční integritou s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2 (1-CXKH-V-J P60-R)) | m | 130 |  | 0
39 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122015 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY) | m | 930 |  |  |  | 0
40 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111123 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 350 |  | 0
41 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111327 | kabel silový s funkční integritou s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 (1-CXKH-V-J P60-R)) | m | 580 |  | 0
42 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY) | m | 2330 |  |  |  | 0
43 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111124 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 2150 |  | 0
44 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111125 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 90 |  | 0
45 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111126 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 90 |  | 0
46 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122031 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY) | m | 490 |  |  |  | 0
47 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111162 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 420 |  | 0
48 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111163 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 5x2,5mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 75 |  | 0
49 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122211 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 220 |  |  |  | 0
50 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111030 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 | m | 100 |  | 0
51 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111036 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2 | m | 120 |  | 0
52 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122232 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 15 |  |  |  | 0
53 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111098 | kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2 | m | 15 |  | 0
54 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122233 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x10 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 25 |  |  |  | 0
55 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111167 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 5x10mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 25 |  | 0
56 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741122234 | Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY) | m | 20 |  |  |  | 0
57 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34111168 | kabel silový bezhaloganový B2cas1d1a1 s Cu jádrem 1 kV 5x16mm2 (1-CXKH-R-J) | m | 20 |  | 0
58 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741310201 | Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopólový | ks | 39 |  |  |  | 0
59 |  | vlastní | VI7 | spínač řazení č.1 bílý, vč. rámečku | ks | 39 |  | 0
60 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741310231 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5-seriový | ks | 2 |  |  |  | 0
61 |  | vlastní | VI8 | spínač sériový řazení č.5 bílý, vč. rámečku | ks | 2 |  | 0
62 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741310233 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 6-střídavý se zapojením vodičů | ks | 16 |  |  |  | 0
63 |  | vlastní | VI9 | přepínač střídavý řazení č.6 bílý, vč. rámečku | ks | 16 |  | 0
64 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741310239 | Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 7-křížový se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
65 |  | vlastní | VI10 | přepínač křížový řazení č.7 bílý, vč. rámečku | ks | 1 |  | 0
66 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741310031 | Montáž spínač nástěnný 1-jednopólový prostředí venkovní/mokré se zapojením vodičů | ks | 2 |  |  |  | 0
67 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34535015 | spínač nástěnný jednopólový, řazení 1, IP44, šroubové svorky | ks | 2 |  | 0
68 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 751614124 | Montáž čidla pohybu | ks | 2 |  |  |  | 0
69 |  | vlastní | VI11 | Snímač pohybu stropní, přisazený, úhel záběru 360°, poloměr zachycení min. 6m, IP44 | ks | 2 |  | 0
70 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741313001 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů | ks | 41 |  |  |  | 0
71 |  | vlastní | VI12 | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami | ks | 41 |  | 0
72 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741313005 | Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením vodičů | ks | 2 |  |  |  | 0
73 |  | vlastní | VI13 | zásuvka 1násobná 16A bílá, komplet vč. rámečku, s clonkami, s přepěťovou ochranou | ks | 2 |  | 0
74 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741313072 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů | ks | 11 |  |  |  | 0
75 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 34555235 | zásuvka nástěnná jednonásobná s víčkem, IP44, bezšroubové svorky | ks | 9 |  | 0
76 |  | vlastní | VI14 | zásuvka 1násobná 16A, nástěnná, IP44, s přepěťovou ochranou | ks | 2 |  | 0
77 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741313034 | Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
78 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 35811302 | zásuvka vestavná šikmá, min. velikost příruby 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | ks | 1 |  | 0
79 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741313052 | Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
80 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 35811472 | zásuvka nástěnná průmyslová 16A - 5pól, řazení 3P+N+PE IP44, šroubové svorky | ks | 1 |  | 0
81 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | ks | 36 |  |  |  | 0
82 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741372062 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 74 |  |  |  | 0
83 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741372073 | Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů | ks | 26 |  |  |  | 0
84 |  | vlastní | VI15 | A1 - přisazené LED svítidlo 600x600,1 x LED, 27,9W, 3375lm, Ra80, 4000K + rámeček pro stropní přisazenou montáž | ks | 23 |  | 0
85 |  | vlastní | VI16 | B1 - přisazené LED svítidlo 1 x LOOP 2 G2 22W 840, 22W, 2140lm, Ra80, 4000K | ks | 35 |  | 0
86 |  | vlastní | VI17 | C1 - přisazené LED svítidlo, 1 x LED 5630, 25W, 3010lm, Ra89, 4000K, IP66 | ks | 1 |  | 0
87 |  | vlastní | VI18 | D1 - zavěšené LED svítidlo 1 x LMA1-1480-180LED-840, 72W, 8950lm, Ra80, 4000K, IP66 | ks | 16 |  | 0
88 |  | vlastní | VI19 | D2 - přisazené LED svítidlo, 1 x LMA1-1480-180LED-840, 57W, 7340lm, Ra80, 4000K | ks | 2 |  | 0
89 |  | vlastní | VI20 | D3 - přisazené LED svítidlo, 1 x LMA1-1120-120LED-1400-840, 39W, 5340lm, Ra80, 4000K | ks | 25 |  | 0
90 |  | vlastní | VI21 | E1 - zavěšené/přisazené LED svítidlo, 1 x 4x66xLED-6V, 103W, 14580lm, Ra80, 4000K, IK10, světlo-rozptylná fólie proti oslnění | ks | 26 |  | 0
91 |  | vlastní | VI22 | E1 - držák pro přisazenou montáž | ks | 24 |  | 0
92 |  | vlastní | VI23 | E2 - zavěšené LED svítidlo, 1 x 8x66xLED-6V, 204W, 29170lm, Ra90, 4000K, IK10, světlo-rozptylná fólie proti oslnění | ks | 6 |  | 0
93 |  | vlastní | VI24 | E3 - zavěšené LED svítidlo, 1 x 4x66xLED-6V, 103W, 14580lm, Ra80, 4000K, IK10, světlo-rozptylná fólie proti oslnění | ks | 2 |  | 0
94 |  | vlastní | VI25 | E1, E2, E3 - lankový závěs, 2,0m | ks | 20 |  | 0
95 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741372061 | Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů | ks | 30 |  |  |  | 0
96 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741370034 | Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 2 zdroje nouzové | ks | 31 |  |  |  | 0
97 |  | vlastní | VI26 | N1 - Stropní LED nouzové svítidlo, 1x 4,5 W, 360 lm, Ra 70, 5700K, min. IP20 | ks | 8 |  | 0
98 |  | vlastní | VI27 | N2 - Stropní LED nouzové svítidlo, 1x 5,9 W, 524 lm, Ra 70, 5700K, min. IP20 | ks | 18 |  | 0
99 |  | vlastní | VI28 | N3 - Stropní LED nouzové svítidlo, 1x 5,9 W, 478 lm, Ra 70, 5700K, min. IP20 | ks | 4 |  | 0
100 |  | vlastní | VI29 | N4 - Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1x 4,4 W, 388 lm, Ra 70, 5700K, min. IP44 | ks | 3 |  | 0
101 |  | vlastní | VI30 | N5 - Nástěnné LED nouzové svítidlo, 1x 4,5 W, 360 lm, Ra 80, 5700K, min. IP44, s piktogramem | ks | 28 |  | 0
102 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741373061 | Montáž svítidlo venkovní nástěnné 1 zdroj | ks | 6 |  |  |  | 0
103 |  | vlastní | VI31 | V1 - LED svítidlo venkovní na výložník, 53W, 6230 lm, 2700K, IP65 | ks | 4 |  | 0
104 |  | vlastní | VI32 | V2 - LED svítidlo venkovní na výložník, 15W, 1725 lm, 2700K, IP65 | ks | 2 |  | 0
105 |  | vlastní | VI33 | Držák venkovního osvětlení na stěnu, výložník 20cm | ks | 6 |  | 0
106 |  | vlastní | VI34 | Recyklační příspěvek - elektozařízení malé do 50 cm a 501 g - 30 kg, skupina 5 | ks | 97 |  | 0
107 |  | vlastní | VI35 | Recyklační příspěvek - elektozařízení velké nad 50 cm a 501 g - 30 kg, skupina 4 | ks | 106 |  | 0
108 |  | vlastní | VI36 | Montáž rozváděče nouzového zdroje osvětlení | ks | 1 |  |  |  | 0
109 |  | vlastní | VI37 | Zdroj nouzového osvětlení - 5 vývodů celkem 190W/230V, záloha 60 minut, nástěnná skříň v800xš600xh300 IP66, LED indikace stavu, bezpotenciálové kontakty, RS232 (Modbus RTU), vstup TS, hmotnost 60kg | ks | 1 |  | 0
110 |  | vlastní | VI38 | připojení stávajících ventilátorů | ks | 4 |  |  |  | 0
111 |  | vlastní | VI39 | Vývod 3 žíly – bez zapojení | ks | 7 |  |  |  | 0
112 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741311071 | Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů | ks | 3 |  |  |  | 0
113 |  | vlastní | VI40 | Bezpečnostní vypínač "TOTAL STOP", červený, pod sklem, PH 60-R (požární hlásoč) | ks | 2 |  | 0
114 |  | vlastní | VI41 | Bezpečnostní tlačítko "CENTRAL STOP", červené hřibové nástěnné na žlutém poli, aretační | ks | 1 |  | 0
115 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 741990041 | Montáž tabulka výstražná | ks | 3 |  |  |  | 0
116 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 73534530 | tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A5 148x210mm | ks | 3 |  | 0
117 |  | vlastní | VI42 | Podružný, pomocný a spojovací materiál - položka obsahuje veškerý drobný spojovací a kotvicí materiál, související doplňkový, podružný, montážní, izolační materiál. Součástí jsou veškeré komponenty, upevňovací prvky, podpory apod. pro celý rozsah stavby | soubor | 1 |  | 0
118 |  | CS ÚRS 2024 O1 | 469973116 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 (pouze materiál, který nenídruhotná surovina) | t | 2 |  | 0
119 |  | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2231 | Demontáž - kompletní vnitří zařízení, venkovní svítidla | hod | 40 |  |  |  | 0
120 |  | vlastní | VI43 | Přesuny hmot - položka obsahuje vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu, přesuny hmot všech jednotlivých dílů dílčího rozpočtu | soubor | 1 |  |  |  | 0
121 |  | vlastní | VI44 | Pomocné lešení, plošiny, technika po celou dobu stavby | soubor | 1 |  |  |  | 0
122 |  | vlastní | VI45 | Pomocné práce - položka obsahuje výše neuvedené vysekání prostupů pro rozvody, jejich zazdění nebo zabetonování ve zdech nebo stropech; osazení, zazdění nebo zabetonování konzol, podpěr, závěsů, pevných bodů konstrukcí; zalití kotevních šroubů; nastřelování upevňovacích prvků pro celý rozsah stavby | soubor | 1 |  |  |  | 0
|  |  |  | Celkem za instalace: |  |  |  | 0 |  | 0

## Rozvaděč
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
ROZVADĚČ HLAVNÍ RH
1 | CS ÚRS 2024 O1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1 |  |  |  | 0 | FW42US1
2 | vlastní | VR1 | Oceloplechový zapuštěný rám 2159 x 1026 x 100mm,s dveřmi EI30, min. IP 20 | ks | 1 |  | 0
3 | CS ÚRS 2024 O1 | 741331031 | Montáž elektroměru jednofázového bez zapojení vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
4 | vlastní | VR2 | Digitální elektromer 3fázový,5(100)A,MID,tr.1,1T,4 moduly | ks | 1 |  | 0
5 | CS ÚRS 2024 O1 | 741322011 | Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1 třípólových impulzní proud do 35 kA se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
6 | vlastní | VR3 | Přepěťová ochrana typ 1+2, výměnný blok, 3+0, 25kA/pól | ks | 1 |  | 0
7 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320185 | Montáž jističů třípólových nn do 125 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
8 | vlastní | VR4 | Jistič výkonový, typ A, 3-pólový, 25kA, 80A | ks | 1 |  | 0
9 | vlastní | VR5 | Adaptér 35 mm DIN-S pro iistič výkonový | ks | 1 |  | 0
10 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320382 | Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
11 | vlastní | VR6 | Vypínací (napěťová) spoušt 208-250V AC/DC | ks | 1 |  | 0
12 | CS ÚRS 2023 O1 | 741312501 | Montáž odpínače výkonového pojistkového do 500 V do 160 A bez zapojení vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
13 | vlastní | VR7 | Pojistkový odpínač pro válcové pojistky 32A, 1-fázov, na DIN | ks | 1 |  | 0
14 | CS ÚRS 2023 O1 | 741320003 | Montáž pojistka skleněná se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
15 | vlastní | VR8 | Pojistka válcová gG14x51 2A 690V | ks | 1 |  | 0
16 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320175 | Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 4 |  |  |  | 0
17 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822404 | jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0
18 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822178 | jistič 3-pólový 40 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 2 |  | 0
19 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822181 | jistič 3-pólový 50 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0
20 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 5 |  |  |  | 0
21 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822401 | jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0
22 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822160 | jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | ks | 4 |  | 0
23 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 25 |  |  |  | 0
24 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822111 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 16 |  | 0
25 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822109 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 5 |  | 0
26 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | ks | 4 |  | 0
27 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320115 | Montáž jistič jednopólový nn do 63 A ve skříni | ks | 1 |  |  |  | 0
28 | vlastní | VR9 | Instalacní hlavní vypínac 40 A, 1P | ks | 1 |  | 0
29 | CS ÚRS 2024 O1 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | ks | 6 |  |  |  | 0
30 | vlastní | VR10 | chránič kombinovaný typ A, 30mA, dvojpólový, B 16A, 10 kA | ks | 1 |  | 0
31 | vlastní | VR11 | chránič kombinovaný typ A, 30mA, dvojpólový, C 10A, 10 kA | ks | 5 |  | 0
32 | CS ÚRS 2024 O1 | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | ks | 2 |  |  |  | 0
33 | vlastní | VR12 | chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A, typ A | ks | 2 |  | 0 |  |  | SBN325
34 | CS ÚRS 2024 O1 | 741330042 | Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů | ks | 4 |  |  |  | 0
35 | vlastní | VR13 | Instalacní stykac 25 A, 4Z (4NO), 230 V AC, 2TE | ks | 4 |  | 0 |  |  | SBN325
36 | CS ÚRS 2024 O1 | 741330032 | Montáž stykačů střídavých vestavných jednopólových do 25 A se zapojením vodičů | ks | 3 |  |  |  | 0
37 | vlastní | VR14 | Instalacní stykac 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE | ks | 3 |  | 0 |  |  | SBN325
38 | CS ÚRS 2024 O1 | 741311002 | Montáž spínač soumrakový se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
39 | vlastní | VR15 | Instalační soumrakový spínač 16A, 1Z (1NO), analogový, vč nástěnného čidla, rozsah nastavení jasu 2-2000 lx , max. zátež 2600 W, montáž na lištu DIN | ks | 1 |  | 0 |  |  | SBN325
40 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 70 |  |  |  | 0 | NBN110
41 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 4 |  |  |  | 0 | NCN110
42 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130023 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 6 mm2 | ks | 3 |  |  |  | 0 | NCN110
43 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
44 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | ks | 5 |  |  |  | 0
45 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130031 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 70 mm2 | ks | 1 |  |  |  | 0
46 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2232 | Kompletace rozvaděče | hod | 25 |  |  |  | 0
47 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2231 | Koordinace s ostatními profesemi, pomocné práce | hod | 4 |  |  |  | 0 | NCN110
48 | vlastní | VR16 | Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, svorkovnice ..) 7% materiálu | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za RH: |  |  |  | 0 |  | 0
ROZVADĚČ PODRUŽNÝ KOTELNA RPK
48 | CS ÚRS 2024 O1 | 741210002 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | ks | 1 |  |  |  | 0
49 | vlastní | VR17 | Celoplastový, nástěnná montáž, 48 modulů, bílý s dveřmi, min. IP 44 | ks | 1 |  | 0
50 | CS ÚRS 2024 O1 | 741322071 | Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových dvoudílných bez vložení modulu se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
51 | vlastní | VR18 | Svodič přepětí typ 2, výměnný blok, TN-S | ks | 1 |  | 0
52 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320175 | Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni | ks | 1 |  |  |  | 0
53 | vlastní | VR19 | vypínač 3-pólový 40 A | ks | 1 |  | 0
54 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320382 | Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť se zapojením vodičů | ks | 2 |  |  |  | 0
55 | vlastní | VR20 | Napěťová spoušť hlavního jističe | ks | 1 |  | 0
56 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320165 | Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů | ks | 1 |  |  |  | 0
57 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822402 | jistič 3-pólový 20A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0
58 | CS ÚRS 2024 O1 | 741320105 | Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni | ks | 11 |  |  |  | 0
59 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822124 | jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | ks | 3 |  | 0
60 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822117 | jistič 1-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací schopnost 10 kA | ks | 7 |  | 0
61 | CS ÚRS 2024 O1 | 35822105 | jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA | ks | 1 |  | 0
62 | CS ÚRS 2024 O1 | 741321003 | Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříni | ks | 2 |  | 0 |  | 0
63 | vlastní | VR21 | chránič kombinovaný typ A, 30mA, dvojpólový, B 16A, 10 kA | ks | 2 |  | 0
64 | CS ÚRS 2024 O1 | 741321043 | Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A ve skříni | ks | 1 |  |  |  | 0
65 | vlastní | VR22 | chránič proudový 4pólový 40A pracovního proudu 0,03A, typ A | ks | 1 |  | 0
66 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130021 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 | ks | 18 |  |  |  | 0 | SBN325
67 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130022 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | NBN110
68 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130024 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0 | NCN110
69 | CS ÚRS 2024 O1 | 741130025 | Ukončení vodičů na PE a N svorkovnici do 16 mm2 | ks | 2 |  |  |  | 0
70 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2232 | Kompletace rozvaděče, dopojení stávajících rozvodů | hod | 4 |  |  |  | 0
71 | CS ÚRS 2024 O1 | HZS2231 | Pomocné práce | hod | 2 |  |  |  | 0
72 | vlastní | VR23 | Drobný materiál (spojovací materiál, CU propojovací lišty, svorkovnice ..) 7% materiálu | ks | 1 |  | 0
|  |  | Celkem za RPK: |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  | Celkem za rozvaděče: |  |  |  | 0 |  | 0

## Nika
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: | [22 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 1213.89 |  | 155.31 |  | 0 |  | 0.02114 |  | 0 |  |  |  | 0.3 |  |  | DIL
1 | 272362021R00 | Výztuž základových kleneb ze svařovaných sítí KARI | t | 0.02 |  | 0 | 60694.73 | 1213.89 | 7765.27 | 155.31 | 21 | 0 | 1.057 | 0.02114 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 0.3 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 3033.48 |  | 1442.24 |  | 0 |  | 0.41767 |  | 0 |  |  |  | 2.15 |  |  | DIL
2 | 342255024R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 100 mm | m2 | 0.12 |  | 0 | 621.28 | 74.55 | 293.92 | 35.27 | 21 | 0 | 0.07471 | 0.00897 | 0 | 0 |  |  | 0.52915 | 0.06 |  |  | POL1_0
3 | 342255026R00 | Příčky z desek pórobetonových tl. 125 mm, včetně kotvení ke stávajícím konstrukcím | m2 | 2.25 |  | 0 | 820.36 | 1845.81 | 297.24 | 668.79 | 21 | 0 | 0.09403 | 0.21157 | 0 | 0 |  |  | 0.535 | 1.2 |  |  | POL1_0
4 | 317120010RAA | Osazení překladů prefa, otvor šířky do 105 cm, včetně dodávky RZP 119 x 14 x 14 | kus | 3 |  | 0 | 371.04 | 1113.12 | 246.06 | 738.18 | 21 | 0 | 0.06571 | 0.19713 | 0 | 0 |  |  | 0.29798 | 0.89 |  |  | POL2_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 230.49 |  | 313.75 |  | 0 |  | 0.01819 |  | 0 |  |  |  | 0.46 |  |  | DIL
5 | 411351101RT1 | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bednicí materiál prkna | m2 | 0.5 |  | 0 | 460.97 | 230.49 | 453.13 | 226.57 | 21 | 0 | 0.03637 | 0.01819 | 0 | 0 |  |  | 0.734 | 0.37 |  |  | POL1_0
6 | 411351102R00 | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění | m2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 174.35 | 87.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.173 | 0.09 |  |  | POL1_0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 1026.12 |  | 2413.22 |  | 0 |  | 0.03399 |  | 0 |  |  |  | 4.08 |  |  | DIL
7 | 602016195R00 | Penetrace hloubková stěn | m2 | 5.6 |  | 0 | 43.62 | 244.27 | 38.55 | 215.88 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00179 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.39 |  |  | POL1_0
8 | 602014144R00 | Štuk vnitřní i vnější ručně | m2 | 2 |  | 0 | 21.67 | 43.34 | 154.33 | 308.66 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  | 0.28 | 0.56 |  |  | POL1_0
9 | 612481211RT2 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit | m2 | 5.6 |  | 0 | 85.47 | 478.63 | 216.48 | 1212.29 | 21 | 0 | 0.00367 | 0.02055 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 2.03 |  |  | POL1_0
10 | 622481291R00 | Montáž výztužné lišty rohové a dilatační | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 | 61.49 | 676.39 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 |  |  | POL1_0
11 | 55392551.AR | roh Al s tkaninou 2,5 m | m | 12.5 |  | 0 | 20.79 | 259.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.00625 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 187.03 |  | 101.47 |  | 0 |  | 0.16413 |  | 0 |  |  |  | 0.21 |  |  | DIL
12 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 | m3 | 0.065 |  | 0 | 2877.42 | 187.03 | 1561.08 | 101.47 | 21 | 0 | 2.525 | 0.16413 | 0 | 0 |  |  | 3.213 | 0.21 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 282.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.56 |  |  | DIL
13 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 0.655 |  | 0 | 0 | 0 | 430.65 | 282.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.852 | 0.56 |  |  | POL1_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 516 |  | 409.1 |  | 0 |  | 0.0004 |  | 0 |  |  |  | 0.7 |  |  | DIL
14 | IND | Spára stěna - stěna, silikonem | m | 10 |  | 0 | 51.6 | 516 | 40.91 | 409.1 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 0.7 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [16 empty] | END

## Výkopy (hidden)
Ozn. | Cenová soustava | Kód položky | Název položky | MJ | Množství celkem | Cena jednotková za materiál | Cena celkem bez DPH | Cena jednotková za práci | Cena celkem bez DPH
0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  | 0 | VÝKOPOVÉ PRÁCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | CS ÚRS 2021 O1 | 460161172 | Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 384 | 0
2 | CS ÚRS 2021 O1 | 460431182 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 84.4 | 0
3 | CS ÚRS 2021 O1 | 460161312 | Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 823 | 0
4 | CS ÚRS 2021 O1 | 460431332 | Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3 | m | 0 |  |  | 181 | 0
5 | CS ÚRS 2021 O1 | 460791214 | Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy | m | 0 |  |  | 45.5 | 0
6 | CS ÚRS 2021 O1 | 34571355 | trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE | m | 0 | 69.5 | 0
7 | CS ÚRS 2021 O1 | 460661512 | Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože do 50 cm | m | 0 |  |  | 107 | 0
8 | CS ÚRS 2021 O1 | 460671113 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm | m | 0 |  |  | 13.1 | 0
9 | CS ÚRS 2021 O1 | HZS2221_V1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 0 |  |  | 420 | 0
10 | CS ÚRS 2021 O1 | HZS2221_V2 | Pomocné práce | hod | 0 |  |  | 420 | 0
11 | vlastní | VV1 | Drobný materiál (spojovací materiál, izolační pásky…) 3% materiálu | ks | 0 | 100 | 0
0
|  |  | Celkem za výkopy: |  | 0 |  | 0 |  | 0