## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 2024/17 | MŠ,ZŠ,PRš H.Česká - stavební úpravy
| Objekt: |  | 01 | ZTI - kanalizace, vodovod
2209 | Rozpočet: |  | 2417_01 | ZTI - kanalizace, vodovod
| Objednatel: |  | Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace |  |  |  | IČO: | 67011748
|  |  | Horní Česká 247/15 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 66902 | Znojmo
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Ing.Daniel Malina
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 01 | ZTI - kanalizace, vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2417_01 | ZTI - kanalizace, vodovod |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 2024/17 - MŠ,ZŠ,PRš H.Česká - stavební úpravy
#POPO | Popis objektu: 01 - ZTI - kanalizace, vodovod
#POPR | Popis rozpočtu: 2417_01 - ZTI - kanalizace, vodovod
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 2417_01 Pol
Položkový rozpočet | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2024/17 | MŠ,ZŠ,PRš H.Česká - stavební úpravy | [25 empty] | STA
O: | 01 | ZTI - kanalizace, vodovod | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 2417_01 | ZTI - kanalizace, vodovod | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.61 |  | 0 |  |  |  |  | 34.65 | [6 empty] | DIL
1 | 411121221RT7 | Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 90 cm včetně dodávky PZD 90-34-7 89x34x7 cm | kus | 118.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05591 | 6.61 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.293 | 34.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 29,24/0,8/0,34*1,1 |  | 118.25 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.14 |  | 0 |  |  |  |  | 101.56 | [6 empty] | DIL
2 | 612403380R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00156 | 0.05 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.12 | 3.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 30,00000 |  | 30 | [23 empty] | VV | 5
3 | 612403386R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01733 | 0.43 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.253 | 6.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
4 | 612403388RT1 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS zdicí maltou | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03898 | 1.29 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.293 | 9.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,00000 |  | 33 | [23 empty] | VV | 5
5 | 612421626R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká | m2 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04414 | 1.7 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6 | 23.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 2,5+4+4 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,5+2,5*5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,5+2,5*5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
6 | 612423731RT2 | Omítka rýh stěn vápenná šířky nad 30 cm, štuková s použitím suché maltové směsi | m2 | 46.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03597 | 1.67 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.2686 | 58.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | oprava omítek v místě vedení ZTI : 0,8*(25+33) |  | 46.4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.32 |  | 0 |  |  |  |  | 56.79 | [6 empty] | DIL
7 | 631312141R00 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 4.386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5 | 10.97 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.33 | 23.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad kanálem : 0,15*29,24 |  | 4.386 | [23 empty] | VV | 0
8 | 632415102RT2 | Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 2 mm MFC Level 320 - vyrovnávací | m2 | 97.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00355 | 0.35 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.342 | 33.41 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np, pod PVC : 42,2+44,5 |  | 86.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | pod epoxid : 2,5+6,5+2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  |  | 39 | [6 empty] | DIL
9 | 941955003R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00591 | 0.89 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 150 |  | 150 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 87 | [6 empty] | DIL
10 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.31 | 62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 200 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
11 | 900 RT1 | HZS Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař) | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | vyklizení řešeného prostoru - nábytek apod.,vč. transportu na místo dočasného uložení : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | zpětné nastěhování nábytku : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
12 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 15 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | práce jinde nespecifikované : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 954 | Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 0 |  |  |  |  | 17.08 | [6 empty] | DIL
13 | 342267111RT2 | Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 12,5 mm | m | 10.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01306 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.658 | 17.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 6,5+3,8 |  | 10.3 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  | 28.35 |  |  |  |  | 271.62 | [6 empty] | DIL
14 | 963012510R00 | Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm | m3 | 4.386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00741 | 0.03 | 2.1 | 9.21 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 7.476 | 32.79 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad kanálem : 0,15*29,24 |  | 4.386 | [23 empty] | VV | 0
15 | 965042241R00 | Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 4.386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 9.65 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 5.867 | 25.73 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad kanálem : 0,15*29,24 |  | 4.386 | [23 empty] | VV | 0
16 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm | m | 68.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00059 | 0.04 | 0.037 | 2.53 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.443 | 30.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 25,00000 |  | 25 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 2,00000 |  | 2 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 34,50000 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 7,00000 |  | 7 | [23 empty] | VV | 5
17 | 970031030R00 | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm | m | 11.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00132 | 0.02 | 0.00127 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.3 | 26.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | voda - prostupy zdí : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 0,9*2+0,65+0,8+0,75+1+0,2+0,8+1 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 0,45*2+0,7*2 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 0,45*2+0,7*2 |  | 2.3 | [23 empty] | VV | 0
18 | 970251100R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm | m | 79.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.04 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 79.6 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np - kanál : 7,5*2+24*2+2*2+2,8*2+3,5*2 |  | 79.6 | [23 empty] | VV | 0
19 | 974031121R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.002 | 0.06 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.176 | 5.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | elektro : 30 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
20 | 974031154R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.01 | 0.027 | 0.68 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.422 | 10.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kanalizace : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
21 | 974031165R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm | m | 33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0.02 | 0.054 | 1.78 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.729 | 24.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stoupačky : 11*3 |  | 33 | [23 empty] | VV | 0
22 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.046 | 1.77 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.26 | 10.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod obklady : | [25 empty] | VV | 0
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 38,50000 |  | 38.5 | [23 empty] | VV | 5
23 | 978059511R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2 | m2 | 38.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.62 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.69 | 26.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 2,5+4+4 |  | 10.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,5+2,5*5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,5+2,5*5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 76.29 | [6 empty] | DIL
24 | 999281148R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením | t | 24.2184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 3.15 | 76.29 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  |  |  |  | 19.65 | [6 empty] | DIL
25 | 711212000R00 | Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky | m2 | 40.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.095 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 40,93600 |  | 40.936 | [23 empty] | VV | 5
26 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HI hmoty Aquafin 2K (fa Schömburg), tl. 2 mm | m2 | 40.936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00368 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.385 | 15.76 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nad kanálem : 29,24*1,4 |  | 40.936 | [23 empty] | VV | 0
27 | 998711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  |  | 60.35 | [6 empty] | DIL
28 | 721170955R00 | Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí plastové, vsazení odbočky, potrubí hrdlové, D 110 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0089 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.128 | 3.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm | m | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.359 | 8.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 3+5+1+1+1,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 3+5+1+1+1,5 |  | 11.5 | [23 empty] | VV | 0
30 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací, D 110 x 2,7 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00152 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.173 | 2.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
31 | 721176114R00 | Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm | m | 34.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00078 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.819 | 28.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11,5*3 |  | 34.5 | [23 empty] | VV | 0
32 | 721176134R00 | Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené, D 75 x 1,9 mm | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00074 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6682 | 4.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 7 |  | 7 | [23 empty] | VV | 0
33 | 721194105R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm | kus | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.174 | 2.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+6+6 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
34 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek, D 110 x 2,3 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.259 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
35 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | práce jinde nespecifikované : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
36 | 28615442.AR | Kus čisticí HTRE D 75 mm PP | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
37 | 998721202R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.79 |  | 0 |  |  |  |  | 145.65 | [6 empty] | DIL
38 | 722131913R00 | Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25 mm | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01009 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.13 | 1.13 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
39 | 722172311R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 20 x 2,8 mm, PN 16 | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00399 | 0.19 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.5429 | 26.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1+3,5+1,5 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 2*(2+1,5+1,5)+3+1,5*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 2*(2+1,5+1,5)+3+1,5*2 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
40 | 722172312R00 | Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně zednických výpomocí, D 25 x 3,5 mm, PN 16 | m | 112.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00518 | 0.58 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.6343 | 71.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stoupačky : 10*3 |  | 30 | [23 empty] | VV | 0
|  | přípojky : | [25 empty] | VV | 0
|  | 1.np : 3*2+4,5+35+8+3 |  | 56.5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 5,5*2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
|  | rezerva : 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
41 | 722172351R00 | Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 20 x 3,4 mm, PN 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3266 | 4.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
42 | 722172352R00 | Křížení potrubí z PP-R Instaplast, D 25 x 4,2 mm, PN 20 | kus | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.35926 | 3.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
43 | 722181212RT7 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm | m | 48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 3e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 6.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 48,00000 |  | 48 | [23 empty] | VV | 5
44 | 722181212RT8 | Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm | m | 112.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.129 | 14.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 112,50000 |  | 112.5 | [23 empty] | VV | 5
45 | 722190402R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 6.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+6+6+1 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
46 | 722190403R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 mm | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.425 | 0.85 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
47 | 722236143R00 | Kohout vodovodní, kulový s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, HERZ, DN 25 mm | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00055 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.227 | 0.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2+1 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
48 | 900 RT3 | HZS Práce v tarifní třídě 6 (např. tesař) | h | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prav.M | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1 | 10 |  | HZS | Běžná |  |  |  | POL10_
|  | práce jinde nespecifikované : 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
49 | 998722202R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.2 |  | 1.02 |  |  |  |  | 45.4 | [6 empty] | DIL
50 | 725114912R00 | Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.741 | 0.74 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 725110814R00 | Demontáž klozetů kombinovaných | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 | 0.03 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.465 | 0.47 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
52 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.01946 | 0.23 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.382 | 4.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1+1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 3+2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 3+2 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
53 | 725210915R00 | Zpětná montáž umyvadla s 1stojánkovým ventilem | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.761 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
54 | 725210983R00 | Zpětná montáž zápachové uzávěrky | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.058 | 0.12 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
55 | 725017161R00 | Umyvadlo na šrouby LYRA Plus, 500 x 410 mm, bílé | soubor | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01201 | 0.13 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.189 | 13.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
56 | 725310823R00 | Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0092 | 0.03 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.465 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
57 | 725310942R00 | Zpětná montáž baterie na rám dřezu | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.479 | 0.96 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
58 | 725319101R00 | Montáž dřezů jednoduchých | soubor | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.506 | 1.52 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
59 | 725330820R00 | Demontáž výlevky diturvitové | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 | 0.03 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.569 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
60 | 725330912R00 | Zpětná montáž výlevky bez nádrže a armatur | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00281 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.647 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
61 | 725534111R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, beztlakový, DZ Dražice BTO 5 IN | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00387 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.507 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cena zahrnuje i potřebné připojovací armatury : | [25 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
62 | 725534222R00 | Ohřívač elektrický, zásobníkový, závěsný, DZ Dražice OKCE 50 | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06484 | 0.06 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.858 | 2.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cena zahrnuje i potřebné připojovací armatury : | [25 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
63 | 725530826R00 | Demontáž, zásobník elektrický akumulační do 800 l | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.69347 | 0.69 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.699 | 2.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
64 | 725825111RT1 | Baterie umyvadlová nástěnná ruční standardní | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.01 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.476 | 5.24 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 5
65 | 725820802R00 | Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru | soubor | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00086 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.222 | 3.55 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 12,00000 |  | 12 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 3,00000 |  | 3 | [23 empty] | VV | 5
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000 |  | 1 | [23 empty] | VV | 5
66 | 725860254R00 | Sifon umyvadlový oválný chromovaný Raf SV1413 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.246 | 2.71 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 11,00000 |  | 11 | [23 empty] | VV | 5
67 | 725980122R00 | Dvířka z plastu, 200 x 300 mm | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.37 | 2.22 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | čistící kusy : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
|  | přivzdušnění : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
68 | 55162545.AR | Ventil přivzdušňovací HL900N - DN 50/75/100 | kus | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00049 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | na stoupačkách : 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
69 | 998725202R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  |  |  |  | 20.67 | [6 empty] | DIL
70 | 766812114R00 | Montáž kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,1m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 9.387 | 18.77 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětná montáž : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
71 | 766812840R00 | Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.35 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.95 | 1.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
72 | 766-100 | Skříňka na bojler, 600x600x900mm, lamino, dod.+mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
73 | 998766202R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.3 |  | 0.3 |  |  |  |  | 10.96 | [6 empty] | DIL
74 | 776101101R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 115.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.016 | 1.86 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 42,2+44,5 |  | 86.7 | [23 empty] | VV | 0
|  | 29,24 |  | 29.24 | [23 empty] | VV | 0
75 | 776511810RT1 | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2 | m2 | 86.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0.3 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 9.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 42,2+44,5 |  | 86.7 | [23 empty] | VV | 0
76 | 776520010RAC | Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina zátěžová, oblast použítí 34-42 | m2 | 86.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00343 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Agregovaná položka | Běžná |  |  |  | POL2_
|  | 1.np : 42,2+44,5 |  | 86.7 | [23 empty] | VV | 0
77 | 998776202R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.12 |  | 0 |  |  |  |  | 6.9 | [6 empty] | DIL
78 | 777511112R00 | Podlahová stěrka int.syst.Sikagard 750 Deco EpoCem se vsypem | m2 | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01071 | 0.12 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.627 | 6.9 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod epoxid : 2,5+6,5+2 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
79 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 0 |  |  |  |  | 40.02 | [6 empty] | DIL
80 | 781111115R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 30 mm | kus | 15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.1 | 1.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 15 |  | 15 | [23 empty] | VV | 0
81 | 781111116R00 | Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm | kus | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 1.21 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 11 |  | 11 | [23 empty] | VV | 0
82 | 781475115RT1 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp) | m2 | 36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00491 | 0.18 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.0165 | 36.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 4+4 |  | 8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 1,5+2,5*5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 1,5+2,5*5 |  | 14 | [23 empty] | VV | 0
83 | 781497132RS1 | Lišta nerezová rohová k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00042 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 23/ I | RTS 23/ I | 0.12 | 0.72 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,5*2+1,5*2 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
84 | 597813620R | Obkládačka 20x20 šedá mat Color One | m2 | 43.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0122 | 0.53 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 36,00000*1,2 |  | 43.2 | [23 empty] | VV | 5
85 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 187.93 | [6 empty] | DIL
86 | 784452911R00 | Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m | m2 | 1640 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.33 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 180.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1640 |  | 1640 | [23 empty] | VV | 0
87 | 784011222RT2 | Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky | m2 | 558 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00035 | 0.2 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0135 | 7.53 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1.np : 68+40+40+62+12 |  | 222 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2.np : 21+10+17,5+42+28+13,5+36 |  | 168 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3.np : 21+10+17,5+42+28+13,5+36 |  | 168 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
88 | 21-100 | Připojení nového el. ohřívače 50l na elektrické rozvody, dod.+ mont. | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | cena zahrnuje montáž a materiál v rozsahu: : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
|  | - připojovací kabel CYKY 3x2,5mm, dl. 25m : | [25 empty] | VV | 0
|  | - úprava rozvaděče pro osazení nového jističe : | [25 empty] | VV | 0
|  | - 1x jistič : | [25 empty] | VV | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 59.35 | [6 empty] | DIL
89 | 979011211R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením | t | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.01 | 2.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,25 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
90 | 979011219R00 | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením | t | 1.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.96 | 1.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,25 |  | 1.25 | [23 empty] | VV | 0
91 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 30.0404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.49 | 14.72 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
92 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 420.5649 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
93 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 30.0404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.942 | 28.3 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
94 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 120.1614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.105 | 12.62 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
95 | 979990107R00 | Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 | t | 30.0404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
96 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_2
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu