Příloha 2a

Specifikace požadavku 1 - Dodávka reagencií vč. výpůjčky analyzátoru pro OKB

- Technické podmínky

Požadované technické podmínky a parametry jsou pro dodavatele závazné, není-li uvedeno jinak. Jejich nedodržení bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek.

K prokázání požadované funkcionality nebo parametru předloží účastník jako součást nabídky příslušný dokument (návod k použití aj.), z něhož bude jasně zřejmé splnění požadavku.

- Všeobecné technické podmínky

- veškerá činidla a přístroj musí být v souladu s evropskou legislativou (Směrnice č. 98/79/ES, nařízení EP a Rady č. 2017/746),

- přístroj musí být nový (nerepasovaný),

- dodavatel předloží dokumentaci potřebnou k řádnému používání dodávaných reagencií a přístroje v českém jazyce a v elektronické podobě,

- dodavatel zajistí na své náklady připojení analyzátoru do middleware resp. LIS, a to v souladu s pravidly pro instalaci IT v Nemocnici Znojmo,

- zadavatel požaduje bezplatné dodání činidel pro zavedení a verifikaci všech metod na novém analyzátoru (po jednom balení reagencií, popř. kalibrátorů od každé metody).

- Podrobné vymezení požadavku na předmět plnění

Níže je uveden seznam požadovaných vyšetření (dále jen portfolio) spolu s předpokládaným počtem testů. Uvedený počet testů je počtem pacientských výsledků (bez kalibrací a kontrol), je pouze orientační a nezavazuje zadavatele k odebrání odpovídajícího množství činidel. Analyzátor musí používat originální reagencie, které jsou validované výrobcem.

| Název vyšetření | Počet za rok | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| C3 | 600 |  |
| C4 | 600 |  |
| Alfa-1-kys. glykoprotein | 580 |  |
| Alfa-1-antitrypsin | 360 |  |
| Alfa-1-mikroglobulin v moči | 210 |  |
| Alfa-2-makroglobulin v moči | 100 |  |
| IgG v moči | 210 |  |
| FLC kappa v séru | 340 |  |
| FLC lambda v séru | 340 |  |
| FLC kappa v moči | 50 |  |
| FLC lambda v moči | 50 |  |

- Specifické požadavky na analyzátor a činidla

- Viz příloha 2c Výzvy

- Požadavky na údržbu a servis analytického systému a ostatních přístrojů

- Dodavatel zajistí servis přístrojů pověřenou servisní organizací s působností v ČR osobami oprávněnými výrobcem, včetně předložení kopií certifikátu o zaškolení servisních techniků.

- V případě závady zahájí dodavatel opravu do 2 pracovních dnů od nahlášení.

- Dodavatel se zavazuje u vypůjčených přístrojů po celou dobu trvání smlouvy o výpůjčce provádět bezplatně (na vlastní náklady) veškerou pravidelnou preventivní údržbu, resp. bezpečnostně technickou kontrolu (BTK), servisní zásahy, verifikace a elektrorevize předepsané výrobcem nebo vyplývajících z platné legislativy. Touto bezplatně prováděnou činností se rozumí práce servisního technika, spotřebované náhradní díly, doprava včetně času stráveného na cestě a vystavení příslušných protokolů.

- Servisní a verifikační protokoly budou přednostně poskytovány v elektronické podobě a budou obsahovat doložku o schopnosti přístroje plnit požadavky pro účely klinické laboratorní diagnostiky.