# **referenční denostupně**

Výchozí období: **1.1. 2022 – 31.12.2022**

Klimatická oblast: Lednice

Referenční teplota tem=13 °C

Průměrná teplota v interiéru tis=19 °C

*Pozn.: Denostupně jsou uvedeny pro potřeby klimatických přepočtů, vnitřní průměrná teplota je zde uvedena pro výpočet °D, nepředstavuje konkrétní teplotu části objektu. V rámci projektu EPC se nepředpokládá změna vnitřních teplot, pokud by ESCO navrhovalo jinou tis, je nutné přepočítat výchozí a normálové období na nový počet °D.*

1. Klimatické podmínky (zdroj dat: TZB-info.cz)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | | | | ***Normál 1961-1990*** |
| Měsíc | te [°C] | d [-] | D20 | *D20* |
| 1 | 1.9 | 31 | 560,20 | *647,30* |
| 2 | 4.9 | 28 | 424,20 | *556,30* |
|  |  |  |  |  |
| 3 | 4,5 | 31 | 481,90 | *477,70* |
| 4 | 8,5 | 30 | 331,90 | *322,60* |
| 5 | 16,8 | 2 | 11,50 | *57,10* |
| 6 | 21,1 | 0 | 0,00 | *0,00* |
| 7 | 21,6 | 0 | 0,00 | *0,00* |
| 8 | 21,7 | 0 | 0,00 | *0,00* |
| 9 | 14,2 | 12 | 109,10 | *21,50* |
| 10 | 11,4 | 28 | 243,60 | *319,30* |
| 11 | 5,4 | 30 | 436,90 | *467,70* |
| 12 | 1,5 | 31 | 572,30 | *591,60* |
| **Celkem** | **11,2** | **223** | **2948,4** | ***3461,1*** |