# **referenční spotřeby za rok 2022**

**AREÁL NEMOCNICE BŘECLAV**

Areál nemocnice má pouze jedno odběrné místo a jedno fakturační měřidlo pro elektrickou energii i odběr zemního plynu. Dále má areál nemocnice několik podružných měřidel jak elektrické energie, tak tepla. Toto podrobnější členění měření tepla a el. energie je dále rozpracováno do výchozího stavu tak aby došlo k nejpřesnějšímu vyčíslení spotřeb v jednotlivých budovách.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIE SPOTŘEBY ENERGIE** | | | | | | |
| **Název energonositele:** | **Elektřina ze sítě** | | **Zemní plyn** | | **Celkem** | |
| **Odběrné místo č.:** | JM\_169 Nemocnice Břeclav, p.o. U Nemocnice 3066/1 Břeclav | | U Nemocnice 3066/1 | | **—** | |
| **Dodavatel:** | CEJIZA, s.r.o. | | CEJIZA, s.r.o. | |
| **Historie spotřeby energie** | **MWh/rok** | **tis. Kč/rok** | **MWh/rok** | **tis. Kč/rok** | **MWh/rok** | **tis. Kč/rok** |
| **Celkem rok 2022** | 1861,7 | 8260,9 | 10375,5 | 15606,5 | 12237,2 | 23867,3 |
| leden | 210,5 | 895,8 | 1346,0 | 1949,4 | 1556,5 | 2845,3 |
| únor | 133,1 | 623,7 | 1084,0 | 1590,5 | 1217,1 | 2214,2 |
| březen | 136,0 | 632,3 | 1181,9 | 1724,3 | 1317,9 | 2356,6 |
| duben | 122,8 | 573,6 | 901,5 | 1340,4 | 1024,3 | 1914,0 |
| květen | 181,6 | 777,3 | 490,8 | 778,2 | 672,3 | 1555,5 |
| červen | 232,5 | 1014,2 | 308,0 | 653,8 | 540,6 | 1668,1 |
| červenec | 258,2 | 1113,2 | 418,1 | 678,7 | 676,3 | 1791,9 |
| srpen | 273,3 | 1157,1 | 408,4 | 665,5 | 681,7 | 1822,5 |
| září | 148,9 | 670,6 | 589,2 | 912,9 | 738,1 | 1583,5 |
| říjen | 79,9 | 352,5 | 875,5 | 1304,9 | 955,4 | 1657,4 |
| listopad | 48,2 | 248,9 | 1230,5 | 1790,9 | 1278,7 | 2039,7 |
| prosinec | 36,7 | 201,8 | 1541,7 | 2216,9 | 1578,5 | 2418,7 |

Ceny uvedeny bez DPH

**UBYTOVNA**

U ubytovny je pouze jedno odběrné místo a jedno fakturační měřidlo pro elektrickou energii i odběr zemního plynu. Podrobnější členění spotřeb tedy posudek dále neuvádí.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HISTORIE SPOTŘEBY ENERGIE** | | | | | | |
| **Název energonositele:** | **Elektřina ze sítě** | | **Zemní plyn** | | **Celkem** | |
| **Odběrné místo č.:** | JM\_169 Nemocnice Břeclav | | 0790251066 | | **—** | |
| **Dodavatel:** | CEJIZA, s.r.o. | | CEJIZA, s.r.o. | |
| **Historie spotřeby energie** | **MWh/rok** | **tis. Kč/rok** | **MWh/rok** | **tis. Kč/rok** | **MWh/rok** | **tis. Kč/rok** |
| **Celkem rok 2022** | 65,5 | 376,8 | 451,921 | 784,592 | 517,4 | 1161,4 |
| leden | 6,6 | 37,8 | X | X | X | X |
| únor | 5,6 | 32,9 | X | X | X | X |
| březen | 5,9 | 34,3 | X | X | X | X |
| duben | 5,3 | 31,6 | X | X | X | X |
| květen | 5,2 | 30,7 | X | X | X | X |
| červen | 4,7 | 28,0 | X | X | X | X |
| červenec | 4,9 | 29,6 | X | X | X | X |
| srpen | 5,2 | 30,8 | X | X | X | X |
| září | 5,4 | 31,9 | X | X | X | X |
| říjen | 5,4 | 29,0 | X | X | X | X |
| listopad | 5,5 | 29,1 | X | X | X | X |
| prosinec | 5,8 | 31,0 | X | X | X | X |

Ceny uvedeny bez DPH

**REFERENČNÍ CENY PRO AREÁL A UBYTOVNU**

Zadavatel pro první předběžnou nabídku stanoví následující referenční ceny za měrnou jednotku spotřebované energie. Zároveň upozorňujeme, že se níže uvedené hodnoty mohou v průběhu veřejné zakázky měnit s ohledem na vývoj na světových trzích.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Elektrická energie: | 4780 Kč/MWh |
| Plyn: | 1820 Kč/MWh |