## Provozní hodiny
Provozní hodiny
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Hodiny KGJ1 | poč. | kon. | Hodiny KGJ2 | Celkové hodiny
| hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod.
leden | 0 | 243 | 243 | 0 | 151 | 151 | 394
únor | 243 | 661 | 418 | 151 | 576 | 425 | 843
březen | 661 | 1054 | 393 | 576 | 1027 | 451 | 844
duben | 1054 | 1476 | 422 | 1027 | 1479 | 452 | 874
květen | 1476 | 1799 | 323 | 1479 | 1728 | 249 | 572
červen | 1799 | 1968 | 169 | 1728 | 1994 | 266 | 435
červenec | 1968 | 2172 | 204 | 1994 | 2315 | 321 | 525
srpen | 2172 | 2458 | 286 | 2315 | 2543 | 228 | 514
září | 2458 | 2847 | 389 | 2543 | 2803 | 260 | 649
říjen | 2847 | 3434 | 587 | 2803 | 3433 | 630 | 1217
listopad | 3434 | 4177 | 743 | 3433 | 4173 | 740 | 1483
prosinec | 4177 | 4876 | 699 | 4173 | 4884 | 711 | 1410
|  |  | 4876 |  |  | 4884 | 813.3333
Provozní hodiny
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Hodiny KGJ1 | poč. | kon. | Hodiny KGJ2 | Celkové hodiny
| hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod.
leden | 4876 | 5424 | 548 | 4884 | 5436 | 552 | 1100
únor | 5424 | 6078 | 654 | 5436 | 6071 | 635 | 1289
březen | 6078 | 6815 | 737 | 6071 | 6782 | 711 | 1448
duben | 6815 | 7489 | 674 | 6782 | 7469 | 687 | 1361
květen | 7489 | 8005 | 516 | 7469 | 8037 | 568 | 1084
červen | 8005 | 8457 | 452 | 8037 | 8430 | 393 | 845
červenec | 8457 | 8858 | 401 | 8430 | 8859 | 429 | 830
srpen | 8858 | 9327 | 469 | 8859 | 9329 | 470 | 939
září | 9327 | 9785 | 458 | 9329 | 9777 | 448 | 906
říjen | 9785 | 10435 | 650 | 9777 | 10430 | 653 | 1303
listopad | 10435 | 11152 | 717 | 10430 | 11147 | 717 | 1434
prosinec | 11152 | 11920 | 768 | 11147 | 11768 | 621 | 1389
|  |  | 7044 |  |  | 6884 | 1160.6667

## Spotřeba plynu
Spotřeba plynu
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Plyn KGJ1 | poč. | kon. | Plyn KGJ2 | Spotřeba plynu
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 0 | 6623 | 6623 | 0 | 4182 | 4182 | 10805
únor | 6623 | 19312 | 12689 | 4182 | 16569 | 12387 | 25076
březen | 19312 | 31679 | 12367 | 16569 | 29969 | 13400 | 25767
duben | 31679 | 44562 | 12883 | 29969 | 43335 | 13366 | 26249
květen | 44562 | 54823 | 10261 | 43335 | 51202 | 7867 | 18128
červen | 54823 | 60787 | 5964 | 51202 | 60585 | 9383 | 15347
červenec | 60787 | 68031 | 7244 | 60585 | 71980 | 11395 | 18639
srpen | 68031 | 78189 | 10158 | 71980 | 80079 | 8099 | 18257
září | 78189 | 92048 | 13859 | 80079 | 89363 | 9284 | 23143
říjen | 92048 | 112304 | 20256 | 89363 | 110591 | 21228 | 41484
listopad | 112304 | 137401 | 25097 | 110591 | 135378 | 24787 | 49884
prosinec | 137401 | 160555 | 23154 | 135378 | 159418 | 24040 | 47194
|  |  | 160555 |  |  | 159418 | 319973
Spotřeba plynu
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Plyn KGJ1 | poč. | kon. | Plyn KGJ2 | Spotřeba plynu
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 160555 | 178758 | 18203 | 159418 | 177833 | 18415 | 36618
únor | 178758 | 200539 | 21781 | 177833 | 198571 | 20738 | 42519
březen | 200539 | 225663 | 25124 | 198571 | 221857 | 23286 | 48410
duben | 225663 | 248929 | 23266 | 221857 | 243926 | 22069 | 45335
květen | 248929 | 266797 | 17868 | 243926 | 261978 | 18052 | 35920
červen | 266797 | 282746 | 15949 | 261978 | 275524 | 13546 | 29495
červenec | 282746 | 296812 | 14066 | 275524 | 290633 | 15109 | 29175
srpen | 296812 | 313092 | 16280 | 290633 | 306770 | 16137 | 32417
září | 313092 | 328963 | 15871 | 306770 | 322436 | 15666 | 31537
říjen | 328963 | 351269 | 22306 | 322436 | 344651 | 22215 | 44521
listopad | 351269 | 376498 | 25229 | 344651 | 368589 | 23938 | 49167
prosinec | 376498 | 402860 | 26362 | 368589 | 389079 | 20490 | 46852
|  |  | 242305 |  |  | 229661 | 39330.5

## Dodávka EE
Dodávka EE do nemocnice
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba EE
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 0 | 23171 | 23171 | 0 | 4723 | 4723 | 27894
únor | 23171 | 70689 | 47518 | 4723 | 60730 | 60730 | 108248
březen | 70689 | 116651 | 45962 | 60730 | 110012 | 49282 | 95244
duben | 116651 | 163655 | 47004 | 110012 | 158283 | 48271 | 95275
květen | 163655 | 201417 | 37762 | 158283 | 187253 | 28970 | 66732
červen | 201417 | 223911 | 22494 | 187253 | 222846 | 35593 | 58087
červenec | 223911 | 251164 | 27253 | 222846 | 265940 | 43094 | 70347
srpen | 251164 | 288933 | 37769 | 265940 | 296451 | 30511 | 68280
září | 288933 | 340687 | 51754 | 296451 | 331345 | 34894 | 86648
říjen | 340687 | 416817 | 76130 | 331345 | 410737 | 79392 | 155522
listopad | 416817 | 511643 | 94826 | 410737 | 504548 | 93811 | 188637
prosinec | 511643 | 598993 | 87350 | 504548 | 595991 | 91443 | 178793
|  |  | 598993 |  |  | 600714 | 1199707
Dodávka EE do nemocnice
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba EE
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 598993 | 668469 | 69476 | 595991 | 666536 | 70545 | 140021
únor | 668469 | 752368 | 83899 | 666536 | 746064 | 79528 | 163427
březen | 752368 | 848247 | 95879 | 746064 | 833583 | 87519 | 183398
duben | 848247 | 937789 | 89542 | 833583 | 916510 | 82927 | 172469
květen | 937789 | 1006760 | 68971 | 916510 | 984254 | 67744 | 136715
červen | 6760 | 66379 | 59619 | 984254 | 1034473 | 50219 | 109838
červenec | 66379 | 118998 | 52619 | 34473 | 90938 | 56465 | 109084
srpen | 118998 | 179849 | 60851 | 90938 | 150956 | 60018 | 120869
září | 179849 | 239109 | 59260 | 150956 | 209466 | 58510 | 117770
říjen | 239109 | 322818 | 83709 | 209466 | 292439 | 82973 | 166682
listopad | 322818 | 418279 | 95461 | 292439 | 381955 | 89516 | 184977
prosinec | 418279 | 518859 | 100580 | 381955 | 460223 | 78268 | 178848
|  |  | 919866 |  |  | 864232 | 1784098

## Spotřeba EE KGJ
Vlastní spotřeba KGJ
KGJ
| 1 | 2 | SUM
2022 | Spotřeba KGJ | Spotřeba KGJ | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh
leden | 555 | 10444 | 10999
únor | -422 | -43615 | -44037
březen | 693 | 743 | 1436
duben | 744 | 775 | 1519
květen | 630 | 491 | 1121
červen | 366 | 590 | 956
červenec | 457 | 734 | 1191
srpen | 660 | 526 | 1186
září | 758 | 511 | 1269
říjen | 1204 | 1148 | 2352
listopad | 1176 | 1266 | 2442
prosinec | 1231 | 1210 | 2441
| 8052 | -25177 | -1427.0833
Vlastní spotřeba KGJ
KGJ
| 1 | 2 | SUM
2023 | Spotřeba KGJ | Spotřeba KGJ | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh
leden | 979 | 953 | 1932
únor | 1139 | 1086 | 2225
březen | 1337 | 1264 | 2601
duben | 1234 | 1222 | 2456
květen | 996 | 1066 | 2062
červen | 973 | 865 | 1838
červenec | 928 | 1023 | 1951
srpen | 1041 | 1066 | 2107
září | 999 | 998 | 1997
říjen | 1275 | 1284 | 2559
listopad | 1324 | 1207 | 2531
prosinec | 1362 | 911 | 2273
| 13587 | 12945 | 2211

## Svorko EE včetně vlast.spotřeby
Výroba elektřiny včetně vlastní spotřeby(svorková)
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 0 | 23726 | 23726 | 0 | 15167 | 15167 | 38893
únor | 23726 | 70822 | 47096 | 15167 | 32282 | 17115 | 64211
březen | 70822 | 117477 | 46655 | 32282 | 82307 | 50025 | 96680
duben | 117477 | 165225 | 47748 | 82307 | 131353 | 49046 | 96794
květen | 165225 | 203617 | 38392 | 131353 | 160814 | 29461 | 67853
červen | 203617 | 226477 | 22860 | 160814 | 196997 | 36183 | 59043
červenec | 226477 | 254187 | 27710 | 196997 | 240825 | 43828 | 71538
srpen | 254187 | 292616 | 38429 | 240825 | 271862 | 31037 | 69466
září | 292616 | 345128 | 52512 | 271862 | 307267 | 35405 | 87917
říjen | 345128 | 422462 | 77334 | 307267 | 387807 | 80540 | 157874
listopad | 422462 | 518464 | 96002 | 387807 | 482884 | 95077 | 191079
prosinec | 518464 | 607045 | 88581 | 482884 | 575537 | 92653 | 181234
|  |  | 607045 |  |  | 575537 | 98548.5
Výroba elektřiny včetně vlastní spotřeby(svorková)
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 607045 | 677500 | 70455 | 575537 | 647035 | 71498 | 141953
únor | 677500 | 762538 | 85038 | 647035 | 727649 | 80614 | 165652
březen | 762538 | 859754 | 97216 | 727649 | 816432 | 88783 | 185999
duben | 859754 | 950530 | 90776 | 816432 | 900581 | 84149 | 174925
květen | 950530 | 1020497 | 69967 | 900581 | 969391 | 68810 | 138777
červen | 20497 | 81089 | 60592 | 969391 | 1020475 | 51084 | 111676
červenec | 81089 | 134636 | 53547 | 20475 | 77963 | 57488 | 111035
srpen | 134636 | 196528 | 61892 | 77963 | 139047 | 61084 | 122976
září | 196528 | 256787 | 60259 | 139047 | 198555 | 59508 | 119767
říjen | 256787 | 341771 | 84984 | 198555 | 282812 | 84257 | 169241
listopad | 341771 | 438556 | 96785 | 282812 | 373535 | 90723 | 187508
prosinec | 438556 | 540498 | 101942 | 373535 | 452714 | 79179 | 181121
|  |  | 933453 |  |  | 877177 | 150885.8333

## Výroba tepla
Výroba tepla
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | Výroba tepla
| (GJ) | (GJ) | GJ | (GJ) | (GJ) | GJ | GJ
leden | 0 | 154 | 154 | 0 | 97 | 97 | 251
únor | 154 | 445 | 291 | 97 | 383 | 286 | 577
březen | 445 | 728 | 283 | 383 | 693 | 310 | 593
duben | 728 | 1022 | 294 | 693 | 1000 | 307 | 601
květen | 1022 | 1253 | 231 | 1000 | 1177 | 177 | 408
červen | 1253 | 1386 | 133 | 1177 | 1386 | 209 | 342
červenec | 1386 | 1548 | 162 | 1386 | 1641 | 255 | 417
srpen | 1548 | 1773 | 225 | 1641 | 1821 | 180 | 405
září | 1773 | 2080 | 307 | 1821 | 2027 | 206 | 513
říjen | 2080 | 2535 | 455 | 2027 | 2506 | 479 | 934
listopad | 2535 | 3109 | 574 | 2506 | 3074 | 568 | 1142
prosinec | 3109 | 3640 | 531 | 3074 | 3624 | 550 | 1081
|  |  | 3640 |  |  | 3624 | 7264
Výroba tepla
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | Výroba tepla
| (GJ) | (GJ) | GJ | (GJ) | (GJ) | GJ | GJ
leden | 3640 | 4062 | 422 | 3624 | 4049 | 425 | 847
únor | 4062 | 4571 | 509 | 4049 | 4534 | 485 | 994
březen | 4571 | 5148 | 577 | 4534 | 5071 | 537 | 1114
duben | 5148 | 5681 | 533 | 5071 | 5582 | 511 | 1044
květen | 5681 | 6091 | 410 | 5582 | 6000 | 418 | 828
červen | 6091 | 6447 | 356 | 6000 | 6302 | 302 | 658
červenec | 6447 | 6764 | 317 | 6302 | 6642 | 340 | 657
srpen | 6764 | 7132 | 368 | 6642 | 7007 | 365 | 733
září | 7132 | 7491 | 359 | 7007 | 7360 | 353 | 712
říjen | 7491 | 7998 | 507 | 7360 | 7863 | 503 | 1010
listopad | 7998 | 8570 | 572 | 7863 | 8406 | 543 | 1115
prosinec | 8570 | 9176 | 606 | 8406 | 8869 | 463 | 1069
|  |  | 5536 |  |  | 5245 | 898.4167