## ProdKotAlbSal
UBYTOVNA - Prodejna, Kotelna, ALBA, Saleta
1998 | Kotelna | ALBA |  | Saleta | Prodejna | Kotelna | ALBA |  | Saleta | Prodejna | Celkem | bez prodejny | bez P a Kot
| Spotřeba | Stav (*3násobitel) |  | Stav | Stav | Spotřeba | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kW | Dení | Noční | kWh | kWh | kW | den | noc | kW | kW | kW | kW | kW
leden | 20771 | 53020 | 37146 | kWh: 48375; kW: 0
únor | 22133 | 54114 | 37478 |  | 48510 | 1362 | 6564 | 1992 |  | 135 | 10053 | 9918 | 8556
březen | 23917 | 55416 | 37888 |  | 48639 | 1784 | 7812 | 2460 |  | 129 | 12185 | 12056 | 10272
duben | 25084 | 56520 | 38278 |  | 48770 | 1167 | 6624 | 2340 |  | 131 | 10262 | 10131 | 8964
květen | 26018 | 57685 | 38684 |  | 48911 | 934 | 6990 | 2436 |  | 141 | 10501 | 10360 | 9426
červen | 26828 | 58726 | 39056 |  | 48935 | 810 | 6246 | 2232 |  | 24 | 9312 | 9288 | 8478
červenec | 27737 | 59867 | 39472 |  | 49055 | 909 | 6846 | 2496 |  | 120 | 10371 | 10251 | 9342
srpen | 28506 | 60855 | 39835 |  | 49170 | 769 | 5928 | 2178 |  | 115 | 8990 | 8875 | 8106
září | 29237 | 62074 | 40252 |  | 49355 | 731 | 7314 | 2502 |  | 185 | 10732 | 10547 | 9816
říjen | 30528 | 63281 | 40630 |  | 49452 | 1291 | 7242 | 2268 |  | 97 | 10898 | 10801 | 9510
listopad | 32355 | 64696 | 41036 | 6990 | 49580 | 1827 | 8490 | 2436 |  | 128 | 12881 | 12753 | 10926
prosinec | 34163 | 66095 | 41427 | 7024 | 49839 | 1808 | 8394 | 2346 | 34 | 259 | 12841 | 12582 | 10774
[11 empty] | 119026 | 117562 | 104170
UBYTOVNA - Prodejna, Kotelna, ALBA, Saleta |  |  |  | noc: C2; kW: C3; kW: C4; kW: C1
1999 | Prodejna |  | Kotelna | ALBA 6x pak 3x |  | Saleta |  | Kotelna | ALBA |  | Saleta | Celkem | bez kotelny
| Stav | Spotřeba | Stav | Stav |  | Stav |  | Spotřeba | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | Dení | Noční | kWh |  | kW | den | noc | kW | kW | kW
leden |  |  | 36053 | 67590 | 41843 | 7077 |  | 1890 | 8970 | 2496 | 53 | 13409 | 11519
únor |  | 0 | 37769 | 68838 | 42209 | 7109 |  | 1716 | 7488 | 2196 | 32 | 11432 | 9716
březen |  | 0 | 39303 | 70026 | 42678 | 7140 |  | 1534 | 7128 | 2814 | 31 | 11507 | 9973
duben |  | 0 | 40403 | 71105 | 42936 | 7166 |  | 1100 | 6474 | 1548 | 26 | 9148 | 8048
květen |  | 0 | 41335 | 72304 | 43351 | 7193 |  | 932 | 7194 | 2490 | 27 | 10643 | 9711
červen |  | 0 | 42000 | 73353 | 43735 | 7221 |  | 665 | 6294 | 2304 | 28 | 9291 | 8626
červenec |  | 0 | 68940 | 648 | 247 | 7224 |  | 639 | 6114 | 2358 | 3 | 9114 | 8475
srpen |  | 50596 | 69680 | 2802 | 1030 | 7226 |  | 740 | 6462 | 2349 | 2 | 9553 | 8813
září |  | zrušen | 70364 | 4878 | 1760 | 7227 |  | 684 | 6228 | 2190 | 1 | 9103 | 8419
říjen |  |  | 71657 | 7380 | 2507 | 7227 |  | 1293 | 7506 | 2241 | 0 | 11040 | 9747
listopad |  |  | 73217 | 9813 | 3213 | 7227 |  | 1560 | 7299 | 2118 | 0 | 10977 | 9417
prosinec |  |  | 75074 | 12609 | 4061 | 7232 |  | 1857 | 8388 | 2544 | 5 | 12794 | 10937
Spotřeba červenec |  |  | 639 | kWh: 1358; kWh: 497; kW: 3
|  |  | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 14610 | 85545 | 27648 | 208 | 128011 | 113401
Dne 20. 7. 1999 Výměna elektroměrů ubytovna a kotelna
kotelna | starý elektroměr stav |  |  | kWh: 42420 kWh
| nový elektroměr |  | stav | kWh: 68721 kWh
vč. O2435590
Ubytovna | starý elektroměr stav |  |  | kWh: VT 74056 kWh
NT 44001 kWh
| nový elektroměr |  | stav | kWh: VT 99993 kWh
NT OOO16 kWh
vč. O4494918
Pozor násobitel 3x !!!
UBYTOVNA - Prodejna, Kotelna, ALBA, Saleta
2000 | Kotelna | ALBA |  | Saleta | Prodejna Michna |  |  |  | Kotelna 1x | ALBA 3x |  | Saleta 1x | Celkem | Bez kot
| Stav | Stav |  | Stav | Poč. stav | Kon. stav | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | Dení | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | den | noc | kW | kW | kW
leden | 76639 | 15152 | 4733 | 7302 |  |  |  |  | 1565 | 7629 | 2016 | 70 | 11280 | 9715
únor | 78301 | 17731 | 5517 | 7306 |  |  |  |  | 1662 | 7737 | 2352 | 4 | 11755 | 10093
březen | 79931 | 20132 | 6326 | 7368 |  |  |  |  | 1630 | 7203 | 2427 | 62 | 11322 | 9692
duben | 80862 | 22191 | 7057 | kWh: zrušen; kW: 931; kW: 6177; kW: 2193; kW: 9301 | 8370
květen | 81606 | 24223 | 7792 | kW: 744; kW: 6096; kW: 2205; kW: 9045 | 8301
červen | 82374 | 26318 | 8617 | kW: 768; kW: 6285; kW: 2475; kW: 0; kW: 9528 | 8760
červenec | 83066 | 28353 | 9365 |  | 36179 | 36194 | 15 |  | 692 | 6105 | 2244 | 0 | 9041 | 8349 | 9041
srpen | 83739 | 30318 | 10213 |  | 36194 | 36194 | 0 |  | 673 | 5895 | 2544 | 0 | 9112 | 8439 | 9112
září | 84459 | 32667 | 10967 |  | 36194 | 36195 | 1 |  | 720 | 7047 | 2262 | 0 | 10029 | 9309 | 10029
říjen | 85523 | 35025 | 11732 |  | 36195 | 36196 | 1 |  | 1064 | 7074 | 2295 | 0 | 10433 | 9369
listopad | 86858 | 37541 | 12466 |  | 36196 | 36196 | 0 |  | 1335 | 7548 | 2202 | 0 | 11085 | 9750
prosinec | 88605 | 40586 | 13366 |  | 36196 | 36196 | 0 |  | 1747 | 9135 | 2700 | 0 | 13582 | 11835
| 6 | 1 | 1 | kWh: 1; kW: 125513 | 111982
13. července proveden
první odečet 36179 kWh
UBYTOVNA - Prodejna, Kotelna, ALBA, Saleta
2001 | Kotelna | ALBA |  | kWh: Prodejna Michna; kW: Kotelna 1x; kW: ALBA 3x; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Stav |  | Poč. stav | Kon. stav | Spotřeba |  |  | Spotřeba | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | Dení | Noční | kWh | kWh | kWh |  |  | kW | den | noc | kW | kW
leden | 90232 | 43306 | 14143 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1627 | 8160 | 2331 | 12118 | 10491
únor | 91860 | 46026 | 14919 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1628 | 8160 | 2328 | 12116 | 10488
březen | 93235 | 48325 | 15661 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1375 | 6897 | 2226 | 10498 | 9123
duben | 94429 | 50729 | 16455 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1194 | 7212 | 2382 | 10788 | 9594
květen | 95045 | 52754 | 17144 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 616 | 6075 | 2067 | 8758 | 8142
červen | 95681 | 54794 | 17870 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 636 | 6120 | 2178 | 8934 | 8298
červenec | 96405 | 57172 | 18726 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 724 | 7134 | 2568 | 10426 | 9702
srpen | 97073 | 59538 | 19606 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 668 | 7098 | 2640 | 10406 | 9738
září | 97934 | 62019 | 20363 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 861 | 7443 | 2271 | 10575 | 9714
říjen | 99144 | 64751 | 21192 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1210 | 8196 | 2487 | 11893 | 10683
listopad | 100601 | 67295 | 21830 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1457 | 7632 | 1914 | 11003 | 9546
prosinec | 102232 | 70126 | 22554 | 36196 | 36196 | 0 |  |  | 1631 | 8493 | 2172 | 12296 | 10665
| 6 | 1 | 1 | kWh: 1; kW: 13627; kW: 88620; kW: 27564; kW: 129811
UBYTOVNA - Prodejna, Kotelna, ALBA, Saleta
2002 | Kotelna | ALBA |  | kWh: Prodejna Vlček; den: Český rádiomobil; kW: Kotelna 1x; kW: ALBA 3x | Celkem | Bez kot
| Stav | Stav |  | Poč. stav | Kon. stav | Spotřeba | Poč. stav | Kon. stav | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba |  | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | Dení | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh |  | kW | den | noc | kW | kW
leden |  |  |  | kWh: 36196; kWh: 36196; kW: 0 | 0 | 0
únor | 5564 | 75647 | 24298 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 3332 | 16563 | 5232 | 25127 | 21795
březen | 6993 | 77828 | 24967 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 1429 | 6543 | 2007 | 9979 | 8550
duben | 7893 | 80353 | 25778 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 900 | 7575 | 2433 | 10908 | 10008
květen | 8564 | 82617 | 26496 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 671 | 6792 | 2154 | 9617 | 8946
červen | 9102 | 84537 | 27162 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 538 | 5760 | 1998 | 8296 | 7758
červenec | 9757 | 86837 | 28026 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 655 | 6900 | 2592 | 10147 | 9492
srpen | 10449 | 89437 | 28906 | 36196 | 36196 | 0 |  |  |  |  | 692 | 7800 | 2640 | 11132 | 10440
září | 11326 | 91824 | 29641 | 36196 | 36196 | 0 | 21 | 541 | 520 |  | 877 | 7161 | 2205 | 10243 | 9366
říjen | 12811 | 94552 | 30443 | 36196 | 36196 | 0 | 541 | 1254 | 713 |  | 1485 | 8184 | 2406 | 12075 | 10590
listopad | 14340 | 97219 | 31180 | 36196 | 36325 | 129 | 1254 | 1893 | 639 |  | 1529 | 8001 | 2211 | 11741 | 10212
prosinec | 16481 | 100375 | 32156 | 36325 | 36494 | 169 | 1893 | 2637 | 744 |  | 2141 | 9468 | 2928 | 14537 | 12396
| 6 | 1 | 1 | [10 empty] | 133802 | bar: kWh
28821
2003 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 18180 | 1699 | 103131 | 8268 | 32953 | 2391 | 36543 | 49 | 3266 | 629 | 12358 | 10659
únor | 19800 | 1620 | 105800 | 8007 | 33700 | 2241 | 36583 | 40 | 3866 | 600 | 11868 | 10248
březen | 20888 | 1088 | 107561 | 5283 | 34285 | 1755 | 36604 | 21 | 4381 | 515 | 8126 | 7038
duben | 22191 | 1303 | 109287 | 5178 | 35212 | 2781 | 36617 | 13 | 5162 | 781 | 9262 | 7959
květen | 22983 | 792 | 112372 | 9255 | 36043 | 2493 | 36645 | 28 | 5894 | 732 | 12540 | 11748
červen | 23602 | 619 | 114449 | 6231 | 36719 | 2028 | 36658 | 13 | 6548 | 654 | 8878 | 8259
červenec | 24376 | 774 | 116761 | 6936 | 37576 | 2571 | 36694 | 36 | 7334 | 786 | 10281 | 9507
srpen | 25151 | 775 | 119073 | 6936 | 38433 | 2571 | 36731 | 37 | 8121 | 787 | 10282 | 9507
září | 26042 | 891 | 121670 | 7791 | 39318 | 2655 | 36799 | 68 | 8868 | 747 | 11337 | 10446
říjen | 26850 | 808 | 124200 | 7590 | 40200 | 2646 | 36850 | 51 | 9600 | 732 | 11044 | 10236
listopad | 29173 | 2323 | 126733 | 7599 | 41066 | 2598 | 36910 | 60 | 10350 | 750 | 12520 | 10197
prosinec | 31496 | 2323 | 129736 | 9009 | 41748 | 2046 | 37204 | 294 | 11000 | 650 | 13378 | 11055
| 6 |  | 1 | bar: kWh to kW
2004 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 33605 | 2109 | 132358 | 7866 | 42511 | 2289 | 37267 | 63 | 11579 | 579 | 12264 | 10155
únor | 35605 | 2000 | 134651 | 6879 | 43250 | 2217 | 37380 | 113 | 12079 | 500 | 11096 | 9096
březen | 36605 | 1000 | 136317 | 4998 | 43900 | 1950 | 37430 | 50 | 12579 | 500 | 7948 | 6948
duben | 38759 | 2154 | 139823 | 10518 | 44889 | 2967 | 38049 | 619 | 14128 | 1549 | 15639 | 13485
květen | 40159 | 1400 | 142393 | 7710 | 45771 | 2646 | 38343 | 294 | 15278 | 1150 | 11756 | 10356
červen | 41559 | 1400 | 144500 | 6321 | 46600 | 2487 | 38643 | 300 | 16278 | 1000 | 10208 | 8808
červenec | 41831 | 272 | 146006 | 4518 | 47247 | 1941 | 38643 | 0 | 17207 | 929 | 6731 | 6459
srpen | 42958 | 1127 | 148186 | 6540 | 48051 | 2412 | 38643 | 0 | 18257 | 1050 | 10079 | 8952
září | 43906 | 948 | 150367 | 6543 | 48855 | 2412 | 38669 | 26 | 19307 | 1050 | 9903 | 8955
říjen | 45675 | 1769 | 152864 | 7491 | 49627 | 2316 | 39068 | 399 | 20276 | 969 | 11576 | 9807
listopad | 48234 | 2559 | 155754 | 8670 | 50509 | 2646 | 39557 | 489 | 21353 | 1077 | 13875 | 11316
prosinec | 50028 | 1794 | 157790 | 6108 | 51149 | 1920 | 39932 | 375 | 22107 | 754 | 9822 | 8028
|  |  |  | 84162 |  | 28203 |  |  |  |  | 130897 | 112365
2005 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 52105 | 2077 | 160067 | 6831 | 51839 | 2070 | 39995 | 63 | 22978 | 871 | 10978 | 8901
únor | 54183 | 2078 | 162344 | 6831 | 52530 | 2073 | 40646 | 651 | 23849 | 871 | 10982 | 8904
březen | 56409 | 2226 | 164664 | 6960 | 53358 | 2484 | 41023 | 377 | 24923 | 1074 | 11670 | 9444
duben | 57688 | 1279 | 166470 | 5418 | 54002 | 1932 | 41335 | 312 | 25798 | 875 | 8629 | 7350
květen | 58822 | 1134 | 168445 | 5925 | 54727 | 2175 | 41513 | 178 | 26847 | 1049 | 9234 | 8100
červen | 59922 | 1100 | 170445 | 6000 | 55472 | 2235 | 41683 | 170 | 27847 | 1000 | 9335 | 8235
červenec | 60690 | 768 | 172490 | 6135 | 56290 | 2454 | 41741 | 58 | 29172 | 1325 | 9357 | 8589
srpen | 61621 | 931 | 174490 | 6000 | 57090 | 2400 | 41876 | 135 | 30172 | 1000 | 9331 | 8400
září | 62521 | 900 | 176490 | 6000 | 57890 | 2400 | 41976 | 100 | 31172 | 1000 | 9300 | 8400
říjen | 64156 | 1635 | 178074 | 4752 | 58257 | 1101 | 42339 | 363 | 32015 | 843 | 7488 | 5853
listopad | 66299 | 2143 |  | -534222 |  | -174771 | 42718 | 379 | 33104 | 1089 | -706850 | -708993
prosinec | 68443 | 2144 |  | 0 |  | 0 | 42977 | 259 | 33854 | 750 | 2144 | 0
2006 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 70773 | 2330 | 493 | 1479 | 167 | 501 | 43289 | 312 | 34793 | 939 | 4310 | 1980
únor | 72973 | 2200 |  | -1479 |  | -501 | 43589 | 300 | 35600 | 807 | 220 | -1980
březen | 75173 | 2200 |  | 0 |  | 0 | 43889 | 300 | 36500 | 900 | 2200 | 0 |  | květen
duben | 76460 | 1287 |  | 0 |  | 0 | 43889 | 0 | 37557 | 1057 | 1287 | 0 |  | 1274
květen | 77646 | 1186 |  | 0 |  | 0 | 44051 | 162 | 38553 | 996 | 1186 | 0 |  | 442
červen | 78883 | 1237 |  | 0 |  | 0 | 44203 | 152 | 39699 | 1146 | 1237 | 0 |  | 1716
červenec | 79809 | 926 |  | 0 |  | 0 | 44334 | 131 | 40699 | 1000 | 926 | 0
srpen | 80739 | 930 |  | 0 |  | 0 | 44464 | 130 | 41699 | 1000 | 930 | 0
září | 81639 | 900 |  | 0 |  | 0 | 44564 | 100 | 42699 | 1000 | 900 | 0
říjen | 83240 | 1601 |  | 0 |  | 0 | 44900 | 336 | 43600 | 901 | 1601 | 0
listopad | 85540 | 2300 |  | 0 |  | 0 | 45280 | 380 | 44600 | 1000 | 2300 | 0 | 17097
prosinec | 87658 | 2118 |  | 0 |  | 0 | 45402 | 122 | 45782 | 1182 | 2118 | 0
2007 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 89663 | 2005 | 493 | 1479 | 167 | 501 | 45625 | 223 | 46703 | 921 | 3985 | 1980
únor | 91863 | 2200 |  | -1479 |  | -501 | 45775 | 150 | 47703 | 1000 | 220 | -1980
březen | 93863 | 2000 |  | 0 |  | 0 | 45925 | 150 | 48703 | 1000 | 2000 | 0
duben | 95163 | 1300 |  | 0 |  | 0 | 46000 | 75 | 49703 | 1000 | 1300 | 0
květen | 96072 | 909 |  | 0 |  | 0 | 46450 | 450 | 50658 | 955 | 909 | 0
červen | 97072 | 1000 |  | 0 |  | 0 | 46650 | 200 | 51658 | 1000 | 1000 | 0
červenec | 98176 | 1104 |  | 0 |  | 0 | 46768 | 118 | 52658 | 1000 | 1104 | 0
srpen | 99373 | 1197 |  | 0 |  | 0 | 46968 | 200 | 53825 | 1167 | 1197 | 0
září | 100571 | 1198 |  | 0 |  | 0 | 47149 | 181 | 54992 | 1167 | 1198 | 0
říjen | 102368 | 1797 |  | 0 |  | 0 | 47428 | 279 | 55957 | 965 | 1797 | 0
listopad | 104650 | 2282 |  | 0 |  | 0 | 47778 | 350 | 56957 | 1000 | 2282 | 0
prosinec | 106750 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 47928 | 150 | 57957 | 1000 | 2100 | 0
2008 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden |  | -106750 |  | 0 |  | 0 | 48197 | 269 | 2774 | -55183 | -106750 | 0
únor |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48460 | 263 |  | -2774 | 0 | 0
březen |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48717 | 257 |  | 0 | 0 | 0
duben |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 48817 | 100 |  | 0 | 0 | 0
květen |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49235 | 418 | 7039 | 4265 | 0 | 0
červen |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49503 | 268 |  | -7039 | 0 | 0
červenec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49623 | 120 |  | 0 | 0 | 0
srpen |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49773 | 150 | 11574 | 11574 | 0 | 0
září |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50161 | 388 |  | -11574 | 0 | 0
říjen |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50419 | 258 |  | 0 | 0 | 0
listopad |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50647 | 228 |  | 0 | 0 | 0
prosinec |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50851 | 204 | 14658 | 3084 | 0 | 0
2009 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51140 | 289 | 15769 | 1111 | 0 | 0
únor | 28297 | 28297 |  | 0 |  | 0 | 51387 | 247 | 16664 | 895 | 28297 | 0
březen | 30428 | 2131 |  | 0 |  | 0 | 51650 | 263 | 17696 | 1032 | 2131 | 0
duben | 32528 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 51900 | 250 | 18696 | 1000 | 2100 | 0
květen | 32830 | 302 |  | 0 |  | 0 | 52149 | 249 | 19981 | 4212 | 302 | 0
červen | 33941 | 1111 |  | 0 |  | 0 | 52367 | 218 | 21128 | 1147 | 1111 | 0
červenec | 34922 | 981 |  | 0 |  | 0 | 52517 | 150 | 22338 | 1210 | 981 | 0
srpen | 36107 | 1185 |  | 0 |  | 0 | 52786 | 269 | 23633 | 1295 | 1185 | 0
září | 37500 | 1393 |  | 0 |  | 0 | 52970 | 184 | 24755 | 1122 | 1393 | 0
říjen | 39011 | 1511 |  | 0 |  | 0 | 53191 | 221 | 25862 | 1107 | 1511 | 0
listopad | 41139 | 2128 |  | 0 |  | 0 | 53432 | 241 | 26894 | 1032 | 2128 | 0
prosinec | 43239 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 53594 | 162 | 27959 | 1065 | 2100 | 0
2010 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 45571 | 2332 |  | 0 |  | 0 | 53836 | 242 | 28846 | 887 | 2332 | 0
únor | 47671 | 2100 |  | 0 |  | 0 | 54036 | 200 | 29767 | 921 | 2100 | 0
březen | 49878 | 2207 |  | 0 |  | 0 | 54319 | 283 | 30843 | 1076 | 2207 | 0
duben | 51740 | 1862 |  | 0 |  | 0 | 54541 | 222 | 31952 | 1109 | 1862 | 0
květen | 53148 | 1408 |  | 0 |  | 0 | 54744 | 203 | 33000 | 4154 | 1408 | 0
červen | 54214 | 1066 |  | 0 |  | 0 | 54921 | 177 | 34163 | 1163 | 1066 | 0
červenec | 55219 | 1005 |  | 0 |  | 0 | 55029 | 108 | 35534 | 1371 | 1005 | 0
srpen | 56094 | 875 |  | 0 |  | 0 | 55135 | 106 | 36587 | 1053 | 875 | 0
září | 57446 | 1352 |  | 0 |  | 0 | 55341 | 206 | 37859 | 1272 | 1352 | 0
říjen | 59420 | 1974 |  | 0 |  | 0 | 55571 | 230 | 38853 | 994 | 1974 | 0
listopad | 61785 | 2365 |  | 0 |  | 0 | 55913 | 342 | 39957 | 1104 | 2365 | 0
prosinec | 64198 | 2413 |  | 0 |  | 0 | 56203 | 290 | 40941 | 984 | 2413 | 0
16088
2011 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 66676 | 2478 |  | 0 |  | 0 | 56652 | 449 | 42121 | 1180 | 2478 | 0
únor | 71716 | 5040 |  | 0 |  | 0 | 56994 | 342 | 43181 | 1060 | 5040 | 0
březen | 72318 | 602 |  | 0 |  | 0 | 57336 | 342 | 45200 | 2019 | 602 | 0
duben | 72718 | 400 |  | 0 |  | 0 | 57772 | 436 | 48065 | 2865 | 400 | 0
květen | 73955 | 1237 |  | 0 |  | 0 | 58017 | 245 | 47504 | 5383 | 1237 | 0
červen | 75028 | 1073 |  | 0 |  | 0 | 58241 | 224 | 48981 | 1477 | 1073 | 0
červenec | 76014 | 986 |  | 0 |  | 0 | 58388 | 147 | 50558 | 1577 | 986 | 0
srpen | 77070 | 1056 |  | 0 |  | 0 | 58580 | 192 | 52190 | 1632 | 1056 | 0
září | 78329 | 1259 |  | 0 |  | 0 | 58932 | 352 | 53645 | 1455 | 1259 | 0
říjen | 80334 | 2005 |  | 0 |  | 0 | 59416 | 484 | 55117 | 1472 | 2005 | 0
listopad | 82888 | 2554 |  | 0 |  | 0 | 59934 | 518 | 56563 | 1446 | 2554 | 0
prosinec | 86171 | 3283 | 93000 | 93000 | 47000 | 141000 | 60374 | 440 | 57965 | 1402 | 237283 | 234000
2012 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 89413 | 3242 | 99300 | 6300 | 50485 | 3485 | 60621 | 247 | 59366 | 1401 | 13027 | 9785
únor | 89594 | 181 | 105600 | 6300 | 53984 | 3499 | 61262 | 641 | 60573 | 1207 | 9980 | 9799
březen | 91887 | 2293 | 111986 | 6386 | 57454 | 3470 | 61708 | 446 | 62192 | 1619 | 12149 | 9856
duben | 93523 | 1636 | 116709 | 4723 | 59585 | 2131 | 62006 | 298 | 63640 | 1448 | 8490 | 6854
květen | 95573 | 2050 | 121467 | 4758 | 61805 | 2220 | 62224 | 218 | 65177 | 1537 | 9028 | 6978
červen | 95723 | 150 | 126226 | 4759 | 64026 | 2221 | 62409 | 185 | 67062 | 1885 | 7130 | 6980
červenec | 96698 | 975 | 130758 | 4532 | 66084 | 2058 | 62606 | 197 | 68783 | 1721 | 7565 | 6590
srpen | 97879 | 1181 | 136102 | 5344 | 68555 | 2471 | 62869 | 263 | 70759 | 1976 | 8996 | 7815
září | 99066 | 1187 | 140308 | 4206 | 70596 | 2041 | 63203 | 334 | 72317 | 1558 | 7434 | 6247
říjen | 100864 | 1798 | 145620 | 5312 | 73655 | 3059 | 63611 | 408 | 73940 | 1623 | 10169 | 8371
listopad | 103367 | 2503 | 150933 | 5313 | 76714 | 3059 | 64207 | 596 | 75894 | 1954 | 10875 | 8372
prosinec | 104923 | 1556 | 156000 | 5067 | 80000 | 3286 | 64492 | 285 | 77128 | 1234 | 9909 | 8353
|  |  |  | 63000 |  | 33000
96000
2013 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 106800 | 1877 |  | -156000 |  | -80000 | 64929 | 437 | 78511 | 1383 | -234123 | -236000
únor | 108688 | 1888 |  | 0 |  | 0 | 65337 | 408 | 79898 | 1387 | 1888 | 0
březen | 110742 | 2054 |  | 0 |  | 0 | 65777 | 440 | 81556 | 1658 | 2054 | 0
duben | 112299 | 1557 |  | 0 |  | 0 | 66172 | 395 | 83153 | 1597 | 1557 | 0
květen | 113770 | 1471 |  | 0 |  | 0 | 66555 | 383 | 85091 | 1938 | 1471 | 0
červen | 114846 | 1076 |  | 0 |  | 0 | 66858 | 303 | 86719 | 1628 | 1076 | 0
červenec | 115862 | 1016 |  | 0 |  | 0 | 67098 | 240 | 88744 | 2025 | 1016 | 0
srpen | 117037 | 1175 |  | 0 |  | 0 | 67449 | 351 | 90741 | 1997 | 1175 | 0
září | 118493 | 1456 |  | 0 |  | 0 | 67844 | 395 | 92543 | 1802 | 1456 | 0
říjen | 120123 | 1630 |  | 0 |  | 0 | 68164 | 320 | 94219 | 1676 | 1630 | 0
listopad | 121920 | 1797 |  | 0 |  | 0 | 68504 | 340 | 95860 | 1641 | 1797 | 0
prosinec | 123571 | 1651 |  | 0 |  | 0 | 68814 | 310 | 97479 | 1619 | 1651 | 0
|  |  |  | -156000 |  | -80000
-236000
2014 | Kotelna |  | ALBA | den: Prodejna Vlček; kW: Český rádiomobil; kW: Celkem; kW: Bez kot
| Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Stav | Spotřeba | Spotřeba | Spotřeba
| kWh | kWh | Dení | kWh | Noční | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kW | kW
leden | 125448 | 1877 |  | 0 |  | 0 | 69260 | 446 | 98998 | 1519 | 1877 | 0
únor | 127049 | 1601 |  | 0 |  | 0 | 69641 | 381 | 100639 | 1641 | 1601 | 0
březen | 128494 | 1445 |  | 0 |  | 0 | 70018 | 377 | 102244 | 1605 | 1445 | 0
duben | 129691 | 1197 |  | 0 |  | 0 | 70289 | 271 | 104276 | 2032 | 1197 | 0
květen | 130432 | 741 |  | 0 |  | 0 | 70426 | 137 | 105916 | 1640 | 741 | 0
červen | 131016 | 584 |  | 0 |  | 0 | 70530 | 104 | 107754 | 1838 | 584 | 0
červenec | 131640 | 624 |  | 0 |  | 0 | 70647 | 117 | 109854 | 2100 | 624 | 0
srpen | 132410 | 770 |  | 0 |  | 0 | 70850 | 203 | 110987 | 1133 | 770 | 0
září | 133110 | 700 |  | 0 |  | 0 | 71009 | 159 | 111122 | 135 | 700 | 0
říjen | 134312 | 1202 |  | 0 |  | 0 | 71230 | 221 | 112738 | 1616 | 1202 | 0
listopad | 135521 | 1209 |  | 0 |  | 0 | 71409 | 179 | 113516 | 778 | 1209 | 0
prosinec | 136683 | 1162 |  | 0 |  | 0 | 71596 | 187 | 114304 | 788 | 1162 | 0
2015 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh
leden | 138222 | 1539 | 71812 | kWh: 216; kWh: 115093; kW: 789; noc: kotelna odečet k 22.6.2015 je 144 173 kW el energie
únor | 139562 | 1340 | 71982 | kWh: 170; kWh: 115803; kW: 710
březen | 141105 | 1543 | 72190 | kWh: 208; kWh: 116590; kW: 787
duben | 142522 | 1417 | 72413 | kWh: 223; kWh: 117372; kW: 782
květen | 143544 | 1022 | 72578 | kWh: 165; kWh: 118419; kW: 1047
červen | 144444 | 900 | 72727 | kWh: 149; kWh: 119373; kW: 954
červenec | 145352 | 908 | 72889 | kWh: 162; kWh: 120410; kW: 1037
srpen | 146347 | 995 | 73049 | kWh: 160; kWh: 121545; kW: 1135
září | 147245 | 898 | 73222 | kWh: 173; kWh: 122441; kW: 896
říjen | 148580 | 1335 | 73419 | kWh: 197; kWh: 123334; kW: 893
listopad | 150245 | 1665 | 73663 | kWh: 244; kWh: 124376; kW: 1042
prosinec | 151701 | 1456 | 73878 | kWh: 215; kWh: 125437; kW: 1061
|  | 15018 |  | kWh: 2282; kW: 11133; noc: 1603
2016 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh
leden | 153800 | 2099 | 74141 | kWh: 263; kWh: 126438; kW: 1001
únor | 154840 | 1040 | 74284 | kWh: 143; kWh: 127228; kW: 790
březen | 156334 | 1494 | 74410 | kWh: 126; kWh: 128205; kW: 977
duben | 157611 | 1277 | 74515 | kWh: 105; kWh: 129184; kW: 979
květen | 158656 | 1045 | 74664 | kWh: 149; kWh: 130185; kW: 1001
červen | 159621 | 965 | 74778 | kWh: 114; kWh: 131136; kW: 951
červenec | 160540 | 919 | 74835 | kWh: 57; kWh: 132149; kW: 1013
srpen | 161510 | 970 | 74910 | kWh: 75; kWh: 133194; kW: 1045
září | 162486 | 976 | 75002 | kWh: 92; kWh: 134213; kW: 1019
říjen | 163847 | 1361 | 75145 | kWh: 143; kWh: 135129; kW: 916
listopad | 165460 | 1613 | 75286 | kWh: 141; kWh: 136078; kW: 949
prosinec | 167302 | 1842 | 75424 | kWh: 138; kWh: 137084; kW: 1006
2017 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh
leden | 169061 | 1759 | 75704 | kWh: 280; kWh: 138016; kW: 932
únor | 170632 | 1571 | 75807 | kWh: 103; kWh: 139082; kW: 1066
březen | 172181 | 1549 | 75879 | kWh: 72; kWh: 140594; kW: 1512
duben | 173640 | 1459 | 76052 | kWh: 173; kWh: 141494; kW: 900
květen | 174785 | 1145 | 76224 | kWh: 172; kWh: 143389; kW: 1895
červen | 175824 | 1039 | 76387 | kWh: 163; kWh: 144864; kW: 1475
červenec | 176723 | 899 | 76509 | kWh: 122; kWh: 146211; kW: 1347
srpen | 177729 | 1006 | 76632 | kWh: 123; kWh: 147612; kW: 1401
září | 178906 | 1177 | 76826 | kWh: 194; kWh: 149036; kW: 1424
říjen | 180071 | 1165 | 76952 | kWh: 126; kWh: 150055; kW: 1019
listopad | 181841 | 1770 | 77184 | kWh: 232; kWh: 151424; kW: 1369
prosinec | 182191 | 350 | 77318 | kWh: 134; kWh: 152576; kW: 1152
2018 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil; den: Ubytovna
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba; den: Stav; noc: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh; den: kWh; noc: kWh
leden | 182572 | 381 | 77536 | kWh: 218; kWh: 153781; kW: 1205; noc: #VALUE!
únor | 182829 | 257 | 77682 | kWh: 146; kWh: 154903; kW: 1122; noc: 0
březen | 183170 | 341 | 77861 | kWh: 179; kWh: 156238; kW: 1335; noc: 0
duben | 183444 | 274 | 78014 | kWh: 153; kWh: 157538; kW: 1300; noc: 0
květen | 183711 | 267 | 78187 | kWh: 173; kWh: 158697; kW: 1159; den: 232897; noc: 232897
červen | 183960 | 249 | 78310 | kWh: 123; kWh: 159937; kW: 1240; den: 356154; noc: 123257
červenec | 184188 | 228 | 78437 | kWh: 127; kWh: 161204; kW: 1267; den: 479411; noc: 123257
srpen | 184459 | 271 | 78585 | kWh: 148; kWh: 162498; kW: 1294; den: 368395; noc: -111016
září | 184700 | 241 | 78735 | kWh: 150; kWh: 163746; kW: 1248; den: 374792; noc: 6397
říjen | 185017 | 317 | 78915 | kWh: 180; kWh: 165006; kW: 1260; den: 382043; noc: 7251
listopad | 185326 | 309 | 79092 | kWh: 177; kWh: 166168; kW: 1162; den: 389189; noc: 7146
prosinec | 185599 | 273 | 79233 | kWh: 141; kWh: 167578; kW: 1410; noc: -389189; kW: 3408
|  | 66 |  | kWh: 65; kW: 67; den: 63
2019 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil; den: Ubytovna
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba; den: Stav; noc: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh; den: kWh; noc: kWh
leden | 185817 | 218 | 79333 | kWh: 100; kWh: 168694; kW: 1116; noc: 0
únor | 186059 | 242 | 79459 | kWh: 126; kWh: 169817; kW: 1123; noc: 0
březen | 186328 | 269 | 79599 | kWh: 140; kWh: 171071; kW: 1254; noc: 0
duben | 186595 | 267 | 79747 | kWh: 148; kWh: 172378; kW: 1307; noc: 0
květen | 186860 | 265 | 79870 | kWh: 123; kWh: 173638; kW: 1260; noc: 0
červen | 187088 | 228 | 80014 | kWh: 144; kWh: 174881; kW: 1243; noc: 0
červenec | 187326 | 238 | 80138 | kWh: 124; kWh: 176078; kW: 1197; noc: 0
srpen | 187540 | 214 | 80260 | kWh: 122; kWh: 177371; kW: 1293; noc: 0
září | 187791 | 251 | 80406 | kWh: 146; kWh: 178699; kW: 1328; noc: 0
říjen | 188102 | 311 | 80577 | kWh: 171; kWh: 179828; kW: 1129; noc: 0
listopad | 188401 | 299 | 80740 | kWh: 163; kWh: 181038; kW: 1210; noc: 0
prosinec | 188658 | 257 | 80874 | kWh: 134; kWh: 182266; kW: 1228; noc: 0
|  | 66 |  | kWh: 65; kW: 67; den: 63
2020 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil; den: Ubytovna
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba; den: Stav; noc: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh; den: kWh; noc: kWh
leden | 189040 | 382 | 81066 | kWh: 192; kWh: 183516; kW: 1250; noc: 0
únor | 189318 | 278 | 81211 | kWh: 145; kWh: 184607; kW: 1091; noc: 0
březen | 189584 | 266 | 81347 | kWh: 136; kWh: 185780; kW: 1173; noc: 0
duben | 189835 | 251 | 81478 | kWh: 131; kWh: 187133; kW: 1353; noc: 0
květen | 190045 | 210 | 81606 | kWh: 128; kWh: 188203; kW: 1070; noc: 0
červen | 190287 | 242 | 81756 | kWh: 150; kWh: 189401; kW: 1198; noc: 0
červenec | 190439 | 152 | 81834 | kWh: 78; kWh: 190720; kW: 1319; noc: 0
srpen | 190598 | 159 | 81923 | kWh: 89; kWh: 191877; kW: 1157; noc: 0
září | 190755 | 157 | 82021 | kWh: 98; kWh: 193059; kW: 1182; noc: 0
říjen | 190995 | 240 | 82160 | kWh: 139; kWh: 194322; kW: 1263; noc: 0
listopad | 191325 | 330 | 82343 | kWh: 183; kWh: 195534; kW: 1212; noc: 0
prosinec | 191570 | 245 | 82450 | kWh: 107; kWh: 196637; kW: 1103; noc: 0
|  | 66 |  | kWh: 65; kW: 67; den: 63
2912
2021 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil; den: Ubytovna
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba; den: Stav; noc: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh; den: kWh; noc: kWh
leden | 191751 | 181 | 82584 | kWh: 134; kWh: 197812; kW: 1175; noc: 0
únor | 192026 | 275 | 82711 | kWh: 127; kWh: 198912; kW: 1100; noc: 0
březen | 192321 | 295 | 82870 | kWh: 159; kWh: 200280; kW: 1368; noc: 0
duben | 192610 | 289 | 82995 | kWh: 125; kWh: 201563; kW: 1283; noc: 0
květen | 192760 | 150 | 83104 | kWh: 109; kWh: 202658; kW: 1095; noc: 0
červen | 193017 | 257 | 83233 | kWh: 129; kWh: 203958; kW: 1300; noc: 0
červenec | 193220 | 203 | 83346 | kWh: 113; kWh: 205255; kW: 1297; noc: 0
srpen | 193423 | 203 | 83449 | kWh: 103; kWh: 206500; kW: 1245; noc: 0
září | 193647 | 224 | 83571 | kWh: 122; kWh: 207749; kW: 1249; noc: 0
říjen | 193958 | 311 | 83715 | kWh: 144; kWh: 209048; kW: 1299; noc: 0
listopad | 194258 | 300 | 83874 | kWh: 159; kWh: 210490; kW: 1442; noc: 0
prosinec | 194467 | 209 | 83986 | kWh: 112; kWh: 211970; kW: 1480; noc: 0
|  | 66 |  | kWh: 65; kW: 67; den: 63
2022 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil; den: Ubytovna
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba; den: Stav; noc: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh; den: kWh; noc: kWh
leden | 194738 | 271 | 84138 | kWh: 152; kWh: 213456; kW: 1486; noc: 0
únor | 195035 | 297 | 84301 | kWh: 163; kWh: 214908; kW: 1452; noc: 0
březen | 195303 | 268 | 84443 | kWh: 142; kWh: 216436; kW: 1528; noc: 0
duben | 195527 | 224 | 84569 | kWh: 126; kWh: 217936; kW: 1500; noc: 0
květen | 195760 | 233 | 84708 | kWh: 139; kWh: 219289; kW: 1353; noc: 0
červen | 195960 | 200 | 84827 | kWh: 119; kWh: 220799; kW: 1510; noc: 0
červenec | 196226 | 266 | 84938 | kWh: 111; kWh: 222338; kW: 1539; noc: 0
srpen | 196433 | 207 | 85058 | kWh: 120; kWh: 223885; kW: 1547; noc: 0
září | 196653 | 220 | 85189 | kWh: 131; kWh: 225385; kW: 1500; noc: 0
říjen | 196914 | 261 | 85324 | kWh: 135; kWh: 226894; kW: 1509; noc: 0
listopad | 197178 | 264 | 85471 | kWh: 147; kWh: 228384; kW: 1490; noc: 0
prosinec | 87 | 239 | 85608 | kWh: 137; kWh: 229785; kW: 1401; noc: 0; kW: 1875
|  | 66 |  | kWh: 65; kW: 67; den: 63; kW: 2114; kW: 239
[11 empty] | 87 | 152
197026
2023 | Kotelna |  | Prodejna Vlček | kWh: Český rádiomobil; den: Ubytovna
| Stav | Spotřeba | Stav | kWh: Spotřeba; kWh: Stav; kW: Spotřeba; den: Stav; noc: Spotřeba
| kWh | kWh | kWh | kWh: kWh; kWh: kWh; kW: kWh; den: kWh; noc: kWh
leden | 391 | 304 | 85780 | kWh: 172; kWh: 231220; kW: 1435; noc: 0
únor | 654 | 263 | 85927 | kWh: 147; kWh: 232510; kW: 1290; noc: 0
březen |  | -654 |  | kWh: -85927; kW: -232510; noc: 0
duben |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
květen |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
červen |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
červenec |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
srpen |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
září |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
říjen |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
listopad |  | 0 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
prosinec |  | 84 |  | kWh: 0; kW: 0; noc: 0
|  | 66 |  | kWh: 65; kW: 67; den: 63

## Plynoměr
2018 | Stará kotelna |  | Spotřeba
| Počáteční stav | Konečný stav
| m3 | m3 | m3
leden | 872148 | 873190 | 1042
únor | 873190 | 874358 | 1168
březen | 874358 | 875482 | 1124
duben | 875482 | 875600 | 118
květen | 875600 | 875600 | 0
červen | 875600 | 875600 | 0
červenec | 875600 | 875600 | 0
srpen | 0 | 6 | 6
září | 6 | 6 | 0
říjen | 6 | 167 | 161
listopad | 167 | 723 | 556
prosinec | 723 | 1882 | 1159
68
2019 | Stará kotelna |  | Spotřeba
| Počáteční stav | Konečný stav
| m3 | m3 | m3
leden | 1882 | 2921 | 1039
únor | 2921 | 3780 | 859
březen | 3780 | 4395 | 615
duben | 4395 | 4719 | 324
květen | 4719 | 4935 | 216
červen | 4935 | 4936 | 1
červenec | 4936 | 4936 | 0
srpen | 4936 | 4936 | 0
září | 4936 | 4936 | 0
říjen | 4936 | 5285 | 349
listopad | 5285 | 5867 | 582
prosinec | 5867 | 6702 | 835
68
2020 | Stará kotelna |  | Spotřeba
| Počáteční stav | Konečný stav
| m3 | m3 | m3
leden | 6702 | 7667 | 965
únor | 7667 | 8352 | 685
březen | 8352 | 8995 | 643
duben | 8995 | 9289 | 294
květen | 9289 | 9290 | 1
červen | 9290 | 9290 | 0
červenec | 9290 | 9290 | 0
srpen | 9290 | 9290 | 0
září | 9290 | 9500 | 210
říjen | 9500 | 9682 | 182
listopad | 9682 | 10411 | 729
prosinec | 10411 | 11141 | 730
68
2021 | Stará kotelna |  | Spotřeba
| Počáteční stav | Konečný stav
| m3 | m3 | m3
leden | 11141 | 12092 | 951
únor | 12092 | 12915 | 823
březen | 12915 | 13654 | 739
duben | 13654 | 14226 | 572
květen | 14226 | 14301 | 75
červen | 14301 | 14302 | 1
červenec | 14302 | 14302 | 0
srpen | 14302 | 14302 | 0
září | 14302 | 14302 | 0
říjen | 14302 | 14452 | 150
listopad | 14452 | 15270 | 818
prosinec | 15270 | 16176 | 906
68
2022 | Stará kotelna |  | Spotřeba
| Počáteční stav | Konečný stav
| m3 | m3 | m3
leden | 16176 | 17101 | 925
únor | 17101 | 17866 | 765
březen | 17866 | 18546 | 680
duben | 18546 | 18976 | 430
květen | 18976 | 18978 | 2
červen | 18978 | 18979 | 1
červenec | 18979 | 18980 | 1
srpen | 18980 | 18980 | 0
září | 18980 | 19108 | 128
říjen | 19108 | 19522 | 414
listopad | 19522 | 20219 | 697
prosinec | 20219 | 21075 | 856
68
2023 | Stará kotelna |  | Spotřeba
| Počáteční stav | Konečný stav
| m3 | m3 | m3
leden | 21075 | 21891 | 816
únor | 21891 | 22240 | 349
březen | 22240 |  | -22240
duben | 0 |  | 0
květen | 0 |  | 0
červen | 0 |  | 0
červenec | 0 |  | 0
srpen | 0 |  | 0
září | 0 |  | 0
říjen | 0 |  | 0
listopad | 0 |  | 0
prosinec | 0 |  | 0
68

## Vodoměr
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
1999 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna
| Vodoměr kotelna |  |  |  |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 pitná | č.3pro ohřev | č.4 | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | [5 empty] | 52514 | 718
únor | [5 empty] | 53231 | 717
březen | [5 empty] | 53881 | 650
duben | 175 | 309 | 25769 | 399 |  | 54475 | 594
květen | 175 | 309 | 26026 | 399 | 257 | 55163 | 688
červen | 175 | 309 | 26260 | 399 | 234 | 55841 | 678
červenec | 175 | 309 | 26460 | 399 | 200 | 56489 | 648
srpen | 175 | 309 | 26687 | 399 | 227 | 57139 | 650
září | 175 | 309 | 26992 | 399 | 305 | 57758 | 619
říjen | 175 | 309 | 27186 | 399 | 194 | 58461 | 703 | dne7.12.99 výměna vodoměru
listopad | 175 | 309 | 27413 | 399 | 227 | 59057 | 596 | stav 59178 m3 starý vodoměr
prosinec | 175 | 309 | 27690 | 399 | 277 | 2864 | 814 | stav 2171 m3 nový vodoměr
| 4 | 4 | 4 | 4 |  | 3 | 8075
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2000 | Kotelna Ubytovny | [5 empty] | Ubytovna celkem
| Prodejna Michna |  |  | Vodoměr kotelna |  |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | č.4 odpoj | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 175 | 309 | 0 | 27951 | 399 | 261 | 3541 | 677
únor | 175 | 309 | 0 | 28208 | 399 | 257 | 4291 | 750
březen | 175 | 309 | 0 | 28475 | 399 | 267 | 5063 | 772
duben | 175 | 309 | 0 | 28680 | 399 | 205 | 5722 | 659
květen | 175 | 309 | 0 | 28890 | 399 | 210 | 6356 | 634
červen | 175 | 309 | 0 | 29109 | 399 | 219 | 7043 | 687
červenec | 175 | 309 | 0 | 29311 | 399 | 202 | 7633 | 590
srpen | 175 | 309 | 0 | 29521 | 399 | 210 | 8255 | 622
září | 175 | 309 | 0 | 29741 | 399 | 220 | 8850 | 595
říjen | 175 | 309 | 0 | 29953 | 399 | 212 | 9465 | 615
listopad | 175 | 309 | 0 | 30166 | 399 | 213 | 10072 | 607
prosinec | 175 | 309 | 0 | 30442 | 399 | 276 | 10788 | 716
| 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3
229.3333
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2001 | Kotelna Ubytovny | [5 empty] | Ubytovna celkem
| Prodejna Michna |  |  | Vodoměr kotelna |  |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | č.4 odpoj | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 175 | 309 | 0 | 30685 | 399 | 642 | 11459 | 671
únor | 175 | 309 | 0 | 30929 | 399 | 244 | 12131 | 672
březen | 175 | 309 | 0 | 31155 | 399 | 226 | 12792 | 661
duben | 175 | 309 | 0 | 31398 | 399 | 243 | 13542 | 750
květen | 175 | 309 | 0 | 31603 | 399 | 205 | 14218 | 676
červen | 175 | 309 | 0 | 31800 | 399 | 197 | 14861 | 643
červenec | 175 | 309 | 0 | 32016 | 399 | 216 | 15580 | 719
srpen | 175 | 309 | 0 | 32219 | 399 | 203 | 16284 | 704
září | 175 | 309 | 0 | 32429 | 399 | 210 | 16889 | 605
říjen | 175 | 309 | 0 | 32681 | 399 | 252 | 17521 | 632
listopad | 175 | 309 | 0 | 32876 | 399 | 195 | 18085 | 564
prosinec | 175 | 309 | 0 | 33087 | 399 | 211 | 18679 | 594
| 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2002 | Kotelna Ubytovny | [5 empty] | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | č.4 odpoj | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | [6 empty] | 19359 | 680
únor | 310 | 175 | 1 | 3353 | 399 | 45 | 20038 | 679
březen | 310 | 175 | 0 | 3374 | 399 | 21 | 20574 | 536
duben | 310 | 175 | 0 | 3394 | 399 | 20 | 21253 | 679
květen | 310 | 175 | 0 | 3415 | 399 | 21 | 21893 | 640
červen | 310 | 175 | 0 | 3431 | 399 | 16 | 22445 | 552
červenec | 310 | 175 | 0 | 3451 | 399 | 20 | 23114 | 669
srpen | 310 | 175 | 0 | 3473 | 399 | 22 | 23865 | 751
září | 310 | 175 | 0 | 3495 | 399 | 22 | 24542 | 677
říjen | 310 | 175 | 0 | 3517 | 399 | 22 | 25356 | 814
listopad | 311 | 175 | 1 | 3538 | 399 | 21 | 26117 | 761
prosinec | 312 | 176 | 2 | 3566 | 399 | 28 | 27139 | 1022
| 4 | 4 | 4 | 3 |  | 3
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2003 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 177 | 312 | 1 | 3691 | 125 | 27886 | 747
únor | 178 | 312 | 1 | 3730 | 39 | 28416 | 530
březen | 179 | 315 | 4 | 3631 | -99 | 29116 | 700
duben | 181 | 316 | 3 | 3658 | 27 | 29950 | 834
květen | 182 | 318 | 3 | 3682 | 24 | 30741 | 791
červen | 183 | 319 | 2 | 3699 | 17 | 31349 | 608
červenec | 184 | 320 | 2 | 3716 | 17 | 31949 | 600
srpen | 184 | 322 | 2 | 3740 | 24 | 32786 | 837
září | 184 | 323 | 1 | 3765 | 25 | 33538 | 752
říjen | 184 | 324 | 1 | 3790 | 25 | 34300 | 762
listopad | 184 | 325 | 1 | 3815 | 25 | 35060 | 760
prosinec | 186 | 328 | 5 | 3835 | 20 | 35135 | 75
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 666.3333
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2004 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 187 | 329 | 2 | 3860 | 25 | 36392 | 1257
únor | 188 | 330 | 2 | 3880 | 20 | 36992 | 600
březen | 189 | 331 | 2 | 3900 | 20 | 37692 | 700
duben | 192 | 336 | 8 | 3938 | 38 | 38599 | 907
květen | 194 | 339 | 5 | 3965 | 27 | 39386 | 787
červen | 196 | 342 | 5 | 3990 | 25 | 40186 | 800
červenec | 196 | 342 | 0 | 4002 | 12 | 40494 | 308
srpen | 198 | 345 | 5 | 4024 | 22 | 41110 | 616
září | 200 | 347 | 4 | 4042 | 18 | 41727 | 617
říjen | 202 | 351 | 6 | 4065 | 23 | 42417 | 690
listopad | 203 | 354 | 4 | 4092 | 27 | 43182 | 765
prosinec | 205 | 356 | 4 | 4108 | 16 | 43636 | 454 | 708.4167 |  |  | 25656.75
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |  | 8501 |  |  |  | 94689
79002
108297
92140.5
[11 empty] | 399785.25 | 401672.25
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2005 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 207 | 358 | 4 | 4120 | 12 | 44200 | 564
únor | 207 | 361 | 3 | 4145 | 25 | 44791 | 591
březen | 209 | 363 | 4 | 4166 | 21 | 45432 | 641
duben | 210 | 366 | 4 | 4183 | 17 | 45977 | 545
květen | 211 | 368 | 3 | 4201 | 18 | 46572 | 595
červen | 212 | 370 | 3 | 4219 | 18 | 47172 | 600
červenec | 214 | 372 | 4 | 4236 | 17 | 47766 | 594
srpen | 215 | 373 | 2 | 4251 | 15 | 48366 | 600
září | 216 | 374 | 2 | 4266 | 15 | 48782 | 416
říjen | 216 | 377 | 3 | 4280 | 14 | 49198 | 416 | 556.2
listopad | 217 | 379 | 3 | 4280 | 0 | 3936 | -45262
prosinec | 218 | 381 | 3 | 4280 | 0 | 4442 | 506
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3
porucha
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2006 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 219 | 382 | 2 | 4280 | 0 | 5112 | 670
únor | 220 | 383 | 2 | 4280 | 0 | 5612 | 500
březen | 221 | 384 | 2 | 4280 | 0 | 6130 | 518
duben | 221 | 387 | 3 | 4280 | 0 | 6801 | 671
květen | 222 | 389 | 3 | 4280 | 0 | 7408 | 607
červen | 224 | 391 | 4 | 4280 | 0 | 8007 | 599
červenec | 226 | 392 | 3 | 4280 | 0 | 8607 | 600
srpen | 228 | 393 | 3 | 4280 | 0 | 9207 | 600
září | 230 | 394 | 3 | 4280 | 0 | 9807 | 600
říjen | 232 | 395 | 3 | 4280 | 0 | 10407 | 600
listopad | 234 | 396 | 3 | 4280 | 0 | 11007 | 600
prosinec | 229 | 401 | 0 | 4280 | 0 | 10261 | -746
| 4 | 4 | 4 | 3 | 3
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2007 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 229 | 403 | 2 | 4280 | 4277 | 5112 | 5112
únor | 230 | 404 | 2 | 4280 | 0 | 5612 | 500
březen | 231 | 405 | 2 | 4280 | 0 | 6130 | 518
duben | 232 | 406 | 2 | 4280 | 0 | 6801 | 671
květen | 232 | 412 | 6 | 4280 | 0 | 7408 | 607
červen | 233 | 413 | 2 | 4280 | 0 | 8007 | 599
červenec | 233 | 417 | 4 | 4280 | 0 | 30760 | 22753
srpen | 233 | 420 | 3 | 4280 | 0 | 31206 | 446
září | 234 | 421 | 2 | 4280 | 0 | 31653 | 447
říjen | 235 | 423 | 3 | 4280 | 0 | 32125 | 472
listopad | 236 | 425 | 3 | 4280 | 0 |  | -32125
prosinec | 237 | 426 | 2 | 4280 | 0 |  | 0
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2008 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 238 | 429 | 4 | 4280 | 0 | 33485 | 33485
únor | 239 | 431 | 3 | 4280 | 0 |  | -33485
březen | 240 | 432 | 2 | 4280 | 0 |  | 0
duben | 241 | 434 | 3 | 4280 | 0 |  | 0
květen | 242 | 436 | 3 | 4280 | 0 |  | 0
červen | 243 | 438 | 3 | 4280 | 0 |  | 0
červenec | 245 | 439 | 3 | 4280 | 0 |  | 0
srpen | 246 | 441 | 3 | 4280 | 0 |  | 0
září | 246 | 446 | 5 | 4280 | 0 |  | 0
říjen | 246 | 453 | 7 | 4280 | 0 |  | 0
listopad | 246 | 455 | 2 | 4280 | 0 |  | 0
prosinec | 246 | 457 | 2 | 4280 | 0 |  | 0
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2009 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 246 | 462 | 5 | 4280 | 0 | 38889 | 38889 |  | 5404 | 450.3333
únor | 246 | 470 | 8 | 4280 | 0 |  | -38889
březen | 246 | 476 | 6 | 4280 | 0 |  | 0
duben | 246 | 483 | 7 | 4280 | 0 |  | 0
květen | 247 | 490 | 8 | 4280 | 0 |  | 0
červen | 248 | 497 | 8 | 4280 | 0 |  | 0
červenec | 248 | 501 | 4 | 4280 | 0 |  | 0
srpen | 249 | 503 | 3 | 4280 | 0 |  | 0
září | 249 | 505 | 2 | 4280 | 0 |  | 0
říjen | 249 | 506 | 1 | 4280 | 0 |  | 0
listopad | 250 | 509 | 4 | 4280 | 0 |  | 0
prosinec | 251 | 509 | 1 | 4280 | 0 |  | 0
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2010 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 251 | 511 | 2 |  | 0 | 44099 | 44099 |  | 5210 | 434.1667
únor | 252 | 512 | 2 |  | 0 |  | -44099
březen | 252 | 514 | 2 |  | 0 |  | 0
duben | 252 | 516 | 2 |  | 0 |  | 0
květen | 252 | 517 | 1 |  | 0 |  | 0
červen | 253 | 519 | 3 |  | 0 |  | 0
červenec | 253 | 520 | 1 |  | 0 |  | 0
srpen | 253 | 522 | 2 |  | 0 |  | 0
září | 254 | 524 | 3 |  | 0 |  | 0
říjen | 254 | 526 | 2 |  | 0 |  | 0
listopad | 254 | 528 | 2 |  | 0 |  | 0
prosinec | 255 | 529 | 2 |  | 0 |  | 0
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2011 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 255 | 531 | 2 |  | 0 |  | 0
únor | 255 | 531 | 0 |  | 0 |  | 0
březen | 255 | 532 | 1 |  | 0 |  | 0
duben | 256 | 537 | 6 |  | 0 |  | 0
květen | 257 | 542 | 6 |  | 0 |  | 0
červen | 257 | 542 | 0 |  | 0 |  | 0
červenec | 257 | 544 | 2 |  | 0 |  | 0
srpen | 257 | 545 | 1 |  | 0 |  | 0
září | 257 | 548 | 3 |  | 0 |  | 0
říjen | 258 | 550 | 3 |  | 0 |  | 0
listopad | 258 | 551 | 1 |  | 0 |  | 0
prosinec | 259 | 553 | 3 |  | 0 |  | 0
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2012 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 260 | 555 | 3 |  | 0 |  | 0
únor | 260 | 556 | 1 |  | 0 |  | 0
březen | 260 | 557 | 1 |  | 0 | 55380 | 55380 |  | 11281 | 451.24
duben | 260 | 557 | 0 |  | 0 | 55858 | 478
květen | 260 | 558 | 1 |  | 0 | 56254 | 396
červen | 260 | 560 | 2 |  | 0 | 56702 | 448
červenec | 260 | 562 | 2 |  | 0 | 57040 | 338
srpen | 260 | 563 | 1 |  | 0 | 57448 | 408
září | 260 | 565 | 2 |  | 0 | 57790 | 342
říjen | 260 | 567 | 2 |  | 0 | 58169 | 379
listopad | 260 | 569 | 2 |  | 0 | 58586 | 417
prosinec | 261 | 571 | 3 |  | 0 | 59002 | 416
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2013 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 261 | 573 | 2 |  | 0 | 59375 | 373 |  | 79.327 | 29588.971
únor | 261 | 575 | 2 |  | 0 | 59810 | 435 |  | 79.327 | 34507.245
březen | 261 | 577 | 2 |  | 0 | 60273 | 463 |  | 79.327 | 36728.401
duben | 261 | 579 | 2 |  | 0 | 60646 | 373 |  | 79.327 | 29588.971
květen | 261 | 582 | 3 |  | 0 | 61070 | 424 |  | 79.327 | 33634.648
červen | 262 | 589 | 8 |  | 0 | 61562 | 492 |  | 79.327 | 39028.884
červenec | 262 | 589 | 0 |  | 0 | 61893 | 331 |  | 79.327 | 26257.237
srpen | 262 | 589 | 0 |  | 0 | 62244 | 351 |  | 79.327 | 27843.777
září | 262 | 592 | 3 |  | 0 | 62621 | 377 |  | 79.327 | 29906.279
říjen | 263 | 594 | 3 |  | 0 | 63011 | 390 |  | 79.327 | 30937.53
listopad | 263 | 597 | 3 |  | 0 | 6224 | 419 |  | 79.327 | 33238.013
prosinec | 263 | 598 | 1 |  | 0 | 6570 | 346 |  | 79.327 | 27447.142
[7 empty] | 4774 |  |  | 378707.098 |  | 981410.3335
[7 empty] | 397.8333 |  |  |  |  | 327136.7778
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2014 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 264 | 600 | 3 |  | 0 | 6923 | 353 |  | 82.6735 | 29183.7455
únor | 264 | 607 | 7 |  | 0 | 7366 | 443 |  | 82.6735 | 36624.3605
březen | 264 | 609 | 2 |  | 0 | 7670 | 304 |  | 82.6735 | 25132.744
duben | 264 | 610 | 1 |  | 0 | 8036 | 366 |  | 82.6735 | 30258.501
květen | 264 | 611 | 1 |  | 0 | 8317 | 281 |  | 82.6735 | 23231.2535
červen | 264 | 612 | 1 |  | 0 | 8607 | 290 |  | 82.6735 | 23975.315
červenec | 264 | 612 | 0 |  | 0 | 8907 | 300 |  | 82.6735 | 24802.05
srpen | 264 | 617 | 5 |  | 0 | 9245 | 338 |  | 82.6735 | 27943.643
září | 264 | 617 | 0 |  | 0 | 9594 | 349 |  | 82.6735 | 28853.0515
říjen | 264 | 617 | 0 |  | 0 | 9917 | 323 |  | 82.6735 | 26703.5405
listopad | 264 | 617 | 0 |  | 0 | 10203 | 286 |  | 82.6735 | 23644.621
prosinec | 264 | 617 | 0 |  | 0 | 10463 | 260 |  | 82.6735 | 21495.11
[7 empty] | 3893 |  |  | 321847.9355
324.4167
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2015 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 264 | 617 | 0 |  | 0 | 10770 | 307 |  | 86.02 | 26408.14
únor | 264 | 618 | 1 |  | 0 | 11044 | 274 |  | 86.02 | 23569.48
březen | 264 | 619 | 1 |  | 0 | 11313 | 269 |  | 86.02 | 23139.38
duben | 264 | 620 | 1 |  | 0 | 11554 | 241 |  | 86.02 | 20730.82
květen | 264 | 620 | 0 |  | 0 | 11851 | 297 |  | 86.02 | 25547.94
červen | 264 | 622 | 2 |  | 0 | 12111 | 260 |  | 86.02 | 22365.2
červenec | 264 | 623 | 1 |  | 0 | 12365 | 254 |  | 86.02 | 21849.08
srpen | 264 | 625 | 2 |  | 0 | 12659 | 294 |  | 86.02 | 25289.88
září | 264 | 626 | 1 |  | 0 | 12896 | 237 |  | 86.02 | 20386.74
říjen | 264 | 627 | 1 |  | 0 | 13151 | 255 |  | 86.02 | 21935.1
listopad | 264 | 628 | 1 |  | 0 | 13448 | 297 | 2985 | 86.02 | 25547.94
prosinec | 264 | 629 | 1 |  | 0 | 13728 | 280 |  | 86.02 | 24085.6
[7 empty] | 3265 |  |  | 280855.3
272.0833
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2016 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 264 | 629 | 0 |  | 0 | 14050 | 322
únor | 264 | 630 | 1 |  | 0 | 14290 | 240
březen | 264 | 634 | 4 |  | 0 | 14600 | 310
duben | 264 | 634 | 0 |  | 0 | 14979 | 379
květen | 264 | 634 | 0 |  | 0 | 15295 | 316
červen | 264 | 634 | 0 |  | 0 | 15574 | 279
červenec | 264 | 634 | 0 |  | 0 | 15842 | 268
srpen | 264 | 635 | 1 |  | 0 | 16077 | 235
září | 264 | 635 | 0 |  | 0 | 16332 | 255
říjen | 264 | 636 | 1 |  | 0 | 16584 | 252
listopad | 264 | 637 | 1 |  | 0 | 16900 | 316 | 3172
prosinec | 264 | 638 | 1 |  | 0 | 17230 | 330
3502
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2017 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 264 | 638 | 0 |  | 0 | 17561 | 331
únor | 264 | 639 | 1 |  | 0 | 17872 | 311
březen | 264 | 640 | 1 |  | 0 | 18268 | 396
duben | 264 | 641 | 1 |  | 0 | 18648 | 380
květen | 264 | 643 | 2 |  | 0 | 18988 | 340
červen | 264 | 645 | 2 |  | 0 | 19217 | 229
červenec | 265 | 646 | 2 |  | 0 | 19402 | 185
srpen | 265 | 648 | 2 |  | 0 | 19633 | 231
září | 265 | 649 | 1 |  | 0 | 19852 | 219
říjen | 265 | 650 | 1 |  | 0 | 19999 | 147
listopad | 265 | 652 | 2 |  | 0 | 20560 | 561 | 3330
prosinec | 265 | 652 | 0 |  | 0 | 20981 | 421
3751
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2018 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 265 | 653 | 1 |  | 0 | 20713 | 268
únor | 265 | 654 | 1 |  | 0 | 20932 | 219
březen | 265 | 654 | 0 |  | 0 | 21162 | 230
duben | 265 | 655 | 1 |  | 0 | 21401 | 239
květen | 265 | 656 | 1 |  | 0 | 21634 | 233
červen | 265 | 657 | 1 |  | 0 | 21831 | 197
červenec | 265 | 658 | 1 |  | 0 | 22035 | 204
srpen | 265 | 659 | 1 |  | 0 | 22244 | 209
září | 265 | 660 | 1 |  | 0 | 22479 | 235
říjen | 265 | 661 | 1 |  | 0 | 22744 | 265
listopad | 265 | 662 | 1 |  | 0 | 22999 | 255 | 2554
prosinec | 265 | 663 | 1 |  | 0 | 23297 | 298
| 65 | 65 |  |  |  |  | 2852
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2019 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 265 | 663 | 0 |  | 0 | 23531 | 234
únor | 265 | 664 | 1 |  | 0 | 12617 | 281
březen | 265 | 665 | 1 |  | 0 | 12930 | 313
duben | 265 | 666 | 1 |  | 0 | 13282 | 352
květen | 265 | 667 | 1 |  | 0 | 13609 | 327
červen | 265 | 668 | 1 |  | 0 | 13886 | 277
červenec | 265 | 669 | 1 |  | 0 | 14163 | 277
srpen | 265 | 670 | 1 |  | 0 | 14703 | 540
září | 265 | 671 | 1 |  | 0 | 15065 | 362
říjen | 265 | 672 | 1 |  | 0 | 15381 | 316
listopad | 265 | 673 | 1 |  | 0 | 15725 | 344 | 3623
prosinec | 265 | 674 | 1 |  | 0 | 16111 | 386
| 65 | 65 |  |  |  | 64 | 4009
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2020 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 265 | 675 | 1 |  | 0 | 16481 | 370
únor | 265 | 675 | 0 |  | 0 | 16782 | 301
březen | 265 | 676 | 1 |  | 0 | 17148 | 366
duben | 265 | 677 | 1 |  | 0 | 17658 | 510
květen | 265 | 678 | 1 |  | 0 | 17941 | 283
červen | 265 | 679 | 1 |  | 0 | 18274 | 333
červenec | 265 | 680 | 1 |  | 0 | 18621 | 347
srpen | 265 | 681 | 1 |  | 0 | 18897 | 276
září | 265 | 682 | 1 |  | 0 | 19247 | 350
říjen | 265 | 683 | 1 |  | 0 | 19598 | 351
listopad | 265 | 684 | 1 |  | 0 | 20006 | 408 | 3895
prosinec | 265 | 684 | 0 |  | 0 | 20364 | 358
| 65 | 65 |  |  |  | 64
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2021 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 265 | 685 | 1 |  | 0 | 20698 | 334 |  | 0.9027
únor | 265 | 685 | 0 |  | 0 | 21068 | 370 |  | 1.2292
březen | 266 | 686 | 2 |  | 0 | 21423 | 355 |  | 0.96995
duben | 266 | 687 | 1 |  | 0 | 21812 | 389 |  | 0.76275
květen | 266 | 688 | 1 |  | 0 | 22097 | 285 |  | 1.0071
červen | 266 | 689 | 1 |  | 0 | 22426 | 329 |  | 0.98799
červenec | 266 | 690 | 1 |  | 0 | 22748 | 322 |  | 0.92795
srpen | 266 | 690 | 0 |  | 0 | 23045 | 297 |  | 1.0761
září | 266 | 692 | 2 |  | 0 | 23354 | 309 |  | 0.88286
říjen | 266 | 692 | 0 |  | 0 | 23681 | 327 |  | 0.93162
listopad | 266 | 694 | 2 |  | 0 | 24024 | 343 |  | 0.84069
prosinec | 266 | 695 | 1 |  | 0 | 24376 | 352 |  | 0.98324
| 65 | 65 |  |  |  | 64 | 4012
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2022 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 266 | 696 | 1 |  | 0 | 24753 | 377
únor | 266 | 697 | 1 |  | 0 | 25097 | 344
březen | 266 | 698 | 1 |  | 0 | 25412 | 315
duben | 267 | 699 | 2 |  | 0 | 25714 | 302
květen | 267 | 700 | 1 |  | 0 | 26029 | 315
červen | 267 | 701 | 1 |  | 0 | 26300 | 271
červenec | 267 | 702 | 1 |  | 0 | 26561 | 261
srpen | 267 | 703 | 1 |  | 0 | 26859 | 298
září | 267 | 704 | 1 |  | 0 | 27192 | 333
říjen | 267 | 706 | 2 |  | 0 | 27542 | 350
listopad | 267 | 707 | 1 |  | 0 | 27862 | 320
prosinec | 267 | 708 | 1 |  | 0 | 28174 | 312
| 65 | 65 |  |  |  | 64
UBYTOVNA - Kotelna, Ubytovna
2023 | Kotelna Ubytovny |  |  |  |  | Ubytovna celkem
| Prodejna Vlček |  |  | Vodoměr kotelna |  | Hlavní vod.
| č.1 teplá | č.2 stud | Spotřeba | č.3pro ohřev | Spotřeba |  | Spotřeba
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 267 | 709 | 1 |  | 0 | 28451 | 277
únor | 268 | 718 | 10 |  | 0 | 28852 | 401
březen |  |  | -986 |  | 0 |  | -28852
duben |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
květen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
červen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
červenec |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
srpen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
září |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
říjen |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
listopad |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
prosinec |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 65 | 65 |  |  |  | 64
Note on G307: Pavel Jurica: nový stav 5805

## Kanceláře-zrušeno
UBYTOVNA - Přízemí kanceláře
1999 | Pravý elektroměr |  |  | Levý elektroměr
| Poč. stav | Kon. stav | Rozdíl | Poč. stav | Kon. stav. | Rozdíl | Spotřeba celkem
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden |  | 31548 | 0 |  | 49215 | 0 | 0
únor | 31548 | 31927 | 379 | 49215 | 49624 | 409 | 788
březen | 31927 | 32251 | 324 | 49624 | 50088 | 464 | 788
duben | 32251 | 32549 | 298 | 50088 | 50643 | 555 | 853
květen | 32549 | 32850 | 301 | 50643 | 51262 | 619 | 920
červen | 32850 | 33173 | 323 | 51262 | 51707 | 445 | 768
červenec | 33173 | 33397 | 224 | 51707 | 52080 | 373 | 597
srpen | 33397 | 33714 | 317 | 52080 | 52304 | 224 | 541
září | 33714 | 34017 | 303 | 52304 | 52609 | 305 | 608
říjen | 34017 | 34336 | 319 | 52609 | 52996 | 387 | 706
listopad | 34336 | 34599 | 263 | 52996 | 53452 | 456 | 719
prosinec | 34599 | 34852 | 253 | 53452 | 54072 | 620 | 873
|  | 2 |  |  | 2
UBYTOVNA - Přízemí kanceláře
2000 | Pravý elektroměr |  |  | Levý elektroměr
| Poč. stav | Kon. stav | spotřeba | Poč. stav | Kon. stav. | spotřeba | Spotřeba celkem
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 34852 | 34977 | 125 | 54072 | 54625 | 553 | 678
únor | 34977 | 35050 | 73 | 54625 | 55236 | 611 | 684
březen | 35050 | 35182 | 132 | 55236 | 55821 | 585 | 717
duben |  |  |  | 55821 |  |  | 0
květen |  | 35747 | 565 | 0 |  | 0 | 565
červen | 35747 | 36093 | 346 | 0 |  | 0 | 346
červenec | 36093 | zrušen | #VALUE! | 0 | zrušen | #VALUE! | #VALUE!
srpen | zrušen |  | #VALUE! | zrušen |  | #VALUE! | #VALUE!
září | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
říjen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
listopad | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
prosinec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 2 |  |  | 2