## Hodnoty
NEMOCNICE hodnoty užívané k rozkalkulaci
| Výroba tepla | Výroba EE | Dodávka EE | Spotřeba plynu | Provozní hodiny
leden | 847 | 141953 | 140021 | 36618 | 1100
únor | 994 | 165652 | 163427 | 42519 | 1289
březen | -9105 | -1490187 | -1498432 | -399110 | -12149
duben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
květen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
červen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
červenec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
srpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
září | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
říjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
prosinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## spotřeba plynu na výrobu elektř
Nezastropovaná spotřeba plynu
KGJ
| Dodávka elektřiny | Výroba tepla | Spotřeba plynu | Spalné teplo | Spotřeba plynu | Spotřeba plynu na výrobu elektřiny
2023 |  | 1GJ=0,2777777777778MWh
| MWh | MWh | m3 | kWh/m3 | MWh | MWh
leden | 140.021 | 235.2778 | 36618 | 10.7988 | 395.4305 | 147.532
únor | 163.427 | 276.1111 | 42519 | 10.7743 | 458.1125 | 170.3332
březen | -1498.432 | -2529.1667 | -399110 |  | 0 | 0
duben | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
květen | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
červen | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
červenec | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
srpen | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
září | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
říjen | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
listopad | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!
prosinec | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0!

## Provozní hodiny
Provozní hodiny
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Hodiny KGJ1 | poč. | kon. | Hodiny KGJ2 | Celkové hodiny
| hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod.
leden | 0 | 243 | 243 | 0 | 151 | 151 | 394
únor | 243 | 661 | 418 | 151 | 576 | 425 | 843
březen | 661 | 1054 | 393 | 576 | 1027 | 451 | 844
duben | 1054 | 1476 | 422 | 1027 | 1479 | 452 | 874
květen | 1476 | 1799 | 323 | 1479 | 1728 | 249 | 572
červen | 1799 | 1968 | 169 | 1728 | 1994 | 266 | 435
červenec | 1968 | 2172 | 204 | 1994 | 2315 | 321 | 525
srpen | 2172 | 2458 | 286 | 2315 | 2543 | 228 | 514
září | 2458 | 2847 | 389 | 2543 | 2803 | 260 | 649
říjen | 2847 | 3434 | 587 | 2803 | 3433 | 630 | 1217
listopad | 3434 | 4177 | 743 | 3433 | 4173 | 740 | 1483
prosinec | 4177 | 4876 | 699 | 4173 | 4884 | 711 | 1410
|  |  | 4876 |  |  | 4884 | 813.3333
Provozní hodiny
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Hodiny KGJ1 | poč. | kon. | Hodiny KGJ2 | Celkové hodiny
| hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod. | hod.
leden | 4876 | 5424 | 548 | 4884 | 5436 | 552 | 1100
únor | 5424 | 6078 | 654 | 5436 | 6071 | 635 | 1289
březen | 6078 |  | -6078 | 6071 |  | -6071 | -12149
duben | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
květen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červenec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
srpen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
září | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
říjen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
listopad | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
prosinec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | -4876 |  |  | -4884 | -813.3333

## Spotřeba plynu
Spotřeba plynu
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM | MWh
2022 | poč. | kon. | Plyn KGJ1 | poč. | kon. | Plyn KGJ2 | Spotřeba plynu
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 0 | 6623 | 6623 | 0 | 4182 | 4182 | 10805 | 45160.5816
únor | 6623 | 19312 | 12689 | 4182 | 16569 | 12387 | 25076 | 133764.7356
březen | 19312 | 31679 | 12367 | 16569 | 29969 | 13400 | 25767 | 144703.92
duben | 31679 | 44562 | 12883 | 29969 | 43335 | 13366 | 26249 | 144336.7608
květen | 44562 | 54823 | 10261 | 43335 | 51202 | 7867 | 18128 | 84954.1596
červen | 54823 | 60787 | 5964 | 51202 | 60585 | 9383 | 15347 | 101325.1404
červenec | 60787 | 68031 | 7244 | 60585 | 71980 | 11395 | 18639 | 123052.326
srpen | 68031 | 78189 | 10158 | 71980 | 80079 | 8099 | 18257 | 87459.4812
září | 78189 | 92048 | 13859 | 80079 | 89363 | 9284 | 23143 | 100256.0592
říjen | 92048 | 112304 | 20256 | 89363 | 110591 | 21228 | 41484 | 229236.9264
listopad | 112304 | 137401 | 25097 | 110591 | 135378 | 24787 | 49884 | 267669.8556
prosinec | 137401 | 160555 | 23154 | 135378 | 159418 | 24040 | 47194 | 259603.152
|  |  | 160555 |  |  | 159418 | 319973 | 1721.5231
Spotřeba plynu
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Plyn KGJ1 | poč. | kon. | Plyn KGJ2 | Spotřeba plynu
| m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3
leden | 160555 | 178758 | 18203 | 159418 | 177833 | 18415 | 36618
únor | 178758 | 200539 | 21781 | 177833 | 198571 | 20738 | 42519
březen | 200539 |  | -200539 | 198571 |  | -198571 | -399110
duben | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
květen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červenec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
srpen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
září | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
říjen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
listopad | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
prosinec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | -160555 |  |  | -159418 | -26664.4167

## Dodávka EE
Dodávka EE do nemocnice
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba EE
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 0 | 23171 | 23171 | 0 | 4723 | 4723 | 27894
únor | 23171 | 70689 | 47518 | 4723 | 60730 | 60730 | 108248
březen | 70689 | 116651 | 45962 | 60730 | 110012 | 49282 | 95244
duben | 116651 | 163655 | 47004 | 110012 | 158283 | 48271 | 95275
květen | 163655 | 201417 | 37762 | 158283 | 187253 | 28970 | 66732
červen | 201417 | 223911 | 22494 | 187253 | 222846 | 35593 | 58087
červenec | 223911 | 251164 | 27253 | 222846 | 265940 | 43094 | 70347
srpen | 251164 | 288933 | 37769 | 265940 | 296451 | 30511 | 68280
září | 288933 | 340687 | 51754 | 296451 | 331345 | 34894 | 86648
říjen | 340687 | 416817 | 76130 | 331345 | 410737 | 79392 | 155522
listopad | 416817 | 511643 | 94826 | 410737 | 504548 | 93811 | 188637
prosinec | 511643 | 598993 | 87350 | 504548 | 595991 | 91443 | 178793
|  |  | 598993 |  |  | 600714 | 1199.707
Dodávka EE do nemocnice
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba EE
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 598993 | 668469 | 69476 | 595991 | 666536 | 70545 | 140021
únor | 668469 | 752368 | 83899 | 666536 | 746064 | 79528 | 163427
březen | 752368 |  | -752368 | 746064 |  | -746064 | -1498432
duben | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
květen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červenec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
srpen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
září | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
říjen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
listopad | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
prosinec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | -598993 |  |  | -595991 | -1194984

## Spotřeba EE KGJ
Vlastní spotřeba KGJ
KGJ
| 1 | 2 | SUM
2022 | Spotřeba KGJ | Spotřeba KGJ | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh
leden | 555 | 10444 | 10999
únor | -422 | -43615 | -44037
březen | 693 | 743 | 1436
duben | 744 | 775 | 1519
květen | 630 | 491 | 1121
červen | 366 | 590 | 956
červenec | 457 | 734 | 1191
srpen | 660 | 526 | 1186
září | 758 | 511 | 1269
říjen | 1204 | 1148 | 2352
listopad | 1176 | 1266 | 2442
prosinec | 1231 | 1210 | 2441
| 8052 | -25177 | -1427.0833 | -17.125
Vlastní spotřeba KGJ
KGJ
| 1 | 2 | SUM
2023 | Spotřeba KGJ | Spotřeba KGJ | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh
leden | 979 | 953 | 1932
únor | 1139 | 1086 | 2225
březen | -10170 | 18415 | 8245
duben | 0 | 0 | 0
květen | 0 | 0 | 0
červen | 0 | 0 | 0
červenec | 0 | 0 | 0
srpen | 0 | 0 | 0
září | 0 | 0 | 0
říjen | 0 | 0 | 0
listopad | 0 | 0 | 0
prosinec | 0 | 0 | 0
| -8052 | 20454 | 1033.5

## Svorko EE včetně vlast.spotřeby
Výroba elektřiny včetně vlastní spotřeby(svorková)
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 0 | 23726 | 23726 | 0 | 15167 | 15167 | 38893
únor | 23726 | 70822 | 47096 | 15167 | 32282 | 17115 | 64211
březen | 70822 | 117477 | 46655 | 32282 | 82307 | 50025 | 96680
duben | 117477 | 165225 | 47748 | 82307 | 131353 | 49046 | 96794
květen | 165225 | 203617 | 38392 | 131353 | 160814 | 29461 | 67853
červen | 203617 | 226477 | 22860 | 160814 | 196997 | 36183 | 59043
červenec | 226477 | 254187 | 27710 | 196997 | 240825 | 43828 | 71538
srpen | 254187 | 292616 | 38429 | 240825 | 271862 | 31037 | 69466
září | 292616 | 345128 | 52512 | 271862 | 307267 | 35405 | 87917
říjen | 345128 | 422462 | 77334 | 307267 | 387807 | 80540 | 157874
listopad | 422462 | 518464 | 96002 | 387807 | 482884 | 95077 | 191079
prosinec | 518464 | 607045 | 88581 | 482884 | 575537 | 92653 | 181234
|  |  | 607045 |  |  | 575537 | 98548.5
Výroba elektřiny včetně vlastní spotřeby(svorková)
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Elektřina KGJ1 | poč. | kon. | Elektřina KGJ2 | Výroba elektřiny
| kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh | kWh
leden | 607045 | 677500 | 70455 | 575537 | 647035 | 71498 | 141953
únor | 677500 | 762538 | 85038 | 647035 | 727649 | 80614 | 165652
březen | 762538 |  | -762538 | 727649 |  | -727649 | -1490187
duben | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
květen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červenec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
srpen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
září | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
říjen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
listopad | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
prosinec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | -607045 |  |  | -575537 | -98548.5

## Výroba tepla
Výroba tepla
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2022 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | Výroba tepla
| (GJ) | (GJ) | GJ | (GJ) | (GJ) | GJ | GJ
leden | 0 | 154 | 154 | 0 | 97 | 97 | 251
únor | 154 | 445 | 291 | 97 | 383 | 286 | 577
březen | 445 | 728 | 283 | 383 | 693 | 310 | 593
duben | 728 | 1022 | 294 | 693 | 1000 | 307 | 601
květen | 1022 | 1253 | 231 | 1000 | 1177 | 177 | 408
červen | 1253 | 1386 | 133 | 1177 | 1386 | 209 | 342
červenec | 1386 | 1548 | 162 | 1386 | 1641 | 255 | 417
srpen | 1548 | 1773 | 225 | 1641 | 1821 | 180 | 405
září | 1773 | 2080 | 307 | 1821 | 2027 | 206 | 513
říjen | 2080 | 2535 | 455 | 2027 | 2506 | 479 | 934
listopad | 2535 | 3109 | 574 | 2506 | 3074 | 568 | 1142
prosinec | 3109 | 3640 | 531 | 3074 | 3624 | 550 | 1081
|  |  | 3640 |  |  | 3624 | 7264
Výroba tepla
KGJ
| 1 |  |  | 2 |  |  | SUM
2023 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | poč. | kon. | Teplo KGJ1 | Výroba tepla
| (GJ) | (GJ) | GJ | (GJ) | (GJ) | GJ | GJ
leden | 3640 | 4062 | 422 | 3624 | 4049 | 425 | 847
únor | 4062 | 4571 | 509 | 4049 | 4534 | 485 | 994
březen | 4571 |  | -4571 | 4534 |  | -4534 | -9105
duben | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
květen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
červenec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
srpen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
září | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
říjen | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
listopad | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
prosinec | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | -3640 |  |  | -3624 | -605.3333