## Rekapitulace
Název | Dodávka | Materiál + montáž
Základní náklady
Dodávka | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | 0 | 0
Montáž - materiál |  | 0
Montáž - práce |  | 0
Mezisoučet 1 | 0 | 0
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | 0
Nátěry
Zemní práce
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2 | 0 | 0
Základní náklady celkem |  | 0
Ostatní náklady
Dokumentace skutečného provedení |  | 0
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi |  | 0
Náklady spojené s plněním ostatních povinností stanovených
zadávací dokumentací včetně obchodních podmínek |  | 0
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Náklady celkem |  | 0
UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DAŇ S PŘIDANÉ HODNOTY

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem
Specifikace dodávky RS01
DLE ROZPISKY V PŘÍLOZE | ks | 1 | 0 | 0
Specifikace dodávky RS01 celkem |  | 1 |  | 0
Dodávky CELKEM |  |  |  | 0
Elektromontáže
SILNOPROUD
TRUBKA OCELOVÁ vč. kolen, spojek
a příchtaek na vazníku v=6m
6021_XX + barva v odstínu vazníku | m | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
LIŠTA - KANÁL VKLÁDACÍ BEZHALOGENOVÝ
LHD 20x20 | m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE BEZHALOGENOVÁ SAMOZHÁŠECÍ
ODBOČNÁ S VÍČKEM BEZ SVORKOVNICE
KU68-45HF-1901HF+víčko V68HF | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
KOM97HF+víčko KO97V/1HF | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
KRABICE BEZHALOGENOVÁ SAMOZHÁŠECÍ
PŘÍSTROJOVÁ
KU68-45HF | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKY
jednoduchá | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
273-102 4x1-2,5mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
273-104 3x1-2,5mm2 | ks | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
273-112 2x1-2,5mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
OSAZENÍ HMOŽDINKY DO ZDIVA
Z TVRDÝCH CIHEL NEBO KAMENE
HM6 HF | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
HM8 HF | ks | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
HM10 HF | ks | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
BEZHALOGENOVÝ KABEL
BEZ FUNKČNÍ SCHOPNOSTI PŘI POŽÁRU (B2s1d0)
CXKH-R-J 3x1.5mm2 pevně | m | 75 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-O 3x1.5mm2 pevně | m | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 3x2.5mm2 pevně | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
CXKH-R-J 5x1.5mm2 pevně | m | 160 | 0 | 0 | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH NEBO NA SVORKOVNICI
Do 2,5 mm2 | ks | 36 | 0 | 0 | 0 | 0
STROJEK SPÍNAČE, IP20
Seriov.prep.(5) | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE, IP20
BARVA BÍLÁ
2 páčky | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE
BARVA BÍLÁ
Pětinásobný, svislý | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SPODEK ZÁSUVKY 230/16A, IP20
dvojitý, natočená dutina | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
KRYT ZÁSUVKY
BARVA BÍLÁ
Dvojitý-natočená dutina, clonky | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
ZÁSUVKA 230V/16A, IP20, BARVA BÍLÁ,
S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU III.STUPNĚ
VESTAVNÁ, CLONKY, NAT. DUTINA
dvojnásobná | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
NÁSTĚNNÁ ZÁSUVKA 230V/16A, JEDNODUCHÁ
BARVA BÍLÁ, IP44
Nástěnná, bílá, IP44 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
MONTÁŽ OZNAČOVACÍHO ŠTÍTKU
na kabel | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
OMÍTKOVÁ SMĚS
PRO ZAPRAVENÍ DRÁŽEK
pytlovaná 40kg | pyt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
Demontáž stávajícího zařízení | hod | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
Úprava stávajícího zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Napojeni na stávající zařízení | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
Vyhledání připojovacího místa | hod | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Zkušební provoz | hod | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Zabezpečení pracoviště | hod | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
Sekání a zednické práce | hod | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM
při zapojování a zkouškách | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
S ostatními profesemi | hod | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500
Revizní technik | hod | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
CELKEM SILNOPROUD |  |  |  | 0 |  | 0
SVÍTIDLA
A - Svítidlo z Al hliníkového profilu 2950x62x90 mm, ošetřeného černou barvou, max. příkon 100W, max. světelný tok svítidla 11 440lm. Montáž v 6m. | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
A - lineární spojka + propojení 5x1,5 | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
N1 - Svítidlo nouzové nouzové coridor antipanic autotest, IP20, Montáž v=6m | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
N2 - Svítidlo nouzové 3H, autotest | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Návrh svítidel je proveden ve spolupráci s firmou Siverlight s.r.o., Táborská 235/144, 615 00 Brno,
Ing. Jiří Dvořáček - tel. 776 887 380
CELKEM SVÍTIDLA |  |  |  | 0 |  | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0
Elektromontáže celkem |  |  |  | 0 |  | 0

## RS01
ÚPRAVA RS01
Poř. | Popis | Typové označení | Počet kusů | Celková cena [Kč]
1 | DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 600, šířka lišty = 488 (24 modulů) |  | 1 | 0
2 | Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) |  | 2 | 0
3 | Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) |  | 2 | 0
4 | Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá |  | 1 | 0
5 | Montáž přístrojů |  | 1 | 0
6 | Úprava rozváděče |  | 1 | 0
7 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A | 10/1N/B/003 | 5 | 0
8 | Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A | 16/1N/B/003 | 2 | 0
9 | Štítek s upozorněním na povinnost kontrol chráničů |  | 7 | 0
10 | Propojovací lišta 1m, 3+Npól, In=80A |  | 1 | 0
| Cena celkem [Kč] |  |  | 0

## Parametry
Název | ROZPOČET
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | SOŠ A SOUS, PRAŽSKÁ 38b, BRNO-BOSONOHY
OBJEKT "J" - JÍDELNA
Projekt | ELEKTROINSTALACE
Investor | SOŠ A SOUS, PRAŽSKÁ 38b, BRNO-BOSONOHY
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Ing. Miloslav Müller
Kontroloval
Datum | květen 2025
Zpracovatel
CÚ | 05/2024
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dokumentace skutečného provedení stavby (ks) | 1,00
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi (ks) | 1,00
Náklady spojené s plněním ost. povinností stanovených
zadávací dokumentací vč. obchodních podmínek (ks) | 1,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00