## STŮL PRACOVNÍ - SP A.x.y

| Popis - Základní výška 850 mm - lze přizpůsobit - Stůl je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách - Pracovní deska je podlepena laminovanou dřevotřískou - Při délce stolu od 2500 mm má 6 noh - Stůl je možné doplnit o odkládací plochu ve spodní části stolu a o zadní a boční lem, případně umístění spodní výztuhy pro sedící personál | Příklad objednávky: Stůl pracovní bez odkládací plochy a lemu o rozměrech: (d x h x v) 2200 x 600 x 850 mm Označení výše uvedeného stolu: SP A.22.06 |
| --- | --- |
| Materiál - Ocelový plech - 1,5 mm, ČSN - DIN 1.4301, povrchová úprava - brus - Hranatá trubka 40x40 mm, ČSN - DIN 1.4301, povrchová úprava - brus |  |

| Délka | Hloubka 400 mm | Hloubka 500 mm | Hloubka 600 mm | Hloubka 700 mm | Hloubka 800 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ |
|  | SP A.x.y | SP A.x.y | SP A.x.y | SP A.x.y | SP A.x.y |
| 500 | 05.04 | 05.05 | 05.06 | 05.07 | 05.08 |
| 600 | 06.04 | 06.05 | 06.06 | 06.07 | 06.08 |
| 700 | 07.04 | 07.05 | 07.06 | 07.07 | 07.08 |
| 800 | 08.04 | 08.05 | 08.06 | 08.07 | 08.08 |
| 900 | 09.04 | 09.05 | 09.06 | 09.07 | 09.08 |
| 1000 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 |
| 1100 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 |
| 1200 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 |
| 1300 | 13.04 | 13.05 | 13.06 | 13.07 | 13.08 |
| 1400 | 14.04 | 14.05 | 14.06 | 14.07 | 14.08 |
| 1500 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.07 | 15.08 |
| 1600 | 16.04 | 16.05 | 16.06 | 16.07 | 16.08 |
| 1700 | 17.04 | 17.05 | 17.06 | 17.07 | 17.08 |
| 1800 | 18.04 | 18.05 | 18.06 | 18.07 | 18.08 |
| 1900 | 19.04 | 19.05 | 19.06 | 19.07 | 19.08 |
| 2000 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.07 | 20.08 |
| 2100 | 21.04 | 21.05 | 21.06 | 21.07 | 21.08 |
| 2200 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 |
| 2300 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 |
| 2400 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 |
| 2500 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 |
| 2600 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 |
| 2700 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08 |
| 2800 | 28.04 | 28.05 | 28.06 | 28.07 | 28.08 |

Rozměry stolu lze dle požadavku upravit ve výše uvedeném rozsahu parametrů. Cena úpravy bude stanovena dle kalkulace požadovaných úprav nábytku.

## STŮL MYCÍ – SM A.x.y

| Popis - Standardní rozměry dřezů jsou 700 x 450 x 280 (1 sterilizační jednotka = 1 STI) - Pracovní deska je podlepena laminovanou dřevotřískou - Stůl je opatřen stavěcími šrouby na všech nohách - Páková směšovací baterie se sprchou - Dle přání zákazníka je možno stůl dodat s odkládací policí nebo ve skříňovém provedení s posuvnými dveřmi, popřípadě jejich kombinaci | Příklad objednávky: Stůl mycí o rozměrech: (d x h x v) 1900 x 700 x 850 mm Označení výše uvedeného stolu: SM A.19.07 |
| --- | --- |
| Materiál - Ocelový plech - 1,5 mm, ČSN - DIN 1.4301, povrchová úprava - brus - Hranatá trubka 40x40 mm, ČSN - DIN 1.4301, povrchová úprava - brus |  |

| Délka | Hloubka 400 mm | Hloubka 500 mm | Hloubka 600 mm | Hloubka 700 mm | Hloubka 800 mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ | Typ | Typ | Typ | Typ |
|  | SM A.x.y | SM A.x.y | SM A.x.y | SM A.x.y | SM A.x.y |
| 800 | 08.04 | 08.05 | 08.06 | 08.07 | 08.08 |
| 900 | 09.04 | 09.05 | 09.06 | 09.07 | 09.08 |
| 1000 | 10.04 | 10.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 |
| 1100 | 11.04 | 11.05 | 11.06 | 11.07 | 11.08 |
| 1200 | 12.04 | 12.05 | 12.06 | 12.07 | 12.08 |
| 1300 | 13.04 | 13.05 | 13.06 | 13.07 | 13.08 |
| 1400 | 14.04 | 14.05 | 14.06 | 14.07 | 14.08 |
| 1500 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 15.07 | 15.08 |
| 1600 | 16.04 | 16.05 | 16.06 | 16.07 | 16.08 |
| 1700 | 17.04 | 17.05 | 17.06 | 17.07 | 17.08 |
| 1800 | 18.04 | 18.05 | 18.06 | 18.07 | 18.08 |
| 1900 | 19.04 | 19.05 | 19.06 | 19.07 | 19.08 |
| 2000 | 20.04 | 20.05 | 20.06 | 20.07 | 20.08 |
| 2100 | 21.04 | 21.05 | 21.06 | 21.07 | 21.08 |
| 2200 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 |
| 2300 | 23.04 | 23.05 | 23.06 | 23.07 | 23.08 |
| 2400 | 24.04 | 24.05 | 24.06 | 24.07 | 24.08 |
| 2500 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 |
| 2600 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 |
| 2700 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08 |
| 2800 | 28.04 | 28.05 | 28.06 | 28.07 | 28.08 |

Rozměry stolu lze dle požadavku upravit ve výše uvedeném rozsahu parametrů. Cena úpravy bude stanovena dle kalkulace požadovaných úprav nábytku.