## Souhrn nákladů za stavbu
| Rekapitulace - souhrn nákladů stavby | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | SO-02 | list: | 0
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Jednotková cena |  | Cena celkem
1. Projektová a inženýrská činnost
1 | Inženýrská činnost | 34 | TK | 1000 |  | 34000
2 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | celek | 15000 |  | 15000
[5 empty] | Celkem | 49000
2. stavební ojekty (celky, úseky)
1 | Demontáž technologie TS1 | 1 | celek | 381300 |  | 381300
2 | Úprava TS- montáž technologie, M+P | 1 | celek | 1274512.644 |  | 1274512.644
3 | Uzemnění a,elektroinstalace trafostanice TS M+P | 1 | celek | 121720.405 |  | 121720.405
4 | Dodávky technologie pro trafostanici TS1 | 1 | celek | 8778990 |  | 8778990
5 | Doplňkový materiál | 1 | celek | 19307 |  | 19307
7 | [5 empty] | 0
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
| 3. ostatní náklady |  |  |  | Celkem | 10575830.049
1 | Vytýčení stávajících podzemních zařízení | 1 | celek |  |  | 3000
2 | Geodetické práce | 1 | celek |  |  | 8500
3 | Výchozí revize | 1 | celek | 35000 |  | 35000
4 | Manipulace vedení - E.ON | 3 | celek | 10000 |  | 30000
5 | Demontáž technologie kobkové rozvodny VN po realizaci rekonstrukce vstupní části rozvodny VN distributora EG.D | 1 | celek | 110000 |  | 110000
6 |  | 1 | celek |  |  | 0
7 |  | 1 | celek |  |  | 0
7 | [5 empty] | 0
[5 empty] | Celkem | 186500
| Náklady stavby celkem bez DPH |  |  |  |  | 10811330.049

## 1.Demontáž technologie TS1
| Dílčí rozpočet - zemní práce + mechanizace | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Demontáž technologie TS1 |  |  | list: | 1
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
1 | Označení a odpojení vývodových kabelů od RH1, přípojení k RHP | 80 | hod |  |  | 850 | 68000 | 68000
2 | Demontáž stávajících rozvaděčů NN RH1 v trafostanici TS1 12 polí | 100 | hod |  |  | 850 | 85000 | 85000
3 | Označení a odpojení vývodových kabelů od RH2, přípojení k RHP | 80 | hod |  |  | 850 | 68000 | 68000
4 | Demontáž stávajících rozvaděčů NN RH2 v trafostanici TS1 12 polí | 100 | hod |  |  | 850 | 85000 | 85000
5 | Demontáž původních olejových transformátorů 630 kVA | 40 | hod |  |  | 850 | 34000 | 34000
6 | Demontáž původního rozvaděče vlastní spotřeby | 6 | hod |  |  | 600 | 3600 | 3600
7 | Demontáž původního rozvaděče obchodního měření | 6 | hod |  |  | 600 | 3600 | 3600
8 | Demontáž technologie rozvodny VN, pole č.5 | 6 | hod |  |  | 850 | 5100 | 5100
9 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | Ekologická likvidace demontovaného materiálu cca 2200 kg | 1 | celek |  |  | 3000 | 3000 | 3000
Mechanizace
| Autojeřáb 20t | 5 | hod |  |  | 2000 | 10000 | 10000
| Autojeřáb 20t doprava | 1 | celek |  |  | 1600 | 1600 | 1600
| Aut.osobní. 3,5T | 1 | celek |  |  | 2800 | 2800 | 2800
| Aut.nákl. do 3,5T | 1 | celek |  |  | 4400 | 4400 | 4400
| Aut.nákl. do 10T | 1 | celek |  |  | 7200 | 7200 | 7200
[7 empty] | 0 | 0
A
B
C
D
| Celkem |  |  |  | 0 |  | 381300 | 381300

## 2-Úprava TS1-technilogie_M+P
| Dílčí rozpočet - materiál + práce | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 1/2
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Úprava TS- montáž technologie |  |  | list: | 2
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
1 | Montáž rozvaděčů RH1 a RH2, 12+12 polí | 300 | hod |  | 0 | 600 | 180000 | 180000
2 | Montáž propojovacího mostu | 40 | hod |  | 0 | 600 | 24000 | 24000
3 | Montáž olejového transformátoru 1000 kVA | 2 | ks |  | 0 | 15000 | 30000 | 30000
4 | Montáž rozvaděče VN, sestava 2TS+1M2+1K | 12 | hod |  | 0 | 600 | 7200 | 7200
5 | Kabel 22-AXEKVCEY 70mm2 | 120 | m | 184.8 | 22176 | 45 | 5400 | 27576
6 | Jednožilová celoplastová kabelová koncovka VN 1 x 70mm(3ks) | 3 | sady | 1716 | 5148 | 1450 | 4350 | 9498
7 | Příchytka kabelová KHF33-43 | 12 | ks | 137.5 | 1650 | 60 | 720 | 2370
8 | Příchytka kabelová KHF/3 24-37 | 20 | ks | 592.9 | 11858 | 60 | 1200 | 13058
9 | Kabel NSGAFOU-1x240, 1,8/ kV | 420 | m | 968 | 406560 | 65 | 27300 | 433860
10 | Kabelové oko KUL 240/12 | 64 | ks | 170.5 | 10912 | 350 | 22400 | 33312
11 | Pásek upínací 7,5x450 | 400 | ks | 2.948 | 1179.2 | 8 | 3200 | 4379.2
12 | Smšťovací trubice , černá | 8 | m | 242 | 1936 | 350 | 2800 | 4736
13 | Kabel 22-AXEKVCEY 120mm2 | 45 | m | 212.3 | 9553.5 | 45 | 2025 | 11578.5
14 | Přípojovací adaptér VN-konektor vývodu na trafo 22 kV/250 A (1 x 70) | 2 | sady | 6490 | 12980 | 1800 | 3600 | 16580
15 | (Stíněný T adaptér -konektor VN 22 kV/630 A ( 1x120) | 1 | sada | 11272.8 | 11272.8 | 1800 | 1800 | 13072.8
16 | Vodič CYA 120 zž | 35 | m | 484 | 16940 | 60 | 2100 | 19040
17 | Kabelové oko KUL 120/12 | 22 | ks | 60.5 | 1331 | 120 | 2640 | 3971
18 | Kabel AYKY 3x240+120 | 150 | m | 655.6 | 98340 | 60 | 9000 | 107340
19 | Kabel AYKY 3x150+70 | 45 | m | 382.14 | 17196.3 | 53 | 2385 | 19581.3
20 | Kabel AYKY 3x70+35 | 25 | m | 222.8028 | 5570.07 | 45 | 1125 | 6695.07
21 | Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 - 41 4x185-240 | 30 | ks | 3190 | 95700 | 600 | 18000 | 113700
22 | Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 4x95-150 | 6 | ks | 2299 | 13794 | 450 | 2700 | 16494
23 | Kabelová spojka hybridní SVCZ-S4 -2 4x50-95 | 3 | ks | 1689.6 | 5068.8 | 350 | 1050 | 6118.8
24 | Kabel CYKY-J 5x4, obchodní měření | 45 | m | 98.45 | 4430.25 | 28.5 | 1282.5 | 5712.75
25 | Kabel CYKY-J 5x2,5, obchodní měření | 15 | m | 59.532 | 892.98 | 28.5 | 427.5 | 1320.48
26 | Kabek JYTY-J 7x1 | 30 | m | 34.628 | 1038.84 | 22 | 660 | 1698.84
27 | Pásovina AL100/10, přízpůsobení provizorního připojení nových traf | 2 | m | 707.85 | 1415.7 | 800 | 1600 | 3015.7
28 | Úprav mezistěn kobek č.3 a č.4 kobkové rozvodny Vn ve 2NP, prostup | 3 | hod | 0 | 0 | 850 | 2550 | 2550
29 | Dřevěná zábrana stupu do trafokomory 3000 x 148x20, červenobílá | 4 | ks | 731.5 | 2926 | 200 | 800 | 3726
30 | Kabelový rošt RZ 500x60x3000 | 4 | ks | 687.5 | 2750 | 1250 | 5000 | 7750
31 | Držák zábrany FeZn | 8 | ks | 385 | 3080 | 350 | 2800 | 5880
32 | Trubka instalační VRM 40, 3M | 12 | m | 41.36 | 496.32 | 25 | 300 | 796.32
33 | Příchytka instalační CL40 | 40 | ks | 11.11 | 444.4 | 25 | 1000 | 1444.4
| Dílčí rozpočet - materiál + práce | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 2/2
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Úprava TS- montáž technologie |  |  | list: | 2
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
34 | Trubka ohebná monoflex pr. 40 | 10 | m | 20.845 | 208.45 | 25 | 250 | 458.45
35 | Vodič CYA 25 zž | 30 | m | 91.476 | 2744.28 | 35 | 1050 | 3794.28
36 | Kabelové oko KUL 25/8 | 20 | ks | 18.975 | 379.5 | 50 | 1000 | 1379.5
37 | Dielektrický koberec š. 1,3m | 20 | bm | 1019.7 | 20394 | 150 | 3000 | 23394
38 | Betonový žlab TK2 100x23x19,5cm, křížení kabelů v kabelovém kanálu | 8 | ks | 305.8 | 2446.4 | 150 | 1200 | 3646.4
39 | Konstrukční nosník profil"C" TCP 41x62x2 , 3M | 4 | ks | 849.376 | 3397.504 | 1200 | 4800 | 8197.504
40 | Žlab 200 x 50, 2m | 4 | ks | 432.3 | 1729.2 | 250 | 1000 | 2729.2
41 | Žlab 50 x 50, 2m | 6 | ks | 238.425 | 1430.55 | 150 | 900 | 2330.55
42 | Spojka SZM 1 | 20 | ks | 17.93 | 358.6 | 35 | 700 | 1058.6
43 | Nosník NZM 50 | 20 | ks | 68.75 | 1375 | 35 | 700 | 2075
44 | Nosník NZMU 200 | 10 | ks | 114.4 | 1144 | 35 | 350 | 1494
45 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Drobný montážní a spojovací materiál | 1 | celek | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000
59 | Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu | 1 | celek | 3500 | 3500 | 1800 | 1800 | 5300
| Autojeř+B35:D40áb 20t | 20 | hod |  |  | 2000 | 40000 | 40000
A | Autojeřáb 20t doprava | 1 | celek |  |  | 1600 | 1600 | 1600
B | Aut.osobní do 3,5T | 1 | celek |  |  | 11200 | 11200 | 11200
C | Aut.nákl. do 3,5T | 1 | celek |  |  | 17600 | 17600 | 17600
D | Aut.nákl. do 10T | 1 | celek |  |  | 7200 | 7200 | 7200
0
| Celkem |  |  |  | 807747.644 |  | 466765 | 1274512.644

## 3-Uzemnění, elektroinstalac_M+P
| Dílčí rozpočet - materiál + práce | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Uzemnění a elektroinstalace trafostanice TS |  |  | list: | 4
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  | Práce |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál | Jednotková cena | Cena za montáž
1 | Tyč zemnící se svorkou 1,5m/26mm | 6 | ks | 510.4 | 3062.4 | 430 | 2580 | 5642.4
2 | Zemnící páska FeZn 30x4 | 150 | kg | 118.8 | 17820 | 45 | 6750 | 24570
3 | Svorka SJ02 k hloubkovému zemniči | 12 | ks | 60.5 | 726 | 68 | 816 | 1542
4 | Svorka odbočná SR02 pro pásku FeZn 30/4 | 70 | ks | 39.6 | 2772 | 39 | 2730 | 5502
5 | Svorka pro pas a lano SR03 | 12 | ks | 39.6 | 475.2 | 39 | 468 | 943.2
6 | Podpěra vedení PV44 | 120 | ks | 17.138 | 2056.56 | 32.5 | 3900 | 5956.56
7 | Montáž rozvaděče vlastní spotřeby RVS | 1 | ks | 0 | 0 | 6800 | 6800 | 6800
8 | Smršťovací trubice zelenožlutá barva 32/12 pro pas | 4 | m | 276.1 | 1104.4 | 65 | 260 | 1364.4
9 | Štítek označovací na uzemňovací přívod | 6 | ks | 27.5 | 165 | 31.15 | 186.9 | 351.9
10 | Gumoasfalt suspenze SA IV k izolačnímu nátěru uzemnění a spojů | 1 | kg | 83.05 | 83.05 | 270 | 270 | 353.05
11 | Benzin 90/150 technický | 0.5 | l | 88 | 44 | 32.5 | 16.25 | 60.25
12 | Vodič CYA 25, žz | 20 | m | 91.476 | 1829.52 | 35 | 700 | 2529.52
13 | Kabelové oko KUL25/8 | 35 | ks | 18.975 | 664.125 | 50 | 1750 | 2414.125
14 | Průmyslové přisazené svítidlo LED 1,4FT PC 6400/840 IP 66 | 7 | ks | 1507 | 10549 | 350 | 2450 | 12999
15 | Průmyslové přisazené svítidlo LED 1,4FT PC 6400/840 IP 66 záloha M1H | 3 | ks | 4510 | 13530 | 350 | 1050 | 14580
16 | Kabel CYKY-J 5 x 1,5 | 35 | m | 36.52 | 1278.2 | 23 | 805 | 2083.2
17 | Nosná kovová konstrukce svítidel, váha do 100 kg | 1 | celek | 3437 | 3437 | 8500 | 8500 | 11937
18 | Průmyslové svítidlo přisazené E27, 1 x 100 W | 4 | ks | 148.5 | 594 | 300 | 1200 | 1794
19 | Vypínač VDT č. 6 | 8 | ks | 137.5 | 1100 | 350 | 2800 | 3900
20 | Trubka instalační pr. 16 | 15 | m | 16.72 | 250.8 | 15 | 225 | 475.8
21 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 | 30 | m | 27.06 | 811.8 | 23 | 690 | 1501.8
22 | Stavební výpomoc, prostupy stěnami 4 x 0,4 m | 1 | celek | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1500
23 | Příchytka trubky instalační pr. 16 mm + hmoždínka + vrut | 50 | ks | 4.95 | 247.5 | 22 | 1100 | 1347.5
24 | Kabel CYKY-J 3 x 2,5 | 30 | ks | 35.53 | 1065.9 | 23 | 690 | 1755.9
25 | Zdroj LED, E 27, 8,5 W, 240 V, | 16 | ks | 74.8 | 1196.8 | 35 | 560 | 1756.8
26 |  | 0 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Materiál mimo čísel ECR dle samostat.soupisu | 1 | celek | 1500 | 1500 | 800 | 800 | 2300
D | Aut.osobní do 3,5T | 1 | celek |  |  | 2240 | 2240 | 2240
| Aut.nákl. do 3,5T | 1 | celek |  |  | 3520 | 3520 | 3520
| Celkem |  |  |  | 66363.255 |  | 55357.15 | 121720.405

## 4-Dodávky technologie
| Dílčí rozpočet - dodávky technologie | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Trafostanice TS1 |  | list: | 4
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Dodávky |  |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál
1 | Rozvaděč RVN1 22 kV, ocelový, zapouzdřený s plynem SF6 v sestavě 2TS+1M2+1K | 1 | celek | 611952 | 611952 |  | 611952
2 | Olejový transformátor 22/0,4kV, 1000kVA, Po/Pk = 770/10500 W Uk=6% | 2 | ks | 918500 | 1837000 |  | 1837000
3 | Rozvaděč USM pro nepřímé měření z hladiny VN, provedení EG.D | 1 | ks | 27500 | 27500 |  | 27500
4 | Rozvaděč NN, RH1 , 1x 1500 A, 10+2 mezipole 800 x 800 x2000 mm, výzbroj dle PD a dle přílohy č.1 ( soupis komponentů rozvaděčů NN) | 1 | ks | 2850000 | 2850000 |  | 2850000
5 | Rozvaděč NN, RH2, 1 x 1500 A, 10+2 mezipole 800 x 800 x2000 mm, výzbroj dle PD a dle přílohy č.1 ( soupis komponentů rozvaděčů NN) | 1 | celek | 1988538 | 1988538 |  | 1988538
6 | Rozvaděč RC1, chráněný 418/19 kvAr, 1 pole 800x800x2000 | 1 | ks | 296000 | 296000 |  | 296000
7 | Rozvaděč RC2, chráněný 418/19 kvAr, 1 pole 800x800x2000 | 1 | ks | 296000 | 296000 |  | 296000
8 | Propojovací most, 1500 A, l=3250 mm, výzbroj dle přílohy č.1 | 1 | ks | 168000 | 168000 |  | 168000
9. | Rámy pod sestavy rozvaděče RH1+RC1 a RH2+RC2 | 2 | ks | 99800 | 199600 |  | 199600
10 | Rozvaděč vlasní spotřeby 3x400/230 V, 63 A | 1 | ks | 35200 | 35200 |  | 35200
11 | Rozvaděč RHN pro náhradní přepojení rozvaděčů RH1 a RH2 | 1 | ks | 469200 | 469200 |  | 469200
Úplná specifikace technologie rozvoden NN a VN je uvedena ve výkresové části a v technické zprávě PD objektu SO 02.
| Celkem |  |  |  | 8778990 | 0 | 8778990

## 5-Doplňkový materiál
| Dílčí rozpočet - doplňkový materiál | Stavba: |  | Rekonstrukce trafostanice a náhradního zdroje DA |  | Strana: | Strana 1/1
|  | Investor: |  | Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace |  | Vytvořeno: | 2022-08-31
| ENERGPRO s.r.o. | PS/SO: |  | SO-02, Rekonstrukce trafostanice |  | Vypracoval: | Petr Pospíšil
| Na Výhoně 475, 664 52 Sokolnice | Část: |  | Trafostanice |  | list: | 5
P.č. | Popis | Počet | M.J. | Materiál |  |  | Cena celkem
|  |  |  | Jednotková cena | Cena za materiál
1 | Výstražná tabulka NB.3.01.03 "Vysoké napětí životu nebezpečno" | 3 | ks | 32 | 96 |  | 96
2 | Výstražná tabulka NB.3.01.21 "Pozor - pod napětím" | 5 | ks | 32 | 160 |  | 160
3 | Výstražná tabulka NB.3.01.31 "Pozor - zpětný proud" | 5 | ks | 32 | 160 |  | 160
4 | Výstražná tabulka NB.3.01.37 "Pozor - uzemněno" | 3 | ks | 32 | 96 |  | 96
5 | Výstražná tabulka NB.3.19.31 "Pozor na zařízení se pracuje" | 5 | ks | 32 | 160 |  | 160
6 | Výstražná tabulka NB.2.39.03 "Jen zde pracuj" | 5 | ks | 32 | 160 |  | 160
7 | Výstražná tabulka NB.1.41.03 "Nezapínej - na zařízení se pracuje" | 5 | ks | 32 | 160 |  | 160
8 | Plakát "První pomoc při úrazech elektřinou" | 2 | ks | 45 | 90 |  | 90
9 | Jednopólové schéma zařízení - zafóliované, nástěnné provedení | 2 | ks | 150 | 300 |  | 300
10 | Důležitá telefonní čísla, Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby, aj. | 2 | ks | 32 | 64 |  | 64
11 | Náhradní pojistka VN 50A | 9 | ks | 1780 | 16020 |  | 16020
12 | Tabulka trojdílná smaltová " VYSOKÉ NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNO….. | 3 | ks | 447 | 1341 |  | 1341
13 | Tabulka plastová " ROZVODNA VN/NN " | 2 | ks | 125 | 250 |  | 250
14 | Tabulka plastová " TRANSFORMÁTOR 22/0,4kV 1000kVA " | 2 | ks | 125 | 250 |  | 250
| Celkem |  |  |  | 19307 | 0 | 19307