Příloha č. 2

Technická specifikace

- termín realizace je upřesněn v níže uvedeném harmonogramu prací:

| Místo | Barva/počet vrstev | Termíny (rok 2024) | Plocha/m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Budova D |  |  |  |
| třídy | Bílá/2 | 9. 7. – 12. 7. | 147,80 |
| Budova E |  |  |  |
| Kabinet I.NP | Bílá/2 | 9. 7. - 12. 7. | 41,80 |
| Třídy +WC+kabinety | Bílá/2 | 9. 7. – 2. 8. | 1717,42 |
| Třídy | barevná | 9. 7. – 2. 8. | 196,00 |
| Chodby a schodiště | bílá | 3. 8. – 31. 12. * | 521,10 |
| Chodby a schodiště | barevný sokl/ dle specifikace níže | 3. 8. – 31. 12. * | 248,00 |
| Celkem |  | 2724,32 |  |
| Budova F |  |  |  |
| Kabinet III.NP | bílá | 9. 7. – 12. 7. | 162,08 |
| Třídy +WC+kabinety | bílá | 9. 7. – 16. 8. | 1342,63 |
| Třídy | barevná | 9. 7. – 16. 8. | 170,00 |
| Chodby a schodiště | bílá | 3. 8. – 31. 12. * | 412,37 |
| Chodby a schodiště | barevný sokl | 3. 8. – 31. 12. * | 258,00 |
| Celkem |  | 2345,08 |  |
| Budova C |  |  |  |
| WC | Bílá/2vrstvy | 9.7. – 16.8. | 652,50 |
| Celkem |  | 652,50 |  |
| *Termín bude upřesněn vždy 10 dní předem s tím, že realizace těchto prací bude od 1. 9. 2024 probíhat pouze v pátek odpoledne a v sobotu od 6:30 do 19:30 hod.. |  |  |  |

- záruka na dílo minimálně 2 roky

- zadavatel zajistí likvidaci vybouraných hmot včetně jejich ekologické likvidace

- veškeré náklady potřebné ke zhotovení bezvadného díla budou zakalkulovány v nabídce uchazeče

- uchazeč uvede v nabídce požadavky na zajištění součinnosti ze strany zadavatele

- celoplošné zakrytí a oblepení stavebních otvorů, podlah a vybavení místností

- škrábání a vyspravení povrchů dle potřeby

Požadavky na bílou malbu

- vhodná pro renovační i nové nátěry

- vodou ředitelná

- odolnost proti otěru za sucha – stupeň 1

- vyšší bělost min. 86% BaSO4

- přídržnost k betonu min. 0,7 MPa

- matný vzhled

Požadavky na barevnou malbu

- vhodná pro malování ve středně zatěžovaných interiérech

- odolnost proti otěru za sucha – stupeň 1

- přídržnost k betonu min. 0,25 MPa

- odstín bude dle původní barvy ve třídě na stěně za tabulí (v každé třídě je jiný barevný odstín, celkem se v prostorách školy vyskytují 4 různé odstíny)

Požadavky na malbu soklu

- 1 vrstva syntetická základní barva + 2 vrstvy jednosložková syntetická barva tónovaná

- matný vzhled

Syntetická základní barva

- zaschnutí proti prachu do 1 hodiny

- úplné zaschnutí do 24 hodin

- hustota produktu 1,35 g/cm3

- matný vzhled

Syntetická barva tónovaná

- zaschnutí proti prachu do 2 hodin

- úplné zaschnutí do 24 hodin

- hustota produktu 1,3 g/cm3

- matný vzhled

- Snadná údržba povrchu při úklidu

- odstín vybere objednatel

(veškeré výše uvedené požadavky jsou uvedeny jako minimální možné)

Všechny použité materiály a pracovní postupu musí odpovídat ČSN, ISO a deklarovaným postupům dle doporučení výrobce.