Příloha č. 2

Specifikace a rozmístění rohoží

- Rohož 75x85 cm, nylon

(zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 1cm)

Specifikace

| Počet ks | 4 ks |
| --- | --- |
| Složení vlákna | Nylon |
| Specifikace vlákna | Vysoce kroucené vlákno |
| Výška vlákna | Min. 10 mm |
| Metoda tkaní | Střídavé tkaní |
| Struktura vlákna | Střižený vlas – smyčka |
| Spodní strana: |  |
| Podložení | Netkaná textilie |
| Gumový podklad | 100% nitrilová guma |
| Tloušťka pod vláknem | Min. 1,5 mm |
| Tloušťka okraje | Min. 2,5 mm |
| Šířka okraje | Min. 18 mm |
| Certifikace – nehořlavost | EN ISO 13501 |
| Certifikace – odolnost vůči UV záření | ISO 105-B02 |

Rozmístění

| Budova T (veřejná lékárna – vjezd) | 1 ks |
| --- | --- |
| Budova L2 (kožní), vchod | 1 ks |
| Budova P1 (UNK), 2. patro | 2 ks |

- Rohož 115x200 cm, nylon

(zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 1cm)

Specifikace

| Počet ks | 16 ks |
| --- | --- |
| Složení vlákna | Nylon |
| Specifikace vlákna | Vysoce kroucené vlákno |
| Výška vlákna | Min. 10 mm |
| Metoda tkaní | Střídavé tkaní |
| Struktura vlákna | Střižený vlas – smyčka |
| Spodní strana: |  |
| Podložení | Netkaná textilie |
| Gumový podklad | 100% nitrilová guma |
| Tloušťka pod vláknem | Min. 1,5 mm |
| Tloušťka okraje | Min. 2,5 mm |
| Šířka okraje | Min. 18 mm |
| Certifikace – nehořlavost | EN ISO 13501 |
| Certifikace – odolnost vůči UV záření | ISO 105-B02 |

Rozmístění

| Budova K2 (ředitelství), hlavní vstup | 1 ks |
| --- | --- |
| Budova K3 (ředitelství) | 1 ks |
| Budova K3 (ředitelství), sekretariát | 1 ks |
| Budova R (veřejná lékárna – výjezd) | 1 ks |
| Budova L2 (kožní), vchod na ambulanci | 1 ks |
| Budova B (onkologie), vchod | 1 ks |
| Budova H (plicní), vchod, oddělení, sklad | 3 ks |
| Budova G1 (infekční) | 1 ks |
| Budova C3 (chirurgie), pohotovostní příjem | 1 ks |
| Budova C2 (chirurgie), pohotovostní příjem | 1 ks |
| Budova C5 (centrální sterilizace) | 1 ks |
| Budova C4 (RHB), vchod k registraci | 2 ks |
| Budova E1 (gynekologie), hlavní vchod | 1 ks |
| Budova E1 (porodní oddělení), 2. patro | 1 ks |

- Rohož 115x200 cm, econyl

(zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 1cm)

Specifikace

| Počet ks | 11 ks |
| --- | --- |
| Složení vlákna | 100% econyl |
| Specifikace vlákna | Vysoce kroucené |
| Výška vlákna | Min. 11 mm |
| Metoda tkaní | Rovné tkaní |
| Struktura vlákna | Střižený vlas |
| Spodní strana: |  |
| Podložení | Netkaná textilie |
| Gumový podklad | 100% nitrilová guma |
| Tloušťka pod vláknem | Min. 1,5 mm |
| Tloušťka okraje | Min. 2,8 mm |
| Šířka okraje | Min. 20 mm |
| Certifikace – nehořlavost | EN ISO 13501 |
| Certifikace – odolnost vůči UV záření | ISO 105-B02 |

Rozmístění

| Budova K2 (ředitelství), hlavní vstup | 1 ks |
| --- | --- |
| Budova L2 (kožní), vchod | 1 ks |
| Budova P1 (UNK), vchod | 1 ks |
| Budova G1 (infekční), hlavní vchod | 1 ks |
| Budova C3 (chirurgie), pohotovostní příjem | 2 ks |
| Budova C2 (chirurgie), pohotovost pacienti | 1 ks |
| Budova C5, centrální sterilizace | 1 ks |
| Budova C5, vchod rampa | 2 ks |
| Budova C4 (RHB), hlavní vchod | 1 ks |
| Budova E1 (gynekologie), hlavní vchod | 1 ks |
| Budova R (veřejná lékárna – výjezd), hlavní vchod | 2 ks |

- Rohož 85x150 cm, mikrovlákno, fénixové vlákno

(zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 1cm)

Specifikace

| Počet ks | 1 ks |
| --- | --- |
| Složení vlákna | 50% mikrovlákno 50% fénixové vlákno |
| Výška vlákna | Min. 11,9 mm |
| Spodní strana: |  |
| Podložení | Netkaná textilie |
| Gumový podklad | Styrenová pryž |
| Tloušťka pod vláknem | Min. 1,4 mm |
| Tloušťka okraje | Min. 2,3 mm |
| Šířka okraje | Min. 20 mm |
| Certifikace – nehořlavost | EN ISO 13501 |
| Certifikace – odolnost vůči UV záření | ISO 105-B02 |

Rozmístění

| Budova B (nukleární medicína), služební vchod | 1 ks |
| --- | --- |

- Rohož 115x200 cm, mikrovlákno, fénixové vlákno

(zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 1cm)

Specifikace

| Počet ks | 7 ks |
| --- | --- |
| Složení vlákna | 50% mikrovlákno 50% fénixové vlákno |
| Výška vlákna | Min. 11,9 mm |
| Spodní strana: |  |
| Podložení | Netkaná textilie |
| Gumový podklad | Styrenová pryž |
| Tloušťka pod vláknem | Min. 1,4 mm |
| Tloušťka okraje | Min. 2,3 mm |
| Šířka okraje | Min. 20 mm |
| Certifikace – nehořlavost | EN ISO 13501 |
| Certifikace – odolnost vůči UV záření | ISO 105-B02 |

Rozmístění

| Budova B (nukleární medicína), služební vchod | 1 ks |
| --- | --- |
| Budova T (veřejná lékárna – vjezd), hlavní vstup | 1 ks |
| Budova K (ředitelství), ve dveřích chodby ke kancelářím | 1 ks |
| Budova K (kartotéka), hlavní stup – mezidveří | 1 ks |
| Budova P3 (transfúzní laboratoř), vchod | 1 ks |
| Budova F2 (dětské oddělení), vstup | 1 ks |
| Budova D1 (zubní), vstup | 1 ks |