# Příloha č.1 Výzvy – VZMR „Rekonstrukce elektroinstalace - učebna“

# Technická specifikace  - popis prací

Předmětem VŘ jsou práce na rekonstrukci elektroinstalace v chemické laboratoři naší školy. Naším cílem je vytvořit moderní a bezpečné pracovní prostředí pro žáky a učitele, které splní všechny současné normy a předpisy.

Rozsah požadovaných prací:

1. Kompletní výměna stávající elektroinstalace včetně kabeláže, rozvodů, zásuvek a vypínačů.

2. Instalace nových světelných zdrojů pro zajištění optimálního osvětlení pracoviště

3. Instalace nových elektrických rozvodů pro laboratorní vybavení

4. Rozvody pro vzduchotechniku a ohřev TUV

5. 16 ks dvoutrubicových osvětlovacích těles na závěs

6. Zapojení a zprovoznění všech nových elektrických zařízení.

7. Revizi a zajištění bezpečnosti nové elektroinstalace dle platných norem.

Při realizaci požadujeme použití kvalitních a certifikovaných materiálů, dodržení všech bezpečnostních předpisů a profesionální přístup. Uvítáme započtení záručního a pozáručního servisu do cenové nabídky.

Cenovou nabídku prosím vyplňte do předepsané tabulky – Příloha 2. Časový harmonogram realizace 20. 7. – 10. 9. 2024.